## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
D1.2.2 - Vzduchotechnika
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V BD MOZOLKY 53,55,57,59,61, POZNAŇSKÁ 20 A 22 A ZÁHŘEBSKÁ 10 A 14 V BRNĚ ŽABOVŘESKÁCH
Projektant : |  | Ing. Marcela Polášková |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Položky
D1.2.2 - 08 Rozpočet
Stavba: | REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V BD MOZOLKY 53,55,57,59,61, POZNAŇSKÁ 20 A 22 A ZÁHŘEBSKÁ 10 A 14 V BRNĚ ŽABOVŘESKÁCH |  |  | Rozpočet
Investor: | Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno |  |  | D1.2.2 - Vzduchotechnika
Pozice | Název položky | MJ | množství | cena/MJ [Kč] | Celkem [Kč]
Rozpočet pro jeden bytový dům
| Demontáž stávajícího střešního ventilátoru ŠV 400/3 a výfukové hlavice Cagi 400, vč. odvozu | ks | 4 |  | 0
| Demontáž stávajících Fe/Zn krátkých odboček k hyg. zázemí, ke kuchyni potrubí 70x300 mm, celkem cca 4,5 m2, vč. Odvozu | kpl | 1 |  | 0
1.01 | Ventilační turbína Æ356 komplet, sestava: rotační hlavice, stavitelný kloup 0-45°, plechová základna, materiál: hliník | ks | 4 |  | 0
1.02 | Potrubní dvouotáčkový diagonální ventilátor do kruhového potrubí Æ125; 200 m3/h ;Dp=85 Pa ; P= 30W / 230V / 50Hz; L=33 db(A) v min. ceně 3000Kč/kus | ks | 16 |  | 0
1.03 | Zpětná klapka kruhová Æ125, těsná | ks | 16 |  | 0
1.04 | Odvodní plastový talířový ventil Æ100, vč. zděře a upevňovacího kroužku | ks | 16 |  | 0
1.05 | Odvodní plastový talířový ventil Æ125, vč. zděře a upevňovacího kroužku | ks | 16 |  | 0
1.06 | Kovová větrací mřížka 125x125 mm, pozink | ks | 16 |  | 0
1.07 | Nerezová podstavná kuchyňská digestoř (instalace pod skříňku), s vlastním osvětlením 1x40W, ventilátorem, tři stupně odsávaného výkonu, nerezové tukové filtry, zpětná klapka; 600x485x140 mm 140-230 m3/h ; Pcelkem= 155W / 230V / 50Hz (osvětlení 40W, motor 115W), dopojení ohebnou nerezovou hadicí Æ 100 dl. 0,2 m v min. ceně 4000Kč/kus | ks | 16 |  | 0
Pozinkované SPIRO potrubí sk.I
potrubí
| Æ 100 | m | 8 |  | 0
| Æ 125 | m | 24 |  | 0
tvarovky
| Kruhový nástavec Æ 100 | ks | 16 |  | 0
| Kruhový nástavec Æ 125 | ks | 16 |  | 0
| Oblouk Æ 100 - 90° | ks | 16 |  | 0
| Oblouk Æ 125 - 90° | ks | 16 |  | 0
| Odbočka Æ 125/100 - 90° | ks | 16 |  | 0
| Zaslepení otvorů po demontáži odboček pozinkovaným plechem cca 0,7 m2 | kpl | 1 |  | 0
| Potrubí ohebné neizolované Æ 100 | m | 18 |  | 0
| Potrubí ohebné neizolované Æ 125 | m | 36 |  | 0
| Výpustný otvor 1/2" na patě stoupačky pro odvod kondenzátu | ks | 4 |  | 0
| Požární ucpávka - obvod 0,4 m | ks | 32 |  | 0
| Spojovací, těsnící, montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
| Cena celekm za dodávku profese VZDUCHOTECHNIKA: |  |  |  | 0
POZNÁMKY:
Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy na stavbu, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu. Uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Dodavatel ověří kompletnost výpisu materiálu dle projektové dokumentace. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Stavební úpravy, oplechování stávající zděné komory na střeše je dodávkou stavby.