Příloha č. 2. Smlouvy o údržbě VO Rozsah jednotlivých povinností a popis činností Správce 

Rozsah jednotlivých povinností a popis činností Správce 

Oprava veřejného osvětlení rozsah pracovních výkonů na základě objednávky zadavatele a ceníků (viz specifikace přílohy č.5. této zadávací dokumentace).

· odstraňování zjištěných závad a poruch VO.

· opravy nesvítících světelných zdrojů a svítidel.

· opravy rozvaděčů RVO, PRVO, RYS a práce spojené s provozem těchto rozvaděčů.

· opravy a odstraňování kabelových poruch VO.

· prvotní zásahy na VO při vzniklých haváriích.

· opravy stožárů VO.

· opravy výložníků VO. 

· opravy venkovního vrchního vedení VO.

· opravy VO při kabelových poruchách provizorním propojením.

· přeložky stožárů příp. kabelových smyček v místech, kde to vyžaduje zadavatel.

· opravy foto spínačů VO.

· opravy kabelových propojení jednotlivých větví VO, zejména pak kaskádní pospojování.

· opravy VO v podchodech a podloubích.

· opravy slavnostního osvětlení historických objektů.
· Pravidelné měsíční odečty el. energie odběrných míst (RVO).

· Ostatní činnosti související s opravami VO na základě požadavku zadavatele

· 24hodinová pohotovost po dobu 365 dnů v roce

Veškeré opravy dodávky materiálů budou realizované v souladu s obecně závaznými předpisy příslušné technické normy vztahující se k předmětu plnění dle smlouvy, zejména příslušné platné technické normy (např. ČSN EN 13201, ČSN EN 12 193, ČSN 736005), technická pravidla (např. TPG 70201, TPG 70401, TPG 60901) a bezpečnostní předpisy.
Údržba VO
(1) Vlastník stavby technické infrastruktury VO je povinen

a) udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu její existence

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje,

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

V podstatě totéž (vyjma písm. e) platí pro vlastníka zařízení (§154 odst. 2).

Klíčovou povinností vlastníka veřejného osvětlení z pohledu stavebního zákona je údržba (§154 SZ, odst. 1, písm. a). Údržba VO je pak zpravidla spjata s činností na stavbě VO jako takové, jakož i s činností na pozemní komunikaci.

b) z pohledu užívání pozemní komunikace (z. č. 13/1997 Sb.)

· Udržovací práce na VO mohou být různé intenzity a dle své povahy buďto vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu nebo toto ohlášení nevyžadují. Tato kritéria stanoví vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (§14, §15 vyhlášky).

· Přístup k VO z pohledu užívání pozemní komunikace:

– provádění činností na zařízení VO je zpravidla spojeno s užíváním pozemní komunikace

– § 25 ZPK: „zvláštní užívání pozemních komunikací“: = „užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny“

· nikoliv užívání účelových komunikací k takovým účelům (chybí ve výčtu).

Podmínka pro zvláštní užívání pozemní komunikace:

· povolení příslušného silničního správního úřadu (vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace – vlastníkem je zpravidla obec, v případě průjezdních úseků silnic a dálnic kraj či stát)

· souhlas příslušného orgánu Policie České republiky

Havarijní stav VO

· Pokud je údržba z jakýchkoli důvodů zanedbána, je nutné čelit havarijnímu stavu a k tomu provést příslušné oznámení stavebnímu úřadu (písm. b). V reakci na oznámení havarijního stavu je stavební úřad povinen přijmout nutná opatření (§ 132 odst. 2 StZ), zejména:

- provést kontrolní prohlídku stavby

- nařídit nezbytné udržovací práce či nařídit odstranění stavby,

- ukládat opatření na sousedních pozemcích apod.

· Zanedbání oznamovací povinnosti stavebnímu úřadu konkrétním pracovníkem, který má zajištění údržby VO v náplni pracovní činnosti, může v krajním případě založit trestně-právní odpovědnost.

Další povinnosti vlastníka VO

Povinnosti vlastníka VO vyplývají z ustanovení § 161 StZ. Systém VO je inženýrský objekt typu „síť technické infrastruktury“ (vyhl. MMR č.499/2006 Sb. „o dokumentaci staveb“). Dle § 161 StZ, vlastník sítě technické infrastruktury je povinen:

· vést o ní evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění

· sdělit oprávněné osobě na její žádost do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby

· na výzvu orgánu územního plánování a stavebního úřadu bez průtahů poskytnout nezbytnou součinnost při plnění úkolů podle tohoto zákona

Nesplnění uvedené povinnosti vlastníka sítě technické infrastruktury je přestupkem podle § 178 odst. 6 StZ, za který může být uložena pokuta až do výše 200.000, - Kč (§ 179 odst. 1 StZ).

Vlastník sítě technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede dnem 1. ledna 2007 je podle §185 odst. 2 SZ povinen.

· poskytnout polohopisnou situaci technické infrastruktury úřadu územního plánování (do 1. září 2007)

· poskytnout polohopisné údaje situace technické infrastruktury v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (do 1. ledna 2013)
Obecně závazné předpisy, technické normy a rozhodnutí vydaná příslušnými orgány státní správy pro provoz a údržbu veřejného osvětlení
Zákony, vyhlášky, technické normy ovlivňující a mající dopad na správu, provoz, údržbu, výstavbu VO

· zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
· zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
· zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
· nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na el. zařízení nízkého napětí.
· nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

· zákon č. 47/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/19969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
· zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění zákona č. 102/2000 Sb.
· zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
Technické normy 

· ČSN 33 2000-1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska
· ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem
· ČSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před přepětím
· ČSN 33 2000-4-46 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání

· ČSN 33 2000-4-47 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem.

· ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

· ČSN 33 2000-5-51 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 51: Všeobecné předpisy

· ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení
· ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

· ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti korozi

· ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. Předpisování, provádění, kontrola jakosti a údržba

· ČSN 33 0360 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

· ČSN 33 3210 Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

· ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem

· ČSN 34 8340 Osvětlovací stožáry

· ČSN 36 0603 Venkovní elektrická svítidla

· ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

· ČSN 73 6006 Označované podzemních vedení výstražnými fóliemi

· ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

· ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

· ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích

· ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

· ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

· ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

· ČSN EN 60.598 Svítidla, ČSN EN 60598-2-3 - Svítidla pro osvětlování cest a ulic

· ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

· OEG 34 8220 Osvětlovací stožáry betonové

· PNE 33 0000-1
Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě dodavatele elektřiny

· ČSN CEN/13201-1 Road lighting – Part 1: (výběr tříd osvětlení)

· ČSN EN 13201-2 Road lighting – Part 2: (požadavky na osvětlení)

· ČSN EN 13201-3 Road lighting – Part 3: (Výpočet osvětlení)

· ČSN EN 13201-4 Road lighting – Part 4: (metody měření)

· ČSN EN 13201-5 Road lighting – Part 5: (ukazatele energetické náročnosti)

Technické podmínky

· Kapitola 15 osvětlení pozemních komunikací

· Kapitola 165 proměnné svislé dopravní a zařízení pro provozní informace

2
1

