PŘÍLOHA Č. 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Nabíjecí stanice elektromobilů
	Název výrobce a typové označení: 

	…                                                                           .


	název/parametr
	Požadovaná hodnota:
	Nabídka uchazeče:

ANO/ NE/doplní uchazeč

	Výstupní výkon (DC)
	min. 50 kW
	min. ……  kW

	Konektor CHAdeMO
	ANO
	ANO/NE*

	Konektor CCS Combo
	ANO
	ANO/NE*

	Konektor Typ 2 (Mennekes 22 kW)
	ANO
	ANO/NE*

	Nabíjení min. dvou elektromobilů u jednoho stojanu
	ANO
	ANO/NE*

	Výstupní napětí
	min. 0 – 500 V DC
	min. ……

	Výstupní proud
	min. 0 – 124 A DC
	min. ……

	Délka záruky nabíječek min. 24 měsíců
	ANO
	ANO/NE*

	Monitoring spotřeby online (web, cloud)
	ANO
	ANO/NE*

	Stupeň krytí (IP)
	min. IP54
	min. ……

	Ochrana přístupu (RFID identifikace)
	ANO
	ANO/NE*

	Schopnost celoročního provozu
	ANO
	ANO/NE*

	Venkovní provedení sloupku nabíjení
	ANO
	ANO/NE*


Pozn.  ….  – nutno vyplnit,         * nehodící se škrtněte
v …………………………   dne ………………………..    

	Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka a razítko účastníka: 


	........................................
	Razítko



	Titul, jméno, příjmení:      
	

	Funkce
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