# Příloha I
Zadávací dokumentace

# Vymezení oblastí plnění veřejné zakázky 
pro účely technické kvalifikace

  - Vymezení oblasti plnění „Projektová dokumentace“

  - Vymezení oblasti plnění „Výroba zařízení a komponentů“

  - Vymezení oblasti plnění „Montáž – stavba a technologie“

  - Vymezení oblasti plnění „Uvádění zařízení do provozu“

  - Vymezení oblasti plnění „Řídící systémy, měření a regulace“

1.
Vymezení oblasti plnění
„Projektová dokumentace“

Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti projektové dokumentace.

Dodavatel bude při realizaci díla této oblasti zajišťovat především:

- Prováděcí dokumentace pro nové SHZ

  - Specifikace parametrů pro prováděcí dokumentaci navazujících dodavatelů

  - Dokumentace vlastního SHZ

  - Příslušenství SHZ (např. dieselagregát)

Určení zástupci dodavatele:

- jsou zodpovědní za finální technické řešení nové SHZ se splněním všech požadovaných parametrů

- jsou zodpovědní za finální technické řešení SHZ se splněním všech požadovaných parametrů

- jsou zodpovědní za průběžné provádění změn v projektové dokumentaci

- jsou zodpovědní za vyhotovení dokumentace skutečného stavu a její předání zadavateli

- jsou vrcholně odpovědni za komunikaci při řešení dokumentace a její schvalování mezi zadavatelem a dodavatelem za stranu dodavatele

- jsou odpovědni za plnění časového harmonogramu v oblasti projektové dokumentace

2.
Vymezení oblasti plnění
„Výroba zařízení a komponentů“

Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti výroby zařízení a komponentů.

Dodavatel bude při realizaci této části veřejné zakázky zajišťovat především:

- Dohled nad výrobou technologických částí pro nové SHZ na základě odsouhlasené dokumentace

  - Ve vlastních výrobních zařízeních

  - Ve výrobních zařízeních subdodavatelů

  - Za splnění technických a kvalitativních parametrů technologických částí

  - Za plnění včasné dodávky technologických komponentů pro jejich další montáž

- Koordinaci v oblasti výroby technologických komponentů SHZ

  - Mezi jednotlivými subdodavateli technologických zařízení

  - Koordinace případných změn v oblasti výroby technologických komponentů

- Dohled nad výrobou technologických částí pro možnou úpravu SHZ na základě odsouhlasené dokumentace

  - Ve vlastních výrobních zařízeních

  - Ve výrobních zařízeních subdodavatelů

  - Za splnění technických a kvalitativních parametrů technologických částí

  - Za plnění včasné dodávky technologických komponentů pro jejich další montáž

- Koordinaci dopravy technologických celků od výrobců na místo plnění díla u zadavatele

- Řešení reklamací a případných poškození technologických zařízení s výrobci

Určení zástupci dodavatele:

- jsou zodpovědní za zajištění výroby technologických zařízení pro nové SHZ a jejich včasné dodání pro další montáž

- jsou zodpovědní za zajištění výroby technologických zařízení SHZ a jejich včasné dodání pro další montáž

- jsou zodpovědní za případné provádění změn při výrobě technologických zařízení

- jsou vrcholně odpovědni za komunikaci v oblasti výroby technologických komponentů mezi zadavatelem a dodavatelem za stranu dodavatele

- jsou odpovědni za plnění časového harmonogramu a koordinaci činností po linii „dokumentace – výroba – montáž“

3.
Vymezení oblasti plnění
„Montáž – stavba a technologie“

Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti montáže technologických zařízení z oblasti energetiky.

Dodavatel bude při realizaci této části plnění veřejné zakázky zajišťovat především:

- Dohled nad montáží dodaných technologických částí pro nové SHZ

  - Převzetí dodaných technologických zařízení od výrobců

  - Vlastní montáž

  - Provádění předepsaných zkoušek technologických zařízení

  - Kompletace jednotlivých technologických zařízení do funkčního celku pro zajištění všech zkoušek SHZ

- Koordinaci v oblasti montáže technologických zařízení SHZ

  - V dodávkách mezi jednotlivými dodavateli technologických zařízení

  - V návaznosti na ostatní dodavatele technologických celků (např. OB6 Stavba – základy pro SHZ)

  - Koordinace případných změn v oblasti montáže technologických zařízení

- Koordinaci dopravy technologických zařízení na místo plnění díla u zadavatele

- Řešení reklamací a případných poškození technologických zařízení

Určení zástupci dodavatele:

- jsou zodpovědní za zajištění montáže SHZ

- jsou zodpovědní za případné provádění změn při montáži technologických zařízení

- jsou odpovědni za plnění časového harmonogramu a koordinaci činností po linii „výroba – montáž – uvádění do provozu“

4.
Vymezení oblasti plnění
„Uvádění zařízení do provozu“

Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti uvádění technologických zařízení, především SHZ do provozu.

Dodavatel bude při realizaci této části veřejné zakázky zajišťovat především:

- Uvedení nového SHZ do provozu

  - Převzetí SHZ po kompletní montáži a napojení na všechna potřebná technologická zařízení, která jsou nutná pro provoz SHZ

  - Návrh certifikačních agentur a jejich schválení zadavatelem

  - Provedení všech potřebných a předepsaných zkoušek

  - Zaškolení obsluhy SHZ

  - Předání SHZ do provozu

- Koordinaci v oblasti uvádění SHZ do provozu

  - Koordinace při řešení reklamací nebo závad, které se objeví při uvádění SHZ do provozu

  - Koordinace činností s provozními útvary při zaškolování obsluhy SHZ

  - Koordinace činností s certifikačními agenturami

- Řešení reklamací či technologických úprav vyvolaných uváděním SHZ do provozu

Určení zástupci dodavatele:

- jsou zodpovědní za provedení všech potřebných zkoušek SHZ

- jsou zodpovědní za proškolení obsluhy

- jsou zodpovědní za předání SHZ s kompletní certifikací do provozu zadavatele

- jsou odpovědni za plnění časového harmonogramu a koordinaci činností v rámci uvádění SHZ do provozu

5.
Vymezení oblasti plnění
„Řídící systémy, měření a regulace“

Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti zajištění řídicího systému řízení nového SHZ.

Dodavatel bude při realizaci této části veřejné zakázky zajišťovat především:

- ASŘ pro nové SHZ

  - Kompletní řídicí systém pro nové SHZ

  - SW i HW vybavení pro řídicí systém

  - Řízení nového SHZ z jednotného velínu

  - Otevřenost řídicího systému k předání informací do ostatních programů zadavatele

- Řešení reklamací či úprav vyvolaných uváděním SHZ do provozu za oblast ASŘ

Určení zástupci dodavatele:

- jsou zodpovědní za dodávku řídícího systému pro SHZ

- jsou odpovědni za plnění časového harmonogramu a koordinaci činností v rámci uvádění nového SHZ do provozu, oblast ASŘ