## Krycí list
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB-NEOCENĚNÝ
Soupis-neoceněný |  | 0 | 0 | JKSO | 827 21
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
TI 01 |  | Rekonstrukce stoky NV |  | Měrná jednotka | m
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 408.6
|  | Nivnice, nám.Míru, rekonstrukce kanalizace NV |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 14-4769-037
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | H.Bílková | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 05.2015 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Použitá cenová soustava: Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Technické a kvalitativní podmínky: Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek: V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažená v cenové soustavě RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou. Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek: Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

## Rekapitulace
Stavba : |  | Nivnice, nám.Míru, rekonstrukce kanalizace NV |  |  | Soupis-neoceněný
Objekt : |  | TI 01 Rekonstrukce stoky NV
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Trubní vedení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Doplňující práce na komunikaci |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21a | Dodávka a montáž |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb-neoceněný
Stavba : |  | Nivnice, nám.Míru, rekonstrukce kanalizace NV |  |  | 0
Objekt : |  | TI 01 Rekonstrukce stoky NV |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
1 | 113106221R00 | Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém | m2 | 363 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | viz koordinační situace C2 a technická zpráva: |  | 0 |  |  | viz koordinační situace C2 a technická zpráva:
|  | zpevněná plocha kostka:192 |  | 192 |  |  | zpevněná plocha kostka:192
|  | předláždění plochy z kostky:171 |  | 171 |  |  | předláždění plochy z kostky:171
2 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 238.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | viz koordinační situace C2 a technická zpráva: |  | 0 |  |  | viz koordinační situace C2 a technická zpráva:
|  | parkoviště:17,5 |  | 17.5 |  |  | parkoviště:17,5
|  | chodníky:221 |  | 221 |  |  | chodníky:221
3 | 113107111R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm viz koordinační situace C2 a technická zpráva | m2 | 430.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | parkoviště:17,5 |  | 17.5 |  |  | parkoviště:17,5
|  | chodníky zámková dlažba:221 |  | 221 |  |  | chodníky zámková dlažba:221
|  | kostka:192 |  | 192 |  |  | kostka:192
4 | 113107123R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm viz koordinační situace C2 a technická zpráva | m2 | 430.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | parkoviště:17,5 |  | 17.5 |  |  | parkoviště:17,5
|  | chodníky zámková dlažba:221 |  | 221 |  |  | chodníky zámková dlažba:221
|  | kostka:192 |  | 192 |  |  | kostka:192
5 | 113107131R00 | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm viz koordinační situace C2 a technická zpráva | m2 | 78 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | komunikace asfaltová:78 |  | 78 |  |  | komunikace asfaltová:78
6 | 113107222R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm viz koordinační situace C2 a technická zpráva | m2 | 78 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | komunikace asfaltová:78 |  | 78 |  |  | komunikace asfaltová:78
7 | 113151113R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm viz koordinační situace C2 a technická zpráva | m2 | 78 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | komunikace asfaltová:78 |  | 78 |  |  | komunikace asfaltová:78
8 | 113151114R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm viz koordinační situace C2 a technická zpráva | m2 | 78 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | komunikace asfaltová:78 |  | 78 |  |  | komunikace asfaltová:78
9 | 113151115R00 | Fréz.živič krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm viz koordinační situace C2 a technická zpráva | m2 | 78 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | komunikace asfaltová:78 |  | 78 |  |  | komunikace asfaltová:78
10 | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých viz situace | m | 102 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých viz Situace, | m | 56 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l předpoklad, bude fakturováno dle skutečnosti | h | 500 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
13 | 115101301R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l předpoklad, bude fakturováno dle skutečnosti | den | 50 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
14 | 119001401R00 | Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm | m | 16 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00869
|  | viz situace a podélný profil: |  | 0 |  |  | viz situace a podélný profil:
|  | 8*2 |  | 16 |  |  | 8*2
15 | 119001421R00 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m | 36 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02478
|  | viz situace a podélný profil: |  | 0 |  |  | viz situace a podélný profil:
|  | 18*2 |  | 36 |  |  | 18*2
16 | 130001101R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení viz situace a podélný profil | m3 | 150.75 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | kabely+plynovodní a vodovodní potrubí:(18+8)*1,5*1,5 |  | 58.5 |  |  | kabely+plynovodní a vodovodní potrubí:(18+8)*1,5*1,5
|  | napojení stávajících kanalizačních přípojek:38*1,5*1,5 |  | 85.5 |  |  | napojení stávajících kanalizačních přípojek:38*1,5*1,5
|  | napojení ve stávající šachtě:2*1,5*2,25 |  | 6.75 |  |  | napojení ve stávající šachtě:2*1,5*2,25
17 | 132201203R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 | m3 | 753.1974 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | stoka NV-spočítáno softwarem:1942,36 |  | 1942.36 |  |  | stoka NV-spočítáno softwarem:1942,36
|  | rozšíření pro šachty:0,3*2,3*(2,26+2,1+2,25+2,37+1,94+2,17+2,6+2,71+2,97+2,51+2,5) |  | 18.2022 |  |  | rozšíření pro šachty:0,3*2,3*(2,26+2,1+2,25+2,37+1,94+2,17+2,6+2,71+2,97+2,51+2,5)
|  | přípojky DN 200:(4,5+1)*0,8*2 |  | 8.8 |  |  | přípojky DN 200:(4,5+1)*0,8*2
|  | přeložka vodovodu:5,1*0,9*2,45 |  | 11.2455 |  |  | přeložka vodovodu:5,1*0,9*2,45
|  | přeložka plynovodu:4,5*0,9*2,47 |  | 10.0035 |  |  | přeložka plynovodu:4,5*0,9*2,47
|  | -odpočet vykopávaného potrubí:-0,5^2*Pi*333,6 |  | -262.0088 |  |  | -odpočet vykopávaného potrubí:-0,5^2*Pi*333,6
|  | -odpočet zpevněných ploch viz technická zpráva:-(78*0,48+192*0,46+17,5*0,46+221*0,4) |  | -222.21 |  |  | -odpočet zpevněných ploch viz technická zpráva:-(78*0,48+192*0,46+17,5*0,46+221*0,4)
|  | Mezisoučet |  | 1506.3924 |  |  | Mezisoučet
|  | z toho 50% hornina tř.3 a 50% hornina tř.4:-1506,39*0,5 |  | -753.195 |  |  | z toho 50% hornina tř.3 a 50% hornina tř.4:-1506,39*0,5
18 | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 viz pol. Hloubení rýh | m3 | 753.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
19 | 132301203R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 viz pol. Hloubení rýh v hor 3 | m3 | 753.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
20 | 132301209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 viz pol. Hloubení rýh | m3 | 753.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
21 | 151201102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m viz pol hloubení rýh | m2 | 2027.408 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00202
|  | stoka NV:1942,36/2*2 |  | 1942.36 |  |  | stoka NV:1942,36/2*2
|  | přípojky DN 200:(4,5+1)*2*2 |  | 22 |  |  | přípojky DN 200:(4,5+1)*2*2
|  | rozšíření pro šachty:0,3*2*(2,26+2,1+2,25+2,37+1,94+2,17+2,6+2,71+2,97+2,51+2,5) |  | 15.828 |  |  | rozšíření pro šachty:0,3*2*(2,26+2,1+2,25+2,37+1,94+2,17+2,6+2,71+2,97+2,51+2,5)
|  | přeložka vodovodu:5,1*2,45*2 |  | 24.99 |  |  | přeložka vodovodu:5,1*2,45*2
|  | přeložka plynovodu:4,5*2,47*2 |  | 22.23 |  |  | přeložka plynovodu:4,5*2,47*2
22 | 151201112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m viz pol. Pažení a rozepření rýh | m2 | 2027.41 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
23 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 903.84 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | viz hloubení rýh v hor.3+4 cca 60%:(753,20+753,20)*0,6 |  | 903.84 |  |  | viz hloubení rýh v hor.3+4 cca 60%:(753,20+753,20)*0,6
24 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 602.56 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | hloubení rýh v hor. 3+4 cca 40%:(753,20+753,20)*0,4 |  | 602.56 |  |  | hloubení rýh v hor. 3+4 cca 40%:(753,20+753,20)*0,4
25 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 1156.43 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | lože a obsyp potrubí DN 800:1,55*2*408,6 |  | 1266.66 |  |  | lože a obsyp potrubí DN 800:1,55*2*408,6
|  | zásyp potrubí štěrkopískem mezi šachtami Š281 - Š282:(2,25-1,55-0,3)*101*2,0 |  | 80.8 |  |  | zásyp potrubí štěrkopískem mezi šachtami Š281 - Š282:(2,25-1,55-0,3)*101
|  | zásyp potrubí štěrkopískem od Š287 cca 22m:(2,4-1,55-0,4)*22*2,0 |  | 19.8 |  |  | zásyp potrubí štěrkopískem od Š287 cca 22m:(2,4-1,55-0,4)*22
|  | lože a obsyp přípojky DN 200:(4,5+1)*0,6*0,8 |  | 2.64 |  |  | lože a obsyp přípojky DN 200:(4,5+1)*0,6*0,8
|  | lože a obsyp přeložky vodovodu a přeložky plynovodu:5,1*0,5*0,9+4,5*0,5*0,9 |  | 4.32 |  |  | lože a obsyp přeložky vodovodu a přeložky plynovodu:5,1*0,5*0,9+4,5*0,5*0,9
|  | šachty:0,73^2*Pi*(2,26+2,1+2,28+2,37+1,94+2,17+2,6+2,71+2,97+2,51+2,5) |  | 44.2144 |  |  | šachty:0,73^2*Pi*(2,26+2,1+2,28+2,37+1,94+2,17+2,6+2,71+2,97+2,51+2,5)
|  | - vykopávané stávající potrubí:-0,5^2*Pi*333,6 |  | -262.0088 |  |  | - vykopávané stávající potrubí:-0,5^2*Pi*333,6
26 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění | m3 | 1156.43 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
27 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m viz pol. Vodorovné přemístění | m3 | 1156.43 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
28 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním viz Uložení potrubí | m3 | 712.58 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | výkop-vodorovné přemístění+zásypy štěrkopískem+vybourané potrubí:753,20+753,20-1156,43+80,80+19,80+262,01 |  | 712.58 |  |  | výkop-vodorovné přemístění+zásypy štěrkopískem+vybourané potrubí:753,20+753,20-1106,13+40,4+9,9+262,01
29 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny viz Uložení potrubí | m3 | 622.642 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | stoka NV-potrubí (plocha změřena digitálně):1,05*2*408,6-0,59*408,6 |  | 616.986 |  |  | stoka NV-potrubí (plocha změřena digitálně):1,05*2*408,6-0,59*408,6
|  | přípojky DN 200:0,5*0,8*(4,5+1) |  | 2.2 |  |  | přípojky DN 200:0,5*0,8*(4,5+1)
|  | přeložka vodovodu a přeložka plynu:0,4*0,9*5,1+0,4*0,9*4,5 |  | 3.456 |  |  | přeložka vodovodu a přeložka plynu:0,4*0,9*5,1+0,4*0,9*4,5
30 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině viz Technická zpráva | m2 | 990 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
31 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku | m3 | 1156.43 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
32 | 00572442 | Směs travní hřištní II. - střední zátěž PROFI viz Technická zpráva | kg | 29.7 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 572442 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.001
|  | 990*0,03 |  | 29.7 |  |  | 990*0,03
33 | 58337304 | Štěrkopísek frakce 0-16 B viz položka obsyp potrubí x hmotnost | T | 1120.752 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 58337304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
|  | 622,64*1,8 |  | 1120.752 |  |  | 622,64*1,8
34 | 58337345 | Štěrkopísek frakce 0-32 C | T | 181.08 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 58337345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
|  | zásyp štěrkopískem mezi šachtami Š281 - Š282 a od šachty Š287 cca 22m: |  | 0 |  |  | zásyp štěrkopískem mezi šachtami Š281 - Š282 a od šachty Š287 cca 22m:
|  | viz položka vodorovné přemístění:(80,80+19,80)*1,8 |  | 181.08 |  |  | viz položka vodorovné přemístění:(40,40+9,90)*1,8
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 1
35 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 10.0325 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8908
|  | přípojka DN 200:0,1*0,8*(4,5+1) |  | 0.44 |  |  | přípojka DN 200:0,1*0,8*(4,5+1)
|  | přeložka vodovodu a plynovodu:0,1*0,9*(5,1+4,5) |  | 0.864 |  |  | přeložka vodovodu a plynovodu:0,1*0,9*(5,1+4,5)
|  | šachty:2,3*2,3*0,15*11 |  | 8.7285 |  |  | šachty:2,3*2,3*0,15*11
36 | 452111141R00 | Osazení betonových pražců plochy nad 750 cm2 | kus | 180 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00165
|  | 1ks na troubu + rezerva: |  | 0 |  |  | 1ks na troubu + rezerva:
|  | 408.6/2,5*1,1:180 |  | 180 |  |  | 408.6/2,5*1,1:180
37 | 452311121R00 | Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 | m3 | 88.2576 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5
|  | viz uložení potrubí:0,12*1,8*408,6 |  | 88.2576 |  |  | viz uložení potrubí:0,12*1,8*408,6
38 | 452312131R00 | Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 | m3 | 233.3106 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5
|  | viz uložení potrubí:0,395*1,8*408,6-0,14*408,6 |  | 233.3106 |  |  | viz uložení potrubí:0,395*1,8*408,6-0,14*408,6
39 | 452313131R00 | Bloky pro potrubí z betonu B 15 viz Přeložka vodovodu v.č.15 | m3 | 0.75 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.355
|  | 0,5*0,5*0,5*6 |  | 0.75 |  |  | 0,5*0,5*0,5*6
40 | 452353101R00 | Bednění bloků pod potrubí viz Přeložka vodovodu | m2 | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.005
|  | 4*0,5*0,5*6 |  | 6 |  |  | 4*0,5*0,5*6
41 | 452386111R00 | Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm viz výkr. Výpis vstupních šachet | kus | 11 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09082
42 | 01PC | Podkladky pod potrubí 100/15/15 cm viz pol. osazení + ztratné 1% | kus | 181.8 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 01PC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.011
|  | 180*1,01 |  | 181.8 |  |  | 180*1,01
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [5 empty] | 1
43 | 02PC | Statická zkouška zhutnění zemní pláně odhad | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
44 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm viz technická zpráva | m2 | 861 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.27994
|  | kostka - 2x štěrkodrť ŠD-B:192*2 |  | 384 |  |  | kostka - 2x štěrkodrť ŠD-B:192*2
|  | zámková dlažba parkoviště - 2x štěrkodrť ŠD-B:17,5*2 |  | 35 |  |  | zámková dlažba parkoviště - 2x štěrkodrť ŠD-B:17,5*2
|  | zámková dlažba chodník - 2x štěrkodrť ŠD-B:221*2 |  | 442 |  |  | zámková dlažba chodník - 2x štěrkodrť ŠD-B:221*2
45 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm viz Technická zpráva | m2 | 78 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3708
|  | viz technická zpráva: |  | 0 |  |  | viz technická zpráva:
|  | asfaltová komunikace:78 |  | 78 |  |  | asfaltová komunikace:78
46 | 565131111R00 | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm viz Technická zpráva | m2 | 78 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.13188
|  | viz technická zpráva: |  | 0 |  |  | viz technická zpráva:
|  | asfaltová komunikace:78 |  | 78 |  |  | asfaltová komunikace:78
47 | 567122112R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm | m2 | 78 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33206
|  | viz technická zpráva: |  | 0 |  |  | viz technická zpráva:
|  | asfaltová komunikace:78 |  | 78 |  |  | asfaltová komunikace:78
48 | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 78 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00061
|  | viz technická zpráva: |  | 0 |  |  | viz technická zpráva:
|  | asfaltová komunikace:78 |  | 78 |  |  | asfaltová komunikace:78
49 | 577131111R00 | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm | m2 | 78 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10373
|  | viz technická zpráva: |  | 0 |  |  | viz technická zpráva:
|  | asfaltová komunikace:78 |  | 78 |  |  | asfaltová komunikace:78
50 | 577152123R00 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm | m2 | 78 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.15559
|  | viz technická zpráva: |  | 0 |  |  | viz technická zpráva:
|  | asfaltová komunikace:78 |  | 78 |  |  | asfaltová komunikace:78
51 | 591112000U00 | Kladení dlažby z kostek kam drob | m2 | 363 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1837
|  | komunikace z kostek:192 |  | 192 |  |  | komunikace z kostek:192
|  | předláždění:171 |  | 171 |  |  | předláždění:171
52 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 221 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0739
|  | viz technická zpráva: |  | 0 |  |  | viz technická zpráva:
|  | chodník ze zámkové dlažby:221 |  | 221 |  |  | chodník ze zámkové dlažby:221
53 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 17.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0739
|  | viz technická zpráva: |  | 0 |  |  | viz technická zpráva:
|  | parkoviště:17,5 |  | 17.5 |  |  | parkoviště:17,5
54 | 58380129 | Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 | T | 18.15 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 58380129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
|  | komunikace z kostky+předláždění: |  | 0 |  |  | komunikace z kostky+předláždění:
|  | 20% nové (odhad):192*0,2/4,0 |  | 9.6 |  |  | 20% nové (odhad):192*0,2
|  | 20% nové (odhad):171*0,2/4,0 |  | 8.55 |  |  | 20% nové (odhad):171*0,2
55 | 59245292 | Dlažba BEST BASE přírodní 22,5x11,2x8 | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 59245292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.165
|  | parkoviště: |  | 0 |  |  | parkoviště:
|  | 20% nové dlažby:17,5*0,2 |  | 3.5 |  |  | 20% nové dlažby:17,5*0,2
56 | 59245295 | Dlažba BEST BASE přírodní 22,5x11,2x6 | m2 | 44.2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 59245295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.123
|  | chodníky: |  | 0 |  |  | chodníky:
|  | 20% nové dlažby:221*0,2 |  | 44.2 |  |  | 20% nové dlažby:221*0,2
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení | [5 empty] | 1
57 | 03PC | Montáž trub kameninových, pryž kroužek, DN 800 včetně dodávky trub kamenin. DN 800 dl. 2500 mm, Třída 160 | m | 408.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.548
|  | viz situace:408,6 |  | 408.6 |  |  | viz situace:408,6
58 | 04PC | Montáž tvarovek kameninových, pryž. kroužek,DN 800 vč, dodávky kamenin. kolena DN 800-15° | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.548
|  | zadání objednávky minimálně 3 týdny předem (atyp):1 |  | 1 |  |  | zadání objednávky minimálně 3 týdny předem (atyp):1
|  | viz situace: |  | 0 |  |  | viz situace:
59 | 05PC | Utěsnění přípojek při tlakových zkouškách do DN600 v šachtách, viz Podélný profil, Situace | kus | 38 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
60 | 06PC | Kontrola potrubí videokamerou s předepsanou zprávou a CD/DVD nosiči | m | 414.1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | viz situace:408,6+4,5+1 |  | 414.1 |  |  | viz situace:408,6+4,5+1
61 | 07PC | Přepojení stáv.kanal.přípojek DN100 na stoku NV kompletní dodávka a montáž | kompl | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | viz situace a technická zpráva:5 |  | 5 |  |  | viz situace a technická zpráva:5
|  | Bude řešeno navrtávkou s osazením např.sedlové odbočky, 1m potrubí PVC a napojením na stávající betonovou přípojku pomocí těsnícího rukávce ze syntetické pryže s obetonováním: |  | 0 |  |  | Bude řešeno navrtávkou s osazením např.sedlové odbočky, 1m potrubí PVC a napojením na stávající betonovou přípojku pomocí těsnícího rukávce ze syntetické pryže s obetonováním:
62 | 08PC | Přepojení stáv.kanal.přípojek DN150 na stoku NV kompletní dodávka a montáž | kompl | 15 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | viz situace a technická zpráva:15 |  | 15 |  |  | viz situace a technická zpráva:15
|  | Bude řešeno navrtávkou s osazením např.sedlové odbočky, 1m potrubí PVC a napojením na stávající betonovou přípojku pomocí těsnícího rukávce ze syntetické pryže s obetonováním: |  | 0 |  |  | Bude řešeno navrtávkou s osazením např.sedlové odbočky, 1m potrubí PVC a napojením na stávající betonovou přípojku pomocí těsnícího rukávce ze syntetické pryže s obetonováním:
63 | 09PC | Přepojení stáv.kanal.přípojek DN200 na stoku NV kompletní dodávka a montáž | kompl | 15 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | viz situace a technická zpráva:15 |  | 15 |  |  | viz situace a technická zpráva:15
|  | Bude řešeno navrtávkou s osazením např.sedlové odbočky, 1m potrubí PVC a napojením na stávající betonovou přípojku pomocí těsnícího rukávce ze syntetické pryže s obetonováním: |  | 0 |  |  | Bude řešeno navrtávkou s osazením např.sedlové odbočky, 1m potrubí PVC a napojením na stávající betonovou přípojku pomocí těsnícího rukávce ze syntetické pryže s obetonováním:
64 | 10PC | Přepojení stáv.kanal.přípojek DN300 na stoku NV kompletní dodávka a montáž | kompl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | viz technická zpráva:1 |  | 1 |  |  | viz technická zpráva:1
|  | napojení v šachtě : |  | 0 |  |  | napojení v šachtě :
65 | 11PC | Přepojení stáv.kanal.přípojek DN400 na stoku NV kompletní dodávka a montáž | kompl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | viz technická zpráva:1 |  | 1 |  |  | viz technická zpráva:1
|  | napojení v šachtě: |  | 0 |  |  | napojení v šachtě:
66 | 12PC | Přepojení stáv.kanal.přípojek DN600 na stoku NV kompletní dodávka a montáž | kompl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | viz technická zpráva:1 |  | 1 |  |  | viz technická zpráva:1
|  | napojení v šachtě: |  | 0 |  |  | napojení v šachtě:
67 | 13PC | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 600 včetně dodávky trub PVC hrdlových | m | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02095
68 | 14PC | Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 800 viz výpis šachet | kus | 11 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.8
69 | 15PC | Sanace stávajících kanal. šachet viz technická zpráva | kompl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | - mechanické odstranění nesoudržných části betonu stěn a dna:1 |  | 1 |  |  | - mechanické odstranění nesoudržných části betonu stěn a dna:1
|  | - odstranění stávajících stupadel: |  | 0 |  |  | - odstranění stávajících stupadel:
|  | - otryskání stěn a dna tlakovou vodou: |  | 0 |  |  | - otryskání stěn a dna tlakovou vodou:
|  | - vybetonování a zhotovení nového půlžlábku z tvrzeného betonu: |  | 0 |  |  | - vybetonování a zhotovení nového půlžlábku z tvrzeného betonu:
|  | - vyspravení stěn šachet zednickým způsobem v tomto rozsahu: navlhčení stěn šachty, zatmelení spár a trhlin sanační maltou, penetrační nátěr stěn, celoplošná stěrka stěn maltou. |  | 0 |  |  | - vyspravení stěn šachet zednickým způsobem v tomto rozsahu: navlhčení stěn šachty, zatmelení spár a trhlin sanační maltou, penetrační nátěr stěn, celoplošná stěrka stěn maltou.
|  | - montáž nových ocelových stupadel s PE povlakem: |  | 0 |  |  | - montáž nových ocelových stupadel s PE povlakem:
70 | 16PC | Přeložka plynovodu D 110x6,3 SDR 17,6 montáž a dodávka | komple | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | v ceně 2 x výřez na stávajícím ocelovém potrubí DN 100, 6,1m PE potrubí Dxt 110x6,3, chránička Dxt 160x9,1 dl. 3m a provlečení potrubí, 4 x koleno PE 110-90°, 2 x přechodka ocel/PE 100/110, čichačka naq chráničku s poklopem:1 |  | 1 |  |  | v ceně 2 x výřez na stávajícím ocelovém potrubí DN 100, 6,1m PE potrubí Dxt 110x6,3, chránička Dxt 160x9,1 dl. 3m a provlečení potrubí, 4 x koleno PE 110-90°, 2 x přechodka ocel/PE 100/110, čichačka naq chráničku s poklopem:1
71 | 850265121R00 | Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
72 | 851601102R00 | Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100 viz přeložka vodovodu v.č.15 | m | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
73 | 857601102R00 | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 viz přeložka vodovodu | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
74 | 857701102R00 | Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100 viz přeložka vodovodu | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00021
75 | 871313121RT1 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 100 včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000 | m | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00173
|  | viz situace:5 |  | 5 |  |  | viz situace:5
76 | 871313121RT2 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 | m | 15 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00237
77 | 871353121RT2 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000 | m | 18.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00365
78 | 871373121RT2 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 včetně dodávky trub PVC hrdlových 315x7,7x5000 | m | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01308
79 | 871393121RT2 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 včetně dodávky trub PVC hrdlových 400x9,8x5000 | m | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02095
80 | 891241111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 viz přeložka vodovodu | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00022
81 | 891247111R00 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 viz přeložka vodovodu | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00011
82 | 892671111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 800, vodou | m | 408.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
83 | 892673111R00 | Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 800, vodou viz situace | úsek | 10 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00071
84 | 894118001R00 | Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu viz výkr. Výpis vstupních šachet | kus | 14 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03682
85 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových viz přeložka vodovodu | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.11178
86 | 899401113R00 | Osazení poklopů litinových hydrantových viz přeložka vodovodu | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.29823
87 | 899502411R00 | Stupadla šachtová kapsová s vysek. otvoru, beton viz technická zpráva - repasovaná šachta | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0192
88 | 899521211R00 | Stupadla vidlicová oceloplastová, do otvorů viz technická zpráva - repasovaná šachta | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0131
89 | 894411030RAA | Vpusť uliční z bet.dílců D 600, s kal.košem,průtok průtočny DN 200, mřiž litina 300x500 D40 | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.87597
|  | viz technická zpráva:3 |  | 3 |  |  | viz technická zpráva:3
|  | vč. 1m PVC potrubí a napojení na stoku NV: |  | 0 |  |  | vč. 1m PVC potrubí a napojení na stoku NV:
90 | 17PC | Zakusovací příruba DN100 viz výkr. Přeložka vodovodu | ks | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 17PC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
91 | 18PC | Podkladová deska pod poklopy tel.soupravy zemní viz vodovodní přeložka | ks | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 18PC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
92 | 42227204 | Šoupátko přírubové, DN 80 viz přeložka vodovodu | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42227204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.018
93 | 42273602 | Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500 viz přeložka vodovodu | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42273602 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.039
94 | 42291352 | Poklop litinový šoupátkový viz přeložka vodovodu | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42291352 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.016
95 | 42291452 | Poklop litinový - hydrantový viz přeložka vodovodu | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42291452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.035
96 | 42293250 | Souprava zemní teleskopická DN50 -100, 1,3-1,8m viz výkr. přeložka vodovodu | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42293250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0073
97 | 55243344.A | Poklop litinový pro zatížení 12,5 t viz výkr. -výpis šachet | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55243344.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.097
98 | 55243346.A | Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t viz výpis šachet | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55243346.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.162
99 | 55251102 | Trouba vod.lit.tlak. DN100mm | m | 6 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55251102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0177
100 | 55255720.A | Koleno přírubové prodloužené s patkou PP DN 80mm viz přeložka vodovodu | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55255720.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0139
101 | 55259471 | Koleno hrdlové DN100/45° viz přeložka vodovodu | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55259471 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0101
102 | 59224347.A | Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 viz Výpis vstupních šachet | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 59224347.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.04
103 | 59224348.A | Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 630/80 viz výkr. Výpis vstupních šachet | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 59224348.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.054
104 | 59224349.A | Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 630/100 viz výkr. Výpis vstupních šachet | kus | 16 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 59224349.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.068
105 | 592243541 | Deska zákrytová TZK-Q.1 120-63/17 | kus | 11 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 592243541 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.697
106 | 592243652 | Skruž šachetní TBS-Q.1 120/50 PS viz Výpis šachet | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 592243652 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.665
107 | 592243654 | Skruž šachetní TBS-Q.1 120/100 PS viz Výpis šachet | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 592243654 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.33
108 | 59224369.A | Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 120/120 V max. 80 | kus | 11 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 59224369.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.385
| Celkem za | 8 Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci | [5 empty] | 1
109 | 19PC | Zpětné osazení dopravní značky vč. betonové patky a osazení sloupku viz situace | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
110 | 916531111R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry s využitím cca 80% původních očištěných | m | 102 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.09471
111 | 917461111R00 | Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 s využitím cca 80% původních očištěných | m | 56 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15674
112 | 919722111R00 | Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm | m | 101 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1e-05
|  | viz situace:2*14+2*5+2*8,5+2*6,5+2*16,5 |  | 101 |  |  | viz situace:2*14+2*5+2*8,5+2*6,5+2*16,5
113 | 979024442U00 | Očištění vybouraný chod obrubník viz osazení | m | 81.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 80%:102*0,8 |  | 81.6 |  |  | 80%:102*0,8
114 | 979024443U00 | Očištění vybouraný silnič obrubník | m | 44.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 80%:56*0,8 |  | 44.8 |  |  | 80%:56*0,8
115 | 58380303 | Obrubník kamenný přímý OP1 32x24 cm viz. pol. Osazení obrubníků | m | 11.2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 58380303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.2
|  | 20% nových (odhad):56*0,2 |  | 11.2 |  |  | 20% nových (odhad):56*0,2
116 | 59217306 | Obrubník záhonový 60/6,5/30 cm šedý viz osazení | kus | 20.4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 59217306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0245
|  | 20% nových (odhad):102*0,2 |  | 20.4 |  |  | 20% nových (odhad):102*0,2
| Celkem za | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
117 | 20PC | Vybourání stáv.kanal.šachet prefa na potrubí DN 1000 včetně mříží nebo poklopů a odvozu na | kus | 8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | skládku:8 |  | 8 |  |  | skládku:8
118 | 21PC | Rozebrání kanal.šachet prefa na potrubí DN 1000 min. 1m vč.mříží nebo poklopů a odvozu na | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | skládku a vyplněním štěrkopískem nebo hubeným betonem:2 |  | 2 |  |  | skládku a vyplněním štěrkopískem nebo hubeným betonem:2
119 | 22PC | Vybourání stávajícího kanalizačního potrubí DN 1000 viz Technická zpráva | m | 333.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | včetně odvozu na skládku:408,6-75 |  | 333.6 |  |  | včetně odvozu na skládku:408,6-75
|  | 75m se zafoukává: |  | 0 |  |  | 75m se zafoukává:
120 | 23PC | Zafoukání stávajícího kanalizačního potrubí DN 1000 viz Technická zpráva | m | 58.9049 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 0,5^2*Pi*75 |  | 58.9049 |  |  | 0,5^2*Pi*75
121 | 24PC | Vybourání betonového schodiště vč. odvozu suti a znovu zřízení schodiště | m3 | 3.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | u restaurace č.p. 194:3,5 |  | 3.5 |  |  | u restaurace č.p. 194:3,5
122 | 966006132R00 | Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami viz situace | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 1
123 | 979054451U00 | Očištění vybourané zámk dlaždice 80% původní dlažby | m2 | 190.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (17,5+221)*0,8 |  | 190.8 |  |  | (17,5+221)*0,8
124 | 979071121R00 | Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž 80% původních kostek | m2 | 290.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (192+171)*0,8 |  | 290.4 |  |  | (192+171)*0,8
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
125 | 998275101R00 | Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop | t | 1780.38 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21a | Dodávka a montáž | [5 empty] | 1
126 | 210800526R00 | Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně viz přeložka vodovodu | m | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
127 | 34140925 | Vodič silový CY hnědý 4,00 mm2 - drát | m | 6 |  | 0 |  | 2 | 3 | 9 | 34140925 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4e-05
| Celkem za | M21a Dodávka a montáž |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
128 | 91PC | Vybourání stávajícího potrubí litina DN 100 včetně odvozu do šrotu | m | 5.1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
|  | viz přeložka vodovodu:5,1 |  | 5.1 |  |  | viz přeložka vodovodu:5,1
129 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 481.4215 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
130 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 4332.7931 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
131 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 481.4215 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
132 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 481.4215 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opravované položky znázorněny červeně.