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Výzva k podání nabídky

Zadavatel:      Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 

Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, PSČ 686 36 

zastoupená: Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a.s.

  IČO: 49453866


  DIČ: CZ 49453866


  Zápis v obch. rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl B, č. vložky 1164


  tel.: 
572 530 111 

  fax: 
572 551 118 

  kontaktní osoba: Ing. Věra Hradilová, tel. 572 530 162,  606 753 950
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Uherské Hradiště Vás tímto vyzývají k podání nabídky na dodávku staveb: 

„Uherské Hradiště – Mařatice, ul. Ve Skale, oprava kanalizace, 

stoka AX-2-1, Š 1241 – Š 1243“
“Uherské Hradiště, ul. Ve Skale, rekonstrukce vodovodu”
1. Předmět plnění zakázky:
    Jedná se o provedení opravy kanalizační stoky AX-2-1. Stávající nevyhovující potrubí bude nahrazeno novým sklolaminátovým potrubím DN 300 mm v celkové délce 127,60 m. Nové potrubí bude uloženo ve stejné trase jako potrubí stávající. Niveleta nového potrubí bude v horní části ulice v délce 55,0 m snížena. Bude provedena výměna 4 ks revizních šachet na stoce. Součástí je přepojení domovních kanalizačních přípojek na novou uliční stoku.
    Dále se jedná o rekonstrukci vodovodního řadu O-12 v celkové délce 184,20 m. Nový vodovodní řad z tvárné litiny profilu DN 100 bude uložen v nové trase. Součástí je propojení stávajících vodovodních přípojek na nový vodovodní řad.
.  
     Podrobnější parametry předmětu plnění  obsahují ostatní ustanovení této výzvy, přiložená smouva o dílo a  realizační projektová dokumentace, kterou vypracovala firma VODIS Olomouc,  s.r.o., Tovární 1059, Olomouc, pod zak. č. 2012051 a 2012046 v říjnu 2012. 
2. Doba a místo plnění:
     Termín zahájení stavby kanalizace

                                                                          1. 8. 2013
     Termín zahájení stavby vodovodu                                                                                   10.  9. 2013

     Termín ukončení stavebních prací  

                                                                   do 20. 10. 2013
     Termín předání a převzetí stavby: 

                                                  nejpozději do 31. 10. 2013 
     Zadavatel si vyhrazuje právo na posunutí termínu  zahájení  stavby až o 6 měsíců. Zahájení stavebních prací je závislé na získání všech potřebných povolení.
     Místo plnění: Uherské Hradiště – Mařatice, ulice Ve Skale
3. Lhůta pro odevzdání nabídky

Nabídku můžete podat poštou nebo osobně do podatelny společnosti  nebo na sekretariát společnosti každý  pracovní den od 9.00 hod. do 14.00 hodin, nejpozději  dne 14. června 2013      do 13:00 hod. Nabídka  musí  být  podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření  razítky  uchazeče  a  označené  nápisem: „Neotevírat! – nabídka:  Uherské Hradiště – Mařatice , ul. Ve Skale, oprava kanalizace, stoka AX-2-1,  Š 1241 – Š 1243, Uherské Hradiště, ul. Ve Skale, rekonstrukce vodovodu”.  
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.
4.  Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny  a platební podmínky
4.1    Celková nabídková cena za dílo bude stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění. Celková nabídková cena bude uvedena bez DPH, a to v české měně.

4.2    Uchazeč je povinen ocenit výkaz výměr, který je součástí projektové dokumentace a taktéž ocenit práce, které je nutné provést (např. vyplývající z použitého technologického postupu, soutěžních podmínek) a podle jeho názoru nejsou v předaném výkazu výměr uvedeny a zahrnout samostatně tyto náklady do nabídkové ceny. V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění včetně vytyčení inženýrských sítí  a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrany při realizaci díla,  vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na odběr všech médií nutných pro provedení stavby a provozování zařízení staveniště, dopravu materiálu a techniky do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za zábor veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, dopravní značení po dobu výstavby, uvedení komunikací dotčených stavbou do požadovaného stavu, TV monitoring nové kanalizace, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření dle směrnice SVK, a.s., UH, provedení všech předepsaných zkoušek prokazujících kvalitu díla. V nabídkové ceně musí být také započten vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.
4.3    Změna ceny je přípustná za podmínek, které jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 2 této výzvy.
4.4    Platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 2 této výzvy
5. Další podmínky poptávkového řízení

5.1 Zadavatel  upozorňuje  uchazeče,  že z hlediska zákona   č.137/2006 Sb.; o veřejných zakázkách v platném znění, se nejedná o nadlimitní veřejnou zakázku a  proto SVK, a.s.,  jako sektorový zadavatel postupují podle vnitřní směrnice pro výběr uchazeče na stavební práce. Zadavatel si  vyhrazuje právo změnit, doplnit či upřesnit podmínky výzvy. 

5.2       Zadavatel  nepřipouští varianty nabídky
 5.3    Uchazeči o zakázku předkládají svou nabídku bezplatně a  z jejího předán nemohou vůči zadavateli uplatňovat  žádné nároky, včetně nároku na vrácení předložené nabídky. 

5.4     Nabídka musí obsahovat Krycí list nabídky (př. č. 1 této výzvy). Na krycím listu budou uvedeny základní identifikační údaje uchazeče, celková nabídková cena, datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče.

5.5    Nabídka musí dále obsahovat položkový rozpočet, který bude členěn v souladu s výkazem výměr a bude v souladu s celkovou nabídkovou cenou.
5.6 Nabídka musí také obsahovat návrhy smlouv o dílo opatřené podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče. Návrhy smlouv jsou přílohou č. 2 této výzvy. Do předložených  návrhů smluv o dílo doplní uchazeč následující údaje: název uchazeče, právni formu, sídlo , IČ, DIČ, údaje o registraci v obchodním rejstříku, jméno osoby oprávněné podepsat smlouvu, jménu zástupce uchazeče ve věcech technických, jméno a číslo autorizace zástupce ve věcech realizace stavby, bankovní spojení, č. účtu a kontakty (telefon, fax, e-mail). Dále doplní do smlouvy  celkovou nabídkovou ceny stavby. Jiné údaje ve smlouvách není uchazeč oprávněn měnit nebo do smluv doplňovat. 
5.7 Zadavatel zašle uchazeči na vyžádání krycí list, výkaz výměr a smlouvy o dílo v elektronické podobě prostřednictví elektronické pošty. Uchazeč musí předložit jako součást své nabídky krycí list, položkový rozpočet (vyplněný a oceněný výkaz výměr) a návrh smlouv o dílo v tištěné i elektronické podobě (ve formátu MS Office). Dojde-li k nesouladu mezi tištěnou podobou a elektronickou verzí těchto dokumentů, platí tištěná podoba.
5.8 V případě, že uchazeč nemá zájem podat nabídku, sdělí tuto skutečnost zadavateli nejpozději v termínu pro podání nabídky a součastně vrátí zapůjčenou projektovou dokumentaci stavby. Nevráti-li uchazeč dokumentaci včas a bez řádné omluvy, bude mu zaslána faktura za úhradu nákladů spojených s pořízením vícetisku této dokumentace.
5.9 Zadavatel vyrozumí písemně všechny uchazeče o výsledku poptávkového řízení nejpozději do 15-i kalendářních dnů po skončení lhůty pro podání nabídek.

5.10 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo případně zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, nevybrat žádného uchazeče, neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.
V Uherském Hradišti,  28. 5. 2013                                         

                                                                                     ..................................................................







                            Ing. Lubomír Trachtulec

                                                                                                               ředitel  a. s.      

Přílohy:
1. Krycí list nabídky

2. Smlouvy o dílo na opravu kanalizace a na rekonstrukci vodovodu
3. Projektová dokumentace pro provedení stavby s  výkazem výměr:

       Zak. č. 2012051: oprava kanalizace

       Zak. č. 2012046: rekonstrukce vodovodu
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