## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka a montáž
Lešení
Hodinové zůčtovací sazby
Demontáže
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 0,00% ze základních nákladů celkem
Provozní vlivy 0,00% ze zákl. nákl.celkem
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%
Základ a hodnota DPH 15%
Náklady celkem s DPH
Roční nárůst cen 0,00%
Roční nárůst cen 0,00%
Součty odstavců | Cena | Hmotnost [kg]
724 - Strojní zařízení
789 - HZS

## Rozpočet
Věta | Název | Mj | Počet | Cena | Cena celkem
724 - Strojní zařízení
strojní část kašny
není v URS | Tryska ,závit G1/2 | ks | 2
není v URS | přepadová trubka nerez ,závit G1 | ks | 2
není v URS | projovací potrubí pr.32 od přepadových trubek k filtru ukončených vnitřním závitem G1(2ks) v úrovni dna kašny dl .10m včetně napojení na filtr ve strojovně. | ks | 1
není v URS | projovací potrubí pr.20 od trysek k čerpadlu ukončených vnitřním závitem G1/2 v úrovni nerezového prvku dl .10m včetně napojení na výtlačné potrubí čerpadla přes škrtící ventil G1/2 ve strojovně. | ks | 2
není v URS | projovací potrubí pr.63 od vypouštěcího nerezového vtoku s mřížkou pro vypouštění kašny k odpadnímu potrubí v armaturní komoře ukončeným nerez vtokem v prohloubené části kašny dl .10m včetně napojení na odpadní potrubí ve strojovně vč. uz. vent.G2 | ks | 1
strojovna vodního prvku
není v URS | zásobní nádrž plastová samonosná 0.8x0,8x1, užitný objem 500 l s plastovým víkem pro zatížení filtrem , s přepadem v úrovni max. hladiny , vypouštěním , sacím košem G1 pro připojení čerpadla , otvorem pro dopouštění a přepad z filtru | ks | 1
není v URS | uzávěr a elektroventil G1 pro dopouštění vody do zásobní nádrže , vč. propojovacího potrubí, ovládání | ks | 1
není v URS | Filtrační box s UV zářičem 15 W pro mechanické a biologické čištění vody , s filtrační náplní , průtok 6000 l , 636x424x326 , nátok a odtok G1 | ks | 1
není v URS | čerpadlo zahradní samonasávací s regulací otáček , průtok 5000 l/h výtlak 60m , 230V/50hz, 1000 W | ks | 1
není v URS | oddělovač systému dle čsn en 1717 G1 | ks | 1
není v URS | propojovací potrubí pr.32 | m | 10
není v URS | uzávěr pro pítko s odvodněním | ks | 1
není v URS | vodoměrná sestava G1 | ks | 1
není v URS | Zahradní ventil s připojením na hadici vč. 20m hadice 3/4" a koncovek s tryskou | ks | 1
není v URS | podlahová vpust DN 100 vč. připojovacího potrubí s odbočkou pro vypouštění šachty | ks | 1
není v URS | zpětná klapka DN 100 proti vzduté vodě s mechanickým uzávěrem | ks | 1
není v URS | montáž komponentů strojovny | ks | 6
není v URS | sestavení , uvedení do provozu , zaškolení obsluhy | ks | 1
není v URS | Rozvaděč M+R včetně propojení jednotlivých ovládacích prvků a zařízení ve vodotěsném provedení vybavený časovým spínačem signalizací poruchy a servisní zásuvkou. | ks | 1
není v URS | Výrobní dokumentace M+R | ks | 1
724 - Strojní zařízení - celkem
789 - HZS
NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE
není v URS | koordinace na stavbě | hod. | 20
NEPREDVIDANE PRÁCE
není v URS | ….. | hod. | 20
789 - HZS - celkem

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek
Akce | Komplexní úpravy veřejného prostranství centra městyse Stonařov
Projekt | F1.02.4e Zařízení zdravotně technických instalací
Investor | Městys Stonařov , Stonařov 232,58833
Z. č. | A 03 – 13 – P
A. č.
Smlouva
Vypracoval | RADEK ŽÁK
Kontroloval
Datum | 02/2013
Zpracovatel | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
CÚ | 2012
Poznámka | Uvedené ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,000000
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
Nižší sazba DPH % | 21
Vyšší sazba DPH % | 15