| Č. | Popis a minimální specifikace Zařízení stanovené Zadavatelem | Popis a specifikace Zařízení nabízeného dodavatelem | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ mikroskopu: světlo / optický, metalurgický |  |  |
| 2 | Typ hlavy mikroskopu: Trinokulární, Siedentopf, otočná o 180°, úhel sklonu 45° |  |  |
| 3 | Rozsah zvětšení: 50 – 1000 x |  |  |
| 4 | Okuláry: 10x/22 mm, oční reliéf > 9 mm, průměr tubusu 30 mm (±2 mm) |  |  |
| 5 | Objektivy: rovinné achromatické s korekcí na nekonečno; PL L5x/0,12, PL L10x/0,25, PL L20x/0,40, PL L50x/0,70, PL L100x/0,85 (suchý); parfokální vzdálenost 45 mm (±5 mm) |  |  |
| 6 | Adaptér k připojení k fotoaparátu (např. C-mount typ) |  |  |

Předmětem koupě je metalurgický mikroskop dle odst. 2.4 výzvy k podání nabídek. Musí splňovat technické podmínky a obsahovat komponenty uvedené v této tabulce.