## Položky
Podružný výkaz výměr
Stavba : |  | Stavební úpravy bývalé školy na obecní byty Vratěnín
Objekt : |  | D.1.4.1 Zdravotní instalace - vodo a kan vnitřní
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce venkovní kanalizace a vodovod
1 | 132 30-1212.R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000m3 | m3 | 110 | 358 | 39380
2 | 132 30-1219.R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3 | 110 | 77.2 | 8492
3 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 120 | 133.2 | 15984
4 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 120 | 29.28 | 3513.6
5 | 131 30-1202.R00 | Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 | m3 | 4 | 987.19 | 3948.76
6 | 131 30-1209.R00 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 | m3 | 4 | 78.96 | 315.84
7 | 174 10-1101.R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 94 | 127.2 | 11956.8
8 | 175 10-1101.RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 32 | 1244.8 | 39833.6
9 | 162 60-1102.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 36 | 164 | 5904
10 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 36 | 27.52 | 990.72
11 | 199 00-0002.R00 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a horniny 1- 4 | m3 | 36 | 254.4 | 9158.4
| Celkem za | 1 Zemní práce venkovní kanalizace a vodovod |  |  | 0 | 139477.72
Díl: | 8 | Trubní vedení kan |  |  | 0
1 | 721 17-6222.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm (vč.tvar.) | m | 64 | 700 | 44800
2 | 721 17-6223.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm (vč.tvar.) | m | 68 | 800 | 54400
3 | 721 17-6224.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm (vč.tvar.) | m | 52 | 850 | 44200
4 | 721 17-6225.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 250 x 6,4 mm (vč.tvar.) | m | 12 | 1000 | 12000
5 | 871 37-3121.R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 | m | 196 | 50.96 | 9988.16
6 | 899711122R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm | m | 196 | 15.04 | 2947.84
|  | Objekty na trase |  |  | 0
7 | MTZ-8-001 | Reviz. šachty plast, prům.415, pokl, lit. D400, kompl., včet. podkl. vrst. (mont+dod) | sb | 4 | 11664 | 46656
8 | MTZ-8-002 | Uliční vpust | sb | 1 | 9960 | 9960
9 | MTZ-8-003 | Dvorní vpust | sb | 1 | 6808 | 6808
10 | 892 59-1111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou | m | 196 | 33.6 | 6585.6
11 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 3 | 773.76 | 2321.28
12 | VN07 722-1204.R11 | Propoj na stávající kan.potrubí | sb | 2 | 968 | 1936
| Celkem za | 8 Trubní vedení kan |  |  | 0 | 242602.88
Díl: | 8 | Trubní vedení vodo |  |  | 0
1 | 286-136749R11 | Trubka z polyetylénu D40x4,5, TS voda SDR11 | m | 14 | 86.8 | 1215.2
2 | 286-134606R | Chránička DN 80, dl.1,0m, Trubka PE SDR 11 90x8,2 mm | kus | 2 | 278.8 | 557.6
3 | 892 27-5433.R18 | Čistění potrubí do DN80 | m | 14 | 110.4 | 1545.6
4 | 899 72-1112.R00 | Fólie výstražná z PVC "VODO", šířka 30 cm | m | 14 | 14.24 | 199.36
5 | 341-40924R | Signalizační vodič CY 2,5 s uchycením | m | 14 | 8.72 | 122.08
6 | 354-30611R | Svorka proudová odbočná Cu 2,5-25 mm2 | kus | 2 | 97.52 | 195.04
7 | 871 24-1121.R00 | Montáž potrubí ve výkopu DN50 | m | 14 | 67.28 | 941.92
| Celkem za | 8 Trubní vedení vodo |  |  | 0 | 4776.8
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
1 | 721 17-6101.R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 18 | 242.4 | 4363.2
2 | 721 17-6102.R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 24 | 226 | 5424 | 0.00038
3 | 721 17-6113.R00 | Potrubí HT odpadní DN 50 x 1,8 mm | m | 46 | 256.8 | 11812.8 | 0.00052
4 | 721 17-6114.R00 | Potrubí HT odpadní DN 70 x 1,9 mm | m | 38 | 331.6 | 12600.8 | 0.00078
5 | 721 17-6115.R00 | Potrubí HT odpadní DN 100 x 2,7 mm | m | 148 | 809.6 | 119820.8 | 0.00131
6 | 722 19-1226.R01 | Závěsy a objímky na podv.potrubí do DN 100 | soubor | 60 | 36 | 2160 | 0
7 | 721 19-4104.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 11 | 79.91 | 879.01 | 0
8 | 721 19-4105.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 14 | 88.8 | 1243.2 | 0
9 | 721 19-4109.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 8 | 132 | 1056 | 0
10 | 721 15-2337.R01 | Čisticí kus - odp.kan D75 | kus | 2 | 356.8 | 713.6 | 0.00046
11 | 721 15-2338.R01 | Čisticí kus - odp.kan D110 | kus | 6 | 495.2 | 2971.2 | 0.00046
12 | 721 22-3440.RT1 | Vpusť podlahová se zápach. uzávěr. DN100 mřížka , ¨ nerez | kus | 1 | 1811.99 | 1811.99
13 | 721 27-3145.R00 | Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 | kus | 4 | 312.39 | 1249.56 | 0.0038
14 | 721 27-3150.RT1 | Přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm | kus | 6 | 1401.6 | 8409.6
15 | 721 MTZ-01 | Protipožární manžeta na kanal. potrubí DN 50, odoln. 30', (d+m) | kus | 12 | 996.8 | 11961.6
16 | 721 MTZ-02 | Protipožární manžeta na kanal. potrubí DN 70, odoln. 30', (d+m) | kus | 14 | 1116 | 15624
17 | 721 MTZ-03 | Protipožární manžeta na kanal. potrubí DN 100, odoln. 30', (d+m) | kus | 24 | 1241.6 | 29798.4
18 | 721 MTZ-04 | PT - Protipožární zatmelení prostupu kanal. potr. do DN 50, odoln. 30', (d+m) | kus | 42 | 996 | 41832
19 | 721 29-0112.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 274 | 32.87 | 9006.38 | 0
20 | 998 72-1102.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 2.5 | 770.4 | 1926 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  | 0 | 284664.14
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
|  | Plastové potrubí PPR S5 (PN10) jednovrstvé šedé barvy. Vyrobeno dle normy ČSN EN ISO 15874 v souladu s normami DIN 8077, DIN 8078 |  |  | 0
1 | 722 17-2711.R00 | Potrubí z plast pro vodu, D 20 x 2,8 mm, PPR-SV- PN16 vč.kompenzací | m | 112 | 240 | 26880 | 0.00395
2 | 722 17-2712.R00 | Potrubí z plast pro vodu, D 25 x 3,5 mm, PPR-SV- PN16 vč.kompenzací | m | 54 | 290 | 15660 | 0.00403
3 | 722 17-2713.R00 | Potrubí z plast pro vodu, D 32 x 4,5 mm, PPR-SV- PN16 vč.kompenzací | m | 102 | 400 | 40800
4 | 722 17-2714.R00 | Potrubí z plast pro vodu, D 40 x 5,5 mm, PPR-SV- PN16 vč.kompenzací | m | 42 | 573.6 | 24091.2
5 | 722 17-2715.R00 | Potrubí z plast pro vodu, D 50 x 6,9 mm, PPR-SV- PN16 vč.kompenzací | m | 36 | 776 | 27936 | 0.00524
|  | Plastové potrubí třívrstvé šedé barvy s hnědým vnějším pruhem o přísušného průměru mm z materiálu PP-RCT typ krystalizace alfa. Vnitřní vrstva a vnější vrstva jsou z polypropylenu typ 4 (PP-RCT). Střední vrstvu tvoři polypropylen typu 4 (PP-RCT) vyztuženy čedičovými vlákny (BF). Složeni vrstev lze schematicky popsat PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT. Vyrobeno dle normy ČSN EN ISO 15874 v souladu s normami DIN 8077, DIN 8078. |  |  | 0
6 | 722 17-8711.R00 | Potrubí z plast pro vodu, D 20 x2,8 mm, vícevrstvé PPRCT PN16, vč.kompenzací | m | 84 | 268.79 | 22578.36 | 0.00395
7 | 722 17-8712.R00 | Potrubí z plast pro vodu, D 25 x 3,5 mm, vícevrstvé PPRCT PN16, vč.kompenzací | m | 48 | 324 | 15552 | 0.00395
8 | 722 17-8713.R00 | Potrubí z plast pro vodu, D 32 x 4,4 mm, vícevrstvé PPRCT PN16, vč.kompenzací | m | 92 | 429.6 | 39523.2 | 0.00524
9 | 722 17-8714.R00 | Potrubí z plast pro vodu, D 40 x 5,5 mm, vícevrstvé PPRCT PN16, vč.kompenzací | m | 30 | 654.4 | 19632 | 0.00544
10 | 722 17-8715.R00 | Potrubí z plast pro vodu, D 50 x 6,9 mm, vícevrstvé PPRCT PN16, vč.kompenzací | m | 24 | 805.6 | 19334.4 | 0.00575
11 | 722 13-0233.R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,PV,DN 25 | m | 10 | 680 | 6800 | 0.01588
12 | 722 13-0234.R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,PV,DN 32 | m | 16 | 713.6 | 11417.6 | 0.01374
13 | 722 18-1431.RT5 | Izolace potrubí návl. - pro (SV) D 20 tl.13 mm | m | 112 | 45.75 | 5124
14 | 722 18-1431.RT5 | Izolace potrubí návl. - pro (SV) D 25 tl.13 mm | m | 54 | 46.56 | 2514.24 | 1e-05
15 | 722 18-1431.RT5 | Izolace potrubí návl. - pro (SV) D 32 tl.13 mm | m | 102 | 57.76 | 5891.52 | 1e-05
16 | 722 18-1431.RT5 | Izolace potrubí návl. - pro (SV) D 40 tl.13 mm | m | 42 | 36.17 | 1519.14 | 1e-05
17 | 722 18-1432.RT5 | Izolace potrubí návl. - pro (SV) D 50 tl.13 mm | m | 36 | 49.76 | 1791.36 | 1e-05
18 | 722 18-1521.RT5 | Izolace potrubí návl. - pro (C+TV) D20, tl.20 mm | m | 84 | 60.55 | 5086.2 | 1e-05
19 | 722 18-1523.RT5 | Izolace potrubí návl. - pro (C+TV) D25, tl.35mm | m | 48 | 95.76 | 4596.48
20 | 722 18-1523.RT5 | Izolace potrubí návl. - pro (C+TV) D32, tl.35mm | m | 92 | 109.76 | 10097.92 | 1e-05
21 | 722 18-1524.RT5 | Izolace potrubí návl. - pro (C+TV) D40, tl.40 mm | m | 30 | 90.17 | 2705.1 | 1e-05
22 | 722 18-1525.RT5 | Izolace potrubí návl. - pro (C+TV) D50, tl.40 mm | m | 24 | 116.56 | 2797.44 | 1e-05
23 | 722 18-1543.RT5 | Izolace potrubí návl.- pro (PV) DN 25(Pozink.) tl.13 mm | m | 10 | 63.36 | 633.6 | 1e-05
24 | 722 18-1544.RT5 | Izolace potrubí návl.- pro (PV) DN 32(Pozink.) tl.13 mm | m | 16 | 76.96 | 1231.36 | 1e-05
25 | 722 18-2116.RT2 | Montáž izolačních návl. na potrubí do D 32 | m | 492 | 38.24 | 18814.08 | 0
26 | 722 18-2117.RT2 | Montáž izolačních návl. na potrubí do D 63 | m | 132 | 72.23 | 9534.36 | 0
27 | 722 23-7424.R03 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 28 | 682.4 | 19107.2 | 0.00311
28 | 722 23-7426.R03 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 | kus | 2 | 1445.6 | 2891.2
29 | 722 22-3182.R03 | Kohout kulový výtokový, na hadici DN 20 | kus | 2 | 404.79 | 809.58 | 0.00031
30 | 734 22-3714.R04 | Kohout kul.regul.vnitř.-vnitř.závit DN 25 | kus | 3 | 1464 | 4392 | 0.00066
31 | 722 23-7663.R04 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 14 | 651.2 | 9116.8 | 0.00023
32 | 722 23-7665.R04 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40 | kus | 1 | 1156 | 1156
33 | 722 22-3132.R05 | Kohout kul.,vypouš. PV DN 15 | kus | 4 | 230.8 | 923.2 | 0.00019
34 | 732 19-9100.RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 12 | 197.6 | 2371.2 | 0.00113
35 | 722 19-0401.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 49 | 230 | 11270 | 0
36 | 722 19-0402.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 14 | 230 | 3220 | 0
37 | 722 19-1225.R00 | Závěsy a objímky na podv.potrubí , dl.potr. | soubor | 60 | 36 | 2160 | 0
38 | 722 25-4201.RT3 | Hydrantový systém D25, box s plnými dveřmi průměr 25/30, stálotvará hadice | kus | 2 | 6952 | 13904 | 0.03
39 | 722 25-9201.R00 | Montáž hydrantového systému D25 | kus | 4 | 736 | 2944 | 0
40 | 722 MTZ-01 | Protipožární zatmelení prostupů vod. plast potrubí požarně dělícími k-cemi, odoln. 30' | kus | 54 | 500 | 27000
41 | 722 MTZ-02 | Protipožární ucpávka prostupů vod. pozink. potrubí požarně dělícími k-cemi, odoln. 30' | kus | 6 | 500 | 3000
42 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 500 | 25 | 12500 | 1e-05
43 | 722 29-0228.R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 300 | 25 | 7500 | 0.00034
44 | 998 72-2102.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 3 | 770.4 | 2311.2 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  | 0 | 469117.94
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0
1 | 725 01-4142.R01 | K - Klozet závěsný, včetně závěsného systému pro zazdění, nádržky, splach.ovl., sedátka, přípojných a kotvících prvků s integr. rohovým ventilem - komplet , úplný objem splachovací vody max. 6 l | soubor | 6 | 14000 | 84000 | 0.01772
2 | 725 11-9306.R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 6 | 787.2 | 4723.2 | 0.00089
3 | 725 01-4145.R01 | K-I - Klozet závěsný pro těl. postiž., včetně závěsného systému pro zazdění, nádržky, splach. ovl., sedátka, přípojných a kotvících prvků s integr. rohovým ventilem - komplet , madla dodávkou interieru | soubor | 1 | 16000 | 16000 | 0.02294
4 | 725 11-9318.R02 | Montáž klozetu závěsného pro invalidy | soubor | 1 | 787.2 | 787.2
5 | 725 11-9136.R02 | U - Umývadlo +umývadl. sifon, včetně kotvících a připoj. prvků -(komplet ) | kus | 10 | 2400 | 24000 | 0.00011
7 | 725 21-9401.R00 | Montáž umyvadel do zdiva | soubor | 10 | 901.59 | 9015.9 | 0.0014
8 | 725 21-2582.R01 | U-I - Umývadlo pro tělesně postiž. +umývadl. sifon nerez, včetně kotvících a připoj. prvků -(komplet ), madla dodávkou interiéru | soubor | 1 | 3151.99 | 3151.99 | 0.01882
9 | 725 21-9601.R02 | Montáž umyvadel pro invalidy | soubor | 1 | 901.59 | 901.59
10 | 725 24-9198.R41 | Sprchový pro invalidy, včetně madel, sprchové baterie dle pro programu pro TP | soubor | 1 | 29264 | 29264
11 | 552 20578.t | V - vana ocel smaltovaná 1700x700 mm | soubor | 4 | 4592 | 18368
12 | 725 01-9143.R01 | VÝ - Výlevka (včet. horní nádržky), včetně kotvících a připoj. prvků -komplet | soubor | 1 | 5000 | 5000 | 0.0109
13 | 725 33-9141.R01 | Montáž výlevky | kus | 1 | 950.33 | 950.33 | 0.00379
14 | 725 24-9131.R01 | SM - sprch. vanička roh, sifon, včet. přední posuv. zástěny, včetně připojovacích a kotvících prvků | soubor | 2 | 12712 | 25424 | 0.00045
15 | 725 MTZ-09 | Dřez nerez 600, kuchyn | kus | 7 | 2280 | 15960
16 | 725 86-0214.RT4 | Sifon DN32/40 pro VZT | kus | 1 | 656 | 656 | 0.00022
17 | 725 86-021.R02 | Sifon nebo sif.smyčka na potrubí DN50 | kus | 18 | 414.8 | 7466.4 | 0.00022
1 | 725 98-0121.R00 | Dvířka plastová PH 150/150 mm | kus | 8 | 232.8 | 1862.4
8 | 725 98-0113.R00 | Dvířka plastová PH 300/300 mm | kus | 8 | 276 | 2208
19 | 725 98-0123.R04 | Dvířka z plastu, 300 x 300 mm | kus | 4 | 276 | 1104 | 0.0007
20 | 725 82-3122.R04 | Baterie umyvadlová stoján. Ruční, max. průtok 6 l/min. | kus | 6 | 2120 | 12720 | 0.00085
21 | 725 84-5125.R04 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní, max. průtok vody 8 l/min. | kus | 2 | 2732.4 | 5464.8 | 0.00152
22 | 725 84-9200.R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 2 | 404.8 | 809.6 | 0.00013
23 | 725 84-5148.R04 | Baterie nástěnná , bez příslušenství standardní | kus | 8 | 1708 | 13664 | 0.00152
24 | 725 82-9201.R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové,výlev. chromové | kus | 15 | 2135.99 | 32039.85 | 0.00012
25 | 725 98-9101.R00 | Mřížka vent. 160 x 160 mm na fasádu pro vent vzt | kus | 7 | 188.4 | 1318.8 | 0
26 | 721 17-6115.R00 | Potrubí HT plast pro vzt DN 100 x 2,7 mm | m | 30 | 644.8 | 19344
27 | 725 MTZ-11 | Ventil výtok., nástěný s PO vent. přip. na hadici DN 15 (d+m) | kus | 4 | 632 | 2528
28 | 725 MTZ-12 | Výtokový ventil nástěn. zahr. s hadicí DN 20 (d+m) | kus | 2 | 284 | 568
29 | 725 MTZ-13 | Ventil rohový uzavír. KKR-15 (d+m) | kus | 36 | 238.8 | 8596.8
30 | 725 MTZ-14 | Vodoměr domovní SV- DN15 | kus | 7 | 860 | 6020
31 | 725 MTZ-14 | Vodoměr domovní TV- DN15 | kus | 7 | 896 | 6272
32 | 725 MTZ-15 | Vodoměr domovní SV - DN40 | kus | 1 | 3612 | 3612
33 | 725 MTZ-16 | Připojení interierových zařízení přes uzavírací kul. kohout do DN 15 | kus | 8 | 328 | 2624
34 | 725 MTZ-17 | Připojení interierových zařízení přes uzavírací kul. kohout do DN 20 | kus | 3 | 340.4 | 1021.2
35 | 734 42-9101.R04 | Montáž tlakoměru 0-1,0 MPa | kus | 1 | 360 | 360 | 0.00187
36 | 734 42-1188.R04 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 | kus | 1 | 1856 | 1856 | 0.00252
37 | 998 72-5102.R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 2.1 | 808.79 | 1698.459 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  | 0 | 371360.519
Díl: | 999 | HZS |  |  | 0
1 | HZS-01 | HZS-zkousky v ramci montaz.praci strojního zařízení | hod | 48 | 200 | 9600
2 | HZS-02 | HZS-Zaškolení obsluhy | hod | 36 | 150 | 5400
Díl: | Celkem za | 999 HZS |  |  |  | 15000
|  | CELKEM ZA ZTI |  |  |  | 1526999.999