## dodavky
PŘÍLOHA Č. - SEZNAM DODÁVEK
I.E. | SEZNAM DODÁVEK | DODAVATEL PLYNOVÉ TURBÍNY | EPC dodavatel - ZHOTOVITEL | OBJEDNATEL | Poznámka
1 | STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Dodávka Plynová turbína
| Plynová turbína s převodovkou a generátorem | X | - | -
| Systém startu | X | - | -
| Palivový systém | X | - | -
| Mazací systém | X | - | -
| Chlazení vzduchu | X | - | -
| Ostřikovací systém | X | - | -
| Kryt | X | - | -
| Zvedací systémy | X | - | -
| Vzduchový filtr a ochrana proti námraze | X | - | -
| Tlumiče | X | - | -
| Vzduchovody | X | - | -
| Ventilace | X | - | -
| Difuzor | X | - | -
| Odvod spalin | - | X | - | Včetně kompenzace
| Technologické konstrukce, plošiny | - | X | -
| Příslušenství | X | - | -
| Likvidace/odvoz odpadu | - | X | -
Montáž DODÁVKY
| ŠÉFMONTÁŽ DODÁVKY plynové turbíny | X | - | - | ŠÉFMONTÁŽ je definována jako zajištění poradenství při montáži plynové turbíny dle dokumentace zpracované DODAVATELEM PLYNOVÉ TURBÍNY na místě její instalace, a to kvalifikovanou osobou DODAVATELE PLYNOVÉ TURBÍNY, za účelem bezpečné montáže, UVÁDĚNÍ DO PROVOZU a zaškolení obsluhy OBJEDNATELE.
| Montáž kompletní DODÁVKY | - | X | -
| Nástroje pro instalaci, jeřáby, zdvihací zařízení | - | X | -
| Lešení | - | X | -
| Zdroj elektrické energie | - | X | X | Zajišťuje OBJEDNATEL, platí ZHOTOVITEL
| Vykládka součástí DODÁVKY v místě stavby | - | X | - | Včetně plynové turbíny a příslušenství
| První náplň mazacího oleje plynové turbíny | - | X | -
| První náplň oleje transformátoru | - | X | -
Bypassový komín
| Komín včetně klapek a kompenzace | - | X | -
| Tlumič hluku | - | X | -
| Kontinuální emisní měření | - | X | -
| Žebřík a plošiny | - | X | -
| Příslušenství | - | X | -
Spalinový kotel / HRSG
| Spalinový kotel / HRSG | - | X | -
| SCR | - | X | -
| Tlakový systém kotle včetně čerpadel napájecí vody | - | X | -
| Napájecí nádrž | - | X | -
| Podchlazovač napájecí vody (ohřívač kondenzátu) | - | X | -
| Ohřívák horké vody | - | X | -
| Nosná konstrukce kotle | - | X | -
| Spalinovody | - | X | -
| Příslušenství | - | X | -
Komín spalinového kotle
| Komín včetně kompenzace | - | X | -
| Kontinuální emisní měření | - | X | -
| Žebřík a plošiny | - | X | -
| Příslušenství | - | X | -
Vnější propojovací potrubí
| Potrubní trasy | - | X | -
| Uložení | - | X | -
| Nutné přeložky | - | X | -
| Technologické konstrukce, plošiny | - | X | -
| Příslušenství | - | X | -
VT Plynovod
| Potrubí VT plynu od napojovacího bodu | - | X | -
| Ohřev plynu |  | X
| Hlavní úzávěr plynu | - | X | -
| Napojení plynové turbíny | - | X | -
| Měřicí stanice plynu | N/A | N/A | N/A
| Měření množství plynu GT/FA |  | X |  | Včetně filtrace
| Příslušenství | - | X | -
| Kompresor na zemní plyn | N/A | N/A | N/A
STL Plynovod
| Potrubí STL plynu od napojovacího bodu | - | X | -
Modernizace TG20
| Provedení požadovaných činností na TG20 uvedených v příloze č.8 v části B.1 | - | X | -
| Zvýšení účinnosti TG20 | - | X | -
2 | ČÁST ELEKTRO Rozsah dodávek elektro je detailně definován na výkrese jednopolového schématu v Zadávací dokumentaci
| Související demontáže | - | X | -
| Vyvedení výkonu plynové turbíny část VN | - | X | -
| Vyvedení výkonu plynové turbíny část VVN | - | X | -
| Vyvedení výkonu parní turbíny | N/A | N/A | N/A
| Vlastní spotřeby plynové turbíny | X | X | - | DODAVATEL PLYNOVÉ TURBÍNY dodá zařízení, ZHOTOVITEL provede montáž.
| Buzení generátoru plynové turbíny | X | X | - | DODAVATEL PLYNOVÉ TURBÍNY dodá zařízení, ZHOTOVITEL provede montáž.
| Vlastní spotřeby parní turbíny | N/A | N/A | N/A
| Vlastní spotřeby spalinového kotle | - | X | -
| Rozváděče | - | X | -
| Kabelové trasy a uložení | - | X | -
| Zemnění | - | X | -
| Osvětlení | - | X | -
| Přípojky | - | X | -
| Pomocná zařízení | - | X | -
| Nutné přeložky | - | X | -
3 | MaR
Polní instrumentace
| V rozsahu dodávky plynové turbíny | X | - | -
| V rozsahu dodávky parní turbíny | - | - | X
| V rozsahu dodávky paroplynového celku | - | X | - | Pouze jestliže není přímou součástí strojně technologické části
DCS
| V rozsahu dodávky plynové turbíny | X | - | -
| V rozsahu dodávky paroplynového celku | - | X | -
4 | Pomocné systémy
| Kamerový systém | X | X | -
| Telefony | - | - | - | Není uvažováno
| EPS - Elektrická požární signalizace | X | X | - | Doplnění a úpravy EPS v návaznosti na technické řešení a návrh PBŘ.
5 | Stavební část
| Nové základy a související zemní práce | - | X | -
| Nové stavební ocelové konstrukce | - | X | -
| Úpravy stávajících základů | - | - | - | Není uvažováno / Not considered
| Ocelové konstrukce, mosty | - | X | -
| Nové budovy | - | X | -
| Dokončovací práce | - | X | -
| Zemnící síť | - | X | -
| Hromosvody | - | X | -
| Stavební elektroinstalace a osvětlení | - | X | -
| TZB (HVAC, ZT, atd.) | - | X | -
| Příprava území | - | X | -
| Zpevněné plochy, komunikace | - | X | -
| Kanalizace | - | X | -
| Přeložky | - | X | -
6 | Zařízení staveniště
| Zázemí pro stavbu a montáže | - | X | -
| Požární a bezpečnostní vybavení | - | X | -
| Venkovní sklad - přístupná zpevněná plocha | - | - | X
| Vnitřní sklad | - | - | X
| Osvětlení stavby | - | X | -
| Materiál první pomoci a zdravotnická zařízení | - | X | -
7 | Projektové a inženýrské služby a zkoušky Díla
| Vedení projektu | X | X | X
| TD Objednatele | - | - | X
| Účast autorizovaných osob | X | X | X | V návaznosti na dohody dle SOD
| Nezávislé posudky a konzultanti | - | - | X
| Vedení projektu | X | X | X
| Prokurement | X | X | -
| Plánování | X | X | -
| BOZP | X | X | X | Koordinátor BOZP přes Objednatele
| QA | X | X | X
| Vedení stavby | X | X | -
Povolení + Legislativní náležitosti
| Stavební povolení - Změna IPPC | - | X | X | Pokud bude třeba v návaznosti na rozsah DÍLA . ZHOTOVITEL zajistí vstupní podklady.
| Povolení ke zkušebnímu provozu | - | X | X | Pokud bude nutné. ZHOTOVITEL zajistí vstupní podklady.
| Kolaudační souhlas | - | X | X | Pokud bude nutné. ZHOTOVITELl zajistí vstupní podklady.
| Ostatní jednání s dotčenými orgány | - | X | X | V návaznosti na SoD
8 | Projektové služby a dokumentace
| EIA | - | - | X | Pokud bude nutné
| DSP - Dokumentace pro stavební povolení | - | - | X
| DSP - Dokumentace pro změnu stavby před dokončením |  | X | X
Dokumentace v rozsahu dodávky plynové turbíny
| DOKUMENTACE PRO VÝBĚR A NÁVRH NAVAZUJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ | X | - | -
| DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE | X | - | -
Dokumentace paroplynového celku
| Basic Design + HAZOP | - | X | -
| Dokumentace pro provádění stavby - realizační dokumentace | - | X | -
| Výrobní a dílenská dokumentace | - | X | -
| Průvodní technická a dodavatelská dokumentace | - | X | -
| Projekty zkoušek a další dokumenty | - | X | -
| Projekt individuálních zkoušek | - | X | -
| Projekt komplexních zkoušek | - | X | -
| Projekt zkušebního provozu | - | X | -
| Projekt garančních zkoušek | - | X | -
| Plán jakosti | - | X | -
| Návody na provoz, obsluhu a údržbu Díla | - | X | -
| Další dokumentace nutná pro zaškolení obsluhy a údržby | - | X | -
| Ostatní dokumentace včetně výpočtů nutná pro provedení Díla a jeho předání Objednateli | - | X | - | V návaznosti na podmínky SoD
| Dokumentace skutečného provedení Díla | - | X | -
| Dokumentace pro obstarání povolení k zahájení zkušebního provozu | - | X | X | Pokud bude nutné. ZHOTOVITEL zajistí vstupní podklady.
| Dokumentace k obstarání kolaudačního souhlasu | - | X | X | Pokud bude nutné. ZHOTOVITEL zajistí vstupní podklady.
9 | Zkoušky a uvedení do provozu
| Zaškolení obsluhy | X | X | X | OBJEDNATEL obstará pracovníky
| Individuální zkoušky | X | X | -
| Uvedení do provozu | X | X | X | OBJEDNATEL - pracovníci+suroviny+energie (dle SoD)
| Komplexní zkoušky | X | X | X
| Funkční zkouška | X | X | X
| Zkouška provozní spolehlivosti | X | X | X
| Garanční zkouška "A" | X | X | X
| Garanční zkouška "B" | X | X | X
10 | Ostatní / Other
| Vytyčení stávajících sítí před zahájením Díla | - | X | -
| Geodetické zaměření stavby v průběhu jejího provádění Díla | - | X | - | Pokud je nutné
| Zaměření pro strojní monáže | - | X | -
| Zaměření zakrývaných prací | - | X | -
| Zaměření a zakreslení výkresu pro katastrální úřad | - | X | -
11 | NÁHRADNÍ DÍLY A OSTATNÍ
Náhradní díly a rychle se opotřebující díly
| Seznam ND | X | X | -
| Rychle opotřebující se díly | X | X | -
| ND do období předběžného převzetí | X | X | -
| ND pro záruční dobu | X | X | -
| Speciální nářadí pro provoz a údržbu | X | X | -
| První náplně | - | X | -