## E9531912
Náhradní díly na TG20
Zdroj | Poznámka | Stav skladu | MJ
344174435721 | UHLÍK (kartáč uhlíkový) E00/Ag; 12,5x20x32mm; V 52721 (na TG20) | 16 | ks
344174435721 | UHLÍK (kartáč uhlíkový) E00/Ag; 12,5x20x32mm; V 52721 (na TG20) | 16 | ks
344174435721 | UHLÍK (kartáč uhlíkový) E00/Ag; 12,5x20x32mm; V 52721 (na TG20) | 16 | ks
344174435722 | UHLÍK (kartáč uhlíkový) E/Ag; 20x32x40mm; V 52722 (na TG20) | 32 | ks
344174435722 | UHLÍK (kartáč uhlíkový) E/Ag; 20x32x40mm; V 52722 (na TG20) | 32 | ks
344174435722 | UHLÍK (kartáč uhlíkový) E/Ag; 20x32x40mm; V 52722 (na TG20) | 32 | ks
407930020022 | KARTA digitálních výstupů S7-300; digital input SM 322,optically izolated 32DO,24V DC, 0,5A, 40 PIN, sum of output currents 4A/group (16A/module) -pro řídící systém (TG20) | 1 | ks
407930020022 | KARTA digitálních výstupů S7-300; digital input SM 322,optically izolated 32DO,24V DC, 0,5A, 40 PIN, sum of output currents 4A/group (16A/module) -pro řídící systém (TG20) | 1 | ks
407930020031 | KARTA analogových vstupů S7-300; analog input SM 331,optically izolated,U/I/thrrmocouole/resistance interrupt, diagnostics; resolution 9/12/14 bits, 8AI remove/insert W.backplane bus, 20 PIN-pro řídící systém (TG20) | 1 | ks
407930020031 | KARTA analogových vstupů S7-300; analog input SM 331,optically izolated,U/I/thrrmocouole/resistance interrupt, diagnostics; resolution 9/12/14 bits, 8AI remove/insert W.backplane bus, 20 PIN-pro řídící systém (TG20) | 1 | ks
407930020031 | KARTA analogových vstupů S7-300; analog input SM 331,optically izolated,U/I/thrrmocouole/resistance interrupt, diagnostics; resolution 9/12/14 bits, 8AI remove/insert W.backplane bus, 20 PIN-pro řídící systém (TG20) | 1 | ks
407930020032 | KARTA analogových výstupů S7-300; analog output SM 332,optically izolated, 8AO, U/I; diagnostics; resolution 11/12 bits, 40 PIN, remove/insert W.active, backplane bus -pro řídící systém (TG20) | 1 | ks
407930020032 | KARTA analogových výstupů S7-300; analog output SM 332,optically izolated, 8AO, U/I; diagnostics; resolution 11/12 bits, 40 PIN, remove/insert W.active, backplane bus -pro řídící systém (TG20) | 1 | ks
407930020041 | KARTA komunikační-procesorová Simatic S7-300; CP 341kommunikationsprozessor mit RS232C-schnittstelle (V.24) inkl.priojektierpaket auf CD -pro řídící systém (TG20) | 1 | ks
407930020041 | KARTA komunikační-procesorová Simatic S7-300; CP 341kommunikationsprozessor mit RS232C-schnittstelle (V.24) inkl.priojektierpaket auf CD -pro řídící systém (TG20) | 1 | ks
407930020101 | SNÍMAČ MPU Metric -pro systém Woodward protech 203 na turbinu TG20,TG22,TG4-5 | 1 | ks
407930020120 | SNÍMAČ nadotáčkové ochrany Woodward MPU 1680-649; (5430-951Picup-magnetic(M16x1,5); (kanál pro systém Woodward protech 203 na turbinu TG20) | 1 | ks
407930020120 | SNÍMAČ nadotáčkové ochrany Woodward MPU 1680-649; (5430-951Picup-magnetic(M16x1,5); (kanál pro systém Woodward protech 203 na turbinu TG20) | 1 | ks
407930020202 | SNÍMAČ piezoelektrický zrychlení abs.vibrací W 786A; frekv.rozdah 0,5...14000Hz, citlivost 100mV/g, upevňovací šroub M 8x1,25 nebo 1/4 28UNF,kabel 4,5m s kovovou ochrannou hadicí -pro EPRO MMS na turbinu TG20 | 1 | ks
407930020276 | SNÍMAČ (čidlo) otáček typ PR 9376/000-001; pr.14mm/L=124mm/kabel 3m; Fr.rozsah do 12kHz; prov.teplota -30...+100°C -pro polní instrumentaci na turbinu (TG20) | 4 | ks
407930020276 | SNÍMAČ (čidlo) otáček typ PR 9376/000-001; pr.14mm/L=124mm/kabel 3m; Fr.rozsah do 12kHz; prov.teplota -30...+100°C -pro polní instrumentaci na turbinu (TG20) | 4 | ks
407930020290 | SPÍNAČ koncových poloh Bero 3RG40 Siemens -pro polní instrumentaci na turbinu (TG20) | 1 | ks
407930020311 | MONITOR rotorového chvění MMS 6110 2kanálový; digitální zpracování dat, plně programovatelný měřící rozsah a metoda (Sop,Spp,vektor Smax,max.Sx-Sy), vestavěný zdroj pro snímač -pro EPRO MMS na turbinu TG20 | 1 | ks
407930020312 | MONITOR chvění ložiskových podpor MMS 6125 2kanálový pro piezo snímače; digitální zpracování dat, programovatelný měřící rozsah a metoda (dráha, rychlost,zrychlení), vestavěný zdroj pro snímač -pro EPRO MMS na turbinu TG20 | 1 | ks
407930020401 | KONVERTOR CON41 ke snímačům řady PR6423, standardní měřící rozsah, pro montáž na lištu, krytí IP20 -pro EPRO MMS na turbinu (TG20) | 2 | ks
407930020430 | TEPLOMĚR bimetalový pr.160mm, rozsah 0-200°C se spodním vývodem včetně jímky -pro polní instrumentaci na turbinu (TG20) | 1 | ks
407930020435 | SNÍMAČ teploty T1532-6-62-T7 999(6000)-S51 K999(6000)-O4-01 článek termoel.plášťový s nap.komp.vedením (-200..1150°C), dvojitý- typ K, pr.3mm, L=6metrů, pro ložiska -pro polní instrumentaci na turbinu (TG20) | 2 | ks
407930020435 | SNÍMAČ teploty T1532-6-62-T7 999(6000)-S51 K999(6000)-O4-01 článek termoel.plášťový s nap.komp.vedením (-200..1150°C), dvojitý- typ K, pr.3mm, L=6metrů, pro ložiska -pro polní instrumentaci na turbinu (TG20) | 2 | ks
407930020436 | TERMOČLÁNEK plášťový s volnými vývody, dvojitý, typ K, pr.6mm, délka 6metrů, pro teplotu kovu -pro polní instrumentaci na turbinu (TG20) | 1 | ks
407930020450 | REGULÁTOR tlaku vlnovcový 612 14, přepínací kontakt -pro polní instrumentaci na turbinu (TG20) | 1 | ks
407930020460 | TLAKOMĚR (manometr) místní 111.10 JSP -pro polní instrumentaci na turbinu (TG20) | 1 | ks
407930020501 | DIODA přímá J25446A01 na generátor turbiny (TG20) | 3 | ks
407930020502 | DIODA zpětná J25446A02 na generátor turbiny (TG20) | 3 | ks
407930020510 | ČIDLO teploty ložiska JA1LF0001 generátoru turbiny (TG20) | 1 | ks
407930020511 | ČIDLO teploty vzduchu JAL20001 generátoru turbiny (TG20) | 1 | ks
407930020515 | TĚLESO topné JA1R.0001 generátoru turbiny (TG20) | 1 | ks
485930020001 | LOŽISKO (převodovky NO1700196) pro rychlooběhovou hřídel (set of bearings for HS shaft) (TG20) | 2 | ks
485930020001 | LOŽISKO (převodovky NO1700196) pro rychlooběhovou hřídel (set of bearings for HS shaft) (TG20) | 2 | ks
485930020002 | LOŽISKO (převodovky NO1700196) pro pomalooběhovou hřídel (set of bearings for LS shaft) (TG20) | 2 | ks
485930020002 | LOŽISKO (převodovky NO1700196) pro pomalooběhovou hřídel (set of bearings for LS shaft) (TG20) | 2 | ks
485930020011 | TĚSNĚNÍ v sadě (převodovky NO1700196) pro rychlooběhovou hřídel (set (s) for HS shaft) (TG20) | 1 | sd
485930020012 | TĚSNĚNÍ v sadě (převodovky NO1700196) pro pomalooběhovou hřídel (set (s) for LS shaft) (TG20) | 1 | sd
485930020107 | KLÍN spodní TP222065; v.č.Tp6012154/7 (b.č.149000011/7) -ND 1.vybavení (TG20) | 1 | ks
485930020108 | KLÍN sestavení TP222066; v.č.Tp6012154/8 (b.č.149000011/8) -ND 1.vybavení (TG20) | 2 | ks
485930020113 | PODLOŽKA TP 544598; v.č.Tp6012154/13 (b.č.149000011/13) -ND 1.vybavení (TG20) | 4 | ks
485930020123 | ŠROUB M 4x8mm; v.č.Tp6012154/23 (b.č.149000011/23) -ND 1.vybavení (TG20) | 8 | ks
485930020124 | ŠROUB M 4x8-5,8; v.č.Tp6012154/24 (b.č.149000011/24) -ND 1.vybavení (TG20) | 8 | ks
485930020125 | KOLÍK kuželový A-16x120-st; v.č.Tp 6012154/25 (b.č.149000011/25) -ND 1.vybavení (TG20) | 2 | ks
485930020130 | PODLOŽKA TP 544890; v.č.Tp6012154/30 (b.č.149000011/30) -ND 1.vybavení (TG20) | 4 | ks
485930020151 | SEGMENTY aktivní TP 338195; v.č.XY 003838/1 (b.č.149800001/30) -ND 1.vybavení TG20 | 1 | ks
485930020152 | SEGMENTY TP 340583; v.č.XY 003838/2 (b.č.149800001/2) -ND 1.vybavení TG20 | 1 | ks
485930020204 | KLÍN sestavení TP 222066; v.č.Tp6011043/4 (b.č.194000025/4) -ND 1.vybavení (TG20) | 2 | ks
485930020205 | KLÍN spodní TP 222065; v.č.Tp6011043/5 (b.č.194000025/5) -ND 1.vybavení (TG20) | 1 | ks
485930020219 | PODLOŽKA TP 6011162; v.č.Tp6011043/19 (b.č.194000025/19) -ND 1.vybavení (TG20) | 4 | ks
485930020220 | PODLOŽKA 4; v.č.Tp6011043/20 (b.č.194000025/20) -ND 1.vybavení (TG20) | 8 | ks
485930020221 | ŠROUB M 4x12-5,8; v.č.Tp6011043/21 (b.č.194000025/21) -ND 1.vybavení (TG20) | 8 | ks
485930020222 | PODLOŽKA TP 544890; v.č.Tp6011043/22 (b.č.194000025/22) -ND 1.vybavení (TG20) | 4 | ks
485930020223 | ŠROUB M 4x8-5,8; v.č.Tp6011043/23 (b.č.194000025/23) -ND 1.vybavení (TG20) | 8 | ks
485930020251 | ŠROUB M 72x6x425mm; v.č.Tp6015012; XY003937/; (b.č.12000025/1) -ND 1.vybavení (TG20) | 7 | ks
485930020252 | ŠROUB M 48x3x255mm; v.č.Tp6008393; XY003937/; (b.č.12000025/2) -ND 1.vybavení (TG20) | 1 | ks
485930020255 | MATICE M 72x6mm; v.č.Tp813889; XY003937/5; (b.č.12000025/5) -ND 1.vybavení (TG20) | 7 | ks
485930020256 | MATICE M 48x3mm; v.č.Tp813816; XY003937/6; (b.č.12000025/6) -ND 1.vybavení (TG20) | 1 | ks
485930020259 | POLOŽKA č.12; v.č.Tp345279; XY003937/9; (b.č.12000025/9) -ND 1.vybavení (TG20) | 7 | ks
485930020260 | POLOŽKA č.7; v.č.Tp345279; XY003937/10; (b.č.12000025/10) -ND 1.vybavení (TG20) | 1 | ks
485930020271 | ŠROUB M 56x4x310mm; v.č.Tp8008051; XY003937*01/; (b.č.12200014/1) -ND 1.vybavení (TG20) | 4 | ks
485930020272 | MATICE M 56x4mm; v.č.Tp814155; XY003937*01/2; (b.č.12200014/2) -ND 1.vybavení (TG20) | 4 | ks
485930020273 | PODLOŽKA č.9; v.č.Tp345279*09; XY003937*01/3; (b.č.12200014/3) -ND 1.vybavení (TG20) | 4 | ks
485930020281 | ŠROUB M 36x3x90-8.8; v.č.XY003937*02/1; (b.č.12300008/1) -ND 1.vybavení (TG20) | 10 | ks
485930020282 | MATICE 6tihranná M 36x3-5; v.č.XY003937*02/2; (b.č.12300008/2) -ND 1.vybavení (TG20) | 10 | ks
485930020291 | KROUŽEK ucpávkový; v.č.Tp6015729; XY003938/1; (b.č.11000037/1) -ND 1.vybavení (TG20) | 95 | ks
485930020292 | KROUŽEK ucpávkový; v.č.Tp6015725; XY003938/2; (b.č.11000037/2) -ND 1.vybavení (TG20) | 116 | ks
485930020293 | KROUŽEK ucpávkový; v.č.Tp6015171; XY003938/3; (b.č.11000037/3) -ND 1.vybavení (TG20) | 96 | ks
485930020294 | KROUŽEK ucpávkový; v.č.Tp6015190; XY003938/4; (b.č.11000037/4) -ND 1.vybavení (TG20) | 96 | ks
485930020295 | DRÁT ocelový KR pr.1,5mm( 1balík 710m) -ND 1.vybavení (TG20) | 1 | ks
485930020301 | KROUŽEK ucpávkový; v.č.Tp6008887; XY003938*01/1; (b.č.13600022/1) -ND 1.vybavení (TG20) | 50 | ks
485930020311 | KROUŽEK ucpávkový; v.č.Tp6008887; XY003938*02/1; (b.č.13700020/1) -ND 1.vybavení (TG20) | 50 | ks
485930020321 | KROUŽEK ucpávkový v.č.TP6014237; XY003938*03/1; (b.č.138000009/1) -ND 1.vybavení (TG20) | 116 | ks
485930020438 | VLOŽKA filtrační (filtr) HP0651A03NA -zpětná klapka odběr TG20 | 1 | ks
485930020438 | VLOŽKA filtrační (filtr) HP0651A03NA -zpětná klapka odběr TG20 | 1 | ks
485930020439 | VLOŽKA filtrační (filtr) 9.60 G25-A00-0-V (R928018886-RKR s.r.o.) -SRV pravý+SPV TG20; (starý typ 0060D025W-Hydac/00301413)-1ks na skladě | 2 | ks
485930020439 | VLOŽKA filtrační (filtr) 9.60 G25-A00-0-V (R928018886-RKR s.r.o.) -SRV pravý+SPV TG20; (starý typ 0060D025W-Hydac/00301413)-1ks na skladě | 2 | ks
485930020440 | VLOŽKA filtrační 10.110LA H6XL-A00-6-V SO3000 (R928041075-RKR s.r.o.) (v.č.Z011240) -filtr hydraulický pro chladič VTHR TG20; | 2 | ks
485930020440 | VLOŽKA filtrační 10.110LA H6XL-A00-6-V SO3000 (R928041075-RKR s.r.o.) (v.č.Z011240) -filtr hydraulický pro chladič VTHR TG20; | 2 | ks
485930020441 | VLOŽKA filtrační (filtr) 9.60LA H10XL-F00-0-V SO3000 (R928022419-RKR s.r.o.) -SRV levý TG20 (starý typ 0060D010BH4HC/-V-Hydac/01253043) | 2 | ks
485930020441 | VLOŽKA filtrační (filtr) 9.60LA H10XL-F00-0-V SO3000 (R928022419-RKR s.r.o.) -SRV levý TG20 (starý typ 0060D010BH4HC/-V-Hydac/01253043) | 2 | ks
485930020445 | VLOŽKA filtrační hvězdicová BK-1946156 pro 2komorový filtr BFD 220.630 DN 100; -duplex TG20 | 1 | ks
485930020445 | VLOŽKA filtrační hvězdicová BK-1946156 pro 2komorový filtr BFD 220.630 DN 100; -duplex TG20 | 1 | ks
485930020502 | VŘETENO s kuželkou pr.110; v.č.Tp 6014230; XY003163*87/2; (b.č.510100021/2) -ND 1.vybavení (TG20) | 1 | ks
485930020503 | POUZDRO KR 80; v.č.Tp811849; XY003163*87/3; (b.č.510100021/3) -ND 1.vybavení (TG20) | 4 | ks
485930020504 | POUZDRO KR 80; v.č.Tp817198; XY003163*87/4; (b.č.510100021/4) -ND 1.vybavení (TG20) | 4 | ks
485930020551 | VŘETENO pr.42; v.č.Tp 6015734; XY003163*88; (b.č.510190011/1) -ND 1.vybavení (TG20) | 1 | ks
485930020552 | POUZDRO KR 120; v.č.Tp 336939; XY003163*88/; (b.č.510190011/2) -ND 1.vybavení (TG20) | 1 | ks
485930020553 | POUZDRO KR 80; v.č.Tp 817198; XY003163*88/; (b.č.510190011/3) -ND 1.vybavení (TG20) | 1 | ks
485930020601 | ŠROUB M 45x3x165mm; v.č.Tp 541057; XY003163*89/1; (b.č.510260011/1) -ND 1.vybavení (TG20) | 16 | ks
485930020602 | ŠROUB M 33x310mm; v.č.Tp 6003552; XY003163*89/2; (b.č.510260011/2) -ND 1.vybavení (TG20) | 12 | ks
485930020602 | ŠROUB M 33x310mm; v.č.Tp 6003552; XY003163*89/2; (b.č.510260011/2) -ND 1.vybavení (TG20) | 12 | ks
485930020603 | ŠROUB M 24x85mm; v.č.Tp 6000202; XY003163*89/3; (b.č.510260011/3) -ND 1.vybavení (TG20) | 8 | ks
485930020604 | MATICE M 45x3mm; v.č.Tp 810589; XY003163*89/4; (b.č.510260011/4) -ND 1.vybavení (TG20) | 16 | ks
485930020605 | MATICE M 33mm; v.č.Tp 808991; XY003163*89/5; (b.č.510260011/5) -ND 1.vybavení (TG20) | 48 | ks
485930020606 | MATICE M 24mm; v.č.Tp 809626; XY003163*89/6; (b.č.510260011/6) -ND 1.vybavení (TG20) | 2 | ks
485930020606 | MATICE M 24mm; v.č.Tp 809626; XY003163*89/6; (b.č.510260011/6) -ND 1.vybavení (TG20) | 2 | ks
485930020650 | LOŽISKO generátoru VVMXYQ 28-355; JAF300017 -ND na generátor (TG20) | 1 | ks
485930020650 | LOŽISKO generátoru VVMXYQ 28-355; JAF300017 -ND na generátor (TG20) | 1 | ks
485930020651 | POUZDRO ložiska generátoru VVMXYQ 28-355; JAF300016 -ND na generátor (TG20) | 1 | ks
485930020651 | POUZDRO ložiska generátoru VVMXYQ 28-355; JAF300016 -ND na generátor (TG20) | 1 | ks
485930020652 | TĚSNĚNÍ chladiče vody 30x25mm (v bal.10m) J17168b56 -ND na generátor (TG20) | 2 | ks
485930020700 | VŘETENO ventilu Dn 25 Pn 160 V 461253160 s pohonem (TG20) | 5 | ks
485930020700 | VŘETENO ventilu Dn 25 Pn 160 V 461253160 s pohonem (TG20) | 5 | ks
485930020710 | MATICE vřetene ventilu DN 25 PN 160 V 461253160 s pohonem (TG20) | 5 | ks
485930020710 | MATICE vřetene ventilu DN 25 PN 160 V 461253160 s pohonem (TG20) | 5 | ks
485930020442 | VLOŽKA filtrační (filtr) 9.110LA H10XL-F00-0-V SO3000 (R928022882-RKR s.r.o.)- tlak.filtr výtlak VTHR čerpadla TG20; (starý typPar-fit 0110D010BH3HC; 0110D010BH4HC/-V-Hydac 01253051) | 2 | ks
485930020442 | VLOŽKA filtrační (filtr) 9.110LA H10XL-F00-0-V SO3000 (R928022882-RKR s.r.o.)- tlak.filtr výtlak VTHR čerpadla TG20; (starý typPar-fit 0110D010BH3HC; 0110D010BH4HC/-V-Hydac 01253051) | 2 | ks
485930020430 | VLOŽKA filtrační Cartirige 0-16P-1-20Q; typ 016P-1-200-M2-50-B2B2-1-1 (filtr Parker-TG20) | 1 | ks
485930020430 | VLOŽKA filtrační Cartirige 0-16P-1-20Q; typ 016P-1-200-M2-50-B2B2-1-1 (filtr Parker-TG20) | 1 | ks
485930020461 | HADICE tlaková DN2-630/MCS20-MOS-G1/4/1000ST3F00Z-P s koncovkami (R900033691) pro VTHR u TG20 | 1 | ks
485930020461 | HADICE tlaková DN2-630/MCS20-MOS-G1/4/1000ST3F00Z-P s koncovkami (R900033691) pro VTHR u TG20 | 1 | ks
485930020462 | HADICE tlaková DN2-630/MCS20-MOS-G1/2/1000ST3F00Z-P s koncovkami (R900033695) pro VTHR u TG20 | 2 | ks
485930020462 | HADICE tlaková DN2-630/MCS20-MOS-G1/2/1000ST3F00Z-P s koncovkami (R900033695) pro VTHR u TG20 | 2 | ks
324173130000 | LOŽISKO 7313 BECBM (SKF) kuličkové 1řadé s kosoúhlým stykem se standardní radiální vůlí, mosazná klec (20134) pro kondenz.čerp.u TG20 | 4 | ks
324173130000 | LOŽISKO 7313 BECBM (SKF) kuličkové 1řadé s kosoúhlým stykem se standardní radiální vůlí, mosazná klec (20134) pro kondenz.čerp.u TG20 | 4 | ks
426930583550 | TĚSNĚNÍ labyrintové L1M048PP-001-M068 (Labtecta 48mm PP(68mm)) pro kond.čerp.100-CJU-300 u TG20 | 1 | ks
426930583550 | TĚSNĚNÍ labyrintové L1M048PP-001-M068 (Labtecta 48mm PP(68mm)) pro kond.čerp.100-CJU-300 u TG20 | 1 | ks
426930583555 | TĚSNĚNÍ labyrintové L1M065PP-001-M090 (Labtecta 65mm PP(90mm)) pro kond.čerp.100-CJU-300 u TG20 | 1 | ks
426930583555 | TĚSNĚNÍ labyrintové L1M065PP-001-M090 (Labtecta 65mm PP(90mm)) pro kond.čerp.100-CJU-300 u TG20 | 1 | ks
426930583685 | OKroužek pryžový těsnící pr.410x3mm EPDM85ShA pro kondezátní čerp.100-CJU-300-19/6-DU-020-09 na TG20 | 12 | ks
426930583685 | OKroužek pryžový těsnící pr.410x3mm EPDM85ShA pro kondezátní čerp.100-CJU-300-19/6-DU-020-09 na TG20 | 12 | ks
426930583679 | OKroužek pryžový těsnící pr.280x3mm EPDM85ShA pro kondezátní čerp.100-CJU-300-19/6-DU-020-09 na TG20 | 12 | ks
426930583679 | OKroužek pryžový těsnící pr.280x3mm EPDM85ShA pro kondezátní čerp.100-CJU-300-19/6-DU-020-09 na TG20 | 12 | ks
426930583681 | OKroužek pryžový těsnící pr.290x3mm EPDM85ShA pro kondezátní čerp.100-CJU-300-19/6-DU-020-09 na TG20 | 10 | ks
426930583681 | OKroužek pryžový těsnící pr.290x3mm EPDM85ShA pro kondezátní čerp.100-CJU-300-19/6-DU-020-09 na TG20 | 10 | ks
426930583653 | OKroužek pryžový těsnící pr.25x2mm EPDM85ShA pro kondezátní čerp.100-CJU-300-19/6-DU-020-09 na TG20 | 32 | ks
426930583653 | OKroužek pryžový těsnící pr.25x2mm EPDM85ShA pro kondezátní čerp.100-CJU-300-19/6-DU-020-09 na TG20 | 32 | ks
426930583677 | OKroužek pryžový těsnící pr.260x3mm EPDM85ShA pro kondezátní čerp.100-CJU-300-19/6-DU-020-09 na TG20 | 14 | ks
426930583677 | OKroužek pryžový těsnící pr.260x3mm EPDM85ShA pro kondezátní čerp.100-CJU-300-19/6-DU-020-09 na TG20 | 14 | ks
426930583675 | OKroužek pryžový těsnící pr.250x3mm EPDM85ShA pro kondezátní čerp.100-CJU-300-19/6-DU-020-09 na TG20 | 15 | ks
426930583675 | OKroužek pryžový těsnící pr.250x3mm EPDM85ShA pro kondezátní čerp.100-CJU-300-19/6-DU-020-09 na TG20 | 15 | ks
426930583610 | OKroužek pryžový těsnící pr.10x2,2mm NBR70Sh pro kondezátní čerp.100-CJU-300-19/6-DU-020-09 na TG20 | 10 | ks
426930583610 | OKroužek pryžový těsnící pr.10x2,2mm NBR70Sh pro kondezátní čerp.100-CJU-300-19/6-DU-020-09 na TG20 | 10 | ks
426930583551 | TĚSNĚNÍ RENOVACE labyrintové L1M048PP-001-M068 (Labtecta 48mm PP(68mm)) pro kond.čerp.100-CJU-300 u TG20 | 1 | ks
426930583551 | TĚSNĚNÍ RENOVACE labyrintové L1M048PP-001-M068 (Labtecta 48mm PP(68mm)) pro kond.čerp.100-CJU-300 u TG20 | 1 | ks
426930583556 | TĚSNĚNÍ RENOVACE labyrintové L1M065PP-001-M090 (Labtecta 65mm PP(90mm)) pro kond.čerp.100-CJU-300 u TG20 | 1 | ks
426930583556 | TĚSNĚNÍ RENOVACE labyrintové L1M065PP-001-M090 (Labtecta 65mm PP(90mm)) pro kond.čerp.100-CJU-300 u TG20 | 1 | ks
426930040160 | MEZIKUS pružný spojky na čerpadlo NSSV 50-160/01-O-R-1000-W69 TG20 | 1 | ks
426930040160 | MEZIKUS pružný spojky na čerpadlo NSSV 50-160/01-O-R-1000-W69 TG20 | 1 | ks
485930020100 | SADA náhr., dílů G050, iD 105502 na čerpadlo ACF 100N4 IRBE ( Hlavní olejové čerpadlo na TG20) | 1 | sd
485930020100 | SADA náhr., dílů G050, iD 105502 na čerpadlo ACF 100N4 IRBE ( Hlavní olejové čerpadlo na TG20) | 1 | sd