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            STÁTNÍ ÚSTAV JADERNÉ, CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ OCHRANY, v.v.i.


KAMENNÁ 71,   262 31 MILÍN



Tel. ústř.:     318 600 200                Fax: 318 626 055               
sujchbo@sujchbo.cz


Tel.sekret.:  318 621 187
   IČO: 70565813                  
www.sujchbo.cz


Věc: Výzva k podání nabídky 
Zadavatel:  Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Sídlo:           Kamenná 71, 262 31 Milín

IČ:               70565813

DIČ:            CZ70565813

Zastoupen:  Ing. Tomášem Dropou, ředitelem

Zadavatel veřejné zakázky s názvem „ Nákup spektrometru“ Vás jako zájemce vyzývá v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. k podání nabídky na uvedenou veřejnou zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. 
Předmět plnění:

Předmětem plnění zakázky je zhotovení a dodání spektrometru pro měření záření gama s možností použití pod bezpilotní systém DRON.  
Zadávací dokumentace je součástí výzvy a je rovněž zveřejněna na profilu zadavatele.
Místo plnění: pracoviště Kamenná, 262 31 Milín
Zadávací dokumentace:
1. Technické požadavky:
Požadujeme zhotovení a dodání přístroje-spektrometru pro monitorování radiační situace, který umožňuje měřit záření gama při zapojení pod bezpilotní systém DRON.
Požadujeme:

Možnost připojení k UAV

Ukládání naměřených dat na SD kartu včetně GPS souřadnic

2 x 2“ NaI (Tl) detektory

Maximální hmotnost 3 kg

Rozsah -10 ° C až + 50 ° C

Minimální ochrana  IP-40

Doba měření minimálně 4 hodiny

Náhradní baterie

Komunikační pomocí USB 2.0
Zaškolení obsluhy
2. Obchodní podmínky:

Předpokládaná cena: max. 350 tis. Kč bez DPH

Dodací lhůta: nejpozději do konce června 2018
Požadovaná záruka: 24 měsíců
Ostatní podmínky: viz. závazný návrh smlouvy 
3. Požadavky na kvalifikaci uchazeče:

Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti v souladu s §77 zákona 134/2016.

Podmínky profesní způsobilosti uchazeč prokáže předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence a doložením kopie dokladu o oprávněnosti podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci). Originály či úředně ověřené kopie dokladů budou požadovány od vybraného uchazeče před podpisem smlouvy.
  4. Lhůta pro podání nabídek:
Nabídku požadujeme písemně v českém jazyce. Lze ji zaslat poštou nebo podat osobně nejpozději do 26.4.2018  do 10:00 hodin na sekretariátu SÚJCHBO, v.v.i., Kamenná 71, 262 31 Milín v obálce označené názvem veřejné zakázky „ Nákup spektrometru“ a nápisem  ,,NEOTVÍRAT“.  
5. Obsah nabídky:

a) cenová nabídka přístroje s popisem technických parametrů (s cenou bez DPH a s DPH) 
b) doložení profesní kvalifikace uchazeče
c) termín dodání

d) doplněný a podepsaný návrh smlouvy
  6. Výběr nejvhodnější nabídky:
  Posuzování a hodnocení nabídek provede hodnotící komise zadavatele jmenovaná ředitelem Ústavu.

V případě nesplnění zadávacích podmínek zadavatel vyřadí nabídku z dalšího posuzování.

  Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované skutečnosti (viz. bod 5 a-d) budou hodnoceny komisí podle kritéria nejnižší nabídkové ceny.
7. Další informace
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem nebo výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

  Předložené nabídky nebudou uchazečům vráceny.

  Uchazečům nepřísluší úhrada za vynaložené náklady v souvislosti s vypracováním a podáním nabídky.

O výsledku řízení budou všichni účastníci vyrozuměni do 3.5.2018.

Příloha: návrh smlouvy
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