ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

k dodržení zásad DNSH

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem

„Rekonstrukce zázemí pro služby sociální prevence Charity Přelouč NZDM Jakub klub a SASRD Podpora rodiny“

| # ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ |  |
| --- | --- |
| # Obchodní název a právní forma: | # Doplní účastník |
| # Sídlo a adresa: | # Doplní účastník |
| # IČ: | # Doplní účastník |
| # Titul, jméno, příjmení, funkce statutárního zástupce či odpovědné osoby: | # Doplní účastník |

Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že:

- Vzhledem k podmínkám poskytovatele dotace jako zhotovitel zabezpečí, aby při stavbě mohly být uplatněny a dodrženy zásady "významně nepoškozovat" v oblasti životního prostředí (dále také „zásady DNSH“).

- Bude při plnění této zakázky dodržovat zásady DNSH či provede opatření, aby předmět zakázky (výstupy projektu) tyto zásady neporušil.

- Na stavbě bude zajištěno, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadu nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo vytříděno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem; a to v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

- Při stavbě bude dodrženo, aby ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 se uvolňovalo méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

- Instalované zařízení bude splňovat následující parametry:

- Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min.

- Sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min.

- WC zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru.

- Pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

- Tímto je vymezen obecný parametr. Ne všechny tyto položky se musejí nacházet ve výkazu výměr pro tuto konkrétní VZ.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele, jako účastníka zadávacího řízení.

V (Doplní účastník) 	dne (Doplní účastník)

(Doplní účastník) 
___________

Jméno a příjmení oprávněné osoby a podpis

(Doplní účastník)