## Revize elektro 2016
OBJEKT | SPECIFIKACE | ZAŘÍZENÍ
ÚV Sojovice - rozvodna R 1 + T1, T2, T3 |  | VN
ÚV Sojovice - rozvodna R 2 včetně pohonů čerpadel a zasuv. rozv. olej. hosp. | R2 | NN
ÚV Sojovice - rozvaděč R 3 | R3 | NN
ÚV Sojovice - rozvaděč RU 1,2,3 v R2 | RU 1,2,3 | NN
ÚV Sojovice - rozvaděč RO 4 + RO 4b | chodby, soc.zař., šatny apod. | NN
ÚV Sojovice - velín - rozvaděče RM 3, DT 2, DT 16 |  | NN
ÚV Sojovice - FIDES napojení na PCO | FIDES | NN
ÚV Sojovice - filtrační haly I. a II. , pomocné provozy |  | Hromosvody
ÚV Sojovice - filtrační hala I. - rozvaděče RM 01,DT 11,DT 12,DS 1-DS 12 |  | NN
ÚV Sojovice - filtrační hala II. | RM 02,DT 13, DT14,DS 13-DS24 | NN
ÚV Sojovice - staniční akumulátory - servis | 24 V, 110 V | Baterie
Veřejné osvětlení od ÚV Sojovice k ČSSV |  | NN
ČSSV |  | Hromosvody
ČSSV - OVŘ, rozvaděč RO 3a | RO3a | NN
Trafostanice D |  | Hromosvody
Vsakovací nádrž VN 5 |  | NN
Vsakovací nádrž VN 6 |  | NN
Vsakovací nádrž VN 7 |  | NN
Vsakovací nádrž VN 8 |  | NN
Vsakovací nádrž VN 9 |  | NN
Vsakovací nádrž VN 10 |  | NN
Vsakovací nádrž VN 11 |  | NN
Vsakovací nádrž VN 12 |  | NN
Čerpací stanice R 11 |  | NN
Čerpací stanice R 12 |  | NN
Čerpací stanice R 14 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 22 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 22 |  | NN
Čerpací stanice R 24 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 24 |  | NN
Čerpací stanice R 25 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 25 |  | NN
Čerpací stanice R 26 |  | NN
Čerpací stanice R 27 |  | NN
Čerpací stanice R 28 |  | NN
Čerpací stanice R 29 |  | NN
Čerpací stanice R 33 |  | NN
Čerpací stanice R 37 |  | Hromosvody
přepěťové ochrany |  | nn

## Revize elektro 2017
OBJEKT | SPECIFIKACE | ZAŘÍZENÍ
ÚV Sojovice - dmychadla TD M5,TD M6, TD M7, TD M8 |  | NN
ÚV Sojovice - rozvaděče DT 4, DT 15B, DT 15C |  | NN
ÚV Sojovice - rozvaděč RO 1 | RO1 | NN
ÚV Sojovice - strojovna dmychadel a čerpadel | RO2 | NN
ÚV Sojovice - admin. budova - rozvaděče RO 8 a RO 9 | 1. patro, laboratoř | NN
ÚV Sojovice - FIDES napojení na PCO | FIDES | NN
ÚV Sojovice - filtrační hala I. - rozvaděče RO 5, RO 5a, RO 5b |  | NN
ÚV Sojovice - filtrační hala II. | RO6, RO6a, RO6b, RS1 | NN
ÚV Sojovice - ČS Milovice |  | NN
ÚV Sojovice - Ochrana výtlačného řadu |  | Hromosvody
ÚV Sojovice - Ochrana výtlačného řadu | RO4a | NN
ÚV Sojovice - šachta na přítoku SV | RO13 | NN
ÚV Sojovice - vrátnice | RO12 | NN
ÚV Sojovice - Automatická závora AG 500 |  | NN
ÚV Sojovice - sklad EZ |  | NN
ÚV Sojovice - staniční akumulátory - servis | 24 V, 110 V | Baterie
ČSSV - rozvodna R2 + motory čerpadel M1,M2,M3,M4, |  | NN
ČSSV - rozvaděč RM 1,sítové filtry M5 a M6 | RM1 | NN
ČSSV - rozvaděč DT 1, RU1 | DT1, RU1 | NN
ČSSV - zásuvk. plast. skříň RO 3 | RO3 | NN
Jez - stírání česlí | RM2 | NN
Jez - jímací objekt na jezu | RD | NN
Přelivný objekt | R10.2 | NN
Spojný objekt |  | Hromosvody
Regulační komora (Milovice II) | RM1 | NN
Trafostanice F vč. NN | VN + NN | VN
Trafostanice I vč. NN |  | VN
Vsakovací nádrž VN 1 |  | Hromosvody
Vsakovací nádrž VN 2 |  | Hromosvody
Vsakovací nádrž VN 3 |  | Hromosvody
Vsakovací nádrž VN 4 |  | Hromosvody
Vsakovací nádrž VN 12 |  | NN
Vsakovací nádrž VN 13 |  | NN
Vsakovací nádrž VN 14 |  | NN
Čerpací stanice R 12 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 13 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 15 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 15 |  | NN
Čerpací stanice R 18 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 19 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 19 |  | NN
Čerpací stanice R 27 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 31 |  | NN
Čerpací stanice R 32 |  | NN
Čerpací stanice R 34 |  | NN
Čerpací stanice R 35 |  | NN
Čerpací stanice R 37 |  | NN
Čerpací stanice R 38 |  | NN
Čerpací stanice R 39 |  | NN
přepěťové ochrany |  | nn

## Revize elektro 2018
OBJEKT | SPECIFIKACE | ZAŘÍZENÍ
ÚV Sojovice - provozní budova |  | Hromosvody
ÚV Sojovice - rozvaděč DT 15 |  | NN
ÚV Sojovice - rozvaděč DT 5 |  | NN
ÚV Sojovice - FIDES napojení na PCO | FIDES | NN
ÚV Sojovice - ČS Milovice (strojovna Milovice II) |  | Hromosvody
ÚV Sojovice - šachta na přítoku SV |  | Hromosvody
ÚV Sojovice - vrátnice |  | Hromosvody
ÚV Sojovice - byt za vrátnicí |  | NN
ÚV Sojovice - garáže, zámečnické dílny, kotelna |  | Hromosvody
ÚV Sojovice - sklad EZ |  | Hromosvody
ÚV Sojovice - sklad Kovárna |  | Hromosvody
ÚV Sojovice - staniční akumulátory - servis | 24 V, 110 V | Baterie
ČSSV - rozvodna R1 a trafostanice T1, T2 (včetně NN) |  | VN
ČSSV - rozvodna R2 + motory čerpadel M1,M2,M3,M4, |  | NN
ČSSV - rozvaděč RO 1 | RO1 | NN
ČSSV - rozvaděč RO 2 | RO2 | NN
Přelivný objekt |  | Hromosvody
Spojný objekt |  | NN
Regulační komora (Milovice II) |  | Hromosvody
Trafostanice A |  | Hromosvody
Trafostanice B |  | Hromosvody
Trafostanice C |  | Hromosvody
Trafostanice G vč. NN | VN + NN | VN
Trafostanice K |  | Hromosvody
Vsakovací nádrž VN 1 |  | NN
Vsakovací nádrž VN 2 |  | NN
Vsakovací nádrž VN 3 |  | NN
Vsakovací nádrž VN 4 |  | NN
Vsakovací nádrž VN 6 |  | Hromosvody
Vsakovací nádrž VN 7 |  | Hromosvody
Vsakovací nádrž VN 8 |  | Hromosvody
Vsakovací nádrž VN 9 |  | Hromosvody
Vsakovací nádrž VN 10 |  | Hromosvody
Vsakovací nádrž VN 11 |  | Hromosvody
Vsakovací nádrž VN 12 |  | Hromosvody
Vsakovací nádrž VN 15 | zásuv. skříně | NN
Čerpací stanice R 13 |  | NN
Čerpací stanice R 14 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 14 |  | NN
Čerpací stanice R 16 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 16 |  | NN
Čerpací stanice R 17 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 17 |  | NN
Čerpací stanice R 18 |  | NN
Čerpací stanice R 20 |  | NN
Čerpací stanice R 26 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 28 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 29 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 30 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 30 |  | NN
Čerpací stanice R 31 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 32 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 33 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 34 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 35 |  | Hromosvody
Čerpací stanice R 38 |  | Hromosvody
přepěťové ochrany |  | NN

## Revize elektro 2019
OBJEKT | SPECIFIKACE | ZAŘÍZENÍ
ÚV Sojovice - FIDES napojení na PCO | FIDES | NN
ÚV Sojovice - filtrační hala I. - rozvaděče RM 01,DT 11,DT 12,DS 1-DS 12 |  | NN
ÚV Sojovice - filtrační hala II. | RM 02,DT 13, DT14,DS 13-DS24 | NN
ÚV Sojovice - zámečnická dílna, sklad, soustružna, garáže | RO11, RO11a … | NN
ÚV Sojovice - staniční akumulátory - servis | 24 V, 110 V | Baterie
Trafostanice A vč. NN | VN + NN | VN
Trafostanice B vč. NN | VN + NN | VN
Trafostanice C vč. NN | VN + NN | VN
Trafostanice D vč. NN | VN + NN | VN
Trafostanice E vč. NN | VN + NN | VN
Trafostanice H vč. NN |  | VN
Trafostanice K vč. NN |  | VN
Vsakovací nádrž VN 5 |  | NN
Vsakovací nádrž VN 6 |  | NN
Vsakovací nádrž VN 7 |  | NN
Vsakovací nádrž VN 8 |  | NN
Vsakovací nádrž VN 9 |  | NN
Vsakovací nádrž VN 10 |  | NN
Vsakovací nádrž VN 11 |  | NN
Čerpací stanice R 11 |  | NN
Čerpací stanice R 12 |  | NN
Čerpací stanice R 22 |  | NN
Čerpací stanice R 24 |  | NN
Čerpací stanice R 25 |  | NN
Čerpací stanice R 26 |  | NN
Čerpací stanice R 27 |  | NN
Čerpací stanice R 28 |  | NN
Čerpací stanice R 29 |  | NN
Čerpací stanice R 33 |  | NN
přepěťové ochrany |  | NN

## Revize ZZ 2016-2019
Plán revizí a zkouček zdvihacích zařízení na rok 2016 VoKa
Ev. č. | Výrobní číslo | Druh ZZ | Umístění | Druh revize / lhůta | Termín revize
69 | 4643 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | Sojovice - rozvod surové vody | ZZ - revize (4R) | 2016-06-13
Plán revizí a zkouček zdvihacích zařízení na rok 2017 VoKa
Ev. č. | Výrobní číslo | Druh ZZ | Umístění | Druh revize / lhůta | Termín revize
12 | 1311167 | MOSTOVÝ JEŘÁB RUČNÍ | ČS surové vody-Sojovice | ZZ - geodetické zaměření (5R) | 2017-11-05
13 | 323 | MOSTOVÝ JEŘÁB RUČNÍ, | Strojovna ÚV Sojovice | ZZ - geodetické zaměření (5R) | 2017-11-05
23 | 993 | MOSTOVÝ JEŘÁB RUČNÍ DVOUNOS. | Filtrace II. - Sojovice | ZZ - geodetické zaměření (5R) | 2017-11-05
64 | 3924 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | Regulační komora u VN 9 | ZZ - revize (4R) | 2017-09-25
65 | 9550 | MOSTOVÝ JEŘÁB RUČNÍ | R 39 | ZZ - revize (4R) | 2017-06-19
66 | 1905060 | MOSTOVÝ JEŘÁB RUČNÍ | Sojovice - nová čerpací stanice | ZZ - revize (4R) | 2017-06-19
67 | 809 | MOSTOVÝ JEŘÁB RUČNÍ (snížená nosnost z 3 200 kg na 2 000 kg do provedení rektifikace) | R 38 | ZZ - revize (4R) | 2017-06-19
Plán revizí a zkouček zdvihacích zařízení na rok 2018 VoKa
Ev. č. | Výrobní číslo | Druh ZZ | Umístění | Druh revize / lhůta | Termín revize
12 | 1311167 | MOSTOVÝ JEŘÁB RUČNÍ | ČS surové vody-Sojovice | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
13 | 323 | MOSTOVÝ JEŘÁB RUČNÍ, | Strojovna ÚV Sojovice | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
18 | 23 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | Sojovice - filtrace I. vzadu | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
19 | 19 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | Sojovice Úpravna - filtrace II. vza | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
22 | 994 | MOSTOVÝ JEŘÁB RUČNÍ | Filtrace I. ÚV - Sojovice | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
23 | 993 | MOSTOVÝ JEŘÁB RUČNÍ DVOUNOS. | Filtrace II. - Sojovice | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
29 | 881 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R 11 kl. Zadní | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
30 | 2626 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R 12 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
31 | 869 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R13 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
32 | 867 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R 14 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
33 |  | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R15 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
34 | 846 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R 16 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
35 | 845 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R 17 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
36 | 843 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R 18 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
37 | 844 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R19 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
38 | 842 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R 20 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
39 | 2625 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R 22 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
40 | 848 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R 24 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
41 | 870 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R 25 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
42 | 874 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R 26 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
43 | 847 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R 27 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
44 | 873 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R 28 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
45 | 868 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R 29 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
46 | 872 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R 30 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
47 | 849 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R 31 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
48 | 882 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R 32 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
49 | 876 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R 33 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
50 | 1241 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R 34 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
51 | 878 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R35 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
52 | 877 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R 37 | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
53 | 312 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | ÚV Sojovice - stará turbodmychadla | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
54 | 871 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | ÚV Sojovice - stará turbodmychadla | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
55 | 1706 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | OVŘ-surová voda-Sojovice | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
56 | 16994 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | OVŘ-úpravna vody-Sojovice | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
57 | 880 | RUČNÍ KLADKOSTROJ | R 11 kl. Přední | ZZ - revize (4R) | 2018-05-29
62 | 1071 | MOSTOVÝ JEŘÁB RUČNÍ | Ozonizace I. přední hala | ZZ - revize (4R) | 2018-06-02
62 | 1071 | MOSTOVÝ JEŘÁB RUČNÍ | Ozonizace I. přední hala | ZZ - geodetické zaměření (5R) | 2018-05-30
63 | 1695 | MOSTOVÝ JEŘÁB RUČNÍ | Ozonizace II. zadní hala | ZZ - revize (4R) | 2018-06-02
63 | 1695 | MOSTOVÝ JEŘÁB RUČNÍ | Ozonizace II. zadní hala | ZZ - geodetické zaměření (5R) | 2018-05-30
65 | 9550 | MOSTOVÝ JEŘÁB RUČNÍ | R 39 | ZZ - geodetické zaměření (5R) | 2018-05-30
66 | 1905060 | MOSTOVÝ JEŘÁB RUČNÍ | Sojovice - nová čerpací stanice | ZZ - geodetické zaměření (5R) | 2018-05-30
67 | 809 | MOSTOVÝ JEŘÁB RUČNÍ (snížená nosnost z 3 200 kg na 2 000 kg do provedení rektifikace) | R 38 | ZZ - geodetické zaměření (5R) | 2018-05-30
Plán revizí a zkouček zdvihacích zařízení na rok 2019 VoKa
Ev. č. | Výrobní číslo | Druh ZZ | Umístění | Druh revize / lhůta | Termín revize
22 | 994 | MOSTOVÝ JEŘÁB RUČNÍ | Filtrace I. ÚV - Sojovice | ZZ - geodetické zaměření (5R) | 2019-06-15

## Revize TNS 2016 - 2019
Plán revizí a zkouček tlakových nádob na rok 2016 VoKa
Ev.č. | Výrobní číslo | Rok výroby | Tlak (MPa) | Objem ( l ) | Umístění | Druh revize / lhůta | Termín revize
1 | 105513024 | 2010 | 1.000 | 750 | Kotelna - ohřívák TV stacionární OKC 750 NTRR | TN - provozní revize (1R) | 2016-05-26
2 | 15433 | 2010 | 0.6 | 6300 | Kotelna - zásobník TUV | TN - provozní revize (1R) | 2016-05-26
3 | 10K024660295 | 2010 | 1.000 | 60 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2016-05-26
4 | 932018 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2016-05-26
5 | 932019 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2016-05-26
6 | 932020 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2016-05-26
7 | 932021 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2016-05-26
8 | 932022 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2016-05-26
9 | 3820- 001- 001432- 7742170157 |  | 1.000 | 30 | Kotelna - ohřívák TUV - elektokotel - (1. NP) | TN - provozní revize (1R) | 2016-05-26
10 | 3820- 992- 001273- 7742170157 |  | 1.000 | 30 | Kotelna - ohřívák TUV - elektokotel - (1. NP) | TN - provozní revize (1R) | 2016-05-26
11 | 11 L 032 980 591 | 2011 | 0.6 | 35 | Kotelna -expansomat - (1.NP) | TN - provozní revize (1R) | 2016-05-26
11 | 11 L 032 980 591 | 2011 | 0.6 | 35 | Kotelna -expansomat - (1.NP) | TN - vnitřní revize (5R) | 2016-04-04
11 | 11 L 032 980 591 | 2011 | 0.6 | 35 | Kotelna -expansomat - (1.NP) | TN - zkouška těsnosti (5R) | 2016-04-04
11 | 11 L 032 980 591 | 2011 | 0.6 | 35 | Kotelna -expansomat - (1.NP) | TN - tlaková zkouška (5R) | 2016-04-04
5 | 1109 | 2002 | 1.000 | 2500.0 | Větrník | TN - provozní revize (1R) | 2016-05-26
6 | 1110 | 2002 | 1.000 | 2500.0 | větrník | TN - provozní revize (1R) | 2016-05-26
7 | 1081 | 2002 | 1.000 | 2500.0 | Větrník | TN - provozní revize (1R) | 2016-05-26
8 | 1082 | 2002 | 1.000 | 2500.0 | Větrník | TN - provozní revize (1R) | 2016-05-26
36 | 743 | 2009 | 1.100 | 500.0 | Vzdušník | TN - provozní revize (1R) | 2016-05-26
Plán revizí a zkouček tlakových nádob na rok 2017 VoKa
Ev.č. | Výrobní číslo | Rok výroby | Tlak (MPa) | Objem ( l ) | Umístění | Druh revize / lhůta | Termín revize
1 | 105513024 | 2010 | 1.000 | 750 | Kotelna - ohřívák TV stacionární OKC 750 NTRR | TN - provozní revize (1R) | 2017-05-26
2 | 15433 | 2010 | 0.6 | 6300 | Kotelna - zásobník TUV | TN - provozní revize (1R) | 2017-05-26
3 | 10K024660295 | 2010 | 1.000 | 60 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2017-05-26
4 | 932018 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2017-05-26
4 | 932018 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - vnitřní revize (5R) | 2017-04-04
4 | 932018 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - zkouška těsnosti (5R) | 2017-04-04
5 | 932019 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2017-05-26
5 | 932019 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - vnitřní revize (5R) | 2017-04-04
5 | 932019 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - zkouška těsnosti (5R) | 2017-04-04
5 | 932019 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - tlaková zkouška (5R) | 2017-04-04
6 | 932020 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2017-05-26
6 | 932020 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - vnitřní revize (5R) | 2017-04-04
6 | 932020 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - zkouška těsnosti (5R) | 2017-04-04
6 | 932020 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - tlaková zkouška (5R) | 2017-04-04
7 | 932021 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2017-05-26
8 | 932022 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2017-05-26
8 | 932022 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - vnitřní revize (5R) | 2017-04-04
8 | 932022 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - zkouška těsnosti (5R) | 2017-04-04
8 | 932022 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - tlaková zkouška (5R) | 2017-04-04
9 | 3820- 001- 001432- 7742170157 |  | 1.000 | 30 | Kotelna - ohřívák TUV - elektokotel - (1. NP) | TN - provozní revize (1R) | 2017-05-26
10 | 3820- 992- 001273- 7742170157 |  | 1.000 | 30 | Kotelna - ohřívák TUV - elektokotel - (1. NP) | TN - provozní revize (1R) | 2017-05-26
11 | 11 L 032 980 591 | 2011 | 0.6 | 35 | Kotelna -expansomat - (1.NP) | TN - provozní revize (1R) | 2017-05-26
5 | 1109 | 2002 | 1.000 | 2500.0 | Větrník | TN - provozní revize (1R) | 2017-05-26
5 | 1109 | 2002 | 1.000 | 2500.0 | Větrník | TN - vnitřní revize (5R) | 2017-06-13
5 | 1109 | 2002 | 1.000 | 2500.0 | Větrník | TN - zkouška těsnosti (5R) | 2017-06-13
6 | 1110 | 2002 | 1.000 | 2500.0 | větrník | TN - provozní revize (1R) | 2017-05-26
6 | 1110 | 2002 | 1.000 | 2500.0 | větrník | TN - vnitřní revize (5R) | 2017-06-13
6 | 1110 | 2002 | 1.000 | 2500.0 | větrník | TN - zkouška těsnosti (5R) | 2017-06-13
7 | 1081 | 2002 | 1.000 | 2500.0 | Větrník | TN - provozní revize (1R) | 2017-05-26
8 | 1082 | 2002 | 1.000 | 2500.0 | Větrník | TN - provozní revize (1R) | 2017-05-26
36 | 743 | 2009 | 1.100 | 500.0 | Vzdušník | TN - provozní revize (1R) | 2017-05-26
Plán revizí a zkouček tlakových nádob na rok 2018 VoKa
Ev.č. | Výrobní číslo | Rok výroby | Tlak (MPa) | Objem ( l ) | Umístění | Druh revize / lhůta | Termín revize
1 | 105513024 | 2010 | 1.000 | 750 | Kotelna - ohřívák TV stacionární OKC 750 NTRR | TN - provozní revize (1R) | 2018-05-26
2 | 15433 | 2010 | 0.6 | 6300 | Kotelna - zásobník TUV | TN - provozní revize (1R) | 2018-05-26
3 | 10K024660295 | 2010 | 1.000 | 60 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2018-05-26
4 | 932018 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2018-05-26
5 | 932019 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2018-05-26
6 | 932020 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2018-05-26
7 | 932021 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2018-05-26
8 | 932022 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2018-05-26
9 | 3820- 001- 001432- 7742170157 |  | 1.000 | 30 | Kotelna - ohřívák TUV - elektokotel - (1. NP) | TN - provozní revize (1R) | 2018-05-26
10 | 3820- 992- 001273- 7742170157 |  | 1.000 | 30 | Kotelna - ohřívák TUV - elektokotel - (1. NP) | TN - provozní revize (1R) | 2018-05-26
11 | 11 L 032 980 591 | 2011 | 0.6 | 35 | Kotelna -expansomat - (1.NP) | TN - provozní revize (1R) | 2018-05-26
5 | 1109 | 2002 | 1.000 | 2500.0 | Větrník | TN - provozní revize (1R) | 2018-05-26
6 | 1110 | 2002 | 1.000 | 2500.0 | větrník | TN - provozní revize (1R) | 2018-05-26
7 | 1081 | 2002 | 1.000 | 2500.0 | Větrník | TN - provozní revize (1R) | 2018-05-26
8 | 1082 | 2002 | 1.000 | 2500.0 | Větrník | TN - provozní revize (1R) | 2018-05-26
36 | 743 | 2009 | 1.100 | 500.0 | Vzdušník | TN - provozní revize (1R) | 2018-05-26
36 | 743 | 2009 | 1.100 | 500.0 | Vzdušník | TN - tlaková zkouška (9R) | 2018-10-14
Plán revizí a zkouček tlakových nádob na rok 2019 VoKa
Ev.č. | Výrobní číslo | Rok výroby | Tlak (MPa) | Objem ( l ) | Umístění | Druh revize / lhůta | Termín revize
1 | 105513024 | 2010 | 1.000 | 750 | Kotelna - ohřívák TV stacionární OKC 750 NTRR | TN - provozní revize (1R) | 2019-05-26
2 | 15433 | 2010 | 0.6 | 6300 | Kotelna - zásobník TUV | TN - provozní revize (1R) | 2019-05-26
3 | 10K024660295 | 2010 | 1.000 | 60 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2019-05-26
4 | 932018 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2019-05-26
4 | 932018 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - tlaková zkouška (5R) | 2019-04-04
5 | 932019 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2019-05-26
6 | 932020 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2019-05-26
7 | 932021 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2019-05-26
7 | 932021 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - vnitřní revize (5R) | 2019-04-04
7 | 932021 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - zkouška těsnosti (5R) | 2019-04-04
7 | 932021 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - tlaková zkouška (5R) | 2019-04-04
8 | 932022 | 2002 | 0.6 | 400 | Kotelna - expansomat ÚT | TN - provozní revize (1R) | 2019-05-26
9 | 3820- 001- 001432- 7742170157 |  | 1.000 | 30 | Kotelna - ohřívák TUV - elektokotel - (1. NP) | TN - provozní revize (1R) | 2019-05-26
10 | 3820- 992- 001273- 7742170157 |  | 1.000 | 30 | Kotelna - ohřívák TUV - elektokotel - (1. NP) | TN - provozní revize (1R) | 2019-05-26
11 | 11 L 032 980 591 | 2011 | 0.6 | 35 | Kotelna -expansomat - (1.NP) | TN - provozní revize (1R) | 2019-05-26
5 | 1109 | 2002 | 1.000 | 2500.0 | Větrník | TN - provozní revize (1R) | 2019-05-26
6 | 1110 | 2002 | 1.000 | 2500.0 | větrník | TN - provozní revize (1R) | 2019-05-26
7 | 1081 | 2002 | 1.000 | 2500.0 | Větrník | TN - provozní revize (1R) | 2019-05-26
8 | 1082 | 2002 | 1.000 | 2500.0 | Větrník | TN - provozní revize (1R) | 2019-05-26
36 | 743 | 2009 | 1.100 | 500.0 | Vzdušník | TN - provozní revize (1R) | 2019-05-26
36 | 743 | 2009 | 1.100 | 500.0 | Vzdušník | TN - vnitřní revize (5R) | 2019-05-26
36 | 743 | 2009 | 1.100 | 500.0 | Vzdušník | TN - zkouška těsnosti (5R) | 2019-05-26