Dotaz č.2 k zadávací dokumentaci s názvem „MŠ Blažovice-rozšíření kapacity (nástavba a přístavba) – II.etapa“


Dobrý den, chtěli bychom Vás poprosit o dodatečné informace, které v projektové dokumentaci chybí. 
Žádáme o doplnění – 
[bookmark: _GoBack]1) V proj.dokumentaci Silnoproudu chybí výkres rozvaděče a kniha svítidel 
2) V proj.dokumentaci Vytápění – chybí výkres půdorysu 2NP a schema vytápění 
3) V proj.dokumentaci ZTI chybí výkres 2NP a schéma zapojení 
4) V ZTI výkres 1NP jsou nové rozvody vody a kanalizace – dle stavebních výkresů by tyto práce neměly být předmětem této etapy 
5) Výkaz výměr ZTI neodpovídá výkresové dokumentaci(množství zařizovacích předmětů)

Odpověď :

1) Do zadávací dokumentace doplňujeme výkres rozvaděče. Svítidla je třeba nacenit dle informací ve stávající zadávací dokumentaci.
2) Do zadávací dokumentace doplňujeme výkres ÚT 2.NP
3) Do zadávací dokumentace doplňujeme výkres ZTI 2.NP
4) a 5) Rozvody ZTI  v 1.NP nebudou prováděny (dokončeno již v 1.etapě)-předpokládá se pouze napojení rozvodů ze 2.np na stávající v 1.np. Množství zařizovacích předmětů ZTI ve výkazu výměr prosím upravte dle množství ve výkresové dokumentaci.

