Požadavky na projektovou dokumentaci „Bytový dům Velký Hájek Žamberk“

Předmětem díla je vypracování architektonické studie a kompletní projektové dokumentace pro výstavbu vícepodlažního bytového domu (architektonická studie, projektová dokumentace pro povolení stavby (též i „záměru stavby“), projektová dokumentace pro provádění stavby).

Bytový dům bude sloužit k nájemnímu bydlení (zvýšení kapacity nájemního bydlení města Žamberka vč. sociálního bydlení).

Projektová dokumentace musí být vypracována v souladu s platnými právními předpisy pro daný typ stavby, v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, především vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb a dále v souladu s technickými normami a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace musí splňovat zásadu EU „významně nepoškozovat“ (DNSH) a certifikaci SBTooICZ v rozsahu bronzového certifikátu.

Rozsah díla:

- Architektonická studie vč. kalkulačního propočtu ke studii,

- Projektová dokumentace pro povolení stavby vč. propočtu nákladů stavby,

(projektovou dokumentací se rozumí PD bytového domu, sítí, přístupových komunikací vč. parkoviště, sadových úprav),

- Kompletní inženýrská činnost pro povolení stavby (zajištění dokladové části, projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a správci sítí a podání žádosti o povolení stavby),

- Projektová dokumentace pro provádění stavby,

- Výkaz výměr a položkový rozpočet stavby, vypracování neoceněného a oceněného soupisu prací (rozpočtu) dle vyhlášek č. 169/2016 Sb. a 131/2024 Sb. a dále dle podmínek SBTooICZ, rozpočet bude zpracován v aktuální cenové úrovni,

- Rozhodnutí o povolení záměru stavby s nabytím právní moci,

- Bronzový certifikát SBTooICZ – certifikace návrhu budovy

| Počet podlaží: | 3 |
| --- | --- |
| Počet bytů: | 15 |
| Průměrná velikost bytu (m2): | 64 m2 (průměrná velikost bytů napříč kategoriemi) |
| Plocha bytů vč. společenských prostor (m2): | 1 150 m2 (včetně společných prostor, které činí max 20% celkové plochy) |
| Počet sklepů: | min 12, max 15 (pro výpočet plochy je výměra sklepů součástí společných prostor) |
| Technická místnost: | ANO |
| Plochá střecha: | ANO |
| Počet parkovacích stání: | 21 - 24 |
| Pozemky parc. číslo: | 2159/3 a 2158 |

Objednatel předpokládá realizační cenu bytového domu, včetně přípojek sítí, přístupových komunikací, parkovacích stání, úpravy zeleně (bez nákladů na vnitřní zařízení a vybavení) dle zpracovaného projektu ve výši 57.665.401,00 Kč bez DPH.

Podklad pro vypracování architektonické studie a projektové dokumentace:

- Urbanistická studie Velký Hájek, Žamberk od ARCHUM architekti, s.r.o., Praha.

- Inženýrsko-geologická studie: zhodnocení parametrů pro vsakování srážkové vody Žamberk – Velký Hájek od Ing. Daniela Kahuda, PhD., Litoměřice.

Projekt ve všech stupních bude průběžně konzultován a odsouhlasen objednatelem. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. V průběhu plnění předmětu díla je zhotovitel povinen poskytnout objednateli min. 3x konzultaci ve fázi architektonické studie, min. 3x konzultaci ve fázi zpracování dokumentace pro povolení stavby a minimálně 3x konzultaci ve fázi zpracování dokumentace pro provádění stavby. Při těchto konzultacích formou koordinačních jednání je zhotovitel povinen seznámit objednatele se způsobem plnění předmětu díla.

Obsah, rozsah a formu dokumentace, odevzdávané zhotovitelem, může objednatel v případě potřeby stanovit nebo upřesnit pokynem. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že zejména s ohledem na lhůty provádění prací budou práce na jednotlivých stupních projektové dokumentace a jejich průběžné odsouhlasování objednatelem probíhat částečně souběžně.

A.

Projektová dokumentace musí naplňovat kritéria pro certifikaci dle metodiky SBTooICZ minimálně na úrovni bronzového certifikátu (certifikace návrhu budovy).

Jedná se o národní certifikační nástroj pro vyjádření kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. Budova bude posuzována již od konceptu projektu (přípravy PD). Konfrontací metodiky s konceptem lze dosáhnout optimalizace projektu tak, aby výsledná budova dosáhla optimálního certifikátu kvality.

Cílem certifikace je poskytnutí certifikátu o shodě stavby s legislativními požadavky a s principy udržitelné výstavy

- Enviromentální kritéria

- Sociální kritéria

- Ekonomika a management

- Lokalita (neovlivňuje výsledný bodový zisk)

Dostupnost metodiky:

https://www.sbtool.cz/online/bd/

Hodnocení se provádí podle dostupných podkladů (od projektanta). V případě, kdy hodnotitel zjistí nesoulad s legislativními požadavky, není certifikát vydán.

Národním plánem obnovy je požadován bronzový certifikát kvality – 4 až 5,9 bodů

Vykazování materiálu a výrobků v rámci SBTooICZ:

Materiály a výrobky použité při výstavbě jsou nedílnou součástí hodnocení komplexní kvality budovy z hlediska udržitelnosti. Množství a druh materiálů zabudovaný v konstrukcích a výrobcích použitých v budově významně ovlivňují převážně enviromentální kvalitu stavby. Vstupují do několika kritérií. Do hodnocení se ve výkazu materiálu započítávají pouze materiály a konstrukce spojené s budovou, tj. konstrukce vymezené zastavěnou plochou nebo konstrukčně spojen s budovou.

Podrobnost výkazu materiálu a výrobků (výkazu výměr) musí zároveň odpovídat vyhlášce 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb a vyhlášce č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Kvalita výkazu výměr zásadně ovlivňuje pracnost a vypovídající hodnotu kritérií, ve kterých se používá. Zpracování výkazu výměr, který splňuje zásady SBTooICZ vyžaduje dostatečné množství času a dobrou spolupráci zpracovatele certifikátu s projektanty.

Zhotovitel je povinen od počátku přípravy projektové dokumentace a výkazu výměr spolupracovat s vybraným certifikačním orgánem (resp. certifikační osobou) tak, aby bylo na konci procesu zajištěno, že projektová dokumentace požadovaný bronzový certifikát obdrží.

Předložení originálu bronzového certifikátu je součástí díla.

V ČR jsou autorizovány dva certifikačními orgány, je na zhotoviteli, který si zvolí:

- Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.(TZÚS Praha, s.p.)

- Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. (VÚPS)

B.

Projektová dokumentace (bytový dům včetně způsobu výstavby) musí splňovat zásadu „významně nepoškozovat“ (DNSH) životní prostředí.

Enviromentální cíle EU:

- Zmírňování změny klimatu

- Přizpůsobování se změně klimatu

- Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů

- Přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace

- Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy

- Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Smyslem principu „významně nepoškozovat“ je zamezit financování a provádění takových činností, které mají škodlivý vliv na enviromentální cíle EU.

Zhotovitel se zavazuje, že objednateli poskytne informace, jakým způsobem při plnění díla zajistil naplnění zásady „významně nepoškozovat“ v návaznosti na výše uvedené kategorie (tj. jakým způsobem a jakými opatřeními zapracoval princip „významně nepoškozovat“ do PD).

Zároveň se zhotovitel zavazuje pro objednatele vyplnit pro Národní plán obnovy reportovací list DNSH.

Dostupnost metodiky:

https://www.planobnovycr.cz/ke-stazeni

Objednatel požaduje do technické zprávy PD zanést povinnost ohledně likvidace odpadu:

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Se stavebním a demoličním odpadem, včetně použitých obalů, je nutné nakládat podle hierarchie odpadového hospodářství, zejména ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přepravě k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití. Zhotovitel se proto zavazuje 70% (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů vzniklých na stavbě a neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou materiálů uvedených v kategorii 17 05 04) předat k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady.

Obecně se má za to, že pokud projekt naplní SBToolCZ kritéria bronzového certifikátu, pak naplnil také požadavky na DNSH.

C.

Architektonická studie „Bytový dům Velký Hájek Žamberk“

Na základě vstupních podkladů vypracuje zhotovitel architektonickou studii, ve které navrhne technické, dispoziční a architektonické řešení, kapacitní požadavky a venkovní plochy, komunikace, parkoviště, včetně návrhů řešení vazeb na stávající inženýrské sítě vč. možností vytápění, dopravní napojení a architektonické a urbanistické poměry v okolí objektu.

Zhotovitel v první fázi zpracuje 3 návrhy možného vzhledu a rozvržení objektu bytového domu. Návrhy budou předány objednateli k rozhodnutí, který z návrhů zhotovitel dopracuje do plnohodnotné architektonické studie.

Zhotovitel je povinen vypracování studie průběžně konzultovat s objednatelem. Pro potvrzení základních požadavků objednatele bude svoláno úvodní jednání, na kterém budou určeny další konzultační schůzky s objednatelem. Před dokončením studie odevzdá zhotovitel výtisk dokumentace objednateli k finálnímu odsouhlasení.

Studie je vstupním podkladem projektu k dokumentaci pro povolení záměru stavby a dokumentaci pro realizaci stavby. Předložená studie tak nesmí odporovat jednotlivým vyhláškám, nařízením a zákonům.

Rozsah, míra podrobnosti a členění dokumentace ve formě architektonické studie zhotovitele budou odpovídat standardům u těchto dokumentů běžným.

Součástí předložené studie bude rovněž odborný odhad stavebních nákladů. Odhad bude proveden na základě návrhu zhotovitele odvozením z aktuální cenové hladiny pro srovnatelné objekty v České republice při zohlednění navrhovaných standardů objektu, zohlednění aktuální situace na trhu stavebních prací k datu vyhotovení studie a dále při splnění požadavků dle bodu A. a B této přílohy.

Zadavatel požaduje níže uvedené členění na grafickou část a textovou část takto:

Grafická část:

- zakreslení objektu bytového domu do fotomapy;

- umístění a osazení objektu na pozemcích objednatele a širší vztahy v měřítku 1:250 (1:500), optimalizace s ohledem na využití pozemků, určených pro výstavbu;

- min. pět (5) vizualizací celého objektu

- dispoziční uspořádání pater v měřítku 1:200 (1:100)

- příčné a podélné řezy objektem min. dva typické základní řezy objektem (podélný a příčný, řezy vedené schodištěm)

Textová část:

- technická správa se stručným popisem návrhu zhotovitele a zdůvodněním/vysvětlením předložené studie v grafické části;

- návrh materiálů, stavebně-technických postupů a konstrukčních systému při zohlednění požadavků objednatele, užitkových vlastností materiálů a místních poměrů;

- součástí dopravního řešení bude výpočet potřebných parkovacích stání dle příslušné ČSN, případně návrh rozšíření parkovacích stání nad rámec požadavků objednatele.

- návrh hospodaření s dešťovou vodou ze střechy a zpevněných ploch. Preferována je akumulace pro zalévání zelených ploch

Architektonická studie bude odevzdána: 2x v tištěné podobě + 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), dokumentace musí být podepsaná a orazítkovaná autorizovanou osobou.

D.

Projektová dokumentace pro povolení stavby (záměru stavby)

Na základě objednatelem schválené architektonické studie vypracuje zhotovitel projektovou dokumentaci pro povolení stavby a projektovou dokumentaci pro provádění stavby tak, aby členěním, rozsahem a podrobností odpovídaly vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, při respektování požadavků vyplývajících ze stavebního zákona č. 283/2021 Sb., a jiných platných právních předpisů a technických norem.

Projektová dokumentace bude rozdělena na stavební objekty:

- Bytový dům,

- Přístupová komunikace, parkoviště (příp. další zpevněné plochy dle studie, přípojky sítí, zeleň)

Předprojektová příprava - průzkumy (geologický, hydrogeologický, pedologický průzkum, měření hladiny radonu apod.)

Zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace zabezpečí zpracování veškerých nutných průzkumů a stanovisek, které jsou dle zákona nebo vyhlášek nutné pro povolení stavby. V technických zprávách nesmí být uvedeno, že je před realizací nutné průzkumy nebo stanoviska dopracovat.

Samostatné dokumenty a protokoly o provedených průzkumech budou součástí předávaných dokumentů objednateli. Budou předloženy v grafické (papírové) formě ve 2 vyhotoveních a v digitální formě ve formátu .pdf a .dwg (je-li relevantní).

Geodetické zaměření pozemků pro výstavbu - polohopis a výškopis

Zhotovitel provede podrobné geodetické zaměření pozemků dotčených výstavbou a vypracování všech geodetických plánů (výškopis, polohopis), nutných pro projektování studie a dalších navazujících fází projektování PD.

Energetická náročnost budovy

Energetická náročnost budovy bude zhodnocena v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. V případě nejasností požaduje objednatel k PD vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) zpracovaný dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb. (pokud nebude prokázáno SBTooICZ).

Obecné požadavky na standardy

Všechny výrobky a materiály, navrhované zhotovitelem, budou mít při předpokládaném nebo obvyklém způsobu použití příznivé stavebně-technické a ekonomické vlastnosti, s přihlédnutím zejména na hospodárný provoz díla a jeho částí.

Zhotovitel nebude v souladu s §89 zákona o zadávání veřejných zakázek v projektové a technické dokumentaci (v soupisu prací, výkazu výměr, technické zprávě, standardech atd.) používat konkrétní názvy určitých výrobků a výrobců, zhotovitel popíše nezavádějící objektivní formou standardy požadovaných materiálů a výrobků.

Standardy musí představovat jasné a jednoznačné projektové a technické řešení, včetně přesného popisu materiálů, technologických zařízení a jejich vlastností, včetně případných alternativních řešení a bude zaručovat bezchybnou a nerušenou funkci a provoz díla v částech, jakož i v celku.

Použití výrobků a materiálů

Zhotovitel navrhne ve smyslu stavebního zákona pro realizaci stavby pouze takové výrobky a materiály, jež mají takové vlastnosti, aby byla po celou dobu životnosti zhotovitelem realizované stavby při jeho běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí a bezpečnosti při užívání, přičemž všechny zhotovitelem navrhované materiály a výrobky musí odpovídat předpokládanému nebo obvyklému způsobu použití.

Zhotovitel navrhne ve standardech pouze takové materiály, jež splňují podmínky a požadavky, uvedené zejména v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, jakož i technické předpisy, české technické normy ČSN (EN) a budou odpovídat předpokládanému nebo obvyklému způsobu použití.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za to, že jím navržené materiály a výrobky mají rozhodnutí o schválení a jednotlivé certifikáty výrobků.

Obvodový plášť

Objednatel klade důraz na návrh fasády jako prvek zásadně ovlivňující výraz a architektonicko-urbanistické působení objektu ve stávající zástavbě. Fasáda bude navržena jako systémová, systém jako celek musí být atestován pro použití v České republice a musí poskytovat minimálně záruku na stálost v trvání 20 let. Bude použito kvalitních technologií a materiálů, v souladu s předpokládaným funkčním standardem objektu a s požadavky na spolehlivost a trvanlivost navrženého řešení. Použité materiály a řešení musí dokonale splňovat požadavky na tepelný odpor, akustickou izolaci a ochranu před znečištěním a musí být schopny zajistit plnou funkčnost a bezporuchovost po celou dobu požadované životnosti fasády.

Vytápění

Objednatel klade důraz na návrh na zdrojů vytápění s ohledem na hospodárnost budoucího provozu budovy (nájemní bydlení).

V rámci realizace díla bude relevantním způsobem vyhodnoceno využití alternativních systémů dodávek energie v souladu s § 7 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov (dále jen "vyhláška č. 264/2020 Sb.").

Před odevzdáním projektové dokumentace pro povolení stavby stavebnímu úřadu v rámci podání žádosti o povolení stavby, bude projektová dokumentace poskytnuta objednateli k odsouhlasení s tím, že objednatel se k předloženému návrhu projektové dokumentace pro stavební povolení vyjádří.

Součástí předložené dokumentace pro povolení stavby bude rovněž předpokládaná kalkulace stavebních nákladů s členěním na práce HSV, PSV, TZB atd. dle jednotlivých stavebních objektů.

Projektová dokumentace pro povolení stavby bude odevzdána: 2x v tištěné podobě*) + 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), dokumentace musí být podepsaná a orazítkovaná autorizovanou osobou; následně bude po vydání rozhodnutí o povolení záměru stavby předána PD s ověřením Stavebním úřadem.

*) Počet předání tištěných paré PD pro povolení stavby může být v průběhu realizace díla upraven podle aktuálního legislativního rámce, nebo dle dohody stran.

Rozhodnutí o povolení záměru stavy: 1x originál s vyznačením právní moci.

E.

Kompletní inženýrská činnost pro povolení stavby (záměru stavby)

Inženýrská činnost zhotovitele zahrnuje provedení veškerých činností, souvisejících s vypracováním a podáním žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby, zahrnující zejména, nikoliv však výlučně, níže uvedené činnosti zhotovitele:

- projednání dokumentace s DOSS, samosprávy a správci inženýrských sítí;

- obstarání závazných či jiných požadovaných stanovisek od DOSS, samosprávy a správců inženýrských sítí a veškerých ostatních příloh k žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení;

- vypracování všech potřebných žádostí;

- podání žádostí;

- získání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru stavby.

Rozsah, míra podrobnosti a členění dokumentace (inženýrská činnost) budou odpovídat vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to v rozsahu platné přílohy k projektovanému dílu.

F.

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Na základě objednatelem odsouhlasené projektové dokumentace pro povolení stavby vypracuje zhotovitel v podrobnostech projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

Projektová dokumentace musí být vypracována v souladu s platnými právními předpisy pro daný typ stavby, v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, především vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb a dále v souladu s technickými normami a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude odevzdána: 6x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou;

G.

Výkaz výměr a položkový rozpočet stavby

Zhotovitel vypracuje neoceněný a oceněný soupis prací (rozpočet) dle vyhlášek č. 169/2016 Sb. a 131/2024 Sb. a dále dle podmínek SBTooICZ.

Rozpočet bude zpracován v aktuální cenové úrovni.

Oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni, ve formě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy.

Oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být v jednom souboru, včetně všech položek stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb, nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru.

V oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny soubory a komplety; pokud budou použity vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění; součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.

Neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen proti možnému přepsání, odemčeny můžou být pouze buňky, které je účastník povinen vyplnit a soupis musí obsahovat vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových předpisů).

Výkaz výměr a položkový rozpočet stavby bude odevzdán:

oceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (doporučené formáty .kz, .kza, .unixml, .rts, xc4, .utf, StavData) a dále v jakémkoli uzamčeném excelovském souboru, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování;

neoceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (doporučené formáty .kz, .kza, .unixml, .rts, xc4, .utf, StavData) a dále v jakémkoli uzamčeném excelovském souboru, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.