Veslařská 56, 637 00 Brno

1.Specifikace předmětu plnění:

Předmětem zakázky je oprava stávajícího kontejnerového stání na komunální a tříděný odpad (papír, plasty, sklo, textil), jehož současný stav je nevyhovující zejména z hlediska jeho kapacity.

Podkladem pro zpracování cenové nabídky je projektová dokumentace, včetně výkazu výměr, zpracovaná společností PamArch s.r.o, IČO: 262 89 491 se sídlem Vránova 1241/3, Brno 621 00.

Kontejnerové stání se nachází v zelené ploše mezi úseky příčného parkování na ul. Březová. Pozemek je mírně svažitý a kontejnery se nacházejí na stávající částečně zpevněné ploše, která je nerovná a částečně zasahují do komunikace. Kolem kontejnerů je zeleň.

Plochami pro uložení kontejnerů na odpad jsou v současnosti dvě zpevněné plochy, v různé výškové úrovni (svažitost terénu). V případě větší z ploch se jedná o betonovou dlažbu, lemovanou betonovými obrubníky tl. 100 mm. Plocha je na komunikaci napojena sníženým obrubníkem pro vyvážení kontejnerů. Menší plocha je z betonové dlažby imitující kameny, plocha lemována obrubníkem 60 mm, bez sjezdu na komunikaci.

Součástí prací bude:

- Zařízení staveniště, mobilní WC, zábor veřejného prostranství

- Přesun kontejnerů

- Bourací práce

- Vytýčení sítí

- Dokumentace skutečného provedení

- Likvidace odpadů, poplatky za skládku

Zhotovitel předloží do nabídky harmonogram prací (období 28.4. – 23.6.2025), členěný po týdnech. Tento harmonogram bude přílohou smlouvy a bude závazný.

2.Požadavky na prokázání kvalifikace

Splnění kvalifikační profesních předpokladů dodavatel dokáže tím, že v nabídce předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nesmí být ke lhůtě pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

Doklad o oprávnění k podnikání

Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku (§10 odstavec 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to na předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Doklady osvědčující splnění odborné způsobilosti

Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží doklad o autorizaci pro obor:

- Autorizovaný inženýr, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

vydané osobám, jejichž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob prokázání kvalifikace:

a) Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením česného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že osoba prokazující jeho odbornou způsobilost splňuje profesní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Dále doloží kopii dokladu o autorizaci v příslušném oboru.

b) v případě, že osoba zajišťující dodavateli odbornou způsobilost není zaměstnancem dodavatele, doloží platnou smlouvu o zajištění této činnosti v rámci předmětné zakázky a kopii dokladu  o autorizaci v příslušném oboru.

Dodavatel doloží doklad odborné způsobilosti na úseku stavebních prací u osoby hlavního stavbyvedoucího:

- Vysokoškolské vzdělání v oboru Pozemních staveb formou kopie VŠ diplomu

Způsob prokázání kvalifikace:

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že osoba prokazující jeho odbornou způsobilost splňuje profesní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

Pravost a stáří dokladů:

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy požadovat po vybraném uchazeči předložení dokladů v originále, nebo úředně ověřené kopii.

REFERENCE - TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů  předložením těchto dokladů:

- seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven:

- nejméně tři stavby obdobného charakteru  o finančním objemu každé z nich nejméně 300 000,-Kč bez DPH k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.

Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.