Příloha č 1 Krycí list nabídky dodávky a služby

PODROBNÝ POPIS ZAKÁZKY k veřejné zakázce malého rozsahu

„Oprava místní komunikace - severní část“

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele opravit místní komunikaci na zadaných lokalitách v obci Voznice.

- Lokalita

### Obecní komunikace v severní části obce od budovy č.p. 29 směrem k hájovně.

Položení nové asfaltové směsi v rozsahu cca 3000 m2 a tloušťce 4 cm.

Vyzvednutí 16x víko šachta kanalizace + vyzvednutí 34x „hrnek“ vodovodní přípojka.

2.	Lokalita

3.	Lokalita

4.	Omezení

Práce budou prováděny za provozu na vozovkách.

5.	Další informace

Nejbližší obalovna: Středočeské obalovny Voznice – Chouzavá (602 276 519, 602 307 637) 3km.