## Rozdílový protokol
Rozdílový protokol
Stavba: Stavební úpravy objektu šaten - jih
Objednatel: TJ Slavoj Mýto
Projektant: Area Projekt s.r.o.
Místo: Mýto sportovní areál TJ Slavoj Mýto
Datum: 22.4.2020
Rozdílový protokol vznikl porovnáním souborů:
| původní soubor: | 02.02_SP_2014-75 - Stavební úpravy objektu šaten - jih [zadání].xlsx
| nový soubor: | 2014-75 - Stavební úpravy objektu šaten - jih [zadání].xlsx
Souhrnné informace
Počet položek
Původní soubor |  |  | 282
Nový soubor |  |  | 293
Rozdíl |  |  | 11
Přidané položky |  |  |  | 11
Odstraněné položky |  |  |  | 0
Změněné položky |  |  |  | 103
PČ |  |  |  | 102
Popis |  |  |  | 0
MJ |  |  |  | 0
Množství |  |  |  | 1
Jednotková hmotnost |  |  |  | 0
Jednotková suť |  |  |  | 0
Cenová soustava |  |  |  | 0
Plný popis (PP) |  |  |  | 0
Poznámka (P) |  |  |  | 0
Poznámka k souboru cen (PSC) |  |  |  | 0
Detailní informace
Přidané položky (11)
Typ | Objekt/část | PČ | Kód | Popis | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Jednotková suť | Cenová soustava
K | 02 - Stavební úpravy | 21 | 612131111 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 1271 | 0.0014 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K | 02 - Stavební úpravy | 22 | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 1271 | 0.01103 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K | 02 - Stavební úpravy | 157 | 764212635 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | 85.6 | 0.00347 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K | 02 - Stavební úpravy | 158 | 764212663 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 60.9 | 0.00228 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K | 02 - Stavební úpravy | 159 | 764216603 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 38.35 | 0.00222 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K | 02 - Stavební úpravy | 160 | 764311646 | Lemování oblých zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm | m | 104.4 | 0.00455 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K | 02 - Stavební úpravy | 161 | 764511601 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 3.8 | 0.00228 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K | 02 - Stavební úpravy | 162 | 764511602 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 57.1 | 0.00169 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K | 02 - Stavební úpravy | 163 | 764511642 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm | kus | 7 | 0.00036 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K | 02 - Stavební úpravy | 164 | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 24.5 | 0.00217 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K | 02 - Stavební úpravy | 165 | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 1.157 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
Změněné položky (103)
Typ | Objekt/část | PČ | Kód | Popis | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Jednotková suť | Cenová soustava
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 32 | 894215111R1 | Plastová domovní revizní šachta | ks | 3 | 1.6854 | 0
K-nová |  | 34
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 36 | 953312125 | Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm | m2 | 10.72 | 0.0021 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 38
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 37 | 953312125R1 | PHP 21A práškový | ks | 3 | 0.0021 | 0
K-nová |  | 39
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 38 | 953941210 | Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 | kus | 3 | 0.04597 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 40
M-pův. | 02 - Stavební úpravy | 39 | 562306030 | šachtový poklop kovový pro zadláždění keramickou dlažbou 600/600 mm | kus | 3 | 0.011 |  | CS ÚRS 2019 01
M-nová |  | 41
M-pův. | 02 - Stavební úpravy | 46 | 28615651 | čistící kus kanalizační PP DN 110 | kus | 2 | 0.00121 |  | CS ÚRS 2020 01
M-nová |  | 48
M-pův. | 02 - Stavební úpravy | 47 | PPL.HTRE070 | Kus čístící HT 70 mm z PP, běžný vnitřní odpadní systém dle EN 1451 | kus | 2 | 0.0001
M-nová |  | 49
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 48 | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 34.2 | 0.00142 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 50
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 49 | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | m | 48 | 0.01232 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 51
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 50 | 721174004 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 | m | 18 | 0.00071 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 52
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 51 | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 | m | 21.2 | 0.00059 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 53
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 52 | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 19.2 | 0.00201 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 54
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 53 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 17.2 | 0.00048 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 55
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 54 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 17 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 56
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 55 | 721194107 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus | 22 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 57
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 56 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 58
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 57 | 721211422 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 | kus | 10 | 0.00148 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 59
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 58 | 721212127 | Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou | kus | 12 | 0.00524 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 60
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 59 | 721226521 | Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40 | kus | 4 | 0.0005 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 61
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 60 | 721273152 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 | kus | 2 | 0.00016 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 62
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 61 | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 2 | 0.00029 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 63
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 62 | 721274121 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50 | kus | 4 | 0.00017 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 64
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 63 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 157.8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 65
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 64 | 721290112R1 | Těsnění prostupu kanalizace stropní konstrukcí | m | 4 | 0 | 0
K-nová |  | 66
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 65 | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.796 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 67
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 66 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 291.4 | 0.00144 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 68
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 67 | 722174074 | Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm | kus | 5 | 0.00203 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 69
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 68 | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm | m | 291.4 | 0.00024 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 70
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 69 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 63 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 71
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 70 | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem | pár | 24 | 0.00025 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 72
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 71 | 722221134 | Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem | soubor | 4 | 0.00057 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 73
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 72 | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem | kus | 3 | 0.00022 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 74
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 73 | 722270103 | Sestava vodoměrová závitová G 5/4 | soubor | 1 | 0.00639 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 75
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 74 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 291.4 | 1e-05 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 76
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 75 | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.518 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 77
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 76 | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 | m | 20 | 0.00185 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 78
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 77 | 723111205 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 | m | 9 | 0.00348 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 79
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 78 | 723150366 | Chránička D 44,5x2,6 mm | m | 3.5 | 0.00378 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 80
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 79 | 723150367 | Chránička D 57x2,9 mm | m | 1.8 | 0.00468 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 81
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 80 | 723150368 | Chránička D 76x3,2 mm | m | 1.2 | 0.00653 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 82
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 81 | 723190105 | Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F délky 100 cm spojovaná na závit | soubor | 3 | 0.00035 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 83
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 82 | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1 | 0.00024 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 84
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 83 | 723231163 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 2 | 0.00038 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 85
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 84 | 723231165 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1 | 0.00088 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 86
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 86 | 998723101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | t | 0.101 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 88
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 87 | 725515254R1 | Ohřívač nepřímotopný zásobníkový závěsný 120 litrů | soubor | 1 | 0.048 | 0
K-nová |  | 89
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 88 | 725519103R1 | Montáž ohřívačů průtokových na zemní plyn | soubor | 1 | 0.00467 | 0
K-nová |  | 90
M-pův. | 02 - Stavební úpravy | 89 | 48956232R1 | Přímotopný plynový ohřívač TV s procesorovým řízením teploty vody 37 L/min |  | 1 | 0
M-nová |  | 91
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 90 | 725531101 | Elektrický ohřívač průtokový 3,5 kW | soubor | 2 | 0.01066 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 92
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 97 | 731244104 | Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 4-14 kW pro vytápění | soubor | 1 | 0.06461 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 99
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 98 | 731244108 | Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 7-23 kW pro vytápění | soubor | 1 | 0.06561 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 100
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 99 | 731341130 | Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 | m | 4 | 0.00039 | 0 | CS ÚRS 2015 01
K-nová |  | 101
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 100 | 731810321 | Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 60/100 mm přes plochou střechu | soubor | 1 | 0.00149 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 102
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 101 | 731810322 | Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes plochou střechu | soubor | 1 | 0.00152 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 103
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 102 | 731810322R1 | Pokojový termostat | soubor | 1 | 0.00152 | 0
K-nová |  | 104
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 103 | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0.136 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01
K-nová |  | 105
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 104 | 732331612 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 12 l | soubor | 1 | 0.00342 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 106
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 105 | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.003 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 107
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 106 | 733322211 | Potrubí plastové z PEX/AL/PE – X spojované lisováním D 16x2,2 | m | 205.8 | 0.00013 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 108
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 107 | 733322212 | Potrubí plastové z PEX/AL/PE-X spojované lisováním D 20x2,8 | m | 20.3 | 0.00018 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 109
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 108 | 733322213 | Potrubí plastové z PE-X spojované lisováním D 25x3,5 | m | 35.6 | 0.00028 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 110
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 109 | 733322214 | Potrubí plastové z PE-X spojované lisováním D 32x4,4 | m | 14 | 0.00046 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 111
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 110 | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 | m | 275.7 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 112
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 111 | 733811241 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | m | 226.1 | 0.00012 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 113
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 112 | 733811252 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm | m | 49.6 | 0.00024 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 114
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 113 | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.086 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 115
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 114 | 998735101R1 | Dilatační zkouška | Kč | 1 | 0 | 0
K-nová |  | 116
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 115 | 998735101R2 | Topná zkouška | Kč | 1 | 0 | 0
K-nová |  | 117
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 116 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 1 | 0.00021 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 118
M-pův. | 02 - Stavební úpravy | 117 | 55121271 | ventil pojistný 1"1/4x3 | kus | 1 | 0.0009 |  | CS ÚRS 2020 01
M-nová |  | 119
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 118 | 734261417R1 | Připojovací armatura otopných těles DN 15 provedení ze zdi | kus | 36 | 0.00024 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 120
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 119 | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.01 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 121
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 120 | 735151272 | Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W | kus | 1 | 0.01245 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 122
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 121 | 735151471 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 W | kus | 9 | 0.0134 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 123
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 122 | 735151472 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W | kus | 1 | 0.01655 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 124
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 123 | 735151473 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W | kus | 1 | 0.01942 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 125
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 124 | 735151474 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W | kus | 7 | 0.02229 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 126
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 125 | 735151475 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W | kus | 2 | 0.02516 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 127
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 126 | 735151476 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W | kus | 1 | 0.02803 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 128
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 127 | 735151477 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W | kus | 8 | 0.0309 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 129
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 128 | 735151480 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1803 W | kus | 1 | 0.04238 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 130
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 129 | 735151573 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W | kus | 1 | 0.02176 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 131
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 130 | 735151577 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W | kus | 1 | 0.0348 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 132
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 131 | 735151579 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W | kus | 1 | 0.04132 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 133
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 132 | 735151580 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W | kus | 1 | 0.04784 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 134
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 133 | 735151584 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2300 mm výkon 3862 W | kus | 1 | 0.0755 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 135
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 134 | 735164272 | Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1810/600 mm | kus | 1 | 0.0391 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 136
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 135 | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.953 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 137
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 139 | 00000000-2 | Zařízení č.2 | soub | 1 | 0 | 0
K-nová |  | 141
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 140 | 00000000-3 | Zařízení č.3 | soub | 1 | 0 | 0
K-nová |  | 142
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 141 | 00000000-4 | Zařízení č.4 | soub | 1 | 0 | 0
K-nová |  | 143
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 142 | 00000000-5 | Zařízení č.5 | soub | 1 | 0 | 0
K-nová |  | 144
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 143 | 00000000-6 | Ostatní - oživení a vyregulování | soub | 1 | 0 | 0
K-nová |  | 145
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 144 | 00000000-7 | Ostatní - výrobní dokumentace | soub | 1 | 0 | 0
K-nová |  | 146
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 145 | 00000000-8 | Ostatní - doprava, lešení, přesun hmot | soub | 1 | 0 | 0
K-nová |  | 147
M-pův. | 02 - Stavební úpravy | 151 | 54964150 | vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče | kus | 13 | 0.00015 |  | CS ÚRS 2020 01
M-nová |  | 153
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 152 | 998761101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m | t | 0.002 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 154
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 157 | 767211322 | Montáž kovového schodiště točitého | ks | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 167
M-pův. | 02 - Stavební úpravy | 158 | 56322891R1 |  | ks | 1 | 0
M-nová |  | 168
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 168 | 789331110 | Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 jednosložkového základního tl do 40 µm | m2 | 2.32 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 178
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 169 | 789335114 | Nátěr potrubí do DN 50 jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 40 μm | m2 | 2.32 | 0.00028 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 179
K-pův. | 02 - Stavební úpravy | 170 | 789335120 | Nátěr potrubí do DN 50 jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 40 µm | m2 | 2.32 | 0.00024 | 0 | CS ÚRS 2020 01
K-nová |  | 180
K-pův. | 04 - SO-02 Plynovodní přípojka | 1 | 230201101-R01 | Plynovodní přípojka | Kč | 32600 | 0 | 0
K-nová | [5 empty] | 1