## Rekapitulace
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA OBECNÍHO ÚŘADU RADĚJOVICE
Místo: | Obecní úřad, Radějovice 10, 251 68 Kamenice
Zadavatel: | Obec Radějovice, Radějovice 10, 251 68 Kamenice
Účastník:
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA OBECNÍHO ÚŘADU RADĚJOVICE o výkonu 9,9 kWp a 8,64 kWh uložiště
Obecní úřad Radějovice
Č. položky | Název položky | celkem (Kč)
| D1 - 1. Dodávky materálu - moduly, akumulátory, střídače a baterie | 0
| 1.1. Moduly , akumulátory, střídače a baterie | 0
| D2 - 2. Dodávky materálu - Rozvaděče a skříně (DC, AC boxy) | 0
| 2.1 Rozvaděč, skříně a jejich výbava (DC, AC boxy) | 0
| D3 - 3. Dodávky materálu - Elektro materiál | 0
| 3.1 Instalační přístroje a materiál - připojení v RH a RE (RFVE) | 0
| 3.2 Kabely silové, komunikační a datové, vodiče, trubky, lišty a kabelové žlaby | 0
| 3.3 Uzemnění a pospojování | 0
| 3.4 Podružný materiál | 0
| D4 - 4. Montážní práce | 0
| 4.1. Instalační přístroje a materiál | 0
| 4.2. Zemní , stavební a montážní práce | 0
| 4.3. Ostatní práce | 0
| D5. - 5. Ostatní náklady | 0
Cena celkem bez DPH |  | 0
DPH 21% |  | 0
Cena celkem včetně DPH |  | 0

## Zakázka
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA OBECNÍHO ÚŘADU RADĚJOVICE
Místo: | Obecní úřad, Radějovice 10, 251 68 Kamenice
Investor: | Obec Radějovice, Radějovice 10, 251 68 Kamenice
Účastník:
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA OBECNÍHO ÚŘADU RADĚJOVICE o výkonu 9,9 kWp a 8,64 kWh uložiště
Obecní úřad Radějovice
Č. položky | Název položky |  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
D1 - 1. Dodávky materálu - moduly, akumulátory, střídače a baterie
1.1. Moduly , akumulátory, střídače a baterie
1.1.1. | FVE panely o celkovém výkonu MINIMÁLNĚ 9,9 kWp splňující technické parametry dle přílohy č.6 Výzvy |  | soubor | 1 |  | 0
1.1.2. | Bezpečnostní tlačítko CENTRAL STOP s aretací ve skřínce AL se sklem |  | kus | 1,00 |  | 0
1.1.3. | Solární měnič min. 10 kW (2x string) včetně komunikační karty |  | kus | 1 |  | 0
1.1.4. | Hybridní měnič/nabíječ s čistě sinusovým výstupem, s integrovanou adaptivní nabíječkou baterií a ultra rychlým transferovým přepínačem zdroje napájení, 48V/3000VA/35A-32A |  | kus | 3 |  | 0
1.1.5. | Komunikační centrum (bezpečná kontrola solárního systému) |  | kus | 1 |  | 0
1.1.6. | Řídící jednotka (optimizér) |  | kus | 22 |  | 0
1.1.7. | Nouzový tlačítkový spínač (optimizér) |  | kus | 22 |  | 0
1.1.8. | Konektor MC4 |  | kus | 22 |  | 0
1.1.9. | Bateriové moduly o kapacitě minimálně 8,64 kWh splňující technické parametry dle přílohy č.6 Výzvy |  | soubor | 1 |  | 0
1.1.10. | BMS k bateriím |  | kus | 1 |  | 0
1.1.11. | Základna pro baterie |  | kus | 1 |  | 0
1.1.12. | Elektroměr pro měření přetoků - nepřímé měření |  | kus | 1 |  | 0
|  |  | Celkem za Materiál 1.1 |  |  | 0
D2 - 2. Dodávky materálu - Rozvaděče a skříně (DC, AC boxy)
2.1 Rozvaděč, skříně a jejich výbava (DC, AC boxy)
2.1.1. | DC Rozvaděč |  | kus | 1 |  | 0
2.1.2. | AC Rozvaděč RFVE |  | kus | 1 |  | 0
|  |  | Celkem za Materiál 2.2 |  |  | 0
D3 - 3. Dodávky materálu - Elektro materiál
3.1 Instalační přístroje a materiál - připojení v RH a RE (RFVE)
3.1.1. | Úprava hlavního rozvaděče + rozšíření |  | soubor | 1 |  | 0
3.1.2. | Úprava odběrného místa |  | soubor | 1 |  | 0
|  |  | Celkem za Materiál 3.1 |  |  | 0
3.2 Kabely silové, komunikační a datové, vodiče, trubky, lišty a kabelové žlaby
Kabeláž FVE
3.2.1. | DC kabeláž |  | m | 300 |  | 0
3.2.2. | AC kabeláž |  | soubor | 1 |  | 0
Ostatní kabeláž a žlaby
3.2.3. | Kabelové žlaby |  | soubor | 1 |  | 0
|  |  | Celkem za Materiál 3.2 |  |  | 0
3.3 Uzemnění a pospojování
3.3.1. | Materiál na propojení s hromosvodem a ochraně proti přímému úderu | Hromosvodný drát - polotvrdý ALMGsi 8 (50kg) | soubor | 1 |  | 0
|  |  | Celkem za Materiál 3.3 |  |  | 0
3.4 Podružný materiál
3.4.1. | Protipožární utěsnění prostupů stěnou |  | m2 | 1,00 |  | 0
3.4.2. | Konstrukce pro FV moduly |  | soubor | 1,00 |  | 0
3.4.3. | Výstražná tabulka FVE |  | kus | 4,00 |  | 0
3.4.4. | Pomocný montážní materiál |  | soubor | 1,00 |  | 0
|  |  | Celkem za Materiál 3.8 |  |  | 0
| CELKEM Dodávky materálu |  |  |  |  | 0
D4 - 4. Montážní práce
4.1. Instalační přístroje a materiál
4.1.1. | Montáž nosné konstrukce pro FV panely |  | hod | 16 |  | 0
4.1.2. | Montáž fotovoltaických panelů |  | hod | 16 |  | 0
4.1.3. | Výroba DC boxů, AC rozvaděče |  | hod | 40 |  | 0
4.1.4. | Montáž a zapojení střídače |  | kus | 1 |  | 0
4.1.5. | Úprava hromosvodu |  | hod | 16 |  | 0
4.1.6. | Úprava odběrného místa dle PPnn |  | hod | 8 |  | 0
4.1.7. | Montážní práce - vyvedení výkonu |  | hod | 8 |  | 0
4.1.8. | Montážní práce - oficiální připojení výrobny k DS |  | hod | 4 |  | 0
|  |  | Celkem za Montážní práce 4.1 |  |  | 0
4.2. Zemní , stavební a montážní práce
4.2.1. | Průrazy zdivem |  | kus | 4 |  | 0
4.2.2. | Vysekání otvoru - skříň |  | m2 | 1,00 |  | 0
4.2.3. | Zapravení osazení skříně |  | kus | 1,00 |  | 0
4.2.4. | Drážky ve zdivu |  | m | 15 |  | 0
4.2.5. | Jádrové vrtání |  | kus | 4 |  | 0
4.2.6. | Utěsnění prostupů do objektu proti vnikání vlhkosti |  | kus | 2 |  | 0
4.2.7. | Stavební přípomocné práce |  | hod | 20 |  | 0
4.2.8. | Odvoz odpadu a suti včetně poplatku za skládku |  | t | 0.5 |  | 0
|  |  | Celkem za Montážní práce 4.2 |  |  | 0
4.3. Ostatní práce
4.3.1. | Připojení zařízení ostatních profesí |  | kus | 4 |  | 0
4.3.2. | Připojení na stávající zemnící soustavu |  | kus | 4,00 |  | 0
4.3.3. | Zaizolování rezervních přívodů |  | kus | 4,00 |  | 0
4.3.4. | Umístění výstaražné tabulky |  | kus | 4,00 |  | 0
4.3.5. | Protikorozní ochrana vývodů uzemění |  | kus | 4,00 |  | 0
4.3.6. | Doplnění podkladů od dodavatelů připojovaných zařízení |  | hod | 4,00 |  | 0
4.3.7. | Práce nespecifikované ceníkem |  | hod | 4 |  | 0
|  |  | Celkem za Montážní práce 4.3 |  |  | 0
D5. - 5. Ostatní náklady
5.1.1. | Vypracování JPS, návrhu rozvaděčů, návrh rozložení panelů, návrh konstrukce | Vypracování JPS, návrhu rozvaděčů, návrh rozložení panelů, návrh konstrukce | hod | 40 |  | 0
5.1.2. | Podání žádosti na ČEZ | Podání žádosti na ČEZ | hod | 8 |  | 0
5.1.5. | Realizační dokumentace pro ČEZ | Realizační dokumentace | hod | 40 |  | 0
5.1.6. | Vypracování protokolu o nastavení síťových ochran, vypracování protokolů RFG a doplnění dalších dokumentů |  | hod | 8 |  | 0
5.1.7. | Funkční zkouška chováný výrobny v rámci regulace, centralního stopu, vytvoření monitoringu a sledování stavu |  | hod | 8 |  | 0
5.1.8. | Revize a kontrola zapojení |  | hod | 8 |  | 0
5.1.9. | Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace - 2 paré + elektronická verze |  | hod | 16 |  | 0
5.1.10. | Zkušební provoz |  | hod | 4 |  | 0
5.1.11. | Zaučení obsluhy |  | hod | 4 |  | 0
5.1.12. | Autorský dozor projektanta |  | hod | 8 |  | 0
5.1.13. | Koordinace prací s ostatními profesemi |  | hod | 8,00 |  | 0
5.1.14. | Zařízení a zabezpečení staveniště |  | kpl | 1,00 |  | 0
|  |  | Celkem za Ostatní náklady |  |  | 0
| CELKEM Montážní práce |  |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
| AKUMULACE | 0 | 0
| VYNUCENÉ INV. | 0 | 0
| FVE | 0 | 0
| EM+PP | 0 | 0
|  | 0 | 0