PŘÍLOHA Č. 1 – DOTAZY PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE

Název účastníka předběžné tržní konzultace: 		…………………………………………………………………

Jméno kontaktní osoby a kontakt (tel., e-mail): 		…………………………………………………………………

- Nabízí Vaše společnost systém pro energetický management? Uveďte jeho název a stručný popis.

- Jakou formou obecně doporučujete financovat systém pro energetický management? Proč? Zadavateli jsou známy dvě formy financování: - CAPEX (Capital Expenditures) - jednorázový nákup licence energetického software a potřebného technického vybavení do majetku zadavatele. V rámci provozních nákladů je dále placena pouze technická podpora software dle licenčních ujednání, zadavatel musí zajistit kvalifikovanou obsluhu. - OPEX (Operational Expenditures) - měřící technologie jsou v majetku provozovatele energetického systému a software je provozován formou služby. Popište, která z uvedených forem je dle Vašeho názoru vhodnější a proč, případně doplňte jinou možnou formu financování.

- Nabízíte svůj systém pro energetický management formou CAPEX/OPEX, případně jinou formou? Popište ji a uveďte, jak jsou nastaveny podmínky Vámi nabízeného financování.

- Jaký zajišťujete servis systému pro energetický management? Za jakých podmínek?

- Jaké jsou Vaše cenové podmínky?

- Se kterými obdobnými platformami jiných dodavatelů a poskytovatelů služeb v oblasti digitálního měření je Váš systém kompatibilní?

- Se kterými obdobnými platformami jiných dodavatelů a poskytovatelů služeb v oblasti digitálního měření není Váš systém kompatibilní?

- Je možné Váš systém napojit na měření IQ TEC (senzory pro vzdálené odečty energií a vody)? Jakým způsobem?

- Je možné Váš systém napojit do platformy EnerBox (cloudová databáze a webové rozhraní pro zajištění sběru a katalogizaci statických dat)? Jakým způsobem?

- Je možné systém napojit na měření a data společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. a Pražská energetika, a.s.? Jakým způsobem? Máte s tím zkušenosti?

- Jaké standardní komunikační protokoly je Váš systém schopný využít (např. BACNET, MODBUS atd.)?

- S jakými servery je Váš systém kompatibilní?

- S jakými měřícími zařízeními je Váš systém kompatibilní?

- Umožňuje Váš systém sběr statických i dynamických dat?

- Umožňuje Váš systém rozšíření počtu využívaného HW?

- Jakým způsobem umožňuje Váš systém přenos signálu (např. drátově/bezdrátově/pomocí IoT sítí/pomocí mobilních datových sítí)?

- Umožňuje Váš systém integraci se systémy distributorů a dodavatelů energií? Vyjmenujte, se kterými ano a se kterými ne.

- Je váš systém obousměrně datově propustný? Jinými slovy, umožňuje potenciálně i vytvoření bran pro následné řízení (MaR apod.) nebo je pouze jednosměrně propustný a umožňuje pouze přenos dat směrem od měřidel?

- Podporuje systém integraci nástrojů pro robotické zpracování faktur a extrakci definovaných datových polí?

- Jaké nabízíte možnosti provozování systému (např. lokální soustava zadavatele/cloudové prostředí ve správě zadavatele/cloudové prostředí dodavatele/kombinace uvedených atd.)?

- Jaké další informace a parametry potřebujete pro rozhodnutí, zda se zadávacího řízení účastnit, či nikoli?

- Jaký dotaz máte za relevantní při zvažování postupu při nastavení zadávacích podmínek zadavatelem a chybí Vám v předložených dotazech?