NOVOSTAVBA KOTELNY A TEPLOVODU

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

INVESTOR: ENERGETIKA KNĚŽICE                                                 ČERVEN 2017

VYPRACOVAL: JOSTA s.r.o.

A

Obsah

A.1 Identifikační údaje	4

A.1.1 Údaje o stavbě	4

A.1.3 Údaje o investorovi	4

Investor:   Energetika Kněžice s.r.o.	4

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace	4

A.2 Seznam vstupních podkladů	4

A.3 Údaje o území	4

A.4 Údaje o stavbě	5

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení	6

# A.1 Identifikační údaje

## A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Novostavba kotelny

Místo  stavby: Kněžice okres Nymburk, p.č. 1300/1

## A.1.2 Údaje o investorovi

## Investor:   Energetika Kněžice s.r.o.

Kněžice 37

289 02 Kněžice

IČO  27410315

DIČ CZ27410315

## A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Projektant:  JOSTA s.r.o.

IČ:             47455802

Adresa:      Koubovka 897, 549 41 Červený Kostelec

Projektant PBŘ:                                Ing. Ladislav Huf, ČKAIT 1005501

Projektant elektro a MaR:                  Ing. Štěpán Jurák

Projektant Vytápění a ohřev TUV:       Ing. Vladimír Rákos, ČKAIT 1003929

# A.2 Seznam vstupních podkladů

- Katastrální mapa

- Výpis z katastru nemovitostí

- PD Instalace IS v zónách zastavitelných ploch Z8, Z9, zpracovaná Mitis s.r.o.

- Studie rozšíření CZT pro novou výstavbu 11 RD v Kněžicích

# A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území;

Jedná se o území nacházející se na západním okraji obce Kněžice, vymezené nově vzniklými parcelami č. 1300/1, 1300/2, 1300/3, 1300/4, 1300/5, 1300/6, 1300/7, 1300/8, 1300/9, 1300/10, 1300/11, 1300/12, 1300/13, 13001 a 1298/1.

b) dosavadní využití a zastavěnost území:

Jedná se o dosud nevyužívané území, určené ÚP k výstavbě rodinných domů. Na pozemku se nyní nachází několik rozestavěných domů.

c) údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů:

Řešená stavba se nenachází v chráněném území.

d) údaje o odtokových poměrech:

Dešťové vody z jednotlivých objektů jsou zasakovány na příslušných parcelách. Výstavba teplovodu a kotelny, nijak neovlivní stávající odtokové poměry.

e) údaje  o  souladu  s  územně  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování:

Navržený záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.

f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

Obecné požadavky na využití území se nemění.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

Požadavky dotčených orgánů týkajících se území budou po jejich obdržení zapracovány do projektové dokumentace.

h) seznam výjimek a úlevových řešení:

Výjimky a úlevová řešení nejsou.

i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic:

Nejsou známy žádné další související nebo podmiňující investice.

j)  seznam  pozemků  a  staveb  dotčených umístěním a prováděním stavby:

KÚ Kněžice:

| 1298/1 zahrada Řeháček Miroslav, Dr. Beneše 495/82, 29001 Poděbrady |  |
| --- | --- |
| Slivanská Lenka Bc., Kunštátská 1090/17, 29001 Poděbrady |  |
| 1298/2 zahrada Bucková Aneta, Hrušňová 1231, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |  |  |
| Karásek Tomáš, č. p. 31, 50732 Slavhostice |  |  |

1301		ostatní plocha      	Obec Kněžice, č. p. 37, 28902 Kněžice

| 1300/2 zahrada Jan Šimon, Příběnická 939/20, Žižkov, 13000 Praha |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1300/3 zahrada Knobloch Oto a Knoblochová Petra, č. p. 158, 28903 Sloveč |  |

1300/4             zahrada                      Hloucal Zdeněk, č. p. 7, 28902 Kněžice

| 1300/5 zahrada Šorm Václav, č. p. 83, 28902 Kněžice |  |
| --- | --- |
| 1300/6 zahrada Mládková Petra, č. p. 181, 28902 Kněžice. Novák Josef, č. p. 78, 28902 Kněžice. |  |

1300/7             zahrada                      Obec Kněžice, č. p. 37, 28902 Kněžice

| 1300/8 zahrada Janková Klára, č. p. 152, 28903 Sloveč |  |
| --- | --- |
| 1300/9 zahrada Obec Kněžice, č. p. 37, 28902 Kněžice 1300/10 zahrada Satorie Lukáš, č. p. 30, 28902 Kněžice |  |
| 1300/11 zahrada Donát Oldřich, č. p. 89, 28902 Kněžice |  |

1300/12-13      ostatní plocha               Obec Kněžice, č. p. 37, 28902 Kněžice

1324		ostatní plocha		Krajská správa a údržba silnic Středočeského 					                                  kraje, p.o., Zborovská 81/11, 15000 Praha

646/54              zahrada                     Rezler Jiří, Božetická 3399/2, Modřany, 14300 Praha

| 646/58 zahrada Rezler Jiří, Božetická 3399/2, Modřany, 14300 Praha |  |
| --- | --- |

646/68             zahrada                      Rezler Jiří, Božetická 3399/2, Modřany, 14300 Praha

# A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:

Jedná se o novostavbu.

b) účel užívání stavby:

Centrální vytápění a příprava TV jednotlivých objektů RD. Kotelna bude sloužit pro posílení centrálního zdroje tepla.

c) trvalá nebo dočasná stavba:

Jedná se o trvalou stavbu.

d)  údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:

Nejsou.

e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných technických požadavků

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

Stavba nebude užívána osobami se sníženou pohyblivostí nebo schopností.

f)   údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních

předpisů:

Požadavky dotčených orgánů týkajících se území budou po jejich obdržení zapracovány do projektové dokumentace.

g)  seznam výjimek a úlevových řešení:

Nejsou známy žádné další související nebo podmiňující investice.

h)  navrhované  kapacity  stavby:

zastavěná plocha:  99,7m2

zpevněné plochy: 122,3m2

délka teplovodu: 1640m

i)   základní bilance stavby

Kotelna je jako bezobslužný provoz, dešťové vody budou zasakovány na pozemku investora.

Instalovaný příkon 29,8 kW.

Soudobý výkon 9,9 kW.

Předpokládaná roční spotřeba 10,8 MWh.

Přípojka elektro 3x25A.

j)   základní  předpoklady  výstavby:

Zahájení výstavby nejpozději do měsíce od vydání stavebního povolení a převzetí staveniště. Ukončení výstavby do 6 měsíců od započetí stavby.

k)  orientační náklady stavby:

Viz Příloha č. 1 – Výkaz výměr.

# A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení

# Stavba bude členěna na celky:

IO-01  Teplovod

SO-01 Novostavba kotelny