| Prokázání splnění technických parametrů nabízeného řešení |  |
| --- | --- |
| Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). |  |
| Identifikační údaje zakázky* |  |
| Název veřejné zakázky | Energeticky úsporná opatření – Základní škola Králíky, ul. 5. května |
| Identifikační údaje účastníka zadávací řízení |  |
| Název: Sídlo: IČO: |  |

| Kontaktní zateplovací systém |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skladba fasády plochy |  |  |
| Systém ETICS | Evropské technické schválení (ETA), prohlášení o vlastnostech a EPD |  |
| Mechanická odolnost [J] | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Odolnost proti krupobití [HW] | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Nasákavost základní vrstvy (armovací tmel na stěrkování izolantu) a povrchové omítky dle ETAG 004 [kg/m2/24hod] | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Šíření plamene po povrchu [mm/min] | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Tmel na lepení izolačních desek | Technický list daného výrobku |  |
| Tepelná izolace (MW) | Technický list daného výrobku, EPD |  |
| Kotevní technika izolantu (minerální vata), šroubovací hmoždinky s rozšiřovacím talířem pro zápustnou montáž | Evropské technické schválení dle ETAG 004 - ETA nebo prohlášení o vlastnostech |  |
| Armovací tmel na stěrkování izolantu | Technický list daného výrobku |  |
| Tkanina pro zateplovací systém | Technický list daného výrobku |  |
| Penetrace pod omítky | Technický list daného výrobku |  |
| Silikonová omítka v ploše | Technický list daného výrobku |  |
| Oprava historické fasády |  |  |
| Materiál na provedení „podhozu“ | Technický list daného výrobku |  |
| Historická omítka | Technický list daného výrobku |  |
| Penetrační nátěr | Technický list daného výrobku |  |
| Celoplošná finální povrchová úprava | Technický list daného výrobku |  |
| Konečná povrchová úprava bude (barva) | Technický list daného výrobku |  |
| Výplně vnějších otvorů – dřevěná okna |  |  |
| Součinitel prostupu tepla prvkem UW | Doklad akreditované zkušebny pro typový prvek a výpočet pro pozici T/2 a T/12 dle výpisu prvků |  |
| Součinitel prostupu tepla zasklením Ug | Prohlášení o vlastnostech nebo technický list |  |
| Vodotěsnost prvku dle ČSN EN 12208 | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| Odolnost proti zatížení větrem prvku dle ČSN EN 12210 | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| Průvzdušnost prvku dle ČSN EN 12207 | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| Výplně vnějších otvorů - dveře |  |  |
| Součinitel prostupu tepla prvkem UD | Doklad akreditované zkušebny pro typový prvek a výpočet pro pozici T18 a T/19 dle výpisu prvků |  |
| Součinitel prostupu tepla zasklením | Prohlášení o vlastnostech nebo technický list |  |
| Vodotěsnost prvku dle ČSN EN 12208 | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| Odolnost proti zatížení větrem prvku dle ČSN EN 12210 | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| Průvzdušnost prvku dle ČSN EN 12207 | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| Teplené izolace - ostatní |  |  |
| Tepelná izolace – střecha (MW) | Technický list daného výrobku, EPD |  |
| Tepelná izolace – strop k půdě (foukaná izolace) | Technický list daného výrobku, EPD |  |
| Vzduchotechnika |  |  |
| 02.1 - Zařízení č. 1 - Učebny 1. NP | Technický list daného výrobku |  |
| 02.2 - Zařízení č. 2 - Učebny 2. NP | Technický list daného výrobku |  |

| Osoba oprávněná za účastníka zadávacího řízení jednat |  |
| --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |

Zažlucené části v textu vyplní účastník zadávacího řízení

Poznámky:

* V případě společné nabídky bude na v sekci " Identifikační údaje účastníka zadávací řízení" uveden každý z dodavatelů podávajících společnou nabídku a v sekci " Osoba oprávněná za účastníka zadávacího řízení jednat " bude podpis osoby jednající jménem či za dodavatele. Účastník zadávacího řízení tyto sekce zkopíruje v požadovaném počtu

EPD - enviromentální prohlášení podle ISO 14025 a EN 15804 nabízených platových exteriérových oken a dveří. Zadavatel bude akceptovat jakékoli enviromentální prohlášení založené na mezinárodní normě ISO 14025 a evropské normě EN 15804, resp. bude akceptovat jakýkoli ekvivalentní doklad vydaný v jiném státě evropské unie.