## Položky
Podružný výkaz výměr
Stavba : |  | Stavební úpravy bývalé školy na obecní byty Vratěnín
Objekt : |  | D.1.4.1 Zdravotní instalace - vodo a kan vnitřní
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce venkovní kanalizace a vodovod
1 | 132 30-1212.R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000m3 | m3 | 110 |  | 0
2 | 132 30-1219.R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3 | 110 |  | 0
3 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 120 |  | 0
4 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 120 |  | 0
5 | 131 30-1202.R00 | Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 | m3 | 4 |  | 0
6 | 131 30-1209.R00 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 | m3 | 4 |  | 0
7 | 174 10-1101.R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 94 |  | 0
8 | 175 10-1101.RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 32 |  | 0
9 | 162 60-1102.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 36 |  | 0
10 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 36 |  | 0
11 | 199 00-0002.R00 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a horniny 1- 4 | m3 | 36 |  | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce venkovní kanalizace a vodovod |  |  |  | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení kan
1 | 721 17-6222.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm (vč.tvar.) | m | 64 |  | 0
2 | 721 17-6223.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm (vč.tvar.) | m | 68 |  | 0
3 | 721 17-6224.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm (vč.tvar.) | m | 52 |  | 0
4 | 721 17-6225.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 250 x 6,4 mm (vč.tvar.) | m | 12 |  | 0
5 | 871 37-3121.R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 | m | 196 |  | 0
6 | 899711122R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm | m | 196 |  | 0
Objekty na trase
7 | MTZ-8-001 | Reviz. šachty plast, prům.415, pokl, lit. D400, kompl., včet. podkl. vrst. (mont+dod) | sb | 4 |  | 0
8 | MTZ-8-002 | Uliční vpust | sb | 1 |  | 0
9 | MTZ-8-003 | Dvorní vpust | sb | 1 |  | 0
10 | 892 59-1111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou | m | 196 |  | 0
11 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 3 |  | 0
12 | VN07 722-1204.R11 | Propoj na stávající kan.potrubí | sb | 2 |  | 0
| Celkem za | 8 Trubní vedení kan |  |  |  | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení vodo
1 | 286-136749R11 | Trubka z polyetylénu D40x4,5, TS voda SDR11 | m | 14 |  | 0
2 | 286-134606R | Chránička DN 80, dl.1,0m, Trubka PE SDR 11 90x8,2 mm | kus | 2 |  | 0
3 | 892 27-5433.R18 | Čistění potrubí do DN80 | m | 14 |  | 0
4 | 899 72-1112.R00 | Fólie výstražná z PVC "VODO", šířka 30 cm | m | 14 |  | 0
5 | 341-40924R | Signalizační vodič CY 2,5 s uchycením | m | 14 |  | 0
6 | 354-30611R | Svorka proudová odbočná Cu 2,5-25 mm2 | kus | 2 |  | 0
7 | 871 24-1121.R00 | Montáž potrubí ve výkopu DN50 | m | 14 |  | 0
| Celkem za | 8 Trubní vedení vodo |  |  |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
1 | 721 17-6101.R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 18 |  | 0
2 | 721 17-6102.R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 24 |  | 0 | 0.00038
3 | 721 17-6113.R00 | Potrubí HT odpadní DN 50 x 1,8 mm | m | 46 |  | 0 | 0.00052
4 | 721 17-6114.R00 | Potrubí HT odpadní DN 70 x 1,9 mm | m | 38 |  | 0 | 0.00078
5 | 721 17-6115.R00 | Potrubí HT odpadní DN 100 x 2,7 mm | m | 148 |  | 0 | 0.00131
6 | 722 19-1226.R01 | Závěsy a objímky na podv.potrubí do DN 100 | soubor | 60 |  | 0 | 0
7 | 721 19-4104.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 11 |  | 0 | 0
8 | 721 19-4105.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 14 |  | 0 | 0
9 | 721 19-4109.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 8 |  | 0 | 0
10 | 721 15-2337.R01 | Čisticí kus - odp.kan D75 | kus | 2 |  | 0 | 0.00046
11 | 721 15-2338.R01 | Čisticí kus - odp.kan D110 | kus | 6 |  | 0 | 0.00046
12 | 721 22-3440.RT1 | Vpusť podlahová se zápach. uzávěr. DN100 mřížka , ¨ nerez | kus | 1 |  | 0
13 | 721 27-3145.R00 | Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 | kus | 4 |  | 0 | 0.0038
14 | 721 27-3150.RT1 | Přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm | kus | 6 |  | 0
15 | 721 MTZ-01 | Protipožární manžeta na kanal. potrubí DN 50, odoln. 30', (d+m) | kus | 12 |  | 0
16 | 721 MTZ-02 | Protipožární manžeta na kanal. potrubí DN 70, odoln. 30', (d+m) | kus | 14 |  | 0
17 | 721 MTZ-03 | Protipožární manžeta na kanal. potrubí DN 100, odoln. 30', (d+m) | kus | 24 |  | 0
18 | 721 MTZ-04 | PT - Protipožární zatmelení prostupu kanal. potr. do DN 50, odoln. 30', (d+m) | kus | 42 |  | 0
19 | 721 29-0112.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 274 |  | 0 | 0
20 | 998 72-1102.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 2.5 |  | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod
Plastové potrubí PPR S5 (PN10) jednovrstvé šedé barvy. Vyrobeno dle normy ČSN EN ISO 15874 v souladu s normami DIN 8077, DIN 8078
1 | 722 17-2711.R00 | Potrubí z plast pro vodu, D 20 x 2,8 mm, PPR-SV- PN16 vč.kompenzací | m | 112 |  | 0 | 0.00395
2 | 722 17-2712.R00 | Potrubí z plast pro vodu, D 25 x 3,5 mm, PPR-SV- PN16 vč.kompenzací | m | 54 |  | 0 | 0.00403
3 | 722 17-2713.R00 | Potrubí z plast pro vodu, D 32 x 4,5 mm, PPR-SV- PN16 vč.kompenzací | m | 102 |  | 0
4 | 722 17-2714.R00 | Potrubí z plast pro vodu, D 40 x 5,5 mm, PPR-SV- PN16 vč.kompenzací | m | 42 |  | 0
5 | 722 17-2715.R00 | Potrubí z plast pro vodu, D 50 x 6,9 mm, PPR-SV- PN16 vč.kompenzací | m | 36 |  | 0 | 0.00524
Plastové potrubí třívrstvé šedé barvy s hnědým vnějším pruhem o přísušného průměru mm z materiálu PP-RCT typ krystalizace alfa. Vnitřní vrstva a vnější vrstva jsou z polypropylenu typ 4 (PP-RCT). Střední vrstvu tvoři polypropylen typu 4 (PP-RCT) vyztuženy čedičovými vlákny (BF). Složeni vrstev lze schematicky popsat PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT. Vyrobeno dle normy ČSN EN ISO 15874 v souladu s normami DIN 8077, DIN 8078.
6 | 722 17-8711.R00 | Potrubí z plast pro vodu, D 20 x2,8 mm, vícevrstvé PPRCT PN16, vč.kompenzací | m | 84 |  | 0 | 0.00395
7 | 722 17-8712.R00 | Potrubí z plast pro vodu, D 25 x 3,5 mm, vícevrstvé PPRCT PN16, vč.kompenzací | m | 48 |  | 0 | 0.00395
8 | 722 17-8713.R00 | Potrubí z plast pro vodu, D 32 x 4,4 mm, vícevrstvé PPRCT PN16, vč.kompenzací | m | 92 |  | 0 | 0.00524
9 | 722 17-8714.R00 | Potrubí z plast pro vodu, D 40 x 5,5 mm, vícevrstvé PPRCT PN16, vč.kompenzací | m | 30 |  | 0 | 0.00544
10 | 722 17-8715.R00 | Potrubí z plast pro vodu, D 50 x 6,9 mm, vícevrstvé PPRCT PN16, vč.kompenzací | m | 24 |  | 0 | 0.00575
11 | 722 13-0233.R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,PV,DN 25 | m | 10 |  | 0 | 0.01588
12 | 722 13-0234.R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,PV,DN 32 | m | 16 |  | 0 | 0.01374
13 | 722 18-1431.RT5 | Izolace potrubí návl. - pro (SV) D 20 tl.13 mm | m | 112 |  | 0
14 | 722 18-1431.RT5 | Izolace potrubí návl. - pro (SV) D 25 tl.13 mm | m | 54 |  | 0 | 1e-05
15 | 722 18-1431.RT5 | Izolace potrubí návl. - pro (SV) D 32 tl.13 mm | m | 102 |  | 0 | 1e-05
16 | 722 18-1431.RT5 | Izolace potrubí návl. - pro (SV) D 40 tl.13 mm | m | 42 |  | 0 | 1e-05
17 | 722 18-1432.RT5 | Izolace potrubí návl. - pro (SV) D 50 tl.13 mm | m | 36 |  | 0 | 1e-05
18 | 722 18-1521.RT5 | Izolace potrubí návl. - pro (C+TV) D20, tl.20 mm | m | 84 |  | 0 | 1e-05
19 | 722 18-1523.RT5 | Izolace potrubí návl. - pro (C+TV) D25, tl.35mm | m | 48 |  | 0
20 | 722 18-1523.RT5 | Izolace potrubí návl. - pro (C+TV) D32, tl.35mm | m | 92 |  | 0 | 1e-05
21 | 722 18-1524.RT5 | Izolace potrubí návl. - pro (C+TV) D40, tl.40 mm | m | 30 |  | 0 | 1e-05
22 | 722 18-1525.RT5 | Izolace potrubí návl. - pro (C+TV) D50, tl.40 mm | m | 24 |  | 0 | 1e-05
23 | 722 18-1543.RT5 | Izolace potrubí návl.- pro (PV) DN 25(Pozink.) tl.13 mm | m | 10 |  | 0 | 1e-05
24 | 722 18-1544.RT5 | Izolace potrubí návl.- pro (PV) DN 32(Pozink.) tl.13 mm | m | 16 |  | 0 | 1e-05
25 | 722 18-2116.RT2 | Montáž izolačních návl. na potrubí do D 32 | m | 492 |  | 0 | 0
26 | 722 18-2117.RT2 | Montáž izolačních návl. na potrubí do D 63 | m | 132 |  | 0 | 0
27 | 722 23-7424.R03 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 28 |  | 0 | 0.00311
28 | 722 23-7426.R03 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 | kus | 2 |  | 0
29 | 722 22-3182.R03 | Kohout kulový výtokový, na hadici DN 20 | kus | 2 |  | 0 | 0.00031
30 | 734 22-3714.R04 | Kohout kul.regul.vnitř.-vnitř.závit DN 25 | kus | 3 |  | 0 | 0.00066
31 | 722 23-7663.R04 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 14 |  | 0 | 0.00023
32 | 722 23-7665.R04 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40 | kus | 1 |  | 0
33 | 722 22-3132.R05 | Kohout kul.,vypouš. PV DN 15 | kus | 4 |  | 0 | 0.00019
34 | 732 19-9100.RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 12 |  | 0 | 0.00113
35 | 722 19-0401.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 49 |  | 0 | 0
36 | 722 19-0402.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 14 |  | 0 | 0
37 | 722 19-1225.R00 | Závěsy a objímky na podv.potrubí , dl.potr. | soubor | 60 |  | 0 | 0
38 | 722 25-4201.RT3 | Hydrantový systém D25, box s plnými dveřmi průměr 25/30, stálotvará hadice | kus | 2 |  | 0 | 0.03
39 | 722 25-9201.R00 | Montáž hydrantového systému D25 | kus | 4 |  | 0 | 0
40 | 722 MTZ-01 | Protipožární zatmelení prostupů vod. plast potrubí požarně dělícími k-cemi, odoln. 30' | kus | 54 |  | 0
41 | 722 MTZ-02 | Protipožární ucpávka prostupů vod. pozink. potrubí požarně dělícími k-cemi, odoln. 30' | kus | 6 |  | 0
42 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 500 |  | 0 | 1e-05
43 | 722 29-0228.R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 300 |  | 0 | 0.00034
44 | 998 72-2102.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 3 |  | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty
1 | 725 01-4142.R01 | K - Klozet závěsný, včetně závěsného systému pro zazdění, nádržky, splach.ovl., sedátka, přípojných a kotvících prvků s integr. rohovým ventilem - komplet , úplný objem splachovací vody max. 6 l | soubor | 6 |  | 0 | 0.01772
2 | 725 11-9306.R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 6 |  | 0 | 0.00089
3 | 725 01-4145.R01 | K-I - Klozet závěsný pro těl. postiž., včetně závěsného systému pro zazdění, nádržky, splach. ovl., sedátka, přípojných a kotvících prvků s integr. rohovým ventilem - komplet , madla dodávkou interieru | soubor | 1 |  | 0 | 0.02294
4 | 725 11-9318.R02 | Montáž klozetu závěsného pro invalidy | soubor | 1 |  | 0
5 | 725 11-9136.R02 | U - Umývadlo +umývadl. sifon, včetně kotvících a připoj. prvků -(komplet ) | kus | 10 |  | 0 | 0.00011
7 | 725 21-9401.R00 | Montáž umyvadel do zdiva | soubor | 10 |  | 0 | 0.0014
8 | 725 21-2582.R01 | U-I - Umývadlo pro tělesně postiž. +umývadl. sifon nerez, včetně kotvících a připoj. prvků -(komplet ), madla dodávkou interiéru | soubor | 1 |  | 0 | 0.01882
9 | 725 21-9601.R02 | Montáž umyvadel pro invalidy | soubor | 1 |  | 0
10 | 725 24-9198.R41 | Sprchový pro invalidy, včetně madel, sprchové baterie dle pro programu pro TP | soubor | 1 |  | 0
11 | 552 20578.t | V - vana ocel smaltovaná 1700x700 mm | soubor | 4 |  | 0
12 | 725 01-9143.R01 | VÝ - Výlevka (včet. horní nádržky), včetně kotvících a připoj. prvků -komplet | soubor | 1 |  | 0 | 0.0109
13 | 725 33-9141.R01 | Montáž výlevky | kus | 1 |  | 0 | 0.00379
14 | 725 24-9131.R01 | SM - sprch. vanička roh, sifon, včet. přední posuv. zástěny, včetně připojovacích a kotvících prvků | soubor | 2 |  | 0 | 0.00045
15 | 725 MTZ-09 | Dřez nerez 600, kuchyn | kus | 7 |  | 0
16 | 725 86-0214.RT4 | Sifon DN32/40 pro VZT | kus | 1 |  | 0 | 0.00022
17 | 725 86-021.R02 | Sifon nebo sif.smyčka na potrubí DN50 | kus | 18 |  | 0 | 0.00022
1 | 725 98-0121.R00 | Dvířka plastová PH 150/150 mm | kus | 8 |  | 0
8 | 725 98-0113.R00 | Dvířka plastová PH 300/300 mm | kus | 8 |  | 0
19 | 725 98-0123.R04 | Dvířka z plastu, 300 x 300 mm | kus | 4 |  | 0 | 0.0007
20 | 725 82-3122.R04 | Baterie umyvadlová stoján. Ruční, max. průtok 6 l/min. | kus | 6 |  | 0 | 0.00085
21 | 725 84-5125.R04 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní, max. průtok vody 8 l/min. | kus | 2 |  | 0 | 0.00152
22 | 725 84-9200.R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 2 |  | 0 | 0.00013
23 | 725 84-5148.R04 | Baterie nástěnná , bez příslušenství standardní | kus | 8 |  | 0 | 0.00152
24 | 725 82-9201.R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové,výlev. chromové | kus | 15 |  | 0 | 0.00012
25 | 725 98-9101.R00 | Mřížka vent. 160 x 160 mm na fasádu pro vent vzt | kus | 7 |  | 0 | 0
26 | 721 17-6115.R00 | Potrubí HT plast pro vzt DN 100 x 2,7 mm | m | 30 |  | 0
27 | 725 MTZ-11 | Ventil výtok., nástěný s PO vent. přip. na hadici DN 15 (d+m) | kus | 4 |  | 0
28 | 725 MTZ-12 | Výtokový ventil nástěn. zahr. s hadicí DN 20 (d+m) | kus | 2 |  | 0
29 | 725 MTZ-13 | Ventil rohový uzavír. KKR-15 (d+m) | kus | 36 |  | 0
30 | 725 MTZ-14 | Vodoměr domovní SV- DN15 | kus | 7 |  | 0
31 | 725 MTZ-14 | Vodoměr domovní TV- DN15 | kus | 7 |  | 0
32 | 725 MTZ-15 | Vodoměr domovní SV - DN40 | kus | 1 |  | 0
33 | 725 MTZ-16 | Připojení interierových zařízení přes uzavírací kul. kohout do DN 15 | kus | 8 |  | 0
34 | 725 MTZ-17 | Připojení interierových zařízení přes uzavírací kul. kohout do DN 20 | kus | 3 |  | 0
35 | 734 42-9101.R04 | Montáž tlakoměru 0-1,0 MPa | kus | 1 |  | 0 | 0.00187
36 | 734 42-1188.R04 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 | kus | 1 |  | 0 | 0.00252
37 | 998 72-5102.R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 2.1 |  | 0 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0
Díl: | 999 | HZS |  |  | 0
1 | HZS-01 | HZS-zkousky v ramci montaz.praci strojního zařízení | hod | 48 |  | 0
2 | HZS-02 | HZS-Zaškolení obsluhy | hod | 36 |  | 0
Díl: | Celkem za | 999 HZS |  |  |  | 0
|  | CELKEM ZA ZTI |  |  |  | 0