Projekt Labe aréna Štětí – dokončení etapy I.A – výstavba veslařského a kanoistického bazénu

Úprava geometrie a optimalizace proudění

Podklad k Dokumentaci skutečného provedení stavby

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební – katedra zdravotního a ekologického inženýrství (k144)

6/2018

prof. Ing. Jaroslav Pollert, PhD.

Ing. Ondřej Švanda

Obsah

Úvod	2

Veslařský bazén	4

1. Zpětné koleno	7

2. Difuzor	8

3. Nátokové koleno	8

4. 3D model celého veslařského bazénu	9

Pádlovací bazén	11

1. Zpětné koleno	15

2. Difuzor	16

3. Nátokové koleno	17

4. 3D model celého pádlovacího bazénu	17

Závěrečné ustanovení	18

# Úvod

V rámci přípravy stavby a zpracování realizační dokumentace zhotovitele, bylo ze strany zhotovitele rozhodnuto o dodávce čerpadel Amaline S 8032-465/304 URG. Ze strany výrobce/dodavatele těchto pump (zastoupeného v ČR firmou KSB – PUMPY+ARMATURY s.r.o.) byl vznesen požadavek na jiné než trojúhelníkově navržení uspořádání pump.

Byla proto ve spolupráci se zhotovitelem stavby provedena úprava hydrodynamického modelu veslařského a pádlovacího bazénu, kdy byly pumpy uspořádány do jedné roviny. V modelu byly zohledněny doporučení zhotovitelem vybraného dodavatele pump, kde šlo zejména o vzdálenost mezi motory a prostor v přívodní části čerpadla, aby se dosáhlo potřebných průtoků a zabránilo vibracím. Výrobce pump nové uspořádání pump 02/2017 odsouhlasil. Na základě požadavku zhotovitele byly rovněž přepracovány difuzory do principiálně jiné konstrukční varianty tak, aby byla umožněna jednodušší a levnější výroba.

Na základně výsledného hydrodynamického modelu byla zpracována realizační dodavatelská projektová dokumentace železobetonových konstrukcí bazénů a bazénových sklolaminátových komponent (přípravky/makety tzv. nátokových kolen a difuzory).

Ve veslařském bazénu následně zhotovitel nahradil sklolaminátové komponenty nerezovými.

# Veslařský bazén

Polohy pump a přináležejících objektů byly upraveny dle následujícího schématu:

Obr. 1  Geometrie veslovacího bazénu – podélný řez

Obr. 2  Geometrie veslovacího bazénu – detail čerpadla

Obr. 3 Geometrie veslovacího bazénu – příčný řez čerpadly

Obr.4 Rychlostní pole veslovacího bazénu – boční pohled

Obr. 5 Proudnice veslovacího bazénu –pohled shora

Obr. 6  Proudnice veslovacího bazénu –boční pohled

Obr. 7  Rozložení rychlostí v nátoku pump veslovacího bazénu

## 1. Zpětné koleno

Obr. 8  Zpětné koleno veslovacího bazénu

Obr. 9  Umístění vodních pump veslovacího bazénu

## 2. Difuzor

Obr. 10  Difuzor veslovacího bazénu

## 3. Nátokové koleno

Obr. 11  Nátokové koleno veslovacího bazénu

## 4. 3D model celého veslařského bazénu

Obr. 12  3D model veslovacího bazénu

# Pádlovací bazén

Polohy pump a přináležejících objektů byly upraveny dle následujícího schématu:

Obr. 13 Geometrie pádlovacího bazénu – podélný řez

Obr. 14 Geometrie pádlovacího bazénu – detail pump

Obr. 15 Geometrie pádlovacího bazénu – řez umístěním pump

Obr. 16 Proudnice pádlovacího bazénu – axonometrie

Obr. 17 Proudnice pádlovacího bazénu – pohled shora

Obr. 18 Proudnice pádlovacího bazénu – pohled z boku

Obr. 19 Proudnice pádlovacího bazénu – pohled na pumpy

Obr. 20 Rozložení rychlostí pádlovacího bazénu v nátoku pump

## 1. Zpětné koleno

Obr. 21 Zpětné koleno pádlovacího bazénu

Obr. 22 Umístění vodních pump pádlovacího bazénu

Obr. 23 Umístění vodních pump pádlovacího bazénu

## 2. Difuzor

Obr. 24 Umístění vodních pump pádlovacího bazénu

## 3. Nátokové koleno

Obr. 25 Nátokové koleno pádlovacího bazénu

## 4. 3D model celého pádlovacího bazénu

Obr. 26  3D model pádlovacího bazénu

# Závěrečné ustanovení

Výše uvedené tvarové upřesnění souvisí s výběrem čerpadel Amaline S 8032-465/304URG. Pokud by při dokončení obou bazénů došlo k dodávce jiných typů vodních pump, bylo by zapotřebí provést kontrolní přepočet hydrodynamického modelu bazénu v návaznosti na konkrétní údaje od dodavatele čerpadel.