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Obec Olbramice

se sídlem Prostorná 132, 742 83 Olbramice

zastoupená Ing. Ladislavem Bártou, starostou obce

 „Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice“


DODATEČNÁ INFORMACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK
Název zakázky: „Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice“
Dotazy: chybějící položky ve výkazech výměr, schémata/zapojení rozváděčů RE, RH, RP
Odpověď projektanta:

změny – spíše úpravy, nebylo nic navýšeno ani poníženo -  v rozpočtech spočívají v tomto:

SO 02 - pol. 28 Přesun hmot – bylo uvedeno množství (t) (v původním rozpočtu byla tato položka bez údaje)

SO 04 - pol. 38 Přesun hmot - bylo uvedeno množství (t) (v původním rozpočtu byla tato položka bez údaje)

SO 05 - pol. 10 Přesun hmot a pol. 32 Přesun hmot – bylo uvedeno množství (t) (v původním rozpočtu byla tato položka bez údaje)

SO 01 – vnitřní elektroinstalace – byl nahrazen položkovým rozpočtem (původně byl omylem přiložen pracovní rozpočet bez položek)

SO 07 – venkovní elektroinstalace - byl nahrazen položkovým rozpočtem (původně byl omylem přiložen pracovní rozpočet bez položek)

Rozvaděč RE je typizovaný elektroměrový rozvaděč  v pilíři, schémata zapojení rozvaděčů RH a RP – viz nově přidané PDF soubory (Rozvaděč RH, Rozvaděč RP)
V Olbramicích, dne 8. 4. 2015
Ing. Ladislav Bárta v.r.
starosta obce 

