Název: Výměna stávajícího trafa za nový hermetizovaný olejový přepínatelný transformátor-22 (10 ) / 0,4 kV, 630 kVA 
Dokument: Příloha č.1 - Krycí list 
nabídky podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle §12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.


Zadavatel:	Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Sídlo:		Lidové sady 425/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec I
IČ:		00079651
	

Uchazeč (název firmy) :	
IČ:		
DIČ:	
Sídlo:		

Osoba zmocněná k jednání:	

Telefon, email :	

	
Předmět:
Dodávka dle výkazu výměr:

	
Cena bez DPH
	Termín dodání od podpisu smlouvy o dílo
	
Záruční podmínky

	
Varianta č.1
	
	
		

	Varianta č.2
	
	
	



Specifikace: 
a) b) Výměna stávajícího trafa za nový hermetizovaný olejový přepínatelný transformátor  22 (10) / 0,4 kV, 630 kVA , včetně výměny pojistek VN a jeho přívodního vedení 22 kV  od RVN na trafo, (kabely musí vyústit v trubce  za mezistěnou při zachování poloměru ohybu dle ČSN), montáž jeho fixující konzole s příchytkami před transformátorem a dále výměna a fixace stávajícího kabelového vedení mezi trafem a hl. rozvaděčem RD1s nepřímým měřením. Ve variantním řešením.

1. Varianta :  vinutí Al; ztráty Po,Pk dle EU č. 548/2014, záruka, ECODESIGN
[bookmark: _GoBack]2. Varianta :  vinutí Cu; ztráty Po,Pk dle EU č. 548/2014,záruka, ECODESIGN

c) Ekologická (protokolární) likvidace stávajícího trafa 10/0,4 kV, 400 kVA  vč. vystavení  likvidačních protokolů.
d)Výměna stávajícího rozváděče RD1 (630 A) za nový rozváděč pro In = 1 000 A a nepřímé fakturační měření a připojení stávajících odchozích kabelů do nového rozvaděče

e) Ostatní práce (Výchozí revizní zpráva, kompletní listinná dokumentace atd..) Nátěr vstupních dveří a dveří a rámu stávajícího rozvaděče RD1, montáže výstražných tabulek (dle ČSN) na dveře TS a hl. rozvaděče RD1

Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky a v souladu se ZD a zároveň, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

V                , dne

………………………………………..
Podpis uchazeče
