SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výběrové řízení s názvem:

„Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti GAMARTIS s.r.o. – část 2 – Software pro dotykové měření“

| MěřÍCÍ CAD PROGRAM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Měřicí sw optimalizovaný pro použití v kombinaci s dotykovou obrazovkou | Ano |  |  |
| Intuitivní interface pro 100% interakci pomocí dotyků prstů bez nutnosti použití myši nebo klávesnice | Ano |  |  |
| Rozložení obrazovky na maximálně 8 základních funkčních tlačítek | Ano |  |  |
| 100% kompatibilita s jazykem Dmis | Ano |  |  |
| Modul CAD pro zobrazení formátů .step, .iges | Ano |  |  |
| 100% kompatibilita se sondou Renishaw PH20 *Zadavatel uvádí obchodní název z důvodu zajištění kompatibility se současným provozem. Zadavatel umožní jakékoli řešení zajišťující kompatibilitu. | Ano |  |  |
| Software v českém jazyce | Ano |  |  |
| Možnost použití s měřicím ramenem | Ano |  |  |
| Možnost použití s laser trackerem | Ano |  |  |
| Kompletní implementace, předvedení 100% funkce a předání uživateli v ceně. | Ano |  |  |