## List1
Příloha č. 1: Technická specifikace k veřejné zakázce malého rozsahu
Výměna osvětlení v prostoru palubovky a hlediště sportovní haly
Uchazeč vyplní pouze žlutá pole !!
Cenová rekapitulace
Osvětlení sportovní haly Třebeš – Hradec Králové
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
| Přípr. práce spojené s demontáží a novou montáží osvětl. |  |  | 0 |  |  | 0
| Demont. elinstal. / kabely, osvětlení, přístr. náplň rozvad./ |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektroinstalace osvětlení |  |  | 0 |  |  | 0
| Součet |  |  | 0 |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| PPV | % | 6 | 0 | 0
| Nosný materiál | [5 empty] | 0
| Podružný materiál | % | 3 | 0 |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Zařízení staveniště | % | 3.5 | 0 |  |  | 0
| Výchozí revize | hod | 35 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0 |  | 0
| ZRN celkem bez DPH | [5 empty] | 0
č.pol | Název materiálu | jedn. | množství | montáž |  | nosný materiál
| Rozpočet |  |  | 21-M |  | SPCM
Osvětlení sportovní haly Třebeš – Hradec Králové
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Svítidla jsou uvažována vč. světelných zdrojů
1 | Přípr. práce spojené s demont.a novou mont. osvětl. Plocha krytí podlahy je uvažována na 1/2. Bude posouvána dle potř. /
1 | Geotextilie 0,5kg/m2 pro ochranu palubovky | m2 | 540 |  | 0 |  | 0
2 | OSB desky tl. 25 mm, pokládka na geotextilii | m2 | 540 |  | 0 |  | 0
3 | Plošina nůžková do 10m, pronájem | den | 35 |  | 0 |  | 0
4 | Přemisťování krytiny podlahy v průbehu montáže | hod | 25 |  | 0 |  | 0
5 | Odstranění OSB krytiny z podlahy | m2 | 540 |  | 0 |  | 0
6 | Odstranění geotextilie z podlahy | m2 | 540 |  | 0 |  | 0
7 | Zpřístupnění prostoru nad kazetovým stropem | m | 54 |  | 0 |  | 0
8 | Opětovné návrácení kazetového stropu do původního stavu | m | 54 |  | 0 |  | 0
| Přípravné práce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Demont. elinstal. / kabely, osvětlení, přístr. náplň rozvad./
9 | Odkrýtí a zpřístupnění stáv. kabel. žlabu | m | 380 |  | 0 |  | 0
10 | Uzavření kabelového žlabu | m | 380 |  | 0 |  | 0
11 | Demontáž svítidel 2x58W vč. odpojení | ks | 234 |  | 0 |  | 0
12 | Demontáž kabelu 4x1,5 mm2 | m | 180 |  | 0 |  | 0
13 | Demontáž kabelu 4x2,5 mm2 | m | 680 |  | 0 |  | 0
14 | Demontáž kabelu 5x2,5mm2 | m | 680 |  | 0 |  | 0
15 | Demontáž kabelu 7x2,5mm2 | m | 180 |  | 0 |  | 0
16 | Demontáž kabelu 19x1,5mm2 | m | 740 |  | 0 |  | 0
17 | Demont. 47ks relé, 39 ks tlač, 21ks jističů vč. propoj. V RS1 | hod | 32 |  | 0 |  | 0
18 | Demont . 39 ks tlačítek v rozvaděči ROR | hod | 18 |  | 0 |  | 0
19 | Demont . 39 ks tlačítek v rozvaděči ROH | hod | 18 |  | 0 |  | 0
20 | Demontáž čidel PIR | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Demontáž elektrolinstalace celkem |  |  |  | 0 |  | 0
č.pol | Název materiálu | jedn. | množství | montáž |  | nosný materiál
|  |  |  | 21-M |  | SPCM
Elektroinstalace osvětlení
21 | Ověření stávajícího stavu s realizační dokumentací | hod | 40 |  | 0 |  | 0
22 | Vestavba přístroj. náplně do rozvaděče RS1 /specifikace viz níže/ | ks | 1 |  | 0 |  | 0
23 | Vestavba přístroj. náplně do rozvaděče ROR /specifikace viz níže/ | ks | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Vestavba přístroj. náplně do rozvaděče ROH /specifikace viz níže/ | ks | 1 |  | 0 |  | 0
25 | Silový kabel 1-CXKH R 0 2x1,5mm2 | m | 160 |  | 0 |  | 0
26 | Silový kabel 1-CXKH R J 3x1,5mm2 | m | 450 |  | 0 |  | 0
27 | Silový kabel 1-CXKH R J 5x1,5mm2 | m | 200 |  | 0 |  | 0
28 | Silový kabel 1-CXKH R J 7x2,5mm2 | m | 840 |  | 0 |  | 0
29 | Ukončení kabelu do 5x1,5mm2 | ks | 110 |  | 0 |  | 0
30 | Ukončení kabelu do 7x2,5mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
31 | Krabicová rozvodka IP66-5P | ks | 115 |  | 0 |  | 0
32 | Svorka lámací 4mm2 | díl | 15 |  | 0 |  | 0
33 | Lišta elektroinstalační LHD40x20 HF | m | 68 |  | 0 |  | 0
34 | Kabelový 6lab 100x120 | m | 20 |  | 0 |  | 0
35 | A Svítidlo LED stmívatelné DALI 182W, 840, IP65 | ks | 84 |  | 0 |  | 0
36 | C Svítidlo LED stmívatelné DALI 61W, 840, IP65 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
37 | N1- LED svítidlo nouzové AXNU/6W přisazené , 4000K | ks | 12 |  | 0 |  | 0
38 | N2 – LED svítidlo nouzové ET_/1W- exit vč. piktogramu | ks | 8 |  | 0 |  | 0
39 | Programování světelných režimů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
40 | Funkční zkoušky | hod | 10 |  | 0 |  | 0
41 | Zaškolení obsluhy | hod | 10 |  | 0 |  | 0
42 | Likvidace svítidel | ks | 234 |  | 0 |  | 0
| Elektroinstalace osvětlení celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Specifikace rozvaděčů 1.NP
1 | Rozvaděč RS1- vest. přístrojové náplně
1 | Syst. Řízení osv. Dali profi 4 kanály řídící jedn. . | ks | 1
2 | Spřahovač pro tlač DALI -4 plovoucí moduly . | ks | 3
| Jistič 4B/1 | ks | 1
| Jistič 6B/1 | ks | 1
3 | Jistič 16C/3 | ks | 4
4 | Tlačítkový ovladač 1/0na DIN lištu | ks | 12
5 | Svorka 6mm2 na DIN lištu | ks | 30
Rozvaděč RS1 celkem
2 | Rozvaděč ROR
1 | Spřahovač pro tlač DALI -4 plovoucí moduly . | ks | 3
3 | Tlačítkový ovladač 1/0 na DIN lištu | ks | 12
4 | Svorka 6mm2 na DIN lištu | ks | 2
3 | Rozvaděč ROH
1 | Spřahovač pro tlač DALI -4 plovoucí moduly . | ks | 3
3 | Tlačítkový ovladač 1/0 na DIN lištu | ks | 12
4 | Svorka 6mm2 na DIN lištu | ks | 2