## rozpocet_silno
Stavba: Konverze Vodárenské věže - výstavba větrné elektrárny, Bohumín - Pudlov, parc.č. 423/13, 423/5, 381/2, k.ú. Pudlov
SO 03- Přístřešek pro FVE - D.1.3.4.1 Zařízení Silnoproudé elektrotechniky
Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 | Dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Montáž |  |  |  |  | 0
3 | HZS |  |  |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
1 | rozvadeč RS - dodávka dle výkresu č.03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | ekvipotencionální svorkovnice EPS1 v krabici KT250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | CYKY-J 5x 6 (C) | m | 35 |  | 0 |  | 0
4 | CYKY-J 5x2,5 (C) | m | 45 |  | 0 |  | 0
5 | CYKY-J 3x2,5 (C) | m | 65 |  | 0 |  | 0
6 | CYKY-J 3x1,5 (C) | m | 60 |  | 0 |  | 0
7 | CYKY-J 5x1,5 (C) | m | 25 |  | 0 |  | 0
8 | tr tuhá d32 PVC | m | 120 |  | 0 |  | 0
9 | CYA 16 zž | m | 5 |  | 0 |  | 0
10 | CYA 4 zž | m | 5 |  | 0 |  | 0
11 | svorka OP | ks | 4 |  | 0 |  | 0
12 | elekroinstalační lišta 30x25 | m | 10 |  | 0 |  | 0
13 | zemní chránička plastová červená DN160 | m | 5 |  | 0 |  | 0
14
15 | Svítidla - včetně zdrojů
16 | B - LED SVÍTIDLO 51W, PŘEŘAZENÉ, IP 65, PRISMA DIFUZOR | ks | 8 |  | 0 |  | 0
17 | F - LED SVÍTIDLO 18W, PŘISAZENÉ, IP 65, KULATÉ, PLASTOVÝ KRYT | ks | 4 |  | 0 |  | 0
18
19 | ZÁSUVKÁ SKŘÍŇ 1x32A/400V,1x16A/400V, 2x16A/230V, S CHRÁNIČEM, IP 55 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
20 | pohybové čidlo nástěnné 270°, IP44 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21 | krabice IP54 na povrch se svorkovnicí | ks | 5 |  | 0 |  | 0
22 | ukončení vodičů pospojování | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0
23 | ukončení kabelů do 5 x 6 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
24 | ukončení kabelů do 5 x 1,5-4 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
25 | ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
26
27 | Hromosvod, uzemnění
28 | FeZn d8 | m | 90 |  | 0 |  | 0
29 | FeZn d10 | m | 20 |  | 0 |  | 0
30 | podpěra vedení PV21 | ks | 65 |  | 0 |  | 0
31 | FeZn 30 x 4 | m | 70 |  | 0 |  | 0
32 | SZ | ks | 5 |  | 0 |  | 0
33 | SR03 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
34 | SR01 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
36 | SS,SP | ks | 24 |  | 0 |  | 0
38 | jímací tyč 1,5m včetně podstavce a kotvení | ks | 3 |  | 0 |  | 0
39 | ochranný úhleník + 2x držák | ks | 5 |  | 0 |  | 0
40 | měření zemních odporů do 100m | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0
41 | montáž štítků k označní svodů | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0
42 | tvarování ochranných prvků | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0
46
47 | nosný, podružný a režijní materiál | kg | 30 |  | 0 |  | 0
48 | součet |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | zabezpečení pracoviště | hod | 6 |  |  |  | 0
2 | inženýrská činnost | hod | 8 |  |  |  | 0
3 | výchozí revize | hod | 8 |  |  |  | 0
4 | dokumentace skut. provedení | hod | 8 |  |  |  | 0
5 | celkem | [5 empty] | 0