## rozpočet_slabo
Stavba: Konverze Vodárenské věže - výstavba větrné elektrárny, Bohumín - Pudlov, parc.č. 423/13, 423/5, 381/2, k.ú. Pudlov
SO 03- Přístřešek pro FVE - D.1.3.4.2 - Zařízení elektronické komunikace - Slaboproud
Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 | Dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Montáž |  |  |  |  | 0
3 | HZS |  |  |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Příprava kabelových tras, montáž + dodávka
1 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0
2 | tr tuhá d25 PVC | m | 280 |  | 0 |  | 0
3 | nosný, podružný a režijní materiál | kg | 30 |  | 0 |  | 0
4
5 | Rozvod univerzální kabeláže - dodávka + montáž
6 | kabel utp cat 6a, venkovní instalace, zatažení do lišt, trubek | m | 360 |  | 0 |  | 0
7 | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu | ks | 5 |  | 0 |  | 0
8 | IP kamera venkovní a vnitřní, rozlišení 8 Mpix, ohnisko 2.8 mm, noční vidění do 30 metrů, nahrávání zvuku, podporuje Google Assistant, krytí IP66. Rozhraní: DC napájení, ethernet, mikrofon, slot pro paměťovou kartu. | ks | 5 |  | 0 |  | 0
9
10 | Rozvod inteligentní instalace - dodávka + montáž
11
12 | kabel utp cat 6a, venkovní instalace, zatažení do lišt, trubek | m | 240 |  | 0 |  | 0
13 | interkom Intercom antracitová, Pro Miniserver, Miniserver Go a Miniserver Compact Ultra kompaktní konstrukce (90 × 90 × 16 mm) umožňuje instalaci bez zápustného boxu *1, HD Kamera se 120° širokoúhlým objektivem, Interaktivní tlačítko zvonku, které se rozsvítí, když se přiblížíte, Neviditelné reproduktory , Integrovaný senzor přiblížení, Napájení pomocí PoE a komunikace přes Ethernet (funguje perfektně s naším PoE-Injectorem 100486) Integrovaný Tree extension (až 50 zařízení, max. 3 W), Voděodolnost (IP34), rámeček | ks | 1 |  | 0 |  | 0
14 | systémová klávesnice antracitová, linková, Přístup pomocí libovolného kódu pro každého člena rodiny, Přístup přes NFC, Možnost časově omezených a jednorázových kódů, Spuštění různých funkcí (např. výběr brány), Plná kontrola v aplikaci, Kvalitní konstrukce odolná vůči povětrnostním vlivům, Snadná instalace a uvedení do provozu rámeček | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Napájecí zdroj k montáži na DIN lištu, vstupní napětí 100–240 VAC, výstupní napětí od 24 VDC 10 W | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Klíčový trezor požární ochrany (KTPO), kontakt sabotáže, kontakt otevření dveří, kontakt přítomnosti objektového klíče, 24 V, 160 mA, Provedení: ocel, Vyhřívání: Topný odpor 5W, externí zdroj 12-30V SS, sepnutí při 5 st.C, Barva: RAL 9007 - struktura, Venkovní rozměr: límec š 328mm x v 282mm, Rozměry desky: montážní deska š 301mm x v 227mm, Hmotnost: 19 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 | plastový pilíř pro KTPO, Materiál: plast, Základová deska: v 600mm x š 388mm, osazení do terénu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
18 | Reverzní el. zámek TO 5134 reverzní elektrický, 1000 kg, 24Vss (0,11A) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
1 | Pomocné montážní práce | hod | 16 |  |  |  | 0
2 | Zakreslení skutečného provedení stavby | hod | 8 |  |  |  | 0
| celkem | [5 empty] | 0