Obec Rapotín

Chodník, propojení ul. U Losinky –

cyklostezka ul. Jesenická

Dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby

Dokladová část

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

zPRÁVA O ZAPRACOVÁNÍ ZÁVAZNÝCH STANOVISEK VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

|  | Organizace: |  |  | Vyjádření ze dne: | Platnost do dne: |  | Značka: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CETIN |  |  | 16.10.2023 | 16.10.25 |  | 0123441002 |  |
|  | Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona; (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK. • Realizaci překládky zajistí CETIN a.s, kontaktní osoba: Petr Truhlář, tel. 238 462 515, e-mail: petr.truhlar@cetin.cz, na kterého je třeba se obrátit pro vypracování příslušných podkladů a následně zajištění smlouvy o přeložce. • Přeložky VPI • Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK. Trasu přeložky zapracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby. • CETIN je oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace překládky. • Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která překládku SEK vyvolala.; a (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. Podmínky viz doklad č. 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | GasNet |  |  | 2.11.2023 | 2.11.2025 |  | 5002909134 |  |
|  | Vaše stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Důkladně se prosím seznamte s obsahem stanoviska, proveďte oznámení o zahájení stavební činnosti, objednejte si vytýčení a postupujte podle pokynů uvedených ve stanovisku. Společnost GasNet s.r.o. požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda nedošlo k poškození majetku společnosti. Pokud nedojde ke splnění těchto povinností bude společnost GasNet s.r.o. nucena zahájit řízení o narušení ochranného pásma PZ a nebude souhlasit s užíváním Vaší stavby. V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: - STL plynovod dN 50/PE a STL přípojky plynu/PE. Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení. Podmínky viz doklad č. 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | ČEZ Distribuce – existence sítí |  |  | 13.10.2023 | 13.4.2024 |  | 0102022314 |  |
|  | V majetku ČEZ Distribuce a.s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: Podzemní síť – síť NN, Nadzemní síť – síť NN. Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu viz doklad č. 4.3a |  |  |  |  |  |  |  |
| 3b | ČEZ Distribuce - doplnění |  |  | 18.10.2023 | 18.10.2024 |  | 001138588592 |  |
|  | Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací. Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek: 1. ČEZ Distribuce souhlasí s realizací stavby za podmínky dodržení níže uvedeného a realizace přeložky vedení NN dle smlouvy č. 8120092562. 2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, res. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu, při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činnosti a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy res. v ochranném pásmu. Další podmínky viz doklad č. 4.03b |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ČEZ Distribuce - přeložka |  |  | 13.9.2023 |  |  | 8120092562 |  |
|  | Smlouva o přeložce viz doklad č. 4.4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ČEZ ICT |  |  | 13.10.2023 | 13.10.2024 |  | 0700761519 |  |
|  | Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services se na Vámi vymezeném zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Telco Pro Services |  |  | 13.10.2023 | 13.10.2024 |  | 0201635298 |  |
|  | Dle vědomí společnosti Telco ProServices se na Vámi vymezeném zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco ProServices. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Telco Infrastructure |  |  | 13.10.2023 | 13.10.2024 |  | 1100037178 |  |
|  | Dle vědomí společnosti Telco Infrastructure se na Vámi vymezeném zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Infrastructure. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ŠPVS Šumperk |  |  | 25.10.2023 | 25.10.2024 |  | 071/10/2023 |  |
|  | Souhlasíme se stavbou. Při výstavbě dojde ke styku s vodovodním řádem, kanalizační stokou v naší správě a před zahájením stavebních prací je nutné požádat o jejich místní vytyčení. V příloze Vám zasíláme situaci s orientačním zákresem průběhu inženýrských sítí v naší správě v dané lokalitě. Požadujeme zajištění max. ochrany našich zařízení během stavebních prací a dodržení ČSN 73 60005, a zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Požadujeme dodržení ochranného pásma zařízení v naší správě a to 1,5 m od kraje potrubí a objektů na obě strany. Požadujeme přizpůsobení výšky všech poklopů na inženýrských sítích v naší správě na novou niveletu terénu. Správnost provedení zkontrolují pověření pracovníci naší akciové společnosti. Při výstavbě musí být potrubí zajištěno tak, aby nemohlo dojít k jeho zamrznutí. Upozorňujeme, že po ukončení daného investičního záměru nesmí být sníženo ani zvýšeno krytí stávajících sítí bez odsouhlasení provozovatele. Současně požadujeme v max. míře zabezpečit ochranu řadů při výstavbě, zejména omezení provozu těžké techniky a provozu hutnících zařízení. Dále požadujeme, aby obrubníky byly situovány mimo vodovodní řad, a to včetně vodovodních armatur. Při křížení budeme požadovat chráničky na Vašich kabelových trasách. O provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „Souhlas s provedením stavby“ bez tohoto dokladu nemůže být stavby uvedena do provozu. Upozorňujeme, že v lokalitě se mohou nacházet vodovodní a kanalizační přípojky. Doporučujeme kontaktovat vlastníky dotčených nemovitostí. Před zahájením stavebních prací a pře záhozem je nutné kontaktovat vedoucího provozu Šumperk. Současně musí být splněny podmínky v příloze 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9a | ŘSD Olomouc |  |  | 27.10.2023 |  |  | RSD-42710/2022-4 |  |
|  | ŘSD ČR Správa Olomouc, jako majetkový správce státní silnice I/44 sděluje následující: - požadujeme předložit aktualizovanou projektovou dokumentaci výše uvedené stavby dle vyjádření a podmínek Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 19.10.2023 č.j. KUOK 116818/2023 na základě této aktualizované projektové dokumentace stavby bude vydáno souhrnné vyjádření ŘSD ČR, pro účely společného povolení stavby. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9b | ŘSD Olomouc | 12.12.2023 |  |  |  |  | RSD-42710/2022-7 |  |
|  | ŘSD ČR Správa Olomouc, jako majetkový správce státní silnice I/44, sděluje následující: Státní silnice I/44 se v dotčeném místě nachází na pozemcích parc. č. 2848/2, 2849/1, 2849/6 k.ú. Rapotín, které jsou ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření pro naši organizaci. S realizací výše uvedené stavby na uvedených pozemcích silnice I/44 souhlasíme pouze za předpokladu, že budou splněny podmínky tohoto vyjádření. SO 401 - Veřejné osvětlení, SO 301 - Odvodnění dopravních ploch, SO 402 - Přeložka vedení NN, SO 403 - Zásah do zařízení CETIN: - V rámci výše uvedené stavby upozorňujeme, že podélná uložení inženýrských sítí nebudou ukládána do vozovky silnice I/44 výkopem ani protlakem. - Při stavbě dojde k podélnému umístění potrubí dešťové kanalizace, kabelového vedení VO, NN a sdělovacích kabelů CETIN do silničního pozemku silnice I/44, v souběhu s vozovkou silnice v km provozního staničení cca 20,617 – 20,287. Kabely a potrubí dešťové kanalizace musí být uložen do chráničky s hloubkou krytí chráničky min. 1 m pod terénem. Po dokončení stavebních prací musí být uveden silniční pozemek do původního stavu. V případě nižšího krytí chráničky než 1 m neponese ŘSD ČR žádnou odpovědnost za poškození kabelů a dešťové kanalizace při běžné údržbě silnice a v rámci rekonstrukce silnice provede investor případnou přeložku sítě na své náklady. - O povolení ke zvláštnímu užívání silnice I/44 z důvodu umístění kabelového vedení VO, NN a sdělovacích kabelů CETIN, do silničního pozemku, je nutné požádat příslušný silniční správní úřad, tj. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 40a, Olomouc. - Před vydáním územního souhlasu pro uložení (dešťové kanalizace, kabelového vedení VO, NN a sdělovacích kabelů CETIN) do výše uvedených pozemků musí být dle „Směrnice GŘ č. 10/2017 - Zásahy cizích investorů do staveb dálnic a silnic I. třídy, příprava a realizace staveb pozemních komunikací cizími stavebníky nebo investory a jejich přejímání – Výkon správy majetku na dálnicích a silnicích I. třídy“ uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, poplatek za uložení bude stanoven dle metodického pokynu ŘSD ČR platného ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti. - Dva týdny před zahájením vlastních stavebních prací je nutné mezi zhotovitelem (popř. investorem) a naší organizací sepsat Dohodu o provedení prací na silničním pozemku z důvodu provedení podélných výkopů v tělese silnice I/44, kde budou uvedeny další technické podmínky pro realizaci. Na základě žádosti zhotovitele (popř. investora), který předloží tuto uzavřenou dohodu, vydá Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství povolení k provedení vlastních stavebních prací na silničním pozemku silnice I/44 (dle § 25 odst. 6 písm. c), 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). Ihned po vydání povolení k provedení stavebních prací na silničním pozemku bude mezi zhotovitelem (investorem) a naší organizací uzavřena Smlouva o pronájmu stavby silnice I/44. Nájemné v tomto případě bude stanoveno dle „Směrnice GŘ č. 10/2017 - Zásahy cizích investorů do staveb dálnic a silnic I. třídy, příprava a realizace staveb pozemních komunikací cizími stavebníky nebo investory a jejich přejímání – Výkon správy majetku na dálnicích a silnicích I. třídy“. - Před kolaudací stavby předá investor stavby ŘSD ČR Správě Olomouc geodetické zaměření trasy inženýrských sítí, (dešťové kanalizace, kabelového vedení VO, NN a sdělovacích kabelů CETIN) s vyznačením hloubky krytí v silničních pozemcích silnice I/44, včetně fotodokumentace s uložením chráničky potrubí a kabelů (dešťové kanalizace, kabelového vedení VO, NN a sdělovacích kabelů CETIN). Zhotovitel akce se v předávacím protokolu zaváže, že bude po dobu od předání, tj. od naší kontroly provedených protlaků a výkopů, případně od předání geodetického zaměření trasy dešťové kanalizace, kabelového vedení VO, NN a sdělovacích kabelů CETIN, bude po dobu 60 měsíců průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění závad vzniklých poklesem, zvednutím vozovky nebo, záhozu výkopu na pozemku silnice I/44 a uhrazovat následné škody, které vzniknou v důsledku těchto závad na silnici I/44. - Vykopaná zemina ani stavební materiál nesmí být ukládány na vozovku silnice I/44. - Jakékoliv znečištění silnice I/44 způsobené touto stavbou musí být ihned investorem odstraněno. SO 101 Chodník: Šířka vozovky silnice I/44 nebude výstavbou nového chodníku podél silnice měněna. Obrubníky nového chodníku budou uloženy do zářezu nového živičného okraje vozovky podél vodící čáry silnice I/44 dle dokumentace. Po dobu prací bude pracovní místo na silnici I/44 řádně označeno, omezení silničního provozu na silnici I/44 je nutné předem projednat s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, naší organizací a Krajským úřadem Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství. Před realizací budeme přizvání na předmětné místo stavby k projednání záboru se zhotovitelem stavby v tělese silnice I/44 a bude sepsán protokol o převzetí části pozemku silnice. Stávající obrusná vrstva vozovky silnice I/44, bude odfrézována na šířku 1500 mm podél krajnice silnice I/44 vyfrézovaný materiál bude odvezen, dále bude provedena plná konstrukce. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Státní pozemkový úřad |  |  | 31.10.2023 | 31.10.2028 |  | SPU 435184/2023/Chrom |  |
|  | Vyjádření k trvalému záboru SPÚ, který je příslušný hospodařit s pozemkem parc.č. KN 912 v k.ú. Rapotín, okres Šumperk, zapsaným v současné době na LV 10002, vydává souhlas k umístění a provedení stavebního záměru ve smyslu ust. § 184a stavebního zákona, včetně odnětí části tohoto pozemku ze ZPF. V rámci stavby dojde k odstranění stávajícího oplocení pozemku par. č. 12, které není v majetku státu. Oplocení bylo historicky vybudováno vlastníky souvisejícího RD, případně finanční vyrovnání či vybudování nového oplocení je nutné řešit s vlastníkem stavby. Nové oplocení však nelze vybudovat bez souhlasu SPÚ. Souhlas se vydává pod podmínkou, že nejpozději před vlastní realizací stavby uzavře stavebník s SPÚ „speciální“ nájemní smlouvu pro nezemědělské účely a po ukončení stavební činnosti obratem požádá o převod zastavěného pozemku. Majetkoprávní vypořádání zastavěných částí pozemků může být realizováno do vlastnictví obce formou bezúplatného převodu podle příslušného ustanovení zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, splní-li stavebník zákonné podmínky pro tento převod. Kontakty viz doklad č. 4.10 Vyjádření k technické infrastruktuře SPÚ povolí vstup a provedení prací pro realizaci liniových staveb inženýrských sítí na pozemku parc. č. 912 v katastrálním území Rapotín, okres Šumperk, formou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Uzavření smlouvy viz doklad č. 4.10 Dle předložené PD se v zájmovém území stavby nenachází žádná stavba vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) ani hlavního závlahového zařízení (HZZ) v majetku státu a v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Pro informaci sdělujeme, že dle nám dostupných podkladů se v zájmovém území se pravděpodobně nenachází podrobné odvodňovací zařízení (POZ). Tyto údaje o POZ jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizace analogových map 1:10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací a jejich následných změn od doby pořízení těchto dat nemusí proto data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Uvedený souhlas nezakládá právo na převod státního pozemku v příslušnosti hospodařit SPÚ na stavebníka a v případě, že náležitý smluvní vztah nebude uskutečněn, nemůže stavebník požadovat vůči SPÚ kompenzaci nákladů, které vynaložil v souvislosti s příslušným správním řízením podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řadu, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Obec Rapotín |  |  | 13.10.2023 |  |  | OURAP 2233/2023 |  |
|  | Obec Rapotín souhlasí s realizací stavby včetně vydání společného povolení stavby dle předložené PD. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Lesy ČR - správce toku |  |  | 30.11.2023 | 30.11.2025 |  | LCR957/056965/2023 |  |
|  | Lesy České republiky, s. p., Správa toků oblast povodí Moravy, souhlasí s výše uvedeným návrhem při dodržení těchto podmínek: • Realizací akce nesmí být dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění. • Požadujeme aby kapacita lávky byla v souladu s ČSN 73 6201, která je doporučující pro všechny nově navrhované mostní konstrukce, případně provést posouzení mostní konstrukce v souladu s odstavci 12.2.6. respektive 12.2.9. citované ČSN. • Koryto VT Losinka je v dotčeném úseku upraveno, podélná úprava v obci Rapotín, inv. č. 715998, opevnění mostu a dna musí plynule navazovat na stávající úpravu koryta vodního toku, tak aby nedošlo k negativnímu ovlivnění proudění v korytě, zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě a byla zajištěna dostatečná stabilita břehů a koryta. Vzhledem k tomu, že dochází k dotčení pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p., je třeba uzavřít s naší organizací smluvní vztah. O bližší informace se obraťte na referenta pozemkové evidence, paní Petru Vitáskovou, email: petra.vitaskova@lesycr.cz, tel: 956 957 253. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových |  |  | 26.10.2023 |  |  | 12333/OS/2023-OSUM |  |
|  | Česká republika je vlastníkem pozemků p.č. 906 a p.č. 907 v k.ú. Rapotín, obec Rapotín. Úřad pro zastupování ve věcech majetkových, kterému přísluší hospodařit s předmětnými věcmi, nemá námitek jako vlastník pozemku k provedení stavby, za podmínky, že výše citovaná stavbu bude zahájena po dokončení převodu vlastnického práva k dotčeným pozemkům ve prospěch Obce Rapotín. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Povodí Moravy |  | 21.11.2023 |  |  | 21.11.2025 |  | PM-51758/2023/5203/Pl |
|  | Stanovisko správce povodí: a) z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje je uvedený záměr možný. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna. b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem. Upozornění: Povodí Moravy neponese odpovědnost za škody na majetku zhotovitele (investora), které mohou vzniknout při povodňových stavech. |  |  |  |  |  |  |  |