## List1
Specifikace materiálu
ZUŠ Petra Ebena, Žamberk - silnoproud
V soupisce materiálu nejsou zahrnuta osvětlovací tělesa, ventilátory, nouzová svítidla, technologická zařízení a jejich montáž
| Popis | Výrobce | Typ | M.J. | Počet M.J. celkem | Cena dodávky za M.J. bez DPH [Kč] | Celková cena dodávky bez DPH [Kč] | Cena montáže za M.J. bez DPH [Kč] | Celková cena montáže bez DPH [Kč] | Cena celkem bez DPH [Kč] | Poznámka
| Rozvaděč RPO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Rozvadéč oceloplechový, na omítku, s DIN lištami, 1060 x 600, 6 řad, 144 modulů, IP30 | Eaton | BP-O-600/10-C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A | Eaton | IS-63/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól sada pro TN-C | Eaton | SPBT12-280/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A | Eaton | PFL7-10/1N/B/003-A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | Eaton | PFL7-16/1N/B/003-A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkem | Eaton | Z-SD230-BS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič PL7, char C, 2-pólový, Icn=10kA, In=32A | Eaton | PL7-C32/2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A | Eaton | PL7-B4/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalační stykač, Uc=230V AC, In=40A, 2zap. kont. | Eaton | Z-SCH230/40-20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalační stykač, Uc=230V AC, In=40A, 2zap. 2vyp. kont. | Eaton | Z-SCH230/40-22 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DC | Eaton | ZP-ASA/230 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič PL7, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=4A | Eaton | PL7-B4/2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Relé EZS (dodávka EZS) | dodávka EZS | dodávka EZS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič PL7, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=6A | Eaton | PL7-B6/2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 1zap. 1vyp. kont. | Eaton | Z-SCH230/1/25-11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spínač motorů 2-pól (pro 1-fáz motory), Ir=2.50-4.00A | Eaton | Z-MS-4,0/2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 2zap. kont. | Eaton | Z-SCH230/1/25-20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ovládací hlavice přepínače, otočný úchyt, 2poloh, s aretací, kroužek titan, 60st (V pozice) | Eaton | M22-WKV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Upevňovací adaptér, čelní montáž, 3 kont./LED prvky | Eaton | M22-A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kontaktní prvek, šroubové svorky, čelní upevnění, 1Z | Eaton | M22-K10 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Signálka, zapuštěná, IP67, kroužek titan, bílá | Eaton | M22-L-W | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Označovací štítky do nosiče štítků, 18x27mm | Eaton | M22-XST | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nosiče štítků, bez štítku, oblé, černé, šířka 30mm | Eaton | M22S-ST-X | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vypínač, 2-pól, In=40A | Eaton | ZP-A40/2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Další materiál (vodiče, svorkovnice….) |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Úprava rozvaděče RH | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Úprava stávající skříně |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah do neměřené plombované části, je třeba přesnou podobu úprav konzultovat s distributorem. A zároveň je třeba počítat s tím, že ze strany distributora mohou vzniknout další požadavky na úpravu pole měření, vycházející z aktuálních připojovacích podmínek, které mohou zvýšit náklady na úpravu rozvaděče.
| Jistič, 3pól, pevná spoušť PRE, Icu=50kA,In=200A | Eaton | NZMN2-VED200-UT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vypínací spoušť NZM2-3, 208-250V ~/= | Eaton | NZM2/3-XA208-250AC/DC | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výkonový vypínač, 3pól, In=200A | Eaton | LN2-200-I | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A | Eaton | PL7-B4/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A | Eaton | PL7-C40/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zamykání páčky pro modulární jističe PL, FAZ, IS (bez zámku) | Eaton | Z-IS/SPE-1TE | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Další materiál (vodiče, svorkovnice….) |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Záložní zdroj UPS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| UPS 1/1 fáze, 6kVA, 9E 6000i | Eaton | 9E6Ki |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Kabel CYKY 4 x 16 [m] |  |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel CYKY 3 x 6 [m] |  |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel CYKY 3 x 1,5 [m] |  |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRAFlaDur-J 3 x 2,5 |  |  | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRAFlaDur-J 3 x 1,5 |  |  | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRAFlaDur-J 5 x 1,5 |  |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRAFlaDur-J 2 x 1,5 |  |  | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel guma CGTG 3 x 6 (H07RN-F) |  |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vodič CYA 16 ZŽ [m] |  |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vodič CYA 4 ZŽ [m] |  |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tlačítko zasklené TS/CS |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Krabice pod omítku KU 68 | Kopos | KU 68 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vypínač č. 1 - jednopólový TANGO komplet | ABB |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sádra, pytel 30 kg |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Krabice s DIN lištou a svorkami pro připojení UPS |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Drobný montážní materiál |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výkopové práce, stavební přípomoce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Sekání drážky v cihlové stěně (do šíře 50mm, do hl.40mm) (m) |  |  | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zapravení drážky |  |  | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Osazení krabice, sádrování (ks) |  |  | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Další | [7 empty] | 0 | 0
| Dokumentace skutećného provedení |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Výchozí revize VTZ elektro |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Dodávka M.J. | Dodávka celkem | Montáž M.J | Montáž celkem | Celkem
| Celkem bez DPH: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Částka celkem v Kč bez DPH je určena k přepisu do krycílo listu.