Věc: Odpověď zadavatele č. 1 na dotazy ze strany dodavatelů o veřejnou zakázku

Název zakázky: Fotbalové hřiště s umělým povrchem

Datum: 10. 9. 2026

Zadavatel tímto odpovídá na dotazy vznesené ze strany dodavatele o veřejnou zakázku doručené dne 8.9.2026 a 9.9.2026.

Dotaz č.1:

Žádáme zadavatele o zveřejnění výpočtu osvětlení, technické specifikace LED reflektorů (knihy svítidel) a stožárů osvětlení k výše uvedené zakázce. Opravdu požaduje zadavatel stožáry výšky 14 m? Standardně se pro tento typ sportoviště používají stožáry výšky 8–10 m.

Odpověď zadavatele:

Výpočet osvětlení nemá zadavatel k dispozici. Specifikace svítidel a stožárů je obsažena v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace je platná.

Dotaz č.2:

Článek 3.4 SOD stanoví, že, "Fakturace bude probíhat dle dohody s objednatelem.“ Smlouva tedy sice naznačuje jakousi průběžnou fakturaci, není ale najisto zřejmé, jakou. Žádáme proto zadavatele o úpravu návrhu smlouvy tak, aby bylo umožněno průběžné měsíční fakturování skutečně provedených prací na základě odsouhlasených soupisů prací.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel předpokládá průběžnou fakturaci tak, jak definuje předmětný článek smlouvy o dílo. Je pravdou, že není přesně definována perioda fakturace a tato je ponechána na dohodě smluvních stran. Předpokládá se standardní zvyklost, tedy měsíční fakturace. Vzhledem k předpokládané celkové době provádění díla považuje zadavatel ustanovení článku 3.4. za dostatečné.

Dotaz č.3:

Rádi bychom podali nabídku na shora uvedenou stavební zakázku. Při přípravě podkladů jsme ve výkazu výměr zjistili pod položkou 57 – bezzásypový umělý trávník, výška vlákna 25 mm D+M. Trávník je zcela bezzásypový! Splňuje parametry EN 15330-1 a FIFA QUALITY. Na stránkách FIFA certifikací však žádný certifikát FIFA QUALITY pro bezzásypový trávník není. Z tohoto důvodu žádáme zadavatele vysvětlení jeho požadavku.

Odpověď zadavatele:

Podrobné informace ke standardům FIFA QUALITY jsou uvedeny zde: https://inside.fifa.com/innovation/standards/football-turf

Poznámka:

Ostatní podmínky výběrového řízení vč. termínů podání nabídek zůstávají nadále v platnosti.

Vladislav Horák

Starosta obce