[image: image1.jpg]


[image: image2.png]1SO9001 « ISO14001
OHSAS 18001




            STÁTNÍ ÚSTAV JADERNÉ, CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ OCHRANY, v.v.i.


KAMENNÁ 71,   262 31 MILÍN



Tel. ústř.:     318 600 200                Fax: 318 626 055               
sujchbo@sujchbo.cz


Tel.sekret.:  318 621 187
   IČO: 70565813                  
www.sujchbo.cz


Věc: Výzva k podání nabídky 
Zadavatel:  Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Sídlo:           Kamenná 71, 262 31 Milín

IČ:               70565813

DIČ:            CZ70565813

Zastoupen:  MUDr. Stanislavem Brádkou, Ph.D., ředitelem

Zadavatel veřejné zakázky s názvem „ Nákup přístroje pro měření objemové aktivity radonu“ Vás jako zájemce vyzývá v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. k podání nabídky na uvedenou veřejnou zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. 
Předmět plnění:

Předmětem plnění zakázky je dodání 1 ks přístroje pro měření objemové aktivity radonu. Zadávací dokumentace je součástí výzvy a je rovněž zveřejněna na profilu zadavatele.
Místo plnění: pracoviště Kamenná 71, 262 31 Milín
Zadávací dokumentace:
1. Technické požadavky:
Požadujeme:
· fotonásobič o průměru 12 cm

· ovládání a nastavení parametrů prostřednictvím počítače

· připojení k PC prostřednictvím portu USB

· nastavitelná doba měření minimálně v rozsahu od 10 s do 10 000s

· možnost měření pomocí scintilační komory typu NY 402 (maďarské výroby) 
2. Další požadavky:
V nabídce požadujeme doložení referencí o realizovaných zakázkách dodávek podobného přístroje (min. 3).

3. Obchodní podmínky:

Dodací lhůta: nejpozději do konce srpna 2017
Požadovaná záruka: min. 24 měsíců
Cenová nabídka musí zahrnovat dopravu, instalaci a zaškolení obsluhy v místě instalace

Ostatní podmínky: viz. závazný návrh smlouvy 
4. Požadavky na kvalifikaci uchazeče:

Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti v souladu s §77 zákona 134/2016.

Podmínky profesní způsobilosti uchazeč prokáže předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence a doložením dokladu o oprávněnosti podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci) v originálu nebo úředně ověřené kopii ne starší než 3 měsíce. 
  5. Lhůta pro podání nabídek:
Nabídku požadujeme písemně v českém jazyce. Lze ji zaslat poštou nebo podat osobně nejpozději do 25.5.2017  do 10:00 hodin na sekretariátu SÚJCHBO, v.v.i., Kamenná 71, 262 31 Milín v obálce označené názvem veřejné zakázky „Nákup přístroje pro měření objemové aktivity radonu“  a nápisem  ,,NEOTVÍRAT“.  
6. Předpokládaná cena
Předpokládaná cena max. do 190 tis. Kč bez DPH.
7. Obsah nabídky:
a) cenová nabídka na přístroj s uvedenou cenou bez DPH a s DPH 
b) doložení profesní kvalifikace uchazeče
c) termín dodání

d) doložení referencí dle bodu 2 
e) doplněný a podepsaný návrh smlouvy

  8. Výběr nejvhodnější nabídky:
  Posuzování a hodnocení nabídek provede hodnotící komise zadavatele jmenovaná ředitelem Ústavu.

  Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované skutečnosti dle bodu 7 budou hodnoceny komisí podle těchto kritérií:

· nejnižší nabídková cena (váha 80%)
· rozšířená záruční doba nad 24 měsíců (15%)

· bezplatný pozáruční servis (5%)

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

· dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH – nejnižší nabídka získá 100 bodů; další nabídky získají podle pořadí vždy o 20 bodů méně (tj. 2. nabídka -80 bodů, 3. nabídka -60bodů atd.);
získaný počet bodů bude násoben váhou kritéria 80   
· dle nabídky rozšířené záruční doby – nejdelší nabídnutá záruční doba získá 100 bodů, následně podle počtu vždy o 20 bodů méně;
získaný počet bodů bude násoben váhou kritéria 15

· dle nabídky délky pozáručního bezplatného servisu – nejdelší nabídnutá doba získá 100 bodů, následně podle počtu vždy o 20 bodů méně;
získaný počet bodů bude násoben váhou kritéria 5
Podle počtu bodů získaných součtem bude sestaveno pořadí uchazečů.
9. Další informace
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem nebo výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

  Předložené nabídky nebudou uchazečům vráceny.

  Uchazečům nepřísluší úhrada za vynaložené náklady v souvislosti s vypracováním a podáním nabídky.  
V případě nesplnění zadávacích podmínek zadavatel vyřadí nabídku z dalšího posuzování.

O výsledku řízení budou všichni účastníci vyrozuměni do 30.5.2017.

                                  Za zadavatele:






MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D.





   
      ředitel SÚJCHBO, v.v.i.
Příloha: návrh smlouvy

  

PAGE  
str. 3/3

