## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {06eaa822-201e-42ce-83b8-de0817d5c79a}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | SO-01 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Mateřská škola Okříšky - přístavba | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Okříšky | [8 empty] | Datum: |  | 28. 2. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Petra Pravdová | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | SO-01
| Stavba: | [6 empty] | Mateřská škola Okříšky - přístavba
| Místo: | [6 empty] | Okříšky | [6 empty] | Datum: |  | 28. 2. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Petra Pravdová
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {06eaa822-201e-42ce-83b8-de0817d5c79a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO-01 |  |  |  | Mateřská škola Okříšky - přístavba | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {06eaa822-201e-42ce-83b8-de0817d5c79a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## SO-01 - Mateřská škola Ok...
{06eaa822-201e-42ce-83b8-de0817d5c79a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Mateřská škola Okříšky - přístavba
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Okříšky |  |  | Datum: | 28. 2. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Petra Pravdová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Mateřská škola Okříšky - přístavba
Místo: |  |  | Okříšky |  |  | Datum: | 28. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Petra Pravdová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| Z-1 - Zař.č.1 - Větrání učebny 1.NP | [5 empty] | 0
| Z-2 - Zař.č.2 - Větrání učebny 2.NP | [5 empty] | 0
| Z-3 - Zař.č.3 - větrání kuchyně | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Mateřská škola Okříšky - přístavba
Místo: |  |  | Okříšky |  |  | Datum: | 28. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Petra Pravdová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7381 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7381 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | Z-1 | Zař.č.1 - Větrání učebny 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.54698 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751611121 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1000 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -533462219
| PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1 000 m3/h | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
2 | K | 1.1. | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním provedení | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 660452525
| PP |  | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním provedení ve složení : přívodní ventilátor Vp=700m3/h (EC motor), Vo=700m3/h (EC motor), deskový rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 79%, kazety filtrů přívod-M5, odtah M5, interní bypass, vestavěný el.dohřívač, vestavěný přímý výparník,těsné uzavírací klapky vč.servopohonu, pružné manžety podrobná specifikace viz D.1.4c.03 Včetně kompletního systému MaR, externí rozvaděč s kabelem délka 5m, prokabelování systému MaR, nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, revize elektro | [14 empty] | PP | 2
3 | M | 1.1a | Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku 1.1. dodávka vč.montáže | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2131277182
| PP |  | Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku 1.1. dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
4 | M | 1.1b | Detektor kouře | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -925724618
| PP |  | Detektor kouře do nasávacího vzt potrubí vč.kabeláže a montáže | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 1.1c | Kabeláže dle schématu | soub | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1114081997
| PP |  | Kabeláže dle schématu - JYSTY 2x2x0,8 20m, včetně žlabů, chrániček, montáže | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 1.2 | kondenzační jednotka pro přímý výparník vzt jednotky zař.č.1.1. Qchl=5kW, Qtop=5,8kW, 230V, chladivo R410A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1679368942
| PP |  | kondenzační jednotka pro přímý výparník vzt jednotky zař.č.1.1. Qchl=5kW, Qtop=5,8kW, 230V, chladivo R410A | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 1.2a | Komunikační modul | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -743054155
| PP |  | Komunikační modul chladící jednotky pro řízení 0-10V, včetně expanzního ventilu a příslušenství chladícího okruhu (průhledítko, filtrdehydrátor) dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 1.2b | propojovací Cu potrubí vč.izolace, komunikačního kabelu 12/6 | m | 20 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2017941764
| PP |  | propojovací Cu potrubí vč.izolace, komunikačního kabelu 12/6 | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 1.2c | tlaková zkouška systému chlazení | soub | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1808217329
| PP |  | tlaková zkouška systému chlazení | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 1.2d | napuštění systému chladivem | kg | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1081607483
| PP |  | napuštění systému chladivem | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 1.2e | zprovoznění systému zdroje TČ | soub | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 590412702
| PP |  | zprovoznění systému zdroje TČ | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 1.2f | Gumové pryžové bloky pod jednotku 1.2 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1999798066
13 | M | 1.3 | IR senzor - digitání čidlo CO2 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1724375387
| PP |  | IR senzor - digitání nástěnné čidlo CO2, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
15 | M | 1.4 | Čtvercový difuzor pro přívod vzduchu | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272380103
| PP |  | Čtvercový difuzor pro přívod vzduchu vel.160 vč.plenum boxu přip.DN160 s regulační klapkou, čelní deska RAL dle požadavku investora, viz.D.1.4c.03 | [14 empty] | PP | 2
17 | M | 1.5 | Regulační klapka ruční DN 160 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1770186656
| PP |  | Regulační klapka ruční DN 160 | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 751344114 | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 400 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 731717176
| PP |  | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm | [14 empty] | PP | 2
19 | M | 1.6 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 315 dl.900mm pozink | kus | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -897957307
| PP |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 315 dl.900mm pozink | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 751344122 | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -418681439
| PP |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 | [14 empty] | PP | 2
21 | M | 1.7 | Čtyřhranný tlumič hluku | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1916315810
| PP |  | Čtyřhranný tlumič hluku 500x400 dl.1500mm pozink vč.kulis | [14 empty] | PP | 2
22 | K | 751514876 | Mtž regulační a měřící clony do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -152575380
| PP |  | Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
23 | M | 42981312 | zař.č.1.8 Regulační klapka ruční DN 200 pozink.plech | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 0.0204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 809304491
| PP |  | zař.č.1.8 Regulační klapka ruční DN 200 pozink.plech | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 751514877 | Mtž regulační a měřící clony do plech potrubí kruhové bez příruby D do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -489265780
| PP |  | Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
25 | M | 42981318 | zař.č.1.9 klapka regulační Pz VZT D 250mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.0059 | 0.0059 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2071818878
| PP |  | zař.č.1.9 klapka regulační Pz VZT D 250mm | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 751322135 | Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,650 m2 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -383386413
| PP |  | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, výustek průřezu přes 0,500 do 0,650 m2 | [14 empty] | PP | 2
27 | M | 1.10 | Čtvercový difuzor pro přívod vzduchu | kus | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1555003039
| PP |  | Čtvercový difuzor pro přívod vzduchu vel.200 vč.plenum boxu přip.DN160 s regulační klapkou, čelní deska RAL dle požadavku investora, viz.D.1.4c.03 | [14 empty] | PP | 2
28 | M | 1.11 | Odvodní plastový talířový ventil DN 200 | kus | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1555105360
| PP |  | Odvodní plastový talířový ventil DN 200 | [14 empty] | PP | 2
30 | K | 751322012 | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1519289536
| PP |  | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
31 | M | 1.13 | Odvodní plastový talířový ventil DN 160 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -843122706
| PP |  | Odvodní plastový talířový ventil DN 160 | [14 empty] | PP | 2
32 | M | 1.14 | Odvodní plastový talířový ventil DN 100 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 774509308
| PP |  | Odvodní plastový talířový ventil DN 100 | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 1.15 | Šikmý výfukový (nasávací) kus DN 315 vč.síta + trouba dn 315 dl.1000mm + oblouk OS90 DN 315 + na veškeré potrubí nad střechou komaxit RAL 7040 | soub | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1333992592
| PP |  | Šikmý výfukový (nasávací) kus DN 315 vč.síta + trouba dn 315 dl.1000mm + oblouk OS90 DN 315 + na veškeré potrubí nad střechou komaxit RAL 7040 | [14 empty] | PP | 2
34 | M | PPK-01 | Protipožární klapka DN 315 .011 s koncovým spínačem, dodávka vč.montáže. | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -248263264
| PP |  | Protipožární klapka DN 315 .011 s koncovým spínačem, dodávka vč.montáže. | [14 empty] | PP | 2
35 | M | PPK-02 | Protipožární klapka DN 315 .011 s koncovým spínačem, dodávka vč.montáže. | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 445622971
| PP |  | Protipožární klapka DN 315 .011 s koncovým spínačem, dodávka vč.montáže. | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 751510014 | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,28 m2 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.01858 | 0.11148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536138067
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. | [14 empty] | PSC | 2
37 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.14976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 836699154
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. | [14 empty] | PSC | 2
38 | K | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 400 mm | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.01081 | 0.25944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1373824323
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm,provedení těsné, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. | [14 empty] | PSC | 2
39 | K | 713029 | Ohebná tepelně a zvukově izolovaná hadice do DN 160 pro napojení distribučních prvků, dodávka vč.montáže | m | 17 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -442048446
48 | K | 713030 | Ohebná tepelně a zvukově izolovaná hadice do DN 200 pro napojení vzt jednotky, dodávka vč.montáže | m | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 586760865
40 | M | R713000002 | Tepelná izolace kaučuková tl.15mm s Al folií, samolepící, dodávka vč.montáže | m2 | 75 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1256627739
| PP |  | Tepelná izolace kaučuková tl.15mm s Al folií, samolepící, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
40 | M | R713000003 | Protipožární izolace | m2 | 25 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 783184559
| PP |  | Protipožární izolace dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
41 | K | R751000004 | Spojovací, těsnící, závěsný materiál | kg | 60 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -235971782
| PP |  | Spojovací, těsnící, závěsný materiál | [14 empty] | PP | 2
42 | K | R751000019 | Pomocné ocel.konstrukce | kg | 30 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1670117668
| PP |  | Pomocné ocel.konstrukce | [14 empty] | PP | 2
43 | K | R751000005 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | hod | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 469929589
| PP |  | Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | [14 empty] | PP | 2
44 | K | R751000006 | Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění MaR | hod | 20 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1417726978
| PP |  | Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění systému, včetně revize | [14 empty] | PP | 2
45 | K | R751000007 | Mimostaveništní doprava, přesun hmot | soub | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2141899040
| PP |  | Mimostaveništní doprava, přesun hmot | [14 empty] | PP | 2
46 | K | R751000008 | Lešení | soub | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2064252267
| PP |  | Lešení | [14 empty] | PP | 2
47 | K | R751000010 | Stavební přípomoce | hod | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1479270172
| PP |  | Stavební přípomoce - přisekání otvorů (zhotovení prostupů je v dodávce stavby) | [14 empty] | PP | 2
| D | Z-2 | Zař.č.2 - Větrání učebny 2.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.36148 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 751611121 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1000 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -845411835
| PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1 000 m3/h | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
50 | K | 2.1. | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním provedení | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1144555187
| PP |  | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním provedení ve složení : přívodní ventilátor Vp=700m3/h (EC motor), Vo=700m3/h (EC motor), deskový rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 79%, kazety filtrů přívod-M5, odtah M5, interní bypass, vestavěný el.dohřívač, vestavěný přímý výparník,těsné uzavírací klapky vč.servopohonu, pružné manžety podrobná specifikace viz D.1.4c.03 Včetně kompletního systému MaR, externí rozvaděč s kabelem délka 3m, prokabelování systému MaR, nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, revize elektro | [14 empty] | PP | 2
51 | M | 2.1a | Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku 2.1. dodávka vč.montáže | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1783553856
| PP |  | Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku 2.1. dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
52 | M | 2.1b | Detektor kouře | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1350772640
| PP |  | Detektor kouře do nasávacího vzt potrubí vč.kabeláže a montáže | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 2.1c | Kabeláže dle schématu | soub | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1171636895
| PP |  | Kabeláže dle schématu - JYSTY 2x2x0,8 20m, včetně žlabů, chrániček, montáže | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 2.2 | kondenzační jednotka pro přímý výparník vzt jednotky zař.č.2.1. Qchl=5kW, Qtop=5,8kW, 230V, chladivo R410A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1565798875
| PP |  | kondenzační jednotka pro přímý výparník vzt jednotky zař.č.2.1. Qchl=5kW, Qtop=5,8kW, 230V, chladivo R410A | [14 empty] | PP | 2
56 | K | 2.2a | Komunikační modul | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1569552080
| PP |  | Komunikační modul chladící jednotky pro řízení 0-10V, včetně expanzního ventilu a příslušenství chladícího okruhu (průhledítko, filtrdehydrátor) dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
57 | K | 2.2b | propojovací Cu potrubí vč.izolace, komunikačního kabelu 12/6 | m | 20 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -498455884
| PP |  | propojovací Cu potrubí vč.izolace, komunikačního kabelu 12/6 | [14 empty] | PP | 2
58 | K | 2.2c | tlaková zkouška systému chlazení | soub | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 296813446
| PP |  | tlaková zkouška systému chlazení | [14 empty] | PP | 2
59 | K | 2.2d | napuštění systému chladivem | kg | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 310452264
| PP |  | napuštění systému chladivem | [14 empty] | PP | 2
60 | K | 2.2e | zprovoznění systému zdroje TČ | soub | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 622437796
| PP |  | zprovoznění systému zdroje TČ | [14 empty] | PP | 2
61 | K | 2.2f | Gumové pryžové bloky pod jednotku 1.2 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1629438922
62 | M | 2.3 | IR senzor - digitání čidlo CO2 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1864517005
| PP |  | IR senzor - digitání nástěnné čidlo CO2, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
64 | M | 2.4 | Regulační klapka ruční DN 160 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1677719389
| PP |  | Regulační klapka ruční DN 160 | [14 empty] | PP | 2
67 | K | 751344114 | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 400 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1677599571
| PP |  | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm | [14 empty] | PP | 2
68 | M | 2.6 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 315 dl.900mm pozink | kus | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1782127174
| PP |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 315 dl.900mm pozink | [14 empty] | PP | 2
69 | K | 751344122 | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324052871
| PP |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 | [14 empty] | PP | 2
70 | M | 2.7 | Čtyřhranný tlumič hluku | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1580998929
| PP |  | Čtyřhranný tlumič hluku 500x400 dl.1500mm pozink vč.kulis | [14 empty] | PP | 2
71 | K | 751514876 | Mtž regulační a měřící clony do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1753608440
| PP |  | Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
72 | M | 42981312-1 | zař.č.2.8 Regulační klapka ruční DN 200 pozink.plech | kus | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 0.017 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2064701677
| PP |  | zař.č.2.8 Regulační klapka ruční DN 200 pozink.plech | [14 empty] | PP | 2
73 | K | 751514877 | Mtž regulační a měřící clony do plech potrubí kruhové bez příruby D do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 892416680
| PP |  | Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
74 | M | 42981318-1 | zař.č.2.9 klapka regulační Pz VZT D 250mm | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0059 | 0.0059 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -774631991
| PP |  | zař.č.2.9 klapka regulační Pz VZT D 250mm | [14 empty] | PP | 2
75 | K | 751322135 | Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,650 m2 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 355409459
| PP |  | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, výustek průřezu přes 0,500 do 0,650 m2 | [14 empty] | PP | 2
76 | M | 2.10 | Čtvercový difuzor pro přívod vzduchu | kus | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1807814483
| PP |  | Čtvercový difuzor pro přívod vzduchu vel.200 vč.plenum boxu přip.DN160 s regulační klapkou, čelní deska RAL dle požadavku investora, viz.D.1.4c.03 | [14 empty] | PP | 2
77 | M | 2.11 | Odvodní plastový talířový ventil DN 200 | kus | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2093359361
| PP |  | Odvodní plastový talířový ventil DN 200 | [14 empty] | PP | 2
78 | K | 751322012 | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1023258534
| PP |  | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
79 | M | 2.13 | Odvodní plastový talířový ventil DN 160 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -620945388
| PP |  | Odvodní plastový talířový ventil DN 160 | [14 empty] | PP | 2
80 | M | 2.14 | Odvodní plastový talířový ventil DN 100 | kus | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -768822445
| PP |  | Odvodní plastový talířový ventil DN 100 | [14 empty] | PP | 2
82 | M | PPK-03 | Protipožární klapka DN 315 .011 s koncovým spínačem, dodávka vč.montáže. | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1309967512
| PP |  | Protipožární klapka DN 315 .011 s koncovým spínačem, dodávka vč.montáže. | [14 empty] | PP | 2
83 | M | PPK-04 | Protipožární klapka DN 315 .011 s koncovým spínačem, dodávka vč.montáže. | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1452122251
| PP |  | Protipožární klapka DN 315 .011 s koncovým spínačem, dodávka vč.montáže. | [14 empty] | PP | 2
84 | K | 751510014 | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,28 m2 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.01858 | 0.11148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354315441
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. | [14 empty] | PSC | 2
85 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.16224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -910917032
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. | [14 empty] | PSC | 2
86 | K | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 400 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.01081 | 0.06486 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1225533137
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm,provedení těsné, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. | [14 empty] | PSC | 2
87 | K | 713029 | Ohebná tepelně a zvukově izolovaná hadice do DN 160 pro napojení distribučních prvků, dodávka vč.montáže | m | 20 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2044960458
88 | K | 713030 | Ohebná tepelně a zvukově izolovaná hadice do DN 200 pro napojení vzt jednotky, dodávka vč.montáže | m | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -449189895
89 | M | R713000002 | Tepelná izolace kaučuková tl.15mm s Al folií, samolepící, dodávka vč.montáže | m2 | 65 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -342097028
| PP |  | Tepelná izolace kaučuková tl.15mm s Al folií, samolepící, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
90 | M | R713000003 | Protipožární izolace | m2 | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1582066730
| PP |  | Protipožární izolace dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
91 | K | R751000004 | Spojovací, těsnící, závěsný materiál | kg | 60 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1156321910
| PP |  | Spojovací, těsnící, závěsný materiál | [14 empty] | PP | 2
92 | K | R751000019 | Pomocné ocel.konstrukce | kg | 30 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1668813130
| PP |  | Pomocné ocel.konstrukce | [14 empty] | PP | 2
93 | K | R751000005 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | hod | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1331207803
| PP |  | Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | [14 empty] | PP | 2
94 | K | R751000006 | Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění MaR | hod | 20 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1433035113
| PP |  | Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění systému, včetně revize | [14 empty] | PP | 2
95 | K | R751000007 | Mimostaveništní doprava, přesun hmot | soub | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -931620936
| PP |  | Mimostaveništní doprava, přesun hmot | [14 empty] | PP | 2
96 | K | R751000008 | Lešení | soub | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -986978247
| PP |  | Lešení | [14 empty] | PP | 2
97 | K | R751000010 | Stavební přípomoce | hod | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 811812613
| PP |  | Stavební přípomoce - přisekání otvorů (zhotovení prostupů je v dodávce stavby) | [14 empty] | PP | 2
| D | Z-3 | Zař.č.3 - větrání kuchyně |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.82962 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 751611116 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla s výměnou vzduchu do 5000 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1425314461
| PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla s výměnou vzduchu do 5 000 m3/h | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
99 | K | 3.1 | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1681592088
| PP |  | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v nástřešním provedení ve složení : přívodní ventilátor Vp=3200m3/h (EC motor), Vo=3200m3/h (EC motor), deskový protiproudý rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 84%, kazety filtrů přívod-M5, odtah M5, interní bypass, vestavěný el.ohřívač, příprava pro možnost dodatečného osazení chlazení viz.D.1.4c.03 Včetně kompletního systému MaR, prokabelování systému MaR, nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, revize elektro | [14 empty] | PP | 2
100 | M | 3.1a | Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku 3.1. dodávka vč.montáže | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1263536271
| PP |  | Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku 3.1. dodávka vč.montáže. | [14 empty] | PP | 2
101 | M | 3.1b | Tlačítko zvýšeného výkonu do prostoru kuchyně, dodávky vč.montáže | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1452025363
| PP |  | Tlačítko zvýšeného výkonu do prostoru kuchyně, dodávky vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
102 | M | 3.1c | Detektor kouře | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -882958063
| PP |  | Detektor kouře do nasávacího vzt potrubí vč.kabeláže a montáže | [14 empty] | PP | 2
123 | K | 3.1d | Kabeláže dle schématu | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2131085828
| PP |  | Kabeláže dle schématu - JYSTY 2x2x0,8 5m, včetně žlabů, chrániček, montáže | [14 empty] | PP | 2
103 | M | 3.2 | Nerezová digestoř závěsná 5400x1250 vč.tukových filtrů tahokov, osvětlení, 2x hrdlo, složená ze 2kusů, dodávka vč.montáže | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1455796772
| PP |  | Nerezová digestoř závěsná 5400x1250 vč.tukových filtrů tahokov, osvětlení, 2x hrdlo, složená ze 2kusů, dodávka vč.montáže - nutné zaměřit před montáží dle spotřebičů | [14 empty] | PP | 2
106 | K | 751311303 | Mtž vyústi textilní kruhové D do 600 mm | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -280405748
| PP |  | Montáž vyústí textilní kruhové, průměru přes 400 do 600 mm | [14 empty] | PP | 2
105 | M | 3.3 | Textilní kruhová výustka | m | 13 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1418880076
| PP |  | Textilní kruhová výustka kruhová DN 450 vč.závěsného systému a obručí, které zajistí držení tvaru i když potrubím nebude proudit vzduch, barva dle základního vzorníku | [14 empty] | PP | 2
107 | K | 751344123 | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,450 m2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 103629078
| PP |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2 | [14 empty] | PP | 2
108 | M | 3.4 | Čtyřhranný tlumič hluku | kus | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322815705
| PP |  | Čtyřhranný tlumič hluku 800x500 dl.1000mm pozink vč.kulis | [14 empty] | PP | 2
109 | K | 751510014 | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,28 m2 | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.01858 | 0.61314 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1780661931
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. | [14 empty] | PSC | 2
110 | K | 751510015 | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,50 m2 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0.02706 | 0.21648 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -61925848
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. | [14 empty] | PSC | 2
111 | M | R713000006 | Tepelná a protihluková izolace tl.80mm vč.zaplechování Al plechem, dodávka vč.montáže | m2 | 70 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1585271693
| PP |  | Tepelná a protihluková izolace tl.80mm vč.zaplechování Al plechem, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
112 | M | R713000003 | Protipožární izolace | m2 | 30 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1850519725
| PP |  | Protipožární izolace dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
113 | K | R751000004 | Spojovací, těsnící, závěsný materiál | kg | 80 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -133059409
| PP |  | Spojovací, těsnící, závěsný materiál | [14 empty] | PP | 2
114 | K | R751000019 | Pomocné ocel.konstrukce | kg | 60 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1699136523
| PP |  | Pomocné ocel.konstrukce | [14 empty] | PP | 2
115 | K | R751000005 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | hod | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -341121746
| PP |  | Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | [14 empty] | PP | 2
116 | K | R751000006 | Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění MaR | hod | 20 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 631087173
| PP |  | Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění systému, včetně revize | [14 empty] | PP | 2
117 | K | R751000007 | Mimostaveništní doprava, přesun hmot | soub | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -789068421
| PP |  | Mimostaveništní doprava, přesun hmot | [14 empty] | PP | 2
118 | K | R751000022 | Lešení, jeřáb pro osazení vzt jednotky na střechu objektu | soub | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2122705801
| PP |  | Lešení, jeřáb pro osazení vzt jednotky na střechu objektu | [14 empty] | PP | 2
119 | K | R751000010 | Stavební přípomoce | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1018340477
| PP |  | Stavební přípomoce - přisekání otvorů (zhotovení prostupů je v dodávce stavby) | [14 empty] | PP | 2
120 | K | R751000024 | Demontáže stávající vzduchotechniky vč.odvozu a ekologické likvidace | hod | 20 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -560333268
| PP |  | Demontáže stávající vzduchotechniky pro větrání kuchyně vč.odvozu a ekologické likvidace | [14 empty] | PP | 2
121 | K | R751000025 | Nátěr odtahového potrubí v prostoru kuchyně | m2 | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -624078101
122 | K | R751000026 | Pryžové podstavce dl.400mm pro podložení konstrukce pro vzt potrubí vedené na střeše | ks | 26 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 67294058
| PP |  | Pryžové podstavce dl.400mm pro podložení konstrukce pro vzt potrubí vedené na střeše | [14 empty] | PP | 2