## Suma
Krycí list FVE
číslo akce: |  | 7221301091
název akce: |  | FVE 114,38 kW – Obec Bohušovice nad Ohří
objekt: |  | MěÚ, MŠ a ZŠ
vyplňovat pouze podbarvené buňky
objekt: |  | FVE 49,5 kW Městský úřad, akumulace 48,3 kWh
p.č. | popis položky | cena bez DPH | DPH | cena s DPH
A. | Dodávky zařízení | 0 | 0 | 0
B. | Materiál elektromontážní | 0 | 0 | 0
C. | Elektromontáže | 0 | 0 | 0
D. | LPS materiál | 0 | 0 | 0
E. | LPS montáž | 0 | 0 | 0
F. | Silnoproud materiál | 0 | 0 | 0
G. | Silnoproud montáž | 0 | 0 | 0
H. | Ostatní náklady | 0 | 0 | 0
suma |  | 0 | 0 | 0
objekt: |  | FVE 48,95 kWp MŠ
p.č. | popis položky | cena bez DPH | DPH | cena s DPH
A. | Dodávky zařízení | 0 | 0 | 0
B. | Materiál elektromontážní | 0 | 0 | 0
C. | Elektromontáže | 0 | 0 | 0
D. | LPS materiál | 0 | 0 | 0
E. | LPS montáž | 0 | 0 | 0
F. | Silnoproud materiál | 0 | 0 | 0
G. | Silnoproud montáž | 0 | 0 | 0
H. | Ostatní náklady | 0 | 0 | 0
suma |  | 0 | 0 | 0
objekt: |  | FVE 14,3 kWp ZŠ
p.č. | popis položky | cena bez DPH | DPH | cena s DPH
A. | Dodávky zařízení | 0 | 0 | 0
B. | Materiál elektromontážní | 0 | 0 | 0
C. | Elektromontáže | 0 | 0 | 0
D. | LPS materiál | 0 | 0 | 0
E. | LPS montáž | 0 | 0 | 0
F. | Silnoproud materiál | 0 | 0 | 0
G. | Silnoproud montáž | 0 | 0 | 0
H. | Ostatní náklady | 0 | 0 | 0
suma |  | 0 | 0 | 0
objekt: |  | OM VO Husovo náměstí 42
p.č. | popis položky | cena bez DPH | DPH | cena s DPH
1. | Měřidlo vč. instalace v OM VO Husovo náměstí 42 - Smart Meter (průběhové měření se záznamem) |  | 0 | 0
suma |  | 0 | 0 | 0
Suma celkem |  | 0 | 0 | 0

## Soupis položek FVE MěÚ
Soupis položek FVE MěÚ
číslo akce: |  | 7221301091
název akce: |  | FVE 114,38 kW – Obec Bohušovice nad Ohří
objekt: |  | FVE 49,5 kW Městský úřad, akumulace 48,3 kWh
A. Dodávky zařízení
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
1 | fotovoltaický panel 550Wp | ks | 90 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
2 | střídač hybridní FVE 25kW | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
3 | střídač hybridní FVE 20kW | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
4 | konstrukce FV panelů dle PD | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
5 | úprava rozvaděče RE v.č. 10 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
6 | rozvaděč RH-FVE v.č. 11 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
7 | rozvaděč R-FVE-DC v.č. 11 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
8 | optimizér s bezpečnostní funkcí STOP | ks | 90 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
9 | přístupový bod pro optimizéry | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
10 | bateriový blok FVE 25.3 kWh | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
11 | bateriový blok 23 kWh | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
součet |  |  |  |  | 0 |  | 0
B. Materiál elektromontážní
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
12 | kab žlab plný FeZn 50x125x0.75 s víkem vč.kostruk | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | * | ME
13 | kab žlab plný FeZn 50x62x0.75 s víkem vč.konstruk | m | 105 |  | 0 | 0 | 0 | * | ME
14 | vodič CYA 16 zel.žl. /H07V-K/ | m | 230 |  | 0 | 0 | 0 | * | ME
15 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | * | ME
16 | kabel FlexSol 6mm2 | m | 360 |  | 0 | 0 | 0 | * | ME
17 | kabel CYKY 2x6 | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | * | ME
18 | kabel 1kV CYKY 4x25 | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | * | ME
19 | kabel CYKY 5x10 | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | * | ME
součet |  |  |  |  | 0 |  | 0
C. Elektromontáže
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
20 | montáž fotovoltaického panelu | ks | 90 |  | 0 | 2.665 | 239.85 |  | CE
21 | montáž střídače do 25kWp vč. zapojení | ks | 2 |  | 0 | 21.19 | 42.38 |  | CE
22 | montáž konstrukcí FV panelů | ks | 1 |  | 0 | 86 | 86 |  | CE
23 | úprava rozvaděče RE | ks | 1 |  | 0 | 11.148 | 11.148 |  | CE
24 | rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg | ks | 1 |  | 0 | 0.865 | 0.865 |  | CE
25 | skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg | ks | 2 |  | 0 | 0.464 | 0.928 |  | CE
26 | montáž optimizéru | ks | 90 |  | 0 | 1.04 | 93.6 |  | CE
27 | montáž přístupového bodu optimizérů | ks | 2 |  | 0 | 2.929 | 5.858 |  | CE
28 | kabelový žlab MARS 125/50 úplný | m | 50 |  | 0 | 0.644 | 32.2 |  | CE
29 | kabelový žlab MARS 65/50 úplný | m | 105 |  | 0 | 0.58 | 60.9 |  | CE
30 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 230 |  | 0 | 0.091 | 20.93 |  | CE
31 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 120 |  | 0 | 0.09 | 10.8 |  | CE
32 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 360 |  | 0 | 0.091 | 32.76 |  | CE
33 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 120 |  | 0 | 0.09 | 10.8 |  | CE
34 | kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 | m | 60 |  | 0 | 0.127 | 7.62 |  | CE
35 | kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 16 |  | 0 | 0.105 | 1.68 |  | CE
36 | bateriový blok 25.3 kWh zapojení | ks | 1 |  | 0 | 20.53 | 20.53 |  | CE
37 | bateriový blok 23 kWh zapojení | ks | 1 |  | 0 | 8.01 | 8.01 |  | CE
součet |  |  |  |  | 0 |  | 686.859
D. LPS materiál
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
38 | distanční vzpěra DEHN 106228/1000 | ks | 4 |  | 0
39 | drát D10 AlMgSi0.5 stáčený | m | 8 |  | 0
40 | drát D10 FeZn | m | 25 |  | 0
41 | drát D8 AlMgSi0.5 stáčený | m | 340 |  | 0
42 | držák jímací tyče TREMIS V545/PB19/<3,0m | ks | 2 |  | 0
43 | držák jímací tyče V2A 1259/2,0 | ks | 3 |  | 0
44 | držák zemního přívodu 274260 | ks | 28 |  | 0
45 | jímací tyč 103231, 2,5mc/M16 | ks | 5 |  | 0
46 | krabice 182x180x90/IP66 | ks | 2 |  | 0
47 | pásovina 30x4 FeZn | m | 190 |  | 0
48 | podpěra vedení 253030 grip | ks | 25 |  | 0
49 | podpěra vedení PRÖPSTER 110080 NC/volný | ks | 175 |  | 0
50 | podpěra vedení PRÖPSTER 111019 RO UNI niro | ks | 95 |  | 0
51 | přípojnice EPS1 uzemňovací | ks | 3 |  | 0
52 | svorka 314310 křížová | ks | 26 |  | 0
53 | svorka 319229 s příložkou nerez | ks | 16 |  | 0
54 | svorka D16/8 Al zkušební | ks | 14 |  | 0
55 | svorka jímací tyče DEHN 392050 | ks | 8 |  | 0
56 | svorka ST FeZn okapový svod D80-D120 | ks | 6 |  | 0
57 | štítek zkušební svorky DEHN č.1 | ks | 14 |  | 0
58 | zemní přívod DEHN 480020, 2,0m | ks | 14 |  | 0
součet |  |  |  |  | 0
E. LPS montáž
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
59 | distanční vzpěra DEHN 106228/1000 | montáž | 1 |  | 0
60 | dlažba betonová zámková pokládka | montáž | 1 |  | 0
61 | dlažba betonová zámková vytrhání | montáž | 1 |  | 0
62 | drát D10 AlMgSi0.5 stáčený | montáž | 1 |  | 0
63 | drát D10 FeZn | montáž | 1 |  | 0
64 | drát D8 AlMgSi0.5 stáčený | montáž | 1 |  | 0
65 | držák zemního přívodu 274260 | montáž | 1 |  | 0
66 | hloubení rýhy ručně 35x90 | montáž | 1 |  | 0
67 | jímací tyč 103231, 2,5mc/M16 | montáž | 1 |  | 0
68 | krabice 182x180x90/IP66 | montáž | 1 |  | 0
69 | pásovina 30x4 FeZn | montáž | 1 |  | 0
70 | podpěra vedení 253030 grip | montáž | 1 |  | 0
71 | podpěra vedení PRÖPSTER 110080 NC/volný | montáž | 1 |  | 0
72 | podpěra vedení PRÖPSTER 111019 RO UNI niro | montáž | 1 |  | 0
73 | přípojnice EPS1 uzemňovací | montáž | 1 |  | 0
74 | svorka 314310 křížová | montáž | 1 |  | 0
75 | svorka 319229 s příložkou nerez | montáž | 1 |  | 0
76 | svorka D16/8 Al zkušební | montáž | 1 |  | 0
77 | svorka jímací tyče DEHN 392050 | montáž | 1 |  | 0
78 | svorka ST FeZn okapový svod D80-D120 | montáž | 1 |  | 0
79 | štítek zkušební svorky DEHN č.1 | montáž | 1 |  | 0
80 | zához rýhy ručně 35x90cm | montáž | 1 |  | 0
81 | zemní přívod DEHN 480020, 2,0m | montáž | 1 |  | 0
součet |  |  |  |  | 0
F. Silnoproud materiál | Silnoproud materiál
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
82 | rozvodnice KAEDRA 01M/1x1, IP65/N | ks | 1 |  | 0
83 | rozvodnice KAEDRA 04M/1x4, IP65/N | ks | 1 |  | 0
84 | svodič přep. SALTEK FLP-12,5 V/3 | ks | 1 |  | 0
85 | svodič přep. SALTEK FLP-B+C MAXI V/3 | ks | 1 |  | 0
86 | svodič přep. SALTEK HX-090 N50 F/F | ks | 3 |  | 0
87 | vodič H07V-K CYA25 žlutozelený | m | 100 |  | 0
součet |  |  |  |  | 0
G. Silnoproud montáž
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
88 | rozvodnice KAEDRA 01M/1x1, IP65/N | montáž | 1 |  | 0
89 | rozvodnice KAEDRA 04M/1x4, IP65/N | montáž | 1 |  | 0
90 | svodič přep. SALTEK FLP-12,5 V/3 | montáž | 1 |  | 0
91 | svodič přep. SALTEK FLP-B+C MAXI V/3 | montáž | 1 |  | 0
92 | svodič přep. SALTEK HX-090 N50 F/F | montáž | 1 |  | 0
93 | vodič H07V-K CYA25 žlutozelený | montáž | 1 |  | 0
součet |  |  |  |  | 0
H. Ostatní náklady
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
94 | podružný materiál | soubor | 1 |  | 0
95 | doprava a přesun dodávek | soubor | 1 |  | 0
96 | doprava a přesun materiálu | soubor | 1 |  | 0
97 | prořez | soubor | 1 |  | 0
98 | PPV pro elektromontáže | soubor | 1 |  | 0
99 | zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
100 | kompletační činnost | soubor | 1 |  | 0
101 | územní vlivy | soubor | 1 |  | 0
102 | revize | soubor | 1 |  | 0
103 | komplexní zkoušky | soubor | 1 |  | 0
104 | dokumentace provedení stavby | soubor | 1 |  | 0
součet |  |  |  |  | 0

## Soupis položek FVE MŠ
Soupis položek FVE MŠ
číslo akce: |  | 7221301091
název akce: |  | FVE 114,38 kW – Obec Bohušovice nad Ohří
objekt: |  | FVE 48,95 kWp MŠ
A. Dodávky zařízení
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
1 | fotovoltaický panel 550Wp | ks | 89 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
2 | střídač hybridní FVE 25kWp | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
3 | střídač hybridní FVE 20kW | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | DE
4 | konstrukce FV panelů dle PD | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
5 | úprava rozvaděče RH v.č. 09 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
6 | rozvaděč RH-FVE v.č. 10 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
7 | rozvaděč R-FVE-AC v.č. 11,12 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | DE
8 | rozvaděč R-FVE-DC v.č. 13,14 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
9 | optimizér s bezpečnostní funkcí STOP | ks | 89 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
10 | přístupový bod pro optimizéry | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
součet |  |  |  |  | 0 |  | 0
B. Materiál elektromontážní
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
11 | kab žlab plný FeZn 50x125x0.75 s víkem vč.kostruk | m | 160 |  | 0 | 0 | 0 | * | ME
12 | kab žlab plný FeZn 50x62x0.75 s víkem vč.konstruk | m | 130 |  | 0 | 0 | 0 | * | ME
13 | vodič CYA 16 zel.žl. /H07V-K/ | m | 380 |  | 0 | 0 | 0 | * | ME
14 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | * | ME
15 | kabel FlexSol 6mm2 | m | 680 |  | 0 | 0 | 0 | * | ME
16 | kabel 1kV CYKY 4x25 | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | * | ME
17 | kabel CYKY 5x10 | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | * | ME
součet |  |  |  |  | 0 |  | 0
C. Elektromontáže
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
18 | montáž fotovoltaického panelu | ks | 89 |  | 0 | 2.665 | 237.185 |  | CE
19 | montáž střídače do 25kWp vč. zapojení | ks | 1 |  | 0 | 21.19 | 21.19 |  | CE
20 | montáž konstrukcí FV panelů | ks | 1 |  | 0 | 56.735 | 56.735 |  | CE
21 | úprava rozvaděče RH | ks | 1 |  | 0 | 2.86 | 2.86 |  | CE
22 | rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg | ks | 1 |  | 0 | 0.865 | 0.865 |  | CE
23 | skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg | ks | 2 |  | 0 | 0.464 | 0.928 |  | CE
24 | montáž optimizéru | ks | 89 |  | 0 | 1.04 | 92.56 |  | CE
25 | montáž přístupového bodu optimizérů | ks | 4 |  | 0 | 2.929 | 11.716 |  | CE
26 | kabelový žlab MARS 125/50 úplný | m | 160 |  | 0 | 0.644 | 103.04 |  | CE
27 | kabelový žlab MARS 65/50 úplný | m | 130 |  | 0 | 0.58 | 75.4 |  | CE
28 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 380 |  | 0 | 0.091 | 34.58 |  | CE
29 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 120 |  | 0 | 0.09 | 10.8 |  | CE
30 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 680 |  | 0 | 0.091 | 61.88 |  | CE
31 | kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 | m | 60 |  | 0 | 0.127 | 7.62 |  | CE
32 | kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 55 |  | 0 | 0.105 | 5.775 |  | CE
33 | skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg | ks | 2 |  | 0 | 0.464 | 0.928 |  | CE
součet |  |  |  |  | 0 |  | 724.062
D. LPS materiál
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
34 | distanční vzpěra 106228/1000 | ks | 2 |  | 0
35 | drát D10 FeZn | m | 20 |  | 0
36 | drát D8 AlMgSi0.5 stáčený | m | 450 |  | 0
37 | držák jímací tyče V545/PB19/<3,0m | ks | 17 |  | 0
38 | držák zemního přívodu 274260 | ks | 32 |  | 0
39 | jímací tyč JR2,5, 2,5mc/M16 | ks | 17 |  | 0
40 | pásovina 30x4 FeZn | m | 275 |  | 0
41 | podložka pod podstavec V540/PB19 | ks | 17 |  | 0
42 | podpěra vedení Niro-Clip 110080 | ks | 80 |  | 0
43 | podpěra vedení Niro-Clip 1117301 | ks | 285 |  | 0
44 | svorka 314310 křížová | ks | 12 |  | 0
45 | svorka D16/8 Al zkušební | ks | 16 |  | 0
46 | svorka FeZn okapová | ks | 16 |  | 0
47 | svorka jímací tyče OJ | ks | 17 |  | 0
48 | svorka SR3b+1N nerez, páska/drát mezideska | ks | 34 |  | 0
49 | svorka ST FeZn okapový svod D80-D120 | ks | 8 |  | 0
50 | svorka ST4 FeZn potrubí D35-D47 | ks | 2 |  | 0
51 | štítek zkušební svorky DEHN č.1 | ks | 1 |  | 0
52 | zemní přívod 480019, 1,75m | ks | 16 |  | 0
součet |  |  |  |  | 0
E. LPS montáž
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
53 | distanční vzpěra 106228/1000 | montáž | 1 |  | 0
54 | drát D10 FeZn | montáž | 1 |  | 0
55 | drát D8 AlMgSi0.5 stáčený | montáž | 1 |  | 0
56 | držák jímací tyče V545/PB19/<3,0m | montáž | 1 |  | 0
57 | držák zemního přívodu 274260 | montáž | 1 |  | 0
58 | hloubení rýhy ručně 35x90 | montáž | 1 |  | 0
59 | jímací tyč JR2,5, 2,5mc/M16 | montáž | 1 |  | 0
60 | pásovina 30x4 FeZn | montáž | 1 |  | 0
61 | podpěra vedení Niro-Clip 110080 | montáž | 1 |  | 0
62 | podpěra vedení Niro-Clip 1117301 | montáž | 1 |  | 0
63 | svorka 314310 křížová | montáž | 1 |  | 0
64 | svorka D16/8 Al zkušební | montáž | 1 |  | 0
65 | svorka FeZn okapová | montáž | 1 |  | 0
66 | svorka jímací tyče OJ | montáž | 1 |  | 0
67 | svorka SR3b+1N nerez, páska/drát mezideska | montáž | 1 |  | 0
68 | svorka ST FeZn okapový svod D80-D120 | montáž | 1 |  | 0
69 | svorka ST4 FeZn potrubí D35-D47 | montáž | 1 |  | 0
70 | štítek zkušební svorky DEHN č.1 | montáž | 1 |  | 0
71 | zához rýhy ručně 35x90cm | montáž | 1 |  | 0
72 | zemní přívod 480019, 1,75m | montáž | 1 |  | 0
součet |  |  |  |  | 0
F. Silnoproud materiál | Silnoproud materiál
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
73 | rozvodnice KAEDRA 01M/1x1, IP65/N | ks | 1 |  | 0
74 | rozvodnice KAEDRA 04M/1x4, IP65/N | ks | 1 |  | 0
75 | svodič přep. SALTEK FLP-12,5 V/4 | ks | 1 |  | 0
76 | svodič přep. SALTEK FLP-B+C MAXI V/3 | ks | 1 |  | 0
77 | svodič přep. SALTEK FX-090F75T F/F | ks | 1 |  | 0
78 | vodič H07V-K CYA25 žlutozelený | m | 35 |  | 0
součet |  |  |  |  | 0
G. Silnoproud montáž
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
79 | rozvodnice KAEDRA 01M/1x1, IP65/N | montáž | 1 |  | 0
80 | rozvodnice KAEDRA 04M/1x4, IP65/N | montáž | 1 |  | 0
81 | svodič přep. SALTEK FLP-12,5 V/4 | montáž | 1 |  | 0
82 | svodič přep. SALTEK FLP-B+C MAXI V/3 | montáž | 1 |  | 0
83 | svodič přep. SALTEK FX-090F75T F/F | montáž | 1 |  | 0
84 | vodič H07V-K CYA25 žlutozelený | montáž | 1 |  | 0
součet |  |  |  |  | 0
H. Ostatní náklady
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
85 | podružný materiál | soubor | 1 |  | 0
86 | doprava a přesun dodávek | soubor | 1 |  | 0
87 | doprava a přesun materiálu | soubor | 1 |  | 0
88 | prořez | soubor | 1 |  | 0
89 | PPV pro elektromontáže | soubor | 1 |  | 0
90 | zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
91 | kompletační činnost | soubor | 1 |  | 0
92 | územní vlivy | soubor | 1 |  | 0
93 | revize | soubor | 1 |  | 0
94 | komplexní zkoušky | soubor | 1 |  | 0
95 | dokumentace provedení stavby | soubor | 1 |  | 0
součet |  |  |  |  | 0

## Soupis položek FVE ZŠ
Soupis položek FVE ZŠ
číslo akce: |  | 7221301091
název akce: |  | FVE 114,38 kW – Obec Bohušovice nad Ohří
objekt: |  | FVE 14,3 kWp ZŠ
A. Dodávky zařízení
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
1 | fotovoltaický panel 550Wp | ks | 26 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
2 | střídac FVE 10kWp | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
3 | konstrukce FV panelů dle PD | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
4 | úprava rozvaděče RE v.č. 09 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
5 | úprava rozvaděče RH | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
6 | rozvaděč RH-FVE v.č. 10 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
7 | rozvaděč R-FVE-DC v.č. 11 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
8 | optimizér s bezpečnostní funkcí STOP | ks | 26 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
9 | přístupový bod pro optimizéry | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | * | DE
součet |  |  |  |  | 0 |  | 0
B. Materiál elektromontážní
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
10 | kab žlab plný FeZn 50x125x0.75 s víkem vč.kostruk | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | * | ME
11 | kab žlab plný FeZn 50x62x0.75 s víkem vč.konstruk | m | 105 |  | 0 | 0 | 0 | * | ME
12 | vodič CYA 16 zel.žl. /H07V-K/ | m | 160 |  | 0 | 0 | 0 | * | ME
13 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 80 |  | 0 | 0 | 0 | * | ME
14 | kabel CYKY 5x6 | m | 35 |  | 0 | 0 | 0 | * | ME
15 | kabel FlexSol 6mm2 | m | 180 |  | 0 | 0 | 0 | * | ME
součet |  |  |  |  | 0 |  | 0
C. Elektromontáže
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
16 | montáž fotovoltaického panelu | ks | 26 |  | 0 | 2.665 | 69.29 |  | CE
17 | montáž střídače do 15kWp vč. zapojení | ks | 1 |  | 0 | 13.5 | 13.5 |  | CE
18 | montáž konstrukcí FV panelů | ks | 1 |  | 0 | 56.735 | 56.735 |  | CE
19 | úprava rozvaděče RE | ks | 1 |  | 0 | 11.148 | 11.148 |  | CE
20 | úprava rozvaděče RH | ks | 1 |  | 0 | 2.86 | 2.86 |  | CE
21 | rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg | ks | 1 |  | 0 | 0.865 | 0.865 |  | CE
22 | skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg | ks | 1 |  | 0 | 0.464 | 0.464 |  | CE
23 | montáž optimizéru | ks | 26 |  | 0 | 1.04 | 27.04 |  | CE
24 | montáž přístupového bodu optimizérů | ks | 1 |  | 0 | 2.929 | 2.929 |  | CE
25 | kabelový žlab MARS 125/50 úplný | m | 50 |  | 0 | 0.644 | 32.2 |  | CE
26 | kabelový žlab MARS 65/50 úplný | m | 105 |  | 0 | 0.58 | 60.9 |  | CE
27 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 160 |  | 0 | 0.091 | 14.56 |  | CE
28 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 80 |  | 0 | 0.09 | 7.2 |  | CE
29 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 35 |  | 0 | 0.095 | 3.325 |  | CE
30 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 180 |  | 0 | 0.091 | 16.38 |  | CE
součet |  |  |  |  | 0 |  | 319.396
D. LPS materiál
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
31 | distanční vzpěra 106228/1000 | ks | 2 |  | 0
32 | drát D10 FeZn | m | 24 |  | 0
33 | drát D8 AlMgSi0.5 stáčený | m | 395 |  | 0
34 | držák jímací tyče V2A 1259/2,0 | ks | 4 |  | 0
35 | držák zemního přívodu 274260 | ks | 22 |  | 0
36 | jímací sada 912068, 3,5m/20 | ks | 2 |  | 0
37 | jímací tyč 103231, 2,5mc/M16 | ks | 2 |  | 0
38 | krabice 182x180x90/IP66 | ks | 2 |  | 0
39 | pásovina 30x4 FeZn | m | 165 |  | 0
40 | podpěra vedení 110080 NC/volný | ks | 130 |  | 0
41 | podpěra vedení 111019 RO UNI niro | ks | 55 |  | 0
42 | podpěra vedení 204949 grip | ks | 25 |  | 0
43 | podpěra vedení 253030 grip | ks | 45 |  | 0
44 | přípojnice EPS1 uzemňovací | ks | 3 |  | 0
45 | svorka 314310 křížová | ks | 9 |  | 0
46 | svorka 319229 nerez s příložkou | ks | 15 |  | 0
47 | svorka D16/8 Al zkušební | ks | 11 |  | 0
48 | svorka jímací tyče 392050 | ks | 8 |  | 0
49 | svorka ST FeZn okapový svod D80-D120 | ks | 8 |  | 0
50 | svorka ST4 FeZn potrubí D35-D47 | ks | 2 |  | 0
51 | štítek zkušební svorky č.1-8 | ks | 11 |  | 0
52 | trubka D25 | m | 45 |  | 0
53 | tyčový zemnič FeZn křížový ZT2,0K | ks | 2 |  | 0
54 | zemní přívod 480020, 2,0m | ks | 11 |  | 0
součet |  |  |  |  | 0
E. LPS montáž
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
55 | distanční vzpěra 106228/1000 | montáž | 1 |  | 0
56 | dlažba betonová zámková pokládka | montáž | 1 |  | 0
57 | dlažba betonová zámková vytrhání | montáž | 1 |  | 0
58 | drát D10 FeZn | montáž | 1 |  | 0
59 | drát D8 AlMgSi0.5 stáčený | montáž | 1 |  | 0
60 | držák jímací tyče V2A 1259/2,0 | montáž | 1 |  | 0
61 | držák zemního přívodu 274260 | montáž | 1 |  | 0
62 | hloubení rýhy ručně 35x90 | montáž | 1 |  | 0
63 | jímací sada 912068, 3,5m/20 | montáž | 1 |  | 0
64 | jímací tyč 103231, 2,5mc/M16 | montáž | 1 |  | 0
65 | krabice 182x180x90/IP66 | montáž | 1 |  | 0
66 | pásovina 30x4 FeZn | montáž | 1 |  | 0
67 | podpěra vedení 110080 NC/volný | montáž | 1 |  | 0
68 | podpěra vedení 111019 RO UNI niro | montáž | 1 |  | 0
69 | podpěra vedení 204949 grip | montáž | 1 |  | 0
70 | podpěra vedení 253030 grip | montáž | 1 |  | 0
71 | přípojnice EPS1 uzemňovací | montáž | 1 |  | 0
72 | svorka 314310 křížová | montáž | 1 |  | 0
73 | svorka 319229 nerez s příložkou | montáž | 1 |  | 0
74 | svorka D16/8 Al zkušební | montáž | 1 |  | 0
75 | svorka jímací tyče 392050 | montáž | 1 |  | 0
76 | svorka ST FeZn okapový svod D80-D120 | montáž | 1 |  | 0
77 | svorka ST4 FeZn potrubí D35-D47 | montáž | 1 |  | 0
78 | štítek zkušební svorky č.1-8 | montáž | 1 |  | 0
79 | trubka D25 | montáž | 1 |  | 0
80 | tyčový zemnič FeZn křížový ZT2,0K | montáž | 1 |  | 0
81 | zához rýhy ručně 35x90cm | montáž | 1 |  | 0
82 | zemní přívod 480020, 2,0m | montáž | 1 |  | 0
součet |  |  |  |  | 0
F. Silnoproud materiál | Silnoproud materiál
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
83 | rozvodnice KAEDRA 04M/1x4, IP65/N | ks | 1 |  | 0
84 | svodič přep. SALTEK FLP-B+C MAXI V/3 | ks | 1 |  | 0
85 | svodič přep. SALTEK FX-090F75T F/F | ks | 2 |  | 0
86 | vodič H07V-K CYA25 žlutozelený | m | 55 |  | 0
součet |  |  |  |  | 0
G. Silnoproud montáž
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
87 | rozvodnice KAEDRA 04M/1x4, IP65/N | montáž | 1 |  | 0
88 | svodič přep. SALTEK FLP-B+C MAXI V/3 | montáž | 1 |  | 0
89 | svodič přep. SALTEK FX-090F75T F/F | montáž | 1 |  | 0
90 | vodič H07V-K CYA25 žlutozelený | montáž | 1 |  | 0
součet |  |  |  |  | 0
H. Ostatní náklady
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | kap.
91 | podružný materiál | soubor | 1 |  | 0
92 | doprava a přesun dodávek | soubor | 1 |  | 0
93 | doprava a přesun materiálu | soubor | 1 |  | 0
94 | prořez | soubor | 1 |  | 0
95 | PPV pro elektromontáže | soubor | 1 |  | 0
96 | zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
97 | kompletační činnost | soubor | 1 |  | 0
98 | územní vlivy | soubor | 1 |  | 0
99 | revize | soubor | 1 |  | 0
100 | komplexní zkoušky | soubor | 1 |  | 0
101 | dokumentace provedení stavby | soubor | 1 |  | 0
součet |  |  |  |  | 0