Dotaz ze dne 7.1.2021

Je někde blíže specifikována problematika ztužujících táhel, které drží stěny v průběhu stavby? Kde v PD najít rozměry a materiál kotevních prvků, jejich umístění, požadované předpětí táhel atd.

Odpověď:

V bouracím výkrese 2.NP je uvedena poloha a profil táhel, v bouracím řezu jejich výškové usazení. Profil táhla je d=20mm, na koncích upraven jako závitová tyč + příslušná matky. Konce doplněny o roznášecí podložky např. z plechu 10mm 300x300. Materiál vesměs S235. Dotahovat na sílu max. 1kN podle utahovacího momentu, jen aby táhlo nebylo prověšené.

Dotazy ze dne 8.1.2021

V soupisu prací „01 – stavební část“ položka č. 102 – není specifikace ani počet bezpečnostních tabulek. V PBŘ je pouze citace z Vyhl.23/2008Sb. Žádáme o doplnění počtu a specifikaci tabulek.

Odpověď:

Tabulkami musí být označeny požární hydranty, hasící přístroje, hlavní uzávěry. Dále musí být tabulky na únikových cestách v místnostech, na chodbách, schodištích a u východů.   Dále musí být označeny technické místnosti jako strojovna vytápění, rozvodna, atd.   a zařízení v nich. Běžná praxe je taková, že tyto tabulky před kolaudací určí  požární a bezpečnostní technik.  Předpokládaný celkový počet tabulek:  75

V soupisu prací „01 – stavební část“ položka č. 111 – Vybourání stávajících ocel. překladů – měrná jednotka je „kpl“ v množství 1. Položku nelze objektivně ocenit, není výkaz výměr ani odkaz na výkresovou dokumentaci, ze kterého bychom poznali profil a počet překladů. Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Stavebně technický průzkum nemohl být  prováděn do vámi požadované podrobnosti.  Celkové množství bouraných překladů je stanoveno odborným odhadem na 500kg. Profily předpokládáme I100.