městys štítary

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 pro zadání podlimitní veřejné zakázky k zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU_ŠTÍTARY

## Identifikační údaje zadavatele

Název Zadavatele:	Městys Štítary

Sídlo:			Štítary 149, 67102 Šumná

Zastoupený:		Pavla Rozsypalová, starostka obce

IČ: 			00293598

DIČ:			CZ00293598

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:		1583258349/0800

Profil zadavatele:	https://zadavatel.cz

## Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma:	OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Sídlo:			Podmolí 23, Znojmo 669 02

Právní forma:		společnost s ručením omezeným

IČ:			29268087

Kontaktní osoba:	Ing. Tomášem Šturala, jednatel společnosti

e-mail:			info@optimalconsulting.cz

tel.:			731 623 492

## Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č.1

Žádáme tímto vysvětlení zadávací dokumentace:

1) upřesnění požadavků k výrobkům, doplnit tabulky výrobků:

- revizní otvor 600/600 pod podium-požadavek,materiál ?

- schodiště přímočaré s podstupnicemi š.1,0m

- schodiště přímočaré s podstupnicemi š.1,345m

- barový pult

- kuch.linka vč.vybavení

2) není vůbec přiložen slepý VV elektro v xls, zdvořile tedy žádáme o doplnění

Děkuji

Dotaz č.2

Dobrý den, v dokumentaci chybí výkaz výměr pro elektroinstalaci. Žádáme o doplnění.

Odpověď

Dobrý den.

- Revizní otvor pod pódium je bez speciálních akustických, požárních či tepelných požadavků, doporučuje se ocelový, z důvodu zvýšeného transportu hudební techniky, tak aby nedošlo k poškození.

- Schodiště 1,0 a 1,345 m, předpokládám, že se jedná o schodiště na pódium, obě schodiště kompletně dřevěné s dřevěnými schodnicemi, stupnicemi i podstupnicemi. Na stupnice se doporučují bukové nášlapy s minimálně dvěma vrstvami ochranného nátěru.

- Barový pult ze dřeva (lamina), pracovní deska obsahující dřez. prostor pod pracovní deskou s úložným prostorem.

- Kuchyňská linka, jedná se o prostor, kde nebude docházet k přípravě jídla. V prostoru kuchyně bude docházet pouze k vydávání jídla, případnému přihřátí a samozřejmě hrubému mytí nádobí. Kuchyňská linka by měla obsahovat dřez, v blízkosti dřezu myčku nádobí, a el. varnou desku.

Příloha:	Výkaz výměr_elektroinstalace

Ve Znojmě dne 25.5.2022				OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Zástupce Zadavatele