DPO-c 10-2001

MULTIFUNKČNÍ HALA PARDUBICE


Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany upravuje vytvoření vlastního organizačního systému pro objekt víceúčelové haly v Pardubicích, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Přitom se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností.

Tato organizační směrnice obsahuje zejména přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti a další požadavky nutné pro zabezpečení požární ochrany.

Organizační struktura zajištění požární ochrany

Na úrovni vlastníků objektu zajišťuje plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně „Městský rozvojový fond Pardubice a.s.“, dále jen MRFP ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic (dále jen MMP). Jde zejména o plnění povinností v společných prostorech objektu, plnění požadavků zajištění funkčnosti zařízení protipožárního zabezpečení stavby, stanovení koncepce požární ochrany s koordinací jednotlivých organizačních složek působících v prostorech objektu.

V nájemních prostorech zajišťuje plnění povinností požární ochrany vlastní nájemce v plném rozsahu (kromě požadavků na zajištění provozu požárně bezpečnostních zařízení) nezávisle v jakém vztahu je k vlastníkům objektu. Stálý nájemník objektu je „HC IPB Pojišťovna, a.s.“ dále jen HC, který se podílí při organizačním zajištění plnění úkolů požární ochrany, zejména ve vztahu k svým podnájemníkům. 




Jednotliví nájemnici jsou povinni provádět plnění povinností PO vlastními silami podle organizačních směrnic a platných předpisů o požární ochraně s odchylkami uvedenými v nájemní smlouvě.

Součástí smlouvy mezi vlastníkem a nájemcem musí být i určeni osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany (vedoucího zaměstnance).








Statutární orgán

Odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany objektu.

Odpovědná osoba - ředitel víceúčelové haly

Odpovídá za zajištění požární ochrany v působnosti MRFP, za provádění opatření k zesílení požární bezpečnosti v objektu. Kromě povinností vyplývajících s ustanovení zákona o PO dále: 

· pověřuje zaměstnance a třetí osoby plněním úkolů požární ochrany,

· zřizuje preventivní požární hlídky,

· kontroluje plnění úkolů a celkového stavu požárního zabezpečení objektu,

· schvaluje určenou dokumentaci požární ochrany,

· schvaluje odstraňování závad na úseku požární ochrany (požární knihu se zápisy předkládá preventista požární ochrany),

· schvaluje prostředky k zajištění požární bezpečnosti objektu,

Požadovaná odborná kvalifikace: 

· absolvent školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně.

Technik požární ochrany

Ředitel víceúčelové haly pověřuje technika požární ochrany k plnění úkolů podle zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), zejména

· vedením dokumentace o požární ochraně v rozsahu provozovaných činností,

· zajištění provádění preventivních požárních prohlídek objektu, 

· technicko organizační a kontrolní činnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, zejména sledování termínů pravidelných revizí a kontrol (osoba odpovědná za provoz požárně bezpečnostních zařízení),

Požadovaná odborná kvalifikace: 

· odborná způsobilost k výkonu technika požární ochrany podle § 11odst. 2 zákona o PO,
(možná další kvalifikace: odborně způsobilá osoba podle § 11 odst. 1 zákona o PO)

Preventista požární ochrany

Ředitel víceúčelové haly pověřuje preventistu požární ochrany k plnění některých úkolů podle zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), zejména

· provádění preventivních požárních prohlídek objektu, 

· zabezpečení provozu požárně bezpečnostní zařízení a věcných prostředků požární ochrany

· zabezpečení podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce - udržování volných příjezdových komunikací pro požární techniku, únikových cest a volných přístupů k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a chlazení, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,

· zajištěním značení prostorů příslušnými bezpečnostními značkami, značením směrů úniku a únikových východů, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Požadovaná odborná kvalifikace: 

· absolvent odborné přípravy preventisty požární ochrany podle § 16 odst. 1 zákona o PO.
Funkčně je preventistou požární ochrany jmenován vedoucí pracovník provozního úseku víceúčelové haly.

Vedoucí zaměstnanci

Vedoucí zaměstnanci provádí k plnění úkolů požární ochrany, zejména: 

· spolupracuje při plnění úkolů požární ochrany s technikem požární ochrany objektu,

· provádí nezbytná opatření k odstraňování závad, písemně potvrzuje odstranění závad uvedených v požární knize,

· odpovídá za dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti.

Požadovaná odborná kvalifikace: 

· absolvent školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně.

Preventivní požární hlídka

Preventivní požární hlídka (dále jen PPH) je tvořená zaměstnanci MRFP, HC a pořadatelskou službou. Minimální počet členů požární hlídky pro provozované činnosti a jednotlivých nájemníků:

A) Pořádání sportovních, kulturních, společenských a jiných akcí se shromážděním 300 a více osob v prostorech haly

2 členy - MRFP (provozní úsek),

1 člen - klubová restaurace,

1 člen - restaurace Lidovka,

1 člen - hokejový klub,

1 člen - obsluha ohlašovny požáru,

dalších 1 až 20 členů  - pořadatelská služba (minimální počet stanoven podle předpokládaného obsazení - 1 člen PPH na 400 osob)

B) Strojovna chlazení a čerpací stanice - 2 členy

V době mimo pořádání akcí (s vyšším požárním nebezpečím) a nutná přítomnost v objektu minimálně třech členů požární hlídky.

Členové preventivní požární hlídky plní úkoly požární ochrany, zejména:

· dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně,

· provádí evakuaci objektu,

· přivolává jednotku požární ochrany a zúčastňuje se likvidace požáru,

· zajišťuje manuální ovládání požárně bezpečnostních zařízení, vypínání přívodu el. energie, plynu, vody do objektu na pokyn velitele zásahu,

Požadovaná odborná kvalifikace: 

· absolvent odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek,

Obsluha ohlašovny požáru

Obsluha ohlašovny požáru zajišťuje 24 hod denně plnění úkolů požární ochrany, zejména:

· provádí trvalou obsluhu ohlašovny požáru, 

· obsluhuje zařízení EPS a zařízení domácího rozhlasu,

zajišťuje fyzické vyhlášení požárního poplachu a evakuace objektu, 

· plní úkoly pro zajištění požární ochrany v mimopracovní době,

· plnění některé úkoly preventivní požární hlídky.

Požadovaná odborná kvalifikace: 

· absolvent odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek,

· absolvent školení obsluhy ohlašovny požárů (ovládání požárně bezpečnostních zařízení),

· provádí zkoušku činnosti některých požárně technických zařízení podle vypracovaného harmonogramu,

· v souladu s provozními předpisy provádí obsluhu požárně bezpečnostních zařízení,

· absolvent školení osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době.
)
Servis požárně bezpečnostních zařízení

Provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení je dodavatelsky zajišťována osobami s příslušným oprávněním, které provádí prohlídky, kontroly a servis následujících požárně bezpečnostních zařízení:

· elektrická požární signalizace a zařízení domácího rozhlasu,

· zařízení samočinného odvodu kouře a tepla (ventilátory, zařízení pro přívod vzduchu),

· požární klapky,

· větrání chráněných únikových cest,

· zařízení pro detekci metanolu a čpavku,

· zařízení pro zásobování požární vodou (vnitřní a vnější odběrní místa).

U dalších požárně bezpečnostních zařízení bude prováděna kontrola provozu-schopnosti zaměstnanci s příslušnou elektro kvalifikací:

· zařízení ovládání el. zámků na únikových cestách,

· náhradní zdroj el. energie,

· nouzové osvětlení.

Pro servisní a kontrolní činnost z hlediska požární ochrany je zpracován harmonogram zabezpečení provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení a zařízení podle průvodní dokumen​tace výrobce se provozuschopnost prokazuje také záznamy v příslušné provozní knize. Provozní knihy jsou vedeny servisními organizacemi pro následující zařízení:

· elektrická požární signalizace,

· zařízení pro odvod kouře a tepla,

· požární klapky,

· zařízení pro detekci hořlavých plynů a par.

Provozní knihy vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení budou umístěny na ohlašovně požáru.

Příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany

Vedení víceúčelové haly v Pardubicích pro zajištění požární bezpečnosti objektu vydává následující dokumentaci požární ochrany: 

a) začlenění do kategorie činností se zvýšeným požární nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,

b) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,

c) požární řád objektu, požární řád strojovny chlazení,

d) požární poplachové směrnice,

e) požární evakuační plán,

f) dokumentace zdolávání požárů,

g) řád ohlašovny požárů,

h) tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců,

i) tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventisty požární ochrany a preventivních požárních hlídek požární ochrany.

Vedení víceúčelové haly v Pardubicích ukládá:

1) jednotlivým nájemcům 

j) prokazatelně se seznámit s dokumentací požární ochrany,

k) prokazatelně seznámit s těmito pokyny stávající zaměstnance nejpozději při konání školení zaměstnanců o požární ochraně v rozsahu tematického plánu a časového rozvrhu školení zaměstnanců o požární ochraně,

l) prokazatelně seznámit s těmito pokyny nově přijímané zaměstnance,

2) všem zaměstnancům

m) prokazatelně se seznámit s těmito pokyny,

n) dodržovat stanovená pravidla také pro prostory využívané právnickou osobu. 

Dokumenty obsahující závazné pokyny pro všechny nájemce a zaměstnance objektu, kteří musí být prokazatelně s obsahem dokumentů seznámeni v rámci školení zaměstnanců o požární ochraně a podpisem potvrzují souhlas s jejich dodržováním. 

Provádění preventivních požárních prohlídek

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně podle § 5 odst. 1 písm.  e) zákona o PO se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o  plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně v  lhůtách minimálně jednou za 3 měsíce.

Preventivní požární prohlídky ve všech prostorech objektu, včetně nájemních ploch a v navazujících venkovních prostorech provádí preventista požární ochrany. Technik požární ochrany společně s preventistou provádí preventivní požární prohlídku jednou za 6 měsíců.

Předmětem preventivních požárních prohlídek je zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy  o požární ochraně.

Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu, dále jen „požární závady“. Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku následovně:

1. Závada, která svojí povahou bezprostředně hrozí nebezpečím vzniku požáru nebo v případě jeho vzniku umožňuje nekontrolovatelné šíření požáru v objektu musí být odstraněna ihned.

2. Závada, která svojí povahou přímo nebo nepřímo ohrožuje zdraví a životy osob pohybující se a vyskytující se v objektu v případě vzniku požáru musí být odstraněna ihned.

3. Závada, která by mohla ohrozit zasahující jednotky požární ochrany na zdraví a životech musí být odstraněna ihned.

4. Závada, která by mohla v případě vzniku požáru usnadnit jeho šíření v požárním úseku musí být odstraněna do 14 dnů od okamžiku zjištění závady.

5. Závada, která by mohla ztížit zásah jednotek požární ochrany v případě vzniku požáru musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů od okamžiku zjištění závady.

6. Ostatní závady a nedostatky na úseku požární ochrany se odstraňují v termínu zpravidla do jednoho měsíce od jejich zjištění.


Provedení preventivní požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy, případně samostatnými zápisy určené pro nájemce, které tvoří nedílnou součást požární knihy. Záznam je prováděn do 24 hodin po jejím provedení a obsahuje datum provedení, označení pracoviště, zjištěné skutečnosti, navržená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich splnění, jméno a podpis osoby, která záznam provedla, jméno a podpis vedoucího zaměstnance v případě jeho nepřítomnosti jiné určené osoby a záznam o splnění navržených opatření. Zápisy se záznamem o splnění navržených opatření (požární kniha) je uložena u ředitele víceúčelové haly.

Stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu

Cvičný požární poplach prověřuje účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích, řádu ohlašovny požáru, evakuačním plánu a dokumentaci zdolávání požáru. Tedy způsob vyhlášení požárního poplachu, ohlášení požáru na operační středisko Hasičského záchranného sboru, provedení prvotního hasebního zásahu přenosnými hasicími přístroji a provedení evakuace osob z ohrožených prostor.

Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k provozovateli činnosti a může být vyhlášený i pouze pro část provozního celku (např. restaurace, strojovna chlazení).

Vyhlášení cvičného požárního poplachu se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje. Cvičný požární poplach bude prováděn minimálně jednou ročně, zpravidla v měsíci listopad.

Dále bude prováděn nácvik evakuace objektu před zahájením pořádání akce (nebo souhrnů akcí) s předpokládaným obsazením objektu nad 3 000 osob, pokud evakuaci zajišťuje pořadatelská služba dodavatelsky.

Nácvik evakuace má v přiměřeně vyjadřovat podmínky při požáru.

Určení ohlašoven požárů

Pro objekt víceúčelové haly je zřízena ohlašovna požáru v místnosti vrátnice s trvalou obsluhou. Ohlašovna požáru se řídí řádem ohlašovny požáru.

V Pardubicích 25. 11. 2001








        
Ing. Aleš Kopecký








  ředitel MRFP a.s.

Statutární orgán �- představenstvo MRFP, a..s.





Odpovědná osoba l


vedoucí  Duhové arény





�Technik požární ochrany�(pracovník MMP)





Vedoucí zaměstnanci 


včetně provozovatelů (nájemci)





�Preventivní požární  hlídka











Preventista požární ochrany�(pracovník MRFP, a..s.)





Preventivní požární  hlídka


Pořadatelská služba 


Obsluha ohlašovny požáru


�





Městský rozvojový fond Pardubice, a.s.





Servis požárně bezpečnostních zařízení





NÁJEMCI





HC IPB POJIŠŤOVNA PARDUBICE, a.s.�(trvalý nájemce)











NÁJEMCI








�) Školení lze provádět kumulativně.






Strana 1 (celkem 8)

