Příloha č. 1

Krycí list nabídky

| Název veřejné zakázky: | Klimatická komora |
| --- | --- |
| Identifikační údaje dodavatele |  |
| Obchodní firma nebo název / jméno: |  |
| Sídlo: |  |
| Právní forma: |  |
| IČO (je-li přiděleno): |  |
| Kontaktní adresa (je-li odlišná od sídla): |  |
| E - mail: |  |
| Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu: |  |
| Dodavatel je malým či středním podnikem dle Doporučení 2003/361/ES | ANO / NE |
| Údaje pro hodnocení: |  |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH (max. 666 840 Kč bez DPH) |  |
| vnitřní rozměry klimatické komory v mm (min. 600 mm x 450 mm x 400 mm) |  |
| rozsah nastavitelných teplot v ˚C (min. -70 ˚C, +180 ˚C) |  |
| rychlost chlazení v K/min (min. 4.0 K/min) |  |
| rychlost ohřívání v K/min (min. 5.0 K/min) |  |
| systém umožňující připojení klimatické komory do internetové sítě, zobrazení a nastavení teploty a dalších relevantních charakteristik komory v reálném čase prostřednictvím webového rozhraní či příkazového řádku | ANO / NE |
| délka záruky (v celých letech) (min. 1 rok) |  |