## List1
Název zakázky: „Dodávka svítidel pro částečnou revitalizaci veřejného osvětlení Statutárního města Frýdek-Místek“ | [6 empty] | Příloha č. 6
Třída | Konfigurace | Označení výpočtu | Počet svítidel (celkem) | Typ svítidla* | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
M4 | 1 | Úsek č. 101 | 17 |  |  | 0
M4 |  | Úsek č. 201 | 27 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 401 | 28 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 402 | 30 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 403 | 26 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 501 | 30 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 701-702 | 38 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 801 | 10 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 1401 | 28 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 1402 | 30 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 1403 | 28 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 1501 | 30 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 1502 | 25 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 1601 | 29 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 1602 | 30 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 1603 | 4 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 1701 | 30 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 1702 | 30 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 1703 | 19 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 2301 | 30 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 2302 | 27 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 2803 | 30 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 2804 | 26 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 3001 | 18 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 3101-3102 | 37 |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: |  |  | 657 |  | Celkový instalovaný příkon soustavy [W]: | 0
[5 empty] | Počet hodin provozu soustavy VO/rok [hod]: | 4129.85
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO [kWh/rok]: |  |  | 0
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO v kWh nesmí překročit hodnotu: |  |  | 139011
Podpis oprávněné osoby: