## 2025
Elektrorevize na rok 2025
OBJEKT | SPECIFIKACE | ZAŘÍZENÍ | LHŮTA | DALŠÍ REVIZE
ÚV Sojovice - staniční akumulátory - servis | 24 V, 110 V | Baterie | 1 | 2026
Přepěťové ochrany |  | NN | 1 | 2026
ÚV Sojovice - filtrační hala I. - rozvaděče RM 01,DT 11,DT 12,DS 1-DS 12 |  | NN | 3 | 2028
ÚV Sojovice - filtrační hala II. | RM 02,DT 13, DT14,DS 13-DS24 | NN | 3 | 2028
Vsakovací nádrž VN 5 |  | NN | 3 | 2028
Vsakovací nádrž VN 6 |  | NN | 3 | 2028
Vsakovací nádrž VN 7 |  | NN | 3 | 2028
Vsakovací nádrž VN 8 |  | NN | 3 | 2028
Vsakovací nádrž VN 9 |  | NN | 3 | 2028
Vsakovací nádrž VN 10 |  | NN | 3 | 2028
Vsakovací nádrž VN 11 |  | NN | 3 | 2028
Čerpací stanice R 11 |  | NN | 3 | 2028
Čerpací stanice R 12 |  | NN | 3 | 2028
Čerpací stanice R 22 |  | NN | 3 | 2028
Čerpací stanice R 25 |  | NN | 3 | 2028
Čerpací stanice R 26 |  | NN | 3 | 2028
Čerpací stanice R 27 |  | NN | 3 | 2028
Čerpací stanice R 28 |  | NN | 3 | 2028
Čerpací stanice R 29 |  | NN | 3 | 2028
Čerpací stanice R 33 |  | NN | 3 | 2028
ÚV Sojovice - Automatická závora AG 500 |  | NN | 4 | 2029
ČSSV - zásuvk. plast. skříň RO 3 | RO3 | NN | 4 | 2029
Trafostanice F vč. NN | VN + NN | VN | 4 | 2029
Trafostanice I vč. NN |  | VN | 4 | 2029
ÚV Sojovice - admin. budova - rozvaděče RO 7, RO 14 a RO 15 |  | NN | 5 | 2030
ÚV Sojovice - sklad Kovárna |  | NN | 5 | 2030
Trafostanice I |  | Hromosvody | 5 | 2030
Vsakovací nádrž VN 13 |  | Hromosvody | 5 | 2030
Vsakovací nádrž VN 14 |  | Hromosvody | 5 | 2030
Čerpací stanice R 11 |  | Hromosvody | 5 | 2030
Čerpací stanice R 38 |  | Hromosvody | 5 | 2030
Čerpací stanice R 39 |  | Hromosvody | 5 | 2030

## 2026
Elektrorevize na rok 2026
OBJEKT | SPECIFIKACE | ZAŘÍZENÍ | LHŮTA | DALŠÍ REVIZE
Přepěťové ochrany |  | NN | 1 | 2027
ÚV Sojovice - staniční akumulátory - servis | 24 V, 110 V | Baterie | 1 | 2027
ÚV Sojovice - dmychadla TD M7, TD M8 |  | NN | 3 | 2029
ÚV Sojovice - rozvaděč RO 1 | RO1 | NN | 3 | 2029
ÚV Sojovice - strojovna dmychadel a čerpadel | RO2 | NN | 3 | 2029
ÚV Sojovice - filtrační hala I. - rozvaděče RO 5, RO 5a, RO 5b |  | NN | 3 | 2029
ÚV Sojovice - filtrační hala II. | RO6, RO6a, RO6b, RS1 | NN | 3 | 2029
ÚV Sojovice - Ochrana výtlačného řadu | RO4a | NN | 3 | 2029
ÚV Sojovice - šachta na přítoku SV | RO13 | NN | 3 | 2029
ČSSV - rozvodna R2 + motory čerpadel M1,M2,M3,M4, |  | NN | 3 | 2029
ČSSV - rozvaděč RM 1,sítové filtry M5 a M6 | RM1 | NN | 3 | 2029
ČSSV - rozvaděč DT 1, RU1 | DT1, RU1 | NN | 3 | 2029
Jez - stírání česlí | RM2 | NN | 3 | 2029
Jez - jímací objekt na jezu | RD | NN | 3 | 2029
Regulační komora (Milovice II) | RM1 | NN | 3 | 2029
Vsakovací nádrž VN 12 |  | NN | 3 | 2029
Vsakovací nádrž VN 13 |  | NN | 3 | 2029
Vsakovací nádrž VN 14 |  | NN | 3 | 2029
Čerpací stanice R 15 |  | NN | 3 | 2029
Čerpací stanice R 19 |  | NN | 3 | 2029
Čerpací stanice R 31 |  | NN | 3 | 2029
Čerpací stanice R 32 |  | NN | 3 | 2029
Čerpací stanice R 34 |  | NN | 3 | 2029
Čerpací stanice R 35 |  | NN | 3 | 2029
Čerpací stanice R 37 |  | NN | 3 | 2029
Čerpací stanice R 38 |  | NN | 3 | 2029
Čerpací stanice R 39 |  | NN | 3 | 2029
ČSSV - rozvodna R1 a trafostanice T1, T2 (včetně NN) |  | VN | 4 | 2030
Trafostanice G vč. NN | VN + NN | VN | 4 | 2030
Vsakovací nádrž VN 15 | zásuv. skříně | NN | 4 | 2030
ÚV Sojovice - rozvodna R 1 + T1, T2, T3 |  | VN | 5 | 2031
ÚV Sojovice - rozvodna R 2 včetně pohonů čerpadel a zasuv. rozv. olej. hosp. | R2 | NN | 5 | 2031
ÚV Sojovice - rozvaděč R 3 | R3 | NN | 5 | 2031
ÚV Sojovice - rozvaděč RU 1,2,3 v R2 | RU 1,2,3 | NN | 5 | 2031
ÚV Sojovice - rozvaděč RO 4 + RO 4b | chodby, soc.zař., šatny apod. | NN | 5 | 2031
ÚV Sojovice - velín - rozvaděče RM 3, DT 2, DT 16 |  | NN | 5 | 2031
ČSSV |  | Hromosvody | 5 | 2031
Trafostanice D |  | Hromosvody | 5 | 2031
Čerpací stanice R 22 |  | Hromosvody | 5 | 2031
Čerpací stanice R 24 |  | Hromosvody | 5 | 2031
Čerpací stanice R 25 |  | Hromosvody | 5 | 2031
Čerpací stanice R 37 |  | Hromosvody | 5 | 2031

## 2027
Elektrorevize na rok 2027
OBJEKT | SPECIFIKACE | ZAŘÍZENÍ | LHŮTA | DALŠÍ REVIZE
ÚV Sojovice - staniční akumulátory - servis | 24 V, 110 V | Baterie | 1 | 2028
Přepěťové ochrany |  | NN | 1 | 2028
ÚV Sojovice - rozvaděče DT 15, DT15A, DT 15B, DT 15C |  | NN | 3 | 2030
ÚV Sojovice - rozvaděč DT 5 |  | NN | 3 | 2030
ČSSV - rozvaděč RO 1 | RO1 | NN | 3 | 2030
ČSSV - rozvaděč RO 2 | RO2 | NN | 3 | 2030
Vsakovací nádrž VN 1 |  | NN | 3 | 2030
Vsakovací nádrž VN 2 |  | NN | 3 | 2030
Vsakovací nádrž VN 3 |  | NN | 3 | 2030
Vsakovací nádrž VN 4 |  | NN | 3 | 2030
Čerpací stanice R 13 |  | NN | 3 | 2030
Čerpací stanice R 14 |  | NN | 3 | 2030
Čerpací stanice R 16 |  | NN | 3 | 2030
Čerpací stanice R 17 |  | NN | 3 | 2030
Čerpací stanice R 18 |  | NN | 3 | 2030
Čerpací stanice R 20 |  | NN | 3 | 2030
Čerpací stanice R 30 |  | NN | 3 | 2030
Trafostanice A vč. NN | VN + NN | VN | 4 | 2027
Trafostanice B vč. NN | VN + NN | VN | 4 | 2031
Trafostanice C vč. NN | VN + NN | VN | 4 | 2031
Trafostanice D vč. NN | VN + NN | VN | 4 | 2031
ÚV Sojovice - admin. budova - rozvaděče RO 8 a RO 9 | 1. patro, laboratoř | NN | 5 | 2032
ÚV Sojovice - ČS Milovice |  | NN | 5 | 2032
ÚV Sojovice - Ochrana výtlačného řadu |  | Hromosvody | 5 | 2032
ÚV Sojovice - vrátnice | RO12 | NN | 5 | 2032
ÚV Sojovice - sklad EZ |  | NN | 5 | 2032
Přelivný objekt | R10.2 | NN | 5 | 2032
Vsakovací nádrž VN 1 |  | Hromosvody | 5 | 2032
Vsakovací nádrž VN 2 |  | Hromosvody | 5 | 2032
Vsakovací nádrž VN 3 |  | Hromosvody | 5 | 2032
Vsakovací nádrž VN 4 |  | Hromosvody | 5 | 2032
Čerpací stanice R 12 |  | Hromosvody | 5 | 2032
Čerpací stanice R 13 |  | Hromosvody | 5 | 2032
Čerpací stanice R 15 |  | Hromosvody | 5 | 2032
Čerpací stanice R 16 |  | Hromosvody | 5 | 2032
Čerpací stanice R 18 |  | Hromosvody | 5 | 2032
Čerpací stanice R 19 |  | Hromosvody | 5 | 2032
Čerpací stanice R 20 |  | Hromosvody | 5 | 2032
Čerpací stanice R 27 |  | Hromosvody | 5 | 2032

## 2028
Elektrorevize na rok 2028
OBJEKT | SPECIFIKACE | ZAŘÍZENÍ | LHŮTA | DALŠÍ REVIZE
ÚV Sojovice - staniční akumulátory - servis | 24 V, 110 V | Baterie | 1 | 2029
Přepěťové ochrany |  | NN | 1 | 2029
ÚV Sojovice - filtrační hala I. - rozvaděče RM 01,DT 11,DT 12,DS 1-DS 12 |  | NN | 3 | 2031
ÚV Sojovice - filtrační hala II. | RM 02,DT 13, DT14,DS 13-DS24 | NN | 3 | 2031
Vsakovací nádrž VN 5 |  | NN | 3 | 2031
Vsakovací nádrž VN 6 |  | NN | 3 | 2031
Vsakovací nádrž VN 7 |  | NN | 3 | 2031
Vsakovací nádrž VN 8 |  | NN | 3 | 2031
Vsakovací nádrž VN 9 |  | NN | 3 | 2031
Vsakovací nádrž VN 10 |  | NN | 3 | 2031
Vsakovací nádrž VN 11 |  | NN | 3 | 2031
Čerpací stanice R 11 |  | NN | 3 | 2031
Čerpací stanice R 22 |  | NN | 3 | 2031
Čerpací stanice R 25 |  | NN | 3 | 2031
Čerpací stanice R 26 |  | NN | 3 | 2031
Čerpací stanice R 27 |  | NN | 3 | 2031
Čerpací stanice R 28 |  | NN | 3 | 2031
Čerpací stanice R 29 |  | NN | 3 | 2031
Čerpací stanice R 33 |  | NN | 3 | 2031
ÚV Sojovice - filtrační haly I. a II. , pomocné provozy |  | Hromosvody | 4 | 2032
Veřejné osvětlení od ÚV Sojovice k ČSSV |  | NN | 4 | 2032
ČSSV - OVŘ, rozvaděč RO 3a | RO3a | NN | 4 | 2032
Trafostanice E vč. NN | VN + NN | VN | 4 | 2032
Trafostanice H vč. NN |  | VN | 4 | 2032
Trafostanice K vč. NN |  | VN | 4 | 2032
ÚV Sojovice - provozní budova |  | Hromosvody | 5 | 2033
ÚV Sojovice - ČS Milovice (strojovna Milovice II) |  | Hromosvody | 5 | 2033
ÚV Sojovice - šachta na přítoku SV |  | Hromosvody | 5 | 2033
ÚV Sojovice - vrátnice |  | Hromosvody | 5 | 2033
ÚV Sojovice - byt za vrátnicí |  | NN | 5 | 2033
ÚV Sojovice - garáže, zámečnické dílny, kotelna |  | Hromosvody | 5 | 2033
ÚV Sojovice - sklad EZ |  | Hromosvody | 5 | 2033
ÚV Sojovice - sklad Kovárna |  | Hromosvody | 5 | 2033
Přelivný objekt |  | Hromosvody | 5 | 2033
Regulační komora (Milovice II) |  | Hromosvody | 5 | 2033
Trafostanice A |  | Hromosvody | 5 | 2033
Trafostanice B |  | Hromosvody | 5 | 2033
Trafostanice C |  | Hromosvody | 5 | 2033
Trafostanice K |  | Hromosvody | 5 | 2033
Vsakovací nádrž VN 5 |  | Hromosvody | 5 | 2033
Vsakovací nádrž VN 6 |  | Hromosvody | 5 | 2033
Vsakovací nádrž VN 7 |  | Hromosvody | 5 | 2033
Vsakovací nádrž VN 8 |  | Hromosvody | 5 | 2033
Vsakovací nádrž VN 9 |  | Hromosvody | 5 | 2033
Vsakovací nádrž VN 10 |  | Hromosvody | 5 | 2033
Vsakovací nádrž VN 11 |  | Hromosvody | 5 | 2033
Vsakovací nádrž VN 12 |  | Hromosvody | 5 | 2033
Čerpací stanice R 14 |  | Hromosvody | 5 | 2033
Čerpací stanice R 17 |  | Hromosvody | 5 | 2033
Čerpací stanice R 26 |  | Hromosvody | 5 | 2033
Čerpací stanice R 28 |  | Hromosvody | 5 | 2033
Čerpací stanice R 29 |  | Hromosvody | 5 | 2033
Čerpací stanice R 30 |  | Hromosvody | 5 | 2033
Čerpací stanice R 31 |  | Hromosvody | 5 | 2033
Čerpací stanice R 32 |  | Hromosvody | 5 | 2033
Čerpací stanice R 33 |  | Hromosvody | 5 | 2033
Čerpací stanice R 34 |  | Hromosvody | 5 | 2033
Čerpací stanice R 35 |  | Hromosvody | 5 | 2033

## 2029
Elektrorevize na rok 2029
OBJEKT | SPECIFIKACE | ZAŘÍZENÍ | LHŮTA | DALŠÍ REVIZE
ÚV Sojovice - staniční akumulátory - servis | 24 V, 110 V | Baterie | 1 | 2030
Přepěťové ochrany |  | NN | 1 | 2030
ÚV Sojovice - dmychadla TD M7, TD M8 |  | NN | 3 | 2032
ÚV Sojovice - rozvaděč RO 1 | RO1 | NN | 3 | 2032
ÚV Sojovice - strojovna dmychadel a čerpadel | RO2 | NN | 3 | 2032
ÚV Sojovice - filtrační hala I. - rozvaděče RO 5, RO 5a, RO 5b |  | NN | 3 | 2032
ÚV Sojovice - filtrační hala II. | RO6, RO6a, RO6b, RS1 | NN | 3 | 2032
ÚV Sojovice - Ochrana výtlačného řadu | RO4a | NN | 3 | 2032
ÚV Sojovice - šachta na přítoku SV | RO13 | NN | 3 | 2032
ČSSV - rozvodna R2 + motory čerpadel M1,M2,M3,M4, |  | NN | 3 | 2032
ČSSV - rozvaděč RM 1,sítové filtry M5 a M6 | RM1 | NN | 3 | 2032
ČSSV - rozvaděč DT 1, RU1 | DT1, RU1 | NN | 3 | 2032
Jez - stírání česlí | RM2 | NN | 3 | 2032
Jez - jímací objekt na jezu | RD | NN | 3 | 2032
Regulační komora (Milovice II) | RM1 | NN | 3 | 2032
Vsakovací nádrž VN 12 |  | NN | 3 | 2032
Vsakovací nádrž VN 13 |  | NN | 3 | 2032
Vsakovací nádrž VN 14 |  | NN | 3 | 2032
Čerpací stanice R 15 |  | NN | 3 | 2032
Čerpací stanice R 19 |  | NN | 3 | 2032
Čerpací stanice R 31 |  | NN | 3 | 2032
Čerpací stanice R 32 |  | NN | 3 | 2032
Čerpací stanice R 34 |  | NN | 3 | 2032
Čerpací stanice R 35 |  | NN | 3 | 2032
Čerpací stanice R 37 |  | NN | 3 | 2032
Čerpací stanice R 38 |  | NN | 3 | 2032
Čerpací stanice R 39 |  | NN | 3 | 2032
ÚV Sojovice - Automatická závora AG 500 |  | NN | 4 | 2034
ČSSV - zásuvk. plast. skříň RO 3 | RO3 | NN | 4 | 2034
Trafostanice E vč. NN | VN + NN | VN | 4 | 2034
Trafostanice F vč. NN | VN + NN | VN | 4 | 2034
Trafostanice H vč. NN |  | VN | 4 | 2034
Trafostanice I vč. NN |  | VN | 4 | 2034
Trafostanice K vč. NN |  | VN | 4 | 2034
ÚV Sojovice - zámečnická dílna, sklad, soustružna, garáže | RO11, RO11a … | NN | 5 | 2035

## 2030
Elektrorevize na rok 2030
OBJEKT | SPECIFIKACE | ZAŘÍZENÍ | LHŮTA | DALŠÍ REVIZE
ÚV Sojovice - staniční akumulátory - servis | 24 V, 110 V | Baterie | 1 | 2031
Přepěťové ochrany |  | NN | 1 | 2031
ÚV Sojovice - rozvaděče DT 15, DT15A, DT 15B, DT 15C |  | NN | 3 | 2033
ÚV Sojovice - rozvaděč DT 5 |  | NN | 3 | 2033
ČSSV - rozvaděč RO 1 | RO1 | NN | 3 | 2033
ČSSV - rozvaděč RO 2 | RO2 | NN | 3 | 2033
Vsakovací nádrž VN 1 |  | NN | 3 | 2033
Vsakovací nádrž VN 2 |  | NN | 3 | 2033
Vsakovací nádrž VN 3 |  | NN | 3 | 2033
Vsakovací nádrž VN 4 |  | NN | 3 | 2033
Čerpací stanice R 13 |  | NN | 3 | 2033
Čerpací stanice R 14 |  | NN | 3 | 2033
Čerpací stanice R 16 |  | NN | 3 | 2033
Čerpací stanice R 17 |  | NN | 3 | 2033
Čerpací stanice R 18 |  | NN | 3 | 2033
Čerpací stanice R 20 |  | NN | 3 | 2033
Čerpací stanice R 30 |  | NN | 3 | 2033
ČSSV - rozvodna R1 a trafostanice T1, T2 (včetně NN) |  | VN | 4 | 2034
Trafostanice G vč. NN | VN + NN | VN | 4 | 2034
Vsakovací nádrž VN 15 | zásuv. skříně | NN | 4 | 2034
ÚV Sojovice - admin. budova - rozvaděče RO 7, RO 14 a RO 15 |  | NN | 5 | 2035
ÚV Sojovice - sklad Kovárna |  | NN | 5 | 2035
Trafostanice I |  | Hromosvody | 5 | 2035
Vsakovací nádrž VN 13 |  | Hromosvody | 5 | 2035
Vsakovací nádrž VN 14 |  | Hromosvody | 5 | 2035
Čerpací stanice R 11 |  | Hromosvody | 5 | 2035
Čerpací stanice R 38 |  | Hromosvody | 5 | 2035
Čerpací stanice R 39 |  | Hromosvody | 5 | 2035