## NOVÁ
REKAPITULACE
| 1. Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| 2. Hromosvod, uzemnění | [5 empty] | 0
| 3. Svítidla | [5 empty] | 0
| 4. Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5. Kamerový systém IP | [5 empty] | 0
| 6. Areálové osvětlení | [5 empty] | 0
| 7. Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| 8. HZS | [5 empty] | 0
| Součet bez DPH | [5 empty] | 0
p.č. | Popis | Jedn. | Množ. | Montáže |  | materiál
| 1. Elektroinstalace |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem
1. | Infrapasivní čidlo 180st nástěnné IP44 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
2. Hromosvod, uzemnění
2. | Pásek FeZn 30/4 | m | 94 |  | 0 |  | 0
3. | Vodič FeZn 10 včetně svorek | m | 18 |  | 0 |  | 0
4. | Vodič AlMgSi o8 včetně podpěr | m | 220 |  | 0 |  | 0
5. | Drátový Jímač vč.svorek | ks | 8 |  | 0 |  | 0
6. | Izolovaný jímač k STA včetně svorek 2ks, příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7. | Jímací tyč dl.1,5m vč. Kotvení do krovu | ks | 3 |  | 0 |  | 0
8. | Označovací štítek | ks | 8 |  | 0 |  | 0
9. | Ochranný úhelník OÚ vč. držáků | ks | 8 |  | 0 |  | 0
10. | Svorka SS | ks | 56 |  | 0 |  | 0
11. | SP1 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
12. | SO | ks | 8 |  | 0 |  | 0
13. | SO s příchytkou (okap) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
14. | SZ | ks | 8 |  | 0 |  | 0
15. | SR 02 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
16. | SR 03 | ks | 18 |  | 0 |  | 0
17. | Antikorozní nátěr zemního spoje | ks | 26 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
3. Svítidla
18. | V1 - Venkovní LED svítidlo nástěnné 18W 1121LM 3000K | ks | 6 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
4. Zemní práce
19. | Osazení stožáru VO do pomoc.zařízení | ks | 4 |  | 0
20. | Pouzdrový základ pro stožár VO betonový | ks | 4 |  | 0
21. | Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu | m | 48 |  | 0
22. | Folie výstražná PVC š = 33 | m | 48 |  | 0
23. | Vytýčení kabelové trasy | km | 0.1 |  | 0
24. | Pískové lože se zásypem | m3 | 1.44 |  | 0
25. | Provizorní úprava rýhy zeminou | m2 | 24 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
5. Kamerový systém IP
26. | IP KAMERA - Rozlišení 4 Mpix (2592 × 1944) při 20sn/s, 85°, Integrovaný automaticky říditelný IR přísvit EXIR s dlouhou životností do maximální vzdálenosti 30m, Venkovní IP67 provedení WDR 120dB – Dvojitá expozice scény, realné barvy, vysoká dynamika obrazu, Acusense- Spolehlivá detekce osoby a vozidla – Deep learning analýza s učícím mechanizmem pro eliminaci falešných poplachů, Podpora nových rozdílových kompresí – H.265, H.264 Video analytické funkce podporované již v kameře, Detekce překročení čáry – Překročení předdefinované virtuální čáry, Detekce narušení – Vstup a výstup ze předdefinované virtuální oblasti, Zachycení lidského těla – Přesnější detekce osob pro eliminaci falešných poplachů | ks | 7 |  | 0 |  | 0
27. | Box pod kameru | ks | 7 |  | 0 |  | 0
28. | Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky) | ks | 1 |  | 0
29. | SW nastavení záznamu kamer dle požadavku provozovatele. | ks | 1 |  | 0
30. | Nastavení dálkové správy z pracovní stanice správce - vybraný PC ze strany provozovatele objektu. | ks | 1 |  | 0
31. | Kamerové zkoušky se stanovením úhlů pohledu a zobrazení | ks | 1 |  | 0
32. | Doklad o funkční zkoušce IP CCTV | ks | 1 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
6. Areálové osvětlení
33. | Kabel CYKY 5Jx6 | m | 80 |  | 0 |  | 0
34. | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 20 |  | 0 |  | 0
35. | Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice | ks | 4 |  | 0 |  | 0
36. | ohebná chránička na kabely, korugovaná, v červeném provedení, Ø 50 | m | 54 |  | 0 |  | 0
37. | Pásek FeZn 30/4 | m | 54 |  | 0 |  | 0
38. | Vodič FeZn 10 včetně svorek | m | 8 |  | 0 |  | 0
39. | Stožár ocelový bezpaticový venkovního osvětlení 5m, žárově zinkovaný, osazení do pouzdrového základu | ks | 4 |  | 0 |  | 0
40. | Svorka SR02 včetně nátěru | ks | 6 |  | 0 |  | 0
41. | Svorka SR03 včetně nátěru | ks | 8 |  | 0 |  | 0
42. | Svorka SP1 včetně nátěru | ks | 4 |  | 0 |  | 0
43. | AO - LED SVÍTIDLO 30-40W, optická čočka, IP65, 3000K | ks | 4 |  | 0 |  | 0
44. | Ukončení kabelů - kabelová koncovka do 4x10 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
45. | Přepětová ochrana do stožáru VO | ks | 1 |  | 0 |  | 0
46. | Roura plastová o200 | m | 8 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
7. Ostatní náklady
47. | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. | % | 2 | 0 | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
8. HZS
48. | Koordinace s investorem | hod | 2 |  | 0
49. | Koordince se stavbou | hod | 5 |  | 0
50. | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru. | hod | 4 |  | 0
51. | Značení systémů – štítky, popisky | hod | 4 |  | 0
52. | Zakreslení skutečného provedení el.instalace | hod | 20 |  | 0
53. | Revize uzemnění | hod | 20 |  | 0
54. | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 10 |  | 0
55. | Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305 | hod | 25 |  | 0
56. | Zdvihací plošiny | celek | 1 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0
Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,
které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
Note on D16: skryté
Note on D37: skryté
Note on D43: skryté
Note on D55: skryté
Note on D67: skryté
Note on D86: skryté
Note on D92: skryté
Note on D106: skryté