| Prokázání splnění technických parametrů nabízeného řešení |  |
| --- | --- |
| Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). |  |
| Identifikační údaje zakázky* |  |
| Název veřejné zakázky | „Přístavba a modernizace Základní školy – Lipůvka“, p.č. 821, 822, 823, 825, k.ú. Lipůvka Fáze I. |
| Identifikační údaje účastníka zadávací řízení |  |
| Název: Sídlo: IČ: | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Popis | Způsob prokázání | Výrobce/výrobek/název dokladu |
| --- | --- | --- |
| Zdivo |  |  |
| Obvodové zdivo tl. 250 mm | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Obvodové a vnitřní zdivo tl. 300 mm | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Zdivo atik tl. 300 mm | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Vnitřní příčky tl. 140 mm | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Vnitřní příčky tl. 175 mm | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Skladba střešní konstrukce ST1 |  |  |
| Asfaltový pás tl. 5,3 mm | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Asfaltový pás tl. 4,0 mm | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Asfaltový pás tl. 3,0 mm | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| EPS 150 (spádové klíny) | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| EPS 150 tl. 240 | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Skladba střešní konstrukce ST3 |  |  |
| Asfaltový pás tl. 4,0 mm | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| EPS 150 (spádové klíny) | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| EPS 150 tl. 260 mm | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Skladba střešní konstrukce ST4, 5 |  |  |
| Asfaltový pás tl. 4,0 mm | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Asfaltový pás tl. 3,0 mm | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| EPS 150 (spádové klíny) | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| EPS 150 tl. 260 mm | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Skladba střešní konstrukce ST6 |  |  |
| Stabilizační geogrid | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Kamenní vlna tl. 50 mm | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Hydroizolace EPDM | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Hydroizolace tl. 0,5 mm | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Skladba podlah |  |  |
| Podlahová krytina z vinylu | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| EPS 100S tl. 250 mm | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| EPS 200S tl. 250 mm | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Kročejová izolace minerální vlna tl. 50 mm | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Hydroizolační membrána tl. 4 mm | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Úpravy povrchů vnitřní |  |  |
| Vnitřní interiérová barva | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Vinylová stěnová krytina | Technický list daného výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výplně otvorů obvodových konstrukcí – okna dřevohliníková |  |  |
| Atest zdravotní nezávadnosti | Certifikát autorizované zkušebny | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Součinitel prostupu tepla rámem Uf | Certifikát autorizované zkušebny | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Součinitel prostupu tepla prvkem Uw | Bude doložen certifikát pro normový rozměr výplně autorizované zkušebny. | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Součinitel prostupu tepla zasklením Ug | Prohlášení o vlastnostech | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Vodotěsnost dle ČSN EN 12208, třída 9A | Certifikát autorizované zkušebny | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Průvzdušnost dle ČSN EN 12207, třída 4 | Certifikát autorizované zkušebny | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12210, třída C4/B4 | Certifikát autorizované zkušebny | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Vzduchová neprůzvučnost Rw | Certifikát výrobce nebo technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Montáž dle ČSN 746077 | Certifikát autorizované zkušebny | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výplně otvorů obvodových konstrukcí – dveře hliníkové |  |  |
| Profilový systém | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Součinitel prostupu tepla rámem Uf | Certifikát autorizované zkušebny | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Součinitel prostupu tepla prvkem Ud | Certifikát autorizované zkušebny | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Součinitel prostupu tepla zasklením Ug | Prohlášení o vlastnostech | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Vodotěsnost dle ČSN EN 14351-1+A1, třída C5/B5 | Certifikát autorizované zkušebny | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Průvzdušnost dle ČSN EN 14351-1+A1, třída 4A | Certifikát autorizované zkušebny | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 14351-1+A1, třída 3 | Certifikát autorizované zkušebny | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Úpravy povrchů vnější |  |  |
| Finální strukturovaná silikonsilikátová omítka | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Dýhovaná fasádní deska tl. 8 mm | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Minerální vata tl. 250 mm (KZS) | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Minerální vata tl. 200 mm (provětrávaná fasáda) | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla |  |  |
| Přisazené svítidlo A | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Přisazené svítidlo A1 | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Přisazené svítidlo A2 | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Přisazené nebo závěsné svítidlo B | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Přisazené svítidlo C1 | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Přisazené svítidlo C2 | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Přisazené svítidlo C3 | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| LED svítidlo D1 | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| LED svítidlo D2 | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Liniové svítidlo E | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| LED závěsné nebo přisazené svítidlo F1 | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Liniové svítidlo F2 | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Vytápění, chlazení, VZT |  |  |
| Tepelné čerpadlo země/ voda | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Stropní chladící panel | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Rekuperační jednotka VJ1 | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Rekuperační jednotka VJ2 | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Rekuperační jednotka VJ4 | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Rekuperační jednotka VJ5 | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Rekuperační jednotka VJ6 | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Chladící jednotka CH4 | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Chladící jednotka CH5 | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výtah |  |  |
| Elektrický osobní výtah | Technický list výrobku | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |