## List1
Příloha č. 9 - výpočet roční efektivity chlazení
Roční efektivita chlazení |  |  | 0
Požadovaná teplota datového sálu: 22 ± 4°C (MTP, kap. 1.1.3)
Maximální příkon IT systémů datového sálu: 160 kWA (MTP, kap.1.1.3)
Chladící jednotkou jsou veškeré komponenty chladícího systému navženého účastníkem
podle ZD, kap. 12.3. d) umístěné uvnitř budovy DC (vnitřní) a vně budovy,
např. na střeše budovy (vnější)
Tabulka 1: osazení 30% (MTP, kap. 4.1.) | [7 empty] | Tabulka 2: osazení 50% (MTP, kap. 4.1.) | [7 empty] | Tabulka 3: osazení 80% (MTP, kap. 4.1.)
Chladicí výkon (kW) | 48 | [6 empty] | Chladicí výkon (kW) | 80 | [6 empty] | Chladicí výkon (kW) | 128
|  | K vyplnění: | [7 empty] | K vyplnění: | [7 empty] | K vyplnění:
Venkovní teplota (suchý teploměr) | Počet hodin v roce | Celkový příkon všech venkovních chladicích jednotek | Celkový příkon všech vnitřních chladicích jednotek | Příkon čerpadel | Celkový příkon | Dílčí efektivita chlazení | Celková spotřeba | Venkovní teplota (suchý teploměr) | Počet hodin v roce | Celkový příkon všech venkovních chladicích jednotek | Celkový příkon všech vnitřních chladicích jednotek | Příkon čerpadel | Celkový příkon | Dílčí efektivita chlazení | Celková spotřeba | Venkovní teplota (suchý teploměr) | Počet hodin v roce | Celkový příkon všech venkovních chladicích jednotek | Celkový příkon všech vnitřních chladicích jednotek | Příkon čerpadel | Celkový příkon | Dílčí efektivita chlazení | Celková spotřeba
(°C) | hod./rok | kW | kW | kW | kW |  | kWh | (°C) | hod./rok | kW | kW | kW | kW |  | kWh | (°C) | hod./rok | kW | kW | kW | kW |  | kWh
> 30 | 188 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | > 30 | 188 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | > 30 | 188 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 97 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 129 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 129 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 129 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 140 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 168 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 168 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 168 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 204 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 204 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 204 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 235 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 235 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 235 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 260 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 260 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 260 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 276 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 276 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 276 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 295 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 295 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 295 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 308 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 308 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 308 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 315 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 315 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 315 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 330 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 330 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 330 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 310 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 310 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 310 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 281 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 281 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 281 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 274 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 274 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 274 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 262 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 262 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 262 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 258 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 258 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 258 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 243 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 243 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 243 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 235 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 235 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 235 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 220 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 220 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 220 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 205 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 205 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 205 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 216 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 216 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 216 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 225 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 225 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 225 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 258 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 258 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 258 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 315 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 315 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 315 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 349 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 349 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 349 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 302 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 302 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 302 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 298 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 298 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 298 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 286 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |  |  |  | 0 | 0 | 0
-1 | 280 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 280 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 280 |  |  |  | 0 | 0 | 0
-2 | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0
-3 | 146 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -3 | 146 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -3 | 146 |  |  |  | 0 | 0 | 0
-4 | 98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -4 | 98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -4 | 98 |  |  |  | 0 | 0 | 0
-5 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -5 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -5 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | 0
-6 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -6 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -6 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
-7 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -7 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -7 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0
-8 | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -8 | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -8 | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
-9 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -9 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -9 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
< - 9 | 54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | < - 9 | 54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | < - 9 | 54 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 8760 | [5 empty] | 0 |  | 8760 | [5 empty] | 0 |  | 8760 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Roční efektivita chlazení |  | 0 | [5 empty] | Roční efektivita chlazení |  | 0 | [5 empty] | Roční efektivita chlazení |  | 0