Příloha č. 2 F: Specifikace předmětu pro část F











Specifikace předmětu plnění části F veřejné zakázky
Pomůcky a zařízení pro polygrafii
1 Sada barevných vzorníků Pantone Portable – 1 kus
2 Univerzální přenosná měřící sada pro měření barev – 1 kus


1. Sada barevných vzorníků Pantone Portable
Specifikace a parametry:
Komplexní sada barevných vzorníků PANTONE v pouzdře. 
Skládá se:
· 2x vzorník přímých barev včetně informací o jejich míchání
· 2x vzorník barev definovaných v CMYK hodnotách 
· 2x srovnávací vzorník přímá barva a její nejbližší CMYKový ekvivalent včetně procentuálního vyjádření
· 1x vzorník metalických barev
· 1x vzorník speciálních klasických metalických barev
1x vzorník pastelových přímých barev a neonových zářivých barev


2. Univerzální přenosná měřící sada pro měření barev
Specifikace a parametry:
Doplňky (kalibrační cíle, nástavce, stojany) + software pro zpracování a vizualizaci.
Měření: Barevných vzorků, tištěných vzorků, kontrolních prvků na tisku (podle norem ISO 12647), výstupních zařízení RGB (monitory) a vnějšího osvětlení.
Denzitometrická měření: denzity, CMYK denzity, nárůst tiskového bodu, kontrast, vyvážení barev a šedé, trapping (Preucil).
Spektrální měření barev: spektrální křivka, CIELAB, ΔE, metamerie, přímé barvy atd.
Charakterizace (profilování) – digitální tisk, monitor, fotoaparát.
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