## SK - Rekapitulace
CELKOVÁ REKAPITULACE - D.1.4.5 Slaboproudá elektrotechnika |  |  | SŠ Technická a dopravní Ostrava-Vítkovice
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem
|  | Tělocvična | 0
1. | SK | Strukturovaná kabeláž | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
2. | KT | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
3. |  | Celkem zkoušky, měření, revize |  |  | 0 | 0
4. |  | Celkem doprava, přesun hmot |  |  | 0 | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0 | 0
|  | DPH 15% |  | 15% | 0 | 0
|  | CELKEM Tělocvična bez DPH |  |  | 0
|  | CELKEM Tělocvična včetně DPH |  |  | 0
|  | Škola | 0
5. | SK | Strukturovaná kabeláž | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
6. | KT | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
7. |  | Celkem zkoušky, měření, revize |  |  | 0 | 0
8. |  | Celkem doprava, přesun hmot |  |  | 0 | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0 | 0
|  | DPH 15% |  | 15% | 0 | 0
|  | CELKEM Škola bez DPH |  |  | 0
|  | CELKEM Škola včetně DPH |  |  | 0
|  | Dílny | 0
9. | SK | Strukturovaná kabeláž | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
10. | KT | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
11. |  | Celkem zkoušky, měření, revize |  |  | 0 | 0
12. |  | Celkem doprava, přesun hmot |  |  | 0 | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0 | 0
|  | DPH 15% |  | 15% | 0 | 0
|  | CELKEM Dílny bez DPH |  |  | 0
|  | CELKEM Dílny včetně DPH |  |  | 0
|  | Autoservis | 0
13. | SK | Strukturovaná kabeláž | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
14. | KT | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
15. |  | Celkem zkoušky, měření, revize |  |  | 0 | 0
16. |  | Celkem doprava, přesun hmot |  |  | 0 | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0 | 0
|  | DPH 15% |  | 15% | 0 | 0
|  | CELKEM Autoservis bez DPH |  |  | 0
|  | CELKEM Autoservis včetně DPH |  |  | 0
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 80x40 mm, nástěnný, LHP | 20
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 110x70 mm, nástěnný | 20
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 180X60 mm, nástěnný | 20

## SK -Tělocvična
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK : Tělocvična |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
Strukturovaná kabeláž: |  |  |  | 0
|  |  | Strukturovaná kabeláž kategorie 6A, ve stíněném provedení (kabely F/FTP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 200 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT | 0
| 1.1 | SK01 | Cat6A kabel stíněný 23 AWG F/FTP 4 pár LSF/OH, Dca-s2,d2,a1 | 5040 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | SK02 | Cat6A Patch panel stíněný, osazený, pro 24xRJ45/FTP, Cat. 6A, KRONE 1U, černý | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | SK03 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | SK04 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | SK05 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 3m | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | SK06 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 5m | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | SK07 | Zásuvka 2xRJ45 Cat.6A FTP, komplet, vč. krabice (hluboké) - na omítku | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | SK08 | Zapojení vývodu SK FTP kat. 6A - zásuvka | 60 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | SK09 | Zapojení vývodu SK FTP kat. 6A - rozváděč | 60 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | SK10 | Certifikační měření kat. 6A vč. protokolu | 60 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | SK11 | Elektrorevize systému | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | SK12 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 6 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Datový rozvděč DR-2
| 2.1 | SK13 | 19' rozvaděč stojanový 42U/800x800 skleněné dveře, svařovaný | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | SK14 | Podstavec 800x800 s filtrem 1x | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | SK15 | Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 80kg | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | SK16 | Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 150kg | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | SK17 | Vent.j.spodní(horní)220V/90W 6 ventil. ,termostat RAL7035 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | SK18 | 19" rozvodný panel 5x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005, dětská a přepěťová ochrana | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | SK19 | Stabilizační sada ( pár ) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.8 | SK20 | Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.9 | SK21 | 19' vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.10 | SK22 | 19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.11 | SK23 | Háček 80x80 kovový/nerez | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.12 | SK24 | Vertikální kabelový kanál - 1ks - 42U | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Optika
| 3.1 | SK25 | Nástěnný optický rozvaděč 48xSC velký dvojdílný, dvoukřídlé dveře, 1x zámek,2x optická kazeta pro 24 svárů,kotvící šrouby, smršťovací trubičky, 8x vstup pro optický kabel,,48x ochrana svárů 60mm, příprava pro management vláken, příprava pro fixaci optických kabelů, 410x385x160mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.3 | SK29 | Optický kabel univerzální 12-vláknový 9/125 OS1 LSOH (trasa mezi OR-1 a DR-6) | 20 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.4 | SK30 | Optická vana neosazená pro 24 x SC adaptér 19“ 1U, černá | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.5 | SK31 | Optická kazeta pro 1 x 12 svarů s víkem a držáky svarů, černá | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.6 | SK32 | Ochrana svaru 40 mm | 36 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.7 | SK33 | Svaření optického vlákna SM | 36 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.8 | SK34 | Adaptér SC singlemode | 36 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.9 | SK35 | Pigtail singlemode, 9/125, SC, 2m | 36 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.10 | SK36 | Patch kabel SC Duplex 09/125 OS1 2m | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.11 | SK37 | Měření optického vlákna, oboustranné změření útlumu na vlnových délkách 850 a 1300nm / 1310 a 1550nm přímou metodou, zpracování měřícího protokolu | 36 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Silnoproud
| 6.1 | SK38 | Dvojzásuvka 230V s přepěťovou ochranou 3.stupně, instalace do PK, vč. hluboké krabice | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 6.2 | SK39 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B/1N/30mA/AC. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 6.3 | SK40 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 100 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 6.4 | SK41 | Kabel CYA 16mm2 | 100 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 6.5 | SK42 | DIN lišta 0,5m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 6.6 | SK43 | Práce na rozvaděči NN | 6 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 6.7 | SK44 | Drobný materiál na vybavení stávajících rozvaděčů NN | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 6.8 | SK45 | Elektrorevize systému | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Aktivní prvky
Nejsou součástí této PD, budou dodány investorem
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## KT -Tělocvična
KABELOVÉ TRASY - KT: |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód |  | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
Páteřní kabelové trasy
| 1.1 | KT01 | Podparapetní kanál 130x65 D_HD | 6 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | KT02 | Lišta LV 40x20 HD | 240 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | KT03 | Lišta LV 40x40 HD | 84 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | KT04 | Drátěný ocelový rošt 100x100 mm, vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, závitové tyče, hmoždinky, vruty apod.) | 110 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | KT05 | Drátěný ocelový rošt 100x100 mm, vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, závitové tyče, hmoždinky, vruty apod.) | 110 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | KT06 | Krabice přístrojová, hluboká, | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | KT07 | Hmoždinka do betonu 8mm | 790 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | KT08 | Hmoždinka do cihly 8 mm | 2890 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | KT09 | Požární ucpávky | 0.7 | m2 |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | KT10 | Sádra | 50 | kg |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | KT11 | Průraz D=6cm, cihla 30cm vč. začištění | 18 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | KT12 | Průraz D=6cm, cihla 45cm vč. začištění | 6 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | KT13 | Průraz D=6cm, beton 30cm vč. začištění | 4 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.14 | KT14 | Průraz D=10cm, beton 45cm vč. začištění | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 2.1 | KT15 | Úklidové práce | 20 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | KT16 | Popl.za ulozeni suti | 0.4 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | KT17 | Svis doprava suti prve podlazi | 0.4 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | KT18 | Odvoz suti na skladku do 1km | 0.4 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | KT19 | Odvoz suti na skladku zkd 1km | 40 | km | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | KT20 | Spolupráce s ostatními profesemi | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | KT21 | Malířské práce (bílá barva) oprava okolí průrazů | 32 | hod |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.8 | KT22 | Práce na stávajících optických rozvodech | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0
| 2.9 | KT23 | Oživení systému | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## SK - Škola
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK : Škola |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
Strukturovaná kabeláž: |  |  |  | 0
|  |  | Strukturovaná kabeláž kategorie 6A, ve stíněném provedení (kabely F/FTP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 200 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT | 0
| 1.1 | SK01 | Cat6A kabel stíněný 23 AWG F/FTP 4 pár LSF/OH, Dca-s2,d2,a1 | 35310 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | SK02 | Cat6A Patch panel stíněný, osazený, pro 24xRJ45/FTP, Cat. 6A, KRONE 1U, černý | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | SK03 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m | 300 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | SK04 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m | 200 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | SK05 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 3m | 80 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | SK06 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 5m | 29 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | SK07 | Zásuvka 2xRJ45 Cat.6A FTP, komplet - na omítku | 321 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | SK08 | Zapojení vývodu SK FTP kat. 6A - zásuvka | 642 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | SK09 | Zapojení vývodu SK FTP kat. 6A - rozváděč | 642 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | SK10 | Certifikační měření kat. 6A vč. protokolu | 642 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | SK11 | Elektrorevize systému | 18 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | SK12 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 6 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Datové rozvaděčeDR-1, DR-2 a DR-3
| 2.1 | SK13 | 19' rozvaděč stojanový 42U/800x800 skleněné dveře, svařovaný | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | SK14 | Podstavec 800x800 s filtrem 1x | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | SK15 | Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 80kg | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | SK16 | Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 150kg | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | SK17 | Vent.j.spodní(horní)220V/90W 6 ventil. ,termostat RAL7035 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | SK18 | 19" rozvodný panel 5x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005, dětská a přepěťová ochrana | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | SK19 | Stabilizační sada ( pár ) | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.8 | SK20 | Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.9 | SK21 | 19' vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta | 18 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.10 | SK22 | 19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.11 | SK23 | Háček 80x80 kovový/nerez | 90 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.12 | SK24 | Vertikální kabelový kanál - 1ks - 42U | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Optika
| 3.1 | SK25 | Nástěnný optický rozvaděč 48xSC velký dvojdílný, dvoukřídlé dveře, 1x zámek,2x optická kazeta pro 24 svárů,kotvící šrouby, smršťovací trubičky, 8x vstup pro optický kabel,,48x ochrana svárů 60mm, příprava pro management vláken, příprava pro fixaci optických kabelů, 410x385x160mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.2 | SK26 | Optický kabel univerzální 12-vláknový 9/125 OS1 LSOH (trasa mezi OR-1 a DR-6) | 120 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.3 | SK27 | Optická vana neosazená pro 24 x SC adaptér 19“ 1U, černá | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.4 | SK28 | Optická kazeta pro 1 x 12 svarů s víkem a držáky svarů, černá | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.5 | SK29 | Ochrana svaru 40 mm | 72 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.6 | SK30 | Svaření optického vlákna SM | 72 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.7 | SK31 | Adaptér SC singlemode | 72 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.8 | SK32 | Pigtail singlemode, 9/125, SC, 2m | 72 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.9 | SK33 | Patch kabel SC Duplex 09/125 OS1 2m | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.10 | SK34 | Měření optického vlákna, oboustranné změření útlumu na vlnových délkách 850 a 1300nm / 1310 a 1550nm přímou metodou, zpracování měřícího protokolu | 36 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Silnoproud
| 4.1 | SK35 | Dvojzásuvka 230V s přepěťovou ochranou 3.stupně, instalace do PK, vč. hluboké krabice | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.3 | SK36 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B/1N/30mA/AC. | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.4 | SK37 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 300 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.5 | SK38 | Kabel CYA 16mm2 | 300 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.6 | SK39 | DIN lišta 0,5m | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.7 | SK40 | Práce na rozvaděči NN | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.8 | SK41 | Drobný materiál na vybavení stávajících rozvaděčů NN | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.9 | SK42 | Elektrorevize systému | 18 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Aktivní prvky
Nejsou součástí této PD, budou dodány investorem
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## KT - Škola
KABELOVÉ TRASY - KT: |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód |  | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
Páteřní kabelové trasy
| 1.1 | KT01 | Podparapetní kanál 130x65 D_HD | 18 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | KT02 | Lišta LV 40x20 HD | 480 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | KT03 | Lišta LV 40x40 HD | 530 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | KT04 | Lišta LV 60x40 HD | 42 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | KT05 | Lišta LV 100x40 HD | 8 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | KT06 | Drátěný ocelový rošt 50x50 mm, vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, závitové tyče, hmoždinky, vruty apod.) | 12 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | KT07 | Drátěný ocelový rošt 100x100 mm, vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, závitové tyče, hmoždinky, vruty apod.) | 120 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | KT08 | Drátěný ocelový rošt 200x100 mm, vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, závitové tyče, hmoždinky, vruty apod.) | 115 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | KT09 | Korugovaná chránička DN50 vč. drážky v podlaze a zalití betonem | 244 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | KT09 | Krabice přístrojová, hluboká, | 321 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | KT10 | Hmoždinka do betonu 8mm | 640 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | KT11 | Hmoždinka do cihly 8 mm | 550 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | KT12 | Požární ucpávky dle PBŘ | 1.6 | m2 |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.14 | KT13 | Sádra | 80 | kg |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.15 | KT14 | Průraz D=6cm, cihla 30cm vč. začištění | 40 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.16 | KT15 | Průraz D=6cm, cihla 45cm vč. začištění | 60 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.17 | KT16 | Průraz D=6cm, beton 30cm vč. začištění | 20 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.18 | KT17 | Průraz D=10cm, beton 45cm vč. začištění | 8 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Klimatizace 3,5kW, vč. instalace a odvodu kondenzátu
| 2.1 | KT20 | Klimatizace m.č.008, 108 a 208 3,5kW, vč. instalace a odvodu kondenzátu | 3 | kpl |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 3.1 | KT21 | Úklidové práce | 80 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.2 | KT22 | Popl.za ulozeni suti | 1.8 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.3 | KT23 | Svis doprava suti prve podlazi | 1.8 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.4 | KT24 | Odvoz suti na skladku do 1km | 1.8 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.5 | KT25 | Odvoz suti na skladku zkd 1km | 40 | km | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.6 | KT26 | Spolupráce s ostatními profesemi | 24 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.7 | KT27 | Malířské práce (bílá barva) oprava okolí průrazů | 32 | hod |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.8 | KT28 | Oživení systému | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## SK - Dílny
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK : Dílny |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
Strukturovaná kabeláž: |  |  |  | 0
|  |  | Strukturovaná kabeláž kategorie 6A, ve stíněném provedení (kabely F/FTP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 200 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT | 0
| 1.1 | SK01 | Cat6A kabel stíněný 23 AWG F/FTP 4 pár LSF/OH, Dca-s2,d2,a1 | 19516 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | SK02 | Cat6A Patch panel stíněný, osazený, pro 24xRJ45/FTP, Cat. 6A, KRONE 1U, černý | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | SK03 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m | 110 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | SK04 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m | 90 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | SK05 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 3m | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | SK06 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 5m | 15 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | SK07 | Zásuvka 2xRJ45 Cat.6A FTP, komplet - na omítku | 119 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | SK08 | Zapojení vývodu SK FTP kat. 6A - zásuvka | 238 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | SK09 | Zapojení vývodu SK FTP kat. 6A - rozváděč | 238 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | SK10 | Certifikační měření kat. 6A vč. protokolu | 238 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | SK11 | Elektrorevize systému | 6 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | SK12 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 6 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Datový rozvaděč DR-4
| 2.1 | SK13 | 19' rozvaděč stojanový 42U/800x800 skleněné dveře, svařovaný | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | SK14 | Podstavec 800x800 s filtrem 1x | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | SK15 | Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 80kg | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | SK16 | Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 150kg | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | SK17 | Vent.j.spodní(horní)220V/90W 6 ventil. ,termostat RAL7035 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | SK18 | 19" rozvodný panel 5x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005, dětská a přepěťová ochrana | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | SK19 | Stabilizační sada ( pár ) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.8 | SK20 | Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.9 | SK21 | 19' vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.10 | SK22 | 19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.11 | SK23 | Háček 80x80 kovový/nerez | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.12 | SK24 | Vertikální kabelový kanál - 1ks - 42U | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Optika
| 3.1 | SK25 | Optický kabel univerzální 12-vláknový 9/125 OS1 LSOH (trasa mezi DR-2 a DR-4) | 260 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.2 | SK26 | Optická vana neosazená pro 24 x SC adaptér 19“ 1U, černá | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.3 | SK27 | Optická kazeta pro 1 x 12 svarů s víkem a držáky svarů, černá | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.4 | SK28 | Ochrana svaru 40 mm | 24 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.5 | SK29 | Svaření optického vlákna SM | 24 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.6 | SK30 | Adaptér SC singlemode | 24 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.7 | SK31 | Pigtail singlemode, 9/125, SC, 2m | 24 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.8 | SK32 | Patch kabel SC Duplex 09/125 OS1 2m | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.9 | SK33 | Měření optického vlákna, oboustranné změření útlumu na vlnových délkách 850 a 1300nm / 1310 a 1550nm přímou metodou, zpracování měřícího protokolu | 12 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Silnoproud
| 4.1 | SK33 | Dvojzásuvka 230V s přepěťovou ochranou 3.stupně, instalace do PK, vč. hluboké krabice | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.2 | SK34 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B/1N/30mA/AC. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.3 | SK35 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 100 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.4 | SK36 | Kabel CYA 16mm2 | 100 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.5 | SK37 | DIN lišta 0,5m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.6 | SK38 | Práce na rozvaděči NN | 4 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.7 | SK39 | Drobný materiál na vybavení stávajících rozvaděčů NN | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.8 | SK40 | Elektrorevize systému | 6 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Aktivní prvky
Nejsou součástí této PD, budou dodány investorem
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## KT - Dílny
KABELOVÉ TRASY - KT: |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód |  | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
Páteřní kabelové trasy
| 1.1 | KT01 | Podparapetní kanál 130x65 D_HD | 20 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | KT02 | Lišta LV 40x20 HD | 440 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | KT03 | Lišta LV 40x40 HD | 410 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | KT04 | Lišta LV 60x40 HD | 24 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | KT05 | Lišta LV 80x40 HD | 20 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | KT06 | Lišta LV 100x40 HD | 8 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | KT07 | Drátěný ocelový rošt 100x100 mm, vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, závitové tyče, hmoždinky, vruty apod.) | 12 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | KT08 | Drátěný ocelový rošt 200x100 mm, vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, závitové tyče, hmoždinky, vruty apod.) | 120 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | KT09 | Drátěný ocelový rošt 300x100 mm, vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, závitové tyče, hmoždinky, vruty apod.) | 115 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | KT10 | Krabice přístrojová, hluboká, | 112 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | KT11 | Hmoždinka do betonu 8mm | 450 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | KT12 | Hmoždinka do cihly 8 mm | 2450 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.14 | KT13 | Požární ucpávky dle PBŘ | 0.4 | m2 |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.15 | KT14 | Sádra | 80 | kg |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.16 | KT15 | Průraz D=6cm, cihla 30cm vč. začištění | 30 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.17 | KT16 | Průraz D=6cm, cihla 45cm vč. začištění | 20 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.18 | KT17 | Průraz D=6cm, beton 30cm vč. začištění | 10 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.19 | KT18 | Průraz D=10cm, beton 45cm vč. začištění | 3 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 2.1 | KT21 | Úklidové práce | 20 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.2 | KT22 | Popl.za ulozeni suti | 0.9 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.3 | KT23 | Svis doprava suti prve podlazi | 0.9 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.4 | KT24 | Odvoz suti na skladku do 1km | 0.9 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.5 | KT25 | Odvoz suti na skladku zkd 1km | 40 | km | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.6 | KT26 | Spolupráce s ostatními profesemi | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.7 | KT27 | Malířské práce (bílá barva) oprava okolí průrazů | 32 | hod |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.8 | KT28 | Oživení systému | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## SK - Autoservis
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK : Autoservis |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
Strukturovaná kabeláž: |  |  |  | 0
|  |  | Strukturovaná kabeláž kategorie 6A, ve stíněném provedení (kabely F/FTP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 200 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT | 0
| 1.1 | SK01 | Cat6A kabel stíněný 23 AWG F/FTP 4 pár LSF/OH, Dca-s2,d2,a1 | 2132 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | SK02 | Cat6A Patch panel stíněný, osazený, pro 24xRJ45/FTP, Cat. 6A, KRONE 1U, černý | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | SK03 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m | 26 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | SK04 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m | 18 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | SK05 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 3m | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | SK06 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 5m | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | SK07 | Zásuvka 2xRJ45 Cat.6A FTP, komplet - na omítku | 13 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | SK08 | Zapojení vývodu SK FTP kat. 6A - zásuvka | 26 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | SK09 | Zapojení vývodu SK FTP kat. 6A - rozváděč | 26 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | SK10 | Certifikační měření kat. 6A vč. protokolu | 26 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | SK11 | Elektrorevize systému | 6 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | SK12 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 6 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Datový rozvaděč DR-5
| 2.1 | SK13 | 19' rozvaděč stojanový 42U/800x800 skleněné dveře, svařovaný | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | SK14 | Podstavec 800x800 s filtrem 1x | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | SK15 | Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 80kg | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | SK16 | Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 150kg | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | SK17 | Vent.j.spodní(horní)220V/90W 6 ventil. ,termostat RAL7035 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | SK18 | 19" rozvodný panel 5x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005, dětská a přepěťová ochrana | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | SK19 | Stabilizační sada ( pár ) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.8 | SK20 | Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.9 | SK21 | 19' vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.10 | SK22 | 19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.11 | SK23 | Háček 80x80 kovový/nerez | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.12 | SK24 | Vertikální kabelový kanál - 1ks - 42U | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Optika
| 3.1 | SK25 | Optický kabel univerzální 12-vláknový 9/125 OS1 LSOH (trasa mezi DR-4 a DR-5) | 160 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.2 | SK25 | Optická vana neosazená pro 24 x SC adaptér 19“ 1U, černá | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.3 | SK26 | Optická kazeta pro 1 x 12 svarů s víkem a držáky svarů, černá | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.4 | SK27 | Ochrana svaru 40 mm | 24 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.5 | SK28 | Svaření optického vlákna SM | 24 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.6 | SK29 | Adaptér SC singlemode | 24 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.7 | SK30 | Pigtail singlemode, 9/125, SC, 2m | 24 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.8 | SK31 | Patch kabel SC Duplex 09/125 OS1 2m | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.9 | SK32 | Měření optického vlákna, oboustranné změření útlumu na vlnových délkách 850 a 1300nm / 1310 a 1550nm přímou metodou, zpracování měřícího protokolu | 12 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Silnoproud
| 4.1 | SK33 | Dvojzásuvka 230V s přepěťovou ochranou 3.stupně, instalace do PK, vč. hluboké krabice | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.2 | SK34 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B/1N/30mA/AC. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.3 | SK35 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 100 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.4 | SK36 | Kabel CYA 16mm2 | 100 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.5 | SK37 | DIN lišta 0,5m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.6 | SK38 | Práce na rozvaděči NN | 4 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.7 | SK39 | Drobný materiál na vybavení stávajících rozvaděčů NN | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.8 | SK40 | Elektrorevize systému | 6 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Aktivní prvky
Nejsou součástí této PD, budou dodány investorem
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## KT - Autoservis
KABELOVÉ TRASY - KT: |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód |  | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
Páteřní kabelové trasy
| 1.1 | KT01 | Podparapetní kanál 130x65 D_HD | 10 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | KT02 | Lišta LV 40x20 HD | 150 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | KT03 | Lišta LV 40x40 HD | 94 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | KT04 | Lišta LV 80x40 HD | 22 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | KT05 | Lišta LV 100x40 HD | 20 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | KT06 | Krabice přístrojová, hluboká, | 13 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | KT07 | Hmoždinka do betonu 8mm | 120 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | KT08 | Hmoždinka do cihly 8 mm | 150 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | KT09 | Požární ucpávky dle PBŘ | 0.4 | m2 |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | KT10 | Sádra | 80 | kg |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | KT11 | Průraz D=6cm, cihla 30cm vč. začištění | 12 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | KT12 | Průraz D=6cm, cihla 45cm vč. začištění | 8 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | KT13 | Průraz D=6cm, beton 30cm vč. začištění | 4 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.14 | KT14 | Průraz D=10cm, beton 45cm vč. začištění | 2 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.15 | KT15 | Závěs mezi budovami Dílen a Autoservisu (30m) - lanko ocelové 6mm, trubka UV stabilní DN 25, napínácí a kotvící prcky, hmoždinky, plošina 1 den. | 1 | set |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 2.1 | KT16 | Úklidové práce | 10 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | KT17 | Popl.za ulozeni suti | 0.4 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | KT18 | Svis doprava suti prve podlazi | 0.4 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | KT19 | Odvoz suti na skladku do 1km | 0.4 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | KT20 | Odvoz suti na skladku zkd 1km | 40 | km | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | KT21 | Spolupráce s ostatními profesemi | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | KT22 | Malířské práce (bílá barva) oprava okolí průrazů | 18 | hod |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.8 | KT23 | Oživení systému | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.