## Specifikace svítidel
Název zakázky: „Celková revitalizace veřejného osvětlení města Pelhřimov – II.“
Třída | Konfigurace | Označení výpočtu | Počet svítidel (celkem) | Typ svítidla* | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
M3 | 1 | Úsek č. 10 a 11 | 55 |  |  | 0
M4 | 2 | Úsek č. 110 | 8 |  |  | 0
M4 | 3 | Úsek č. 111 | 9 |  |  | 0
M4 | 4 | Úsek č. 121 | 5 |  |  | 0
P4 | 5 | Úsek č. 130B | 12 |  |  | 0
P4 | 6 | Úsek č. 130A | 10 |  |  | 0
M5 | 6 | Úsek č. 140B | 3 |  |  | 0
M5 | 7 | Úsek č. 140A | 3 |  |  | 0
M5 | 7 | Úsek č. 150 | 23 |  |  | 0
M4 | 8 | Úsek č. 160 | 19 |  |  | 0
M5 | 7 | Úsek č. 170 | 5 |  |  | 0
M5 |  | Úsek č. 180 | 11 |  |  | 0
P5 | 9 | Úsek č. 190 | 4 |  |  | 0
M4 | 10 | Úsek č. 20 | 7 |  |  | 0
C3 | 11 | Úsek č. 200 a 201 | 53 |  |  | 0
P4 | 12 | Úsek č. 203A | 10 |  |  | 0
P4 | 12 | Úsek č. 203B | 5 |  |  | 0
P4 | 13 | Úsek č. 220 a 221 | 57 |  |  | 0
P4 | 14 | Úsek č. 230 | 3 |  |  | 0
P6 | 15 | Úsek č. 240 | 6 |  |  | 0
P6 | 16 | Úsek č. 250 | 6 |  |  | 0
P6 | 17 | Úsek č. 260 | 4 |  |  | 0
M4 | 19 | Úsek č. 30A | 4 |  |  | 0
M4 | 19 | Úsek č. 30B | 3 |  |  | 0
M4 | 19 | Úsek č. 30C | 10 |  |  | 0
M5 | 1 | Úsek č. 310 | 29 |  |  | 0
M5 | 2 | Úsek č. 320 | 4 |  |  | 0
M5 | 3 | Úsek č. 330 | 12 |  |  | 0
M4 | 4 | Úsek č. 40 a 41 | 43 |  |  | 0
M4 | 5 | Úsek č. 50 a 51 | 37 |  |  | 0
M4 | 6 | Úsek č. 60 | 9 |  |  | 0
P6 | 7 | Úsek č. 7 | 7 |  |  | 0
P6 | 8 | Úsek č. 70 | 10 |  |  | 0
P3 | 9 | Úsek č. 80 | 10 |  |  | 0
C5 | 10 | Úsek č. 90 | 5 |  |  | 0
M4 | 11 | Úsek č. 91 | 8 |  |  | 0
P7 | 12 | Úsek č. 300 | 2 |  |  | 0
P7 | 13 | Úsek č. 100 | 11 |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: |  |  | 522 |  | Celkový instalovaný příkon soustavy [W]: | 0
[5 empty] | Počet hodin provozu soustavy VO/rok [hod]: | 4130
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO [kWh/rok]: |  |  | 0
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO v kWh nesmí překročit hodnotu: |  |  | 68068
Podpis oprávněné osoby: