## Věc: Výzva k podání nabídky

Zadavatel:  Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Sídlo:           Kamenná 71, 262 31 Milín

IČ:               70565813

DIČ:            CZ70565813

Zastoupen:  MUDr. Stanislavem Brádkou, Ph.D., ředitelem

## Zadavatel veřejné zakázky s názvem „ Nákup chlazeného inkubátoru“ Vás jako zájemce vyzývá v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. k podání nabídky na uvedenou veřejnou zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.

Předmět plnění:

Předmětem plnění zakázky je dodání chlazeného inkubátoru potřebného pro řešení výzkumného úkolu MV ČR VH20172020011. Zadávací dokumentace je součástí výzvy a je rovněž zveřejněna na profilu zadavatele.

Místo plnění: laboratoř biologie na Kamenné

Zadávací dokumentace:

1.Technické požadavky:

Požadujeme aktuální platnou validaci

Min. vnitřní objem 170-240 litrů

Rozsah teplot inkubátoru 0 °C až 100 °C;

Regulátor s možností nastavení časových segmentů;

Počet polic: možné min. 5

Počet dodaných polic min. 4

Přípojka na 230 V uvnitř inkubátoru

Možnost průhledu na vzorky přímo, nebo přes vnitřní dveře skleněné

2. Obchodní podmínky:

Dodací lhůta: nejpozději do konce srpna 2017

Požadovaná záruka: 24 měsíců

Ostatní podmínky: viz. závazný návrh smlouvy

3. Požadavky na kvalifikaci uchazeče:

Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti v souladu s §77 zákona 134/2016.

Podmínky profesní způsobilosti uchazeč prokáže předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence a doložením kopie dokladu o oprávněnosti podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci). Originály budou požadovány před podpisem smlouvy jen u vybraného uchazeče.

4. Lhůta pro podání nabídek:

Nabídku požadujeme písemně v českém jazyce. Lze ji zaslat poštou nebo podat osobně nejpozději do 2.6.2017  do 10:00 hodin na sekretariátu SÚJCHBO, v.v.i., Kamenná 71, 262 31 Milín v obálce označené názvem veřejné zakázky „Nákup chlazeného inkubátoru“  a nápisem  ,,NEOTVÍRAT“.

5. Předpokládaná cena

Předpokládaná cena max. do 120 tis.Kč bez DPH.

6. Obsah nabídky:

- cenová nabídka na přístroj s uvedenou cenou bez DPH a s DPH

- doložení profesní kvalifikace uchazeče

- termín dodání

- doplněný a podepsaný návrh smlouvy

7. Výběr nejvhodnější nabídky:

Posuzování a hodnocení nabídek provede hodnotící komise zadavatele jmenovaná ředitelem Ústavu.

Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované skutečnosti (viz. bod 6 a-d), budou hodnoceny komisí podle jednoho kritéria -  nejnižší nabídkové ceny.

8. Další informace

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem nebo výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Předložené nabídky nebudou uchazečům vráceny.

Uchazečům nepřísluší úhrada za vynaložené náklady v souvislosti s vypracováním a podáním nabídky.

V případě nesplnění zadávacích podmínek zadavatel vyřadí nabídku z dalšího posuzování.

O výsledku řízení budou všichni účastníci vyrozuměni do 7.6.2017.